## Venkovní přípojka ZP
Změna systému vytápění tělocvičny se zázemím
Střední škola obchodní Kolín, Havlíčkova 42, 280 02 Kolín IV
PLYNOVÁ INSTALACE
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Venkovní přípojka zemního plynu
STL regulátor „MESURA“ C25N - přímý | ks | 1 |  |  | 0 | 0
kulový kohout -páka 6/4“ | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Flexi hadice – plyn 6/4“ | m | 1 |  |  | 0 | 0
Trubka PE dn 50x4,6100 SDR 11+ ochr.plášť | m | 45 |  |  | 0 | 0
Signalizační vodič měď 2,5mm2,isolace CYY | m | 45 |  |  | 0 | 0
Výstražná folie „ Pozor plyn“ 33cm | m | 45 |  |  | 0 | 0
Přechodka PE/OC ( 50/6/4“) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Černá trubka 6/4“ | m | 2 |  |  | 0 | 0
Černá trubka s isol. Bralen 6/4“ | m | 5 |  |  | 0 | 0
Černá trubka svařovaná 76,1x 2,2 ( 21/2“) chránička | m | 2 |  |  | 0 | 0
Plynoměr G10 vč. šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Plynoměrová bet.skříň plyn – HUP PD90 vel.šířka 90 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Základ pod plynoměrnou skříň (Drokos s.r.o. , Žerotice) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž venkovní přípojky zemního plynu (mimo zemních prací) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Zemní a přípravné práce (vytyčení stávajících sítí, výkop, obsyp potrubí pískem, zasypání zeminou, odvoz přebytečného výkopku, úprava terénu …) hloubka výkopu 0,8 m , šířka 0,5 m | m | 45 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady – montážní a pomocný materiál, doprava … | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Pozn. : Cenu za montážní práce venkovní přípojky ZP (mimo zemních prací) je možno rozepsat po jednotlivých
položkách, nebo uvést celkovou cenu montáží v položce „Montáž venkovní přípojky zemního plynu“

## Vnitřní plynovod
Změna systému vytápění tělocvičny se zázemím
Střední škola obchodní Kolín, Havlíčkova 42, 280 02 Kolín IV
PLYNOVÁ INSTALACE
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Vnitřní plynovod
Redukce a přechod Oc/Cu 6/4“ / 35 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kohout plynový – páka KK- 3/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
DTTO – KK- 1“ s napoj. na flexi hadici | ks | 1 |  |  | 0 | 0
DTTO – KK- 5/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
DTTO – KK- 6/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Flexi hadice DN 20 | m | 1 |  |  | 0 | 0
Měděné trubky CU 28x1,5 | m | 20 |  |  | 0 | 0
DTTO 35x1,5 | m | 30 |  |  | 0 | 0
Tvarovky LIS cu ( klena,oblouky,odbočka redukce …) | ks | 30 |  |  | 0 | 0
Kotevní objímka dvoušroubková M8 | ks | 30 |  |  | 0 | 0
Šroub kombi M8 | ks | 30 |  |  | 0 | 0
Stropní závěs trapézový M8 | kpl | 10 |  |  | 0 | 0
Detektor úniku plynu Peveko – P21 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ochranný nátěr potrubí | m | 50 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montáž vnitřního plynovodu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Pronájem lešení (montáž v tělocvičně) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Revize plynové instalace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na část „Vnitřní plynovod“ (montážní a pomocný materiál, doprava ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Pozn. : Cenu za montážní práce vnitřního plynovodu je možno rozepsat po jednotlivých položkách, nebo uvést
celkovou cenu montážních prací v položce „Montáž vnitřního plynovodu“