## Plynové odběrné zařízení
Změna systému vytápění tělocvičny se zázemím
Střední škola obchodní Kolín, Havlíčkova 42, 280 02 Kolín IV
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Text položky | mj | počet mj | cena dodávky mj | cena montáže mj | cena mj | cena celkem
Plynové odběrné zařízení (POZ)
Strojovna
Nástěnný plynový kondenzační kotel "Vaillant“, typ „VU 356/5-5 ecoTEC plus“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Regulátor "multiMATIC 700", vč. venkovního čidla a ostatního příslušenství *) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT) DN 200, závitová hrdla 5/4“, odvzdušnění, odkalení - viz detail - výkres „UT-04“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Tlaková expanzní nádoba ÚT "Reflex NG 80/6", V = 80 l, PN 6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Odvod spalin, přívod spalovacího vzduchu **)
Koaxiální kotlová redukce Ø 60/100 mm x Ø 80/125 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koaxiální koleno vnitřní - 87°, Ø 80/125 mm s revizním otvorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koaxiální trubka s hrdlem vnitřní - Ø 80/125 mm , délka 0,5 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koaxiální průchodka stěnou Ø 80/125 mm s kolenem 87° - nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kus pro nasávání vzduchu - nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koaxiální trubka s hrdlem, vnější - Ø 80/125 mm , délka 1,0 m , nerez | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Koaxiální trubka s hrdlem, vnější - Ø 80/125 mm , délka 0,5 m , nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ústí odkouření - nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Třmen pro koaxiální potrubí Ø 80/125 mm - vnitřní | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Spona pro koaxiální potrubí Ø 80/125 mm - venkovní, nerez | ks | 5 |  |  | 0 | 0
Venkovní opěrná konzola, přestavitelná, nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Venkovní držák vedení pro potrubí Ø 80/125 mm, nerez | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Manžeta vnitřní pro potrubí Ø 80/125 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Manžeta venkovní, dělená, nerez, pro potrubí Ø 80/125 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Armatury |  |  |  |  | 0 | 0
Kulový kohout závitový "Giacomini" - R250D - 1" | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Kulový kohout závitový "Giacomini" - R250D - 5/4" | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Dvojcestný kulový kohout závitový „otevřeno - zavřeno", typ "BELIMO“ - R2032-S3 (5/4“) ***) vč. servopohonu NR 230A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Filtr závitový 5/4" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kohout plnící a vypouštěcí 1/2" | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | 3 |  |  | 0 | 0
Manometr 0 - 6 bar | ks | 3 |  |  | 0 | 0
Tlakoměrová přípojka stočená + tlakoměrový kohout | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Tlakoměrová přípojka „U“ + tlakoměrový kohout | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
Teploměr 0-120°C + jímka | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady na montáž armatur (šroubení, vsuvky, přechodky, těsnění...) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
Potrubí z ocelových trubek závitových, mat. tř. 11 : |  |  |  |  | 0 | 0
- 1" | m | 2 |  |  | 0 | 0
- 5/4" | m | 18 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Příruba zaslepovací DN 25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Přírubový spoj DN 25, PN 16 (šrouby, matice, podložky těsnění | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
Redukce ocelová varná 65/32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Tvarovky a díly ocelového potrubí (kolena, návarky ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Prvky pro upevnění ocel. potrubí (objímky, konzole, nosníky, jezdci, závitové tyče, spojky, kombišrouby, kotvy, hmoždinky ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0
Nátěr ocelového potrubí 5/4“ - základní, dvojnásobný | m | 18 |  |  | 0 | 0
Nátěr ocelového potrubí 1“ - základní + dvojnásobný krycí | m | 2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Tepelné izolace |  |  |  |  | 0 | 0
Tepelná izolace potrubí - pouzdra z minerální vlny tl. 30 mm, pro potrubí 5/4“ (vnitřní průměr 42 mm), s povrchovou úpravou ztuženou hliníkovou fólií | m | 20 |  |  | 0 | 0
Tepelná izolace HVDT - rohož z minerální vlny tl. 50 mm s povrchovou úpravou ztuženou hliníkovou fólií | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
AL - lepící páska na tepelnou izolaci - 50 m/bal | bal | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Odvod kondenzátu |  |  |  |  | 0 | 0
Sifon pro odvod kondenzátu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Potrubí plastové pro vnitřní kanalizaci „HT“ DN 40 | m | 10 |  |  | 0 | 0
Tvarovky plastového potrubí „HT“ (kolena, hrdla ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Upevnění plastového potrubí (objímky, kombišrouby, hmoždinky …..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Montážní práce, revize, uvedení do provozu |  |  |  |  | 0 | 0
Montáž plynového odběrného zařízení (POZ) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Revize spalinové cesty | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Napuštění dotčené části topného systému, odvzdušnění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Zkouška těsnosti teplovodní části POZ | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Uvedení plynového kotle do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Topná zkouška | hod | 72 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady na část „Plynové odběrné zařízení“ (montážní, pomocný, svařovací materiál, doprava ….) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
*) Ostatní zařízení a materiál regulace provozu POZ dodává profese M+R - viz samostatná část projektu
**) Výměry odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu upřesnit dle skutečné situace na stavbě.
***) Servopohon pro kohout dodá profese „Elektroinstalace“
Pozn. : Cenu za montáž plynového odběrného zařízení je možno rozepsat po jednotlivých položkách, nebo uvést
celkovou cenu v položce „Montáž plynového odběrného zařízení“