Garáže techniky na středisku KSUS Žandov

Střecha je po životnosti (původní krytina: Onduline Classic bitumenová střešní deska) a zatékání do garáže s technikou a tím dochází k dalšímu poškozování konstrukčních prvků. Je nutná její oprava a výměna střešní krytiny.

Nově navrhovanou střešní krytinou je trapézový plech XTP 35 včetně střešních doplňků.

29m

29m

12m

29m

29m

12m