Sklad soli na středisku KSUS Žandov

Střecha je po životnosti (původní krytina: Onduline Classic bitumenová střešní deska) a zatékání do skladu s posypovou solí a tím dochází k jejímu znehodnocování. Je nutná její oprava a výměna střešní krytiny.

12m

15m

12m

15m

Nově navrhovanou střešní krytinou je trapézový plech XTP 35 včetně střešních doplňků.