C1 Specifikace – Programovatelné automaty

6 ks   Programovatelných automatů

CPU

ETH100/10

1x RS232

1x SCH

13x AI/DI

1x HSC

2x AO

min. 8x RO

2x SSR

1x CIB

C2 Specifikace – Vrtačka na tištěné spoje

2 ks Vrtačka na tištěné spoje

Otáčky 10 000 – 33 000 ot. /min.

Příkon motoru min. 125W

Hnací hřídel pomocí kuličkových ložisek

C3 Specifikace - Sada nářadí

44 ks  Sad nářadí pro jemnou mechaniku a elektroniku

Sada bude obsahovat min. těchto 30 ks nářadí a nástrojů

Laboratorní pinzeta 14 cm			1 ks

Skalpel bříškatý, 20 mm				1 ks

Odsávačka cínu					1 ks

Šroubovák plochý – šířka hrotu	1,5mm		1 ks

Šroubovák plochý – šířka hrotu	3,5mm		1 ks

Šroubovák plochý – šířka hrotu	5,5mm		1 ks

Šroubovák křížový PH1				1 ks

Šroubovák křížový PH2				1 ks

Šroubovák křížový PH3				1 ks

Rýsovací jehla 160mm				1 ks

Nůž elektrikářský				1 ks

Kleště štípací boční 160mm			1 ks

Kleště půlkulaté přímé 160mm			1 ks

Kleště ploché 160mm				1 ks

Kleště zdrhovací automatické			1 ks

Kleště kombinované 160mm			1 ks

Vrták Ø 0,8mm					2 ks

Vrták Ø 0,9mm					2 ks

Vrták Ø 1mm					2 ks

Vrták Ø 1,5mm					2 ks

Vrták Ø 2mm					2 ks

Vrták Ø 2,5mm					2 ks

Vrták Ø 3,2mm					2 ks

C4 Specifikace - Přístrojové vybavení

25 ks Laboratorních zdrojů

Transformátorový laboratorní zdroj s plynulou regulací napětí a proudu

Napájení – 230 V AC

Výstupní napětí – 0 – 30 V DC

Výstupní proud – 0 – 3 A DC

C5 Specifikace - Digitální osciloskopy

12 ks   Digitálních osciloskopů

Připojení vstupu – AC, DC, GDN

Kategorie měření – CAT I

Rozlišení – 8 Bit

Typ osciloskopu – digitální s barevným monitorem

Napájení – 230 V AC

Šířka pásma – min. 50 MHz

Počet analogových vstupů – min.  2

Počet digitálních vstupů – max. 16

Rozsah časové základny – 5 ns/DIV – 50 s/DIV

C6 Specifikace – Přístroje pro laboratoř ELM

2 ks  Laboratorní zdroj stabilizovaný

2 x 0-30V/3A; +/-15V/1A

1 ks  Kombinovaný zdroj AC-DC regulovatelný

ACV 0-30V/5A

DCV 0-30V/5A

6,3V AC

1 ks  Střídavý zdroj

0 - 255V/1A stabilizovaný

2 ks  Stolní multimetr

U, I, R, C, f, t střída, h21c, Disp 5 999

2 ks  Stolní multimetr

U, I, R, C, f, t střída, h21c,

Disp 39 999+ 3 999

6 ks  Dekáda RLC

R (1Ω-1MΩ); L (1mH-100mH); C (10pF-1µF)

8 ks  Přenosný multimetr

U, I, R, C, f,  Z=10MΩ; Disp 19 999;

1 ks  NF milivoltmetr-multimetr

AC 200 mV-750 V 20Hz-1MHz; Disp 199 999, rozlišení 0,001mV

8 ks  Sada měřicích kabelů

Sada obsahuje min.

20 měřicích šnůr s odbočkou délky 90 cm

10 krokosvorek na banánek, 5 ks červená a 5 ks modrá barva

Zatížitelnost 10A

Provozní napětí 230V, 50Hz

C7 Specifikace – Elektroinstalační materiál

Vypínače pod omítku

10 ks Obyčejné

20 ks Schodišťové

5 ks Dvojité

20 ks Křížové

Stop a start tlačítka

5 ks  Ovládací skříňka třítlačítková

Počet ovládacích poloh: 2 Počet tlačítek: 3

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: 1

Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt: 2

- 5 ks  Ovládací skříňka dvoutlačítková

Počet ovládacích míst: 2

Počet ovládacích míst: 2 Materiál skříně: Plast. Krytí (IP): IP66. Počet spínacích kontaktů (NO): 1. Počet rozpínacích kontaktů (NC): 1.

3 ks pohybová čidla pro spínání svítidel

Napájení – 230V AC

Úhel činnosti čidla – min. 180⁰

4 ks  Impulzní relé

Napájení – 230V AC

Počet spínacích kontaktů – 2

3 ks  Světelný schodišťový časový spínač

Napájení – 230V AC

Časování – 0,5 – 10 minut

10 ks  Domovní zvonek

Způsob připojení - drátový

Napájení – 8 - 24V

Výkon 8VA

4 ks  Zvonkový transformátor

Napájení – 230V

Výstupní napětí – 8, 12, 24V

5 ks  Stykač

Napájení - 230V AC

Počet fází – 3

Jmenovitý proud – 25A

Ovládání – manuální

Pomocné kontakty – rozpínací, spínací

9 ks  jističe - jednofázové

Jmenovité napájení – 230V AC

Jmenovitý proud –  6, 10, 16A (od každého 3 ks)

8 ks jističe - třífázové

Jmenovité napájení – 230V AC

Jmenovitý proud – 6, 10, 16A (od každého 2 ks)

60 ks elektroinstalační krabičky s věnečkem

Způsob instalace – pod omítku

Průměr – 60mm, 100mm (od každého 30 kusů)

50 ks  Elektroinstalační krabičky pod zásuvky a vypínače

Způsob instalace – pod omítku

Průměr – 60mm

25 ks celkem   Jednoduché a dvojité zásuvky

Napětí – 230V

Max. proud – 16A

Způsob montáže – pod omítku

Počet kusů – 10 - jednoduché

15 - dvojité

4 ks  Proudový chránič

30mA

Kovové závěsné skříňky

3 ks  45 + 2 + 1 zásuvek

| š x h x v | 305 x 155 x 550 mm |
| --- | --- |

3 ks  60 zásuvek

| š x h x v | 305 x 155 x 550 mm |
| --- | --- |

3 ks  30 + 4 + 2 zásuvek

| š x h x v | 305 x 155 x 550 mm |
| --- | --- |