Specifikace předmětu plnění                                                                                                        Příloha č. 1

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace bezpečnostních a požárně bezpečnostních systémů pro technické zabezpečení objektů SOŠ a SOU Nymburk.

Obsah projektové dokumentace

-	Příprava stavebních půdorysů- zpracování slepých výkresů pro řešené objekty

-	Prohlídka stavby, příprava podkladů- práce v místě realizace

-	Návrh systému EPS a LDP- zahrnuje textovou část, výkresovou část a výkaz výměr

-	Návrh systému PZTS a ACS- zahrnuje textovou část, výkresovou část a výkaz výměr

-	Návrh systému VSS a DDS-  zahrnuje textovou část, výkresovou část a výkaz výměr

-	Tisk a export dokumentace- zahrnuje barevný tisk max. 7paré

-             Vyhotovení digitálně na CD/DVD