Technická specifikace pro PD

Název akce: 	II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi

Provozní staničení:	II/120: cca km 6,542 až 6,597 
(Geoportál ŘDS)

Zatíženost:		1-500 za den (data z roku 2016 - CleveRa)

Katastrální území: 	Dobrošovice

Obec:			Dobrošovice

Okres:			Příbram

KÚ km 6,597

ZÚ km 6,542 542.00

Obrázek 1 Situce umístění stavby

- Popis současného stavu:

Opěrná zeď podpírající silnici II/120 je ve velmi špatném technickém stavu (viz. foto). Zeď přibližně 50 metrů dlouhá a 1,5 metru vysoká se nachází v intavilánu obce Dobrošovice spadající pod obec Jesenice. V daném úseku je nutné vyřešit odvodnění komunikace, případné přeložky IS a majetkoprávní vztahy.

- Územně-technické podmínky

Opěrná zeď se jen z části nachází na pozemcích KSÚS

- Požadavky na projektovou dokumentaci:

Navrhujeme zpracování projektové dokumentace řešící:

- Demolici stávající opěrné zdi a vybudování nové přibližně 50 metrů dlouhé opěrné zdi v průměru cca 1,5 metru vysoké.

- Obnovit komunikaci v rekonstruovaném úseku a vyřešit její odvodnění.

- Případné inženýrské sítě

- DIO

Dokumentace by měla obsáhnout zajištění bezpečnosti provozu. Do rozpočtu, který bude zpracován ÚRS, požadujeme vložit položku „Geometrický plán“. Součástí bude též případné projednání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků včetně zpracování záborového elaborátu a výkupu. Zpracovatel projektové dokumentace provede inženýrskou činnost v nutném rozsahu. 
PD bude vyhotovena podle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2.

Fotodokumentace

Kontakty:

JUDr. Luděk Beneš, vedoucí TSÚ, oblast Benešov, 
mobil 725 144 165,
e-mail : ludek.benes@ksus.cz

Mgr. Milan Plachý, provozní cestmistr
mobil: 602 577 689,
e -mail: milan.plachy@ksus.cz

Bc. Pavel Šach, silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě,
mobil 725 859 924,
e-mail: pavel.sach@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Bc. Pavel Šach