Položkový rozpočet – technická specifikace „Výměna vstupních dveří a oprava vstupního prostoru“

Zadavatel: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola

Příbram    IV, p.o.

IČO:           00873489

SE SÍDLEM: Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram

Technická specifikace:

| 1 | Plastové dveře – sestava, vchodové, otvírané dovnitř, pravé, bílé, prosklené tl. 24 mm – 2-sklo, o rozměrech 1710 mm x 2680 mm, včetně prahu, zámkové vložky, kliky, samozavírače – rameno s aretací, bílé | 1 ks |
| --- | --- | --- |
| 2 | Plastové dveře – sestava, vchodové, otvírané dovnitř, pravé, bílé, prosklené tl. 24 mm – 2-sklo tzn. 2 x 24 mm bílá, o rozměrech 1730 mm x 3370 mm, včetně prahu, zámkové vložky, kliky, samozavírače – rameno s aretací, bílé | 1 ks |
| 3 | Plastové okno – o rozměrech 3850 mm x 2020 mm, pevně v rámu, bílé, prosklené – 2-sklo, tl. 24 mm, posuvné | 1 ks |
| 4 | Plastové okno – o rozměrech 2260 mm x 2100 mm, pevně v rámu, bílé, prosklené – 2-sklo, tl. 24 mm, posuvné | 1 ks |
| 5 | PVC parapety vnitřní |  |
| 6 | Demontáž stávajících prvků |  |
| 7 | Zednické začištění |  |
| 8 | Vymalování celého zádveří |  |
| 9 | Likvidace odpadů, starých prvků |  |
| 10 | Doprava |  |