DOPLNĚNÍ

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„NÁKUP TOPENÁŘSKÝCH A INSTALATÉRSKÝCH POTŘEB, SANITY 2020“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Doplňujeme specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „NÁKUP TOPENÁŘSKÝCH A INSTALATÉRSKÝCH POTŘEB, SANITY 2020“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ze dne 06. 10. 2020, a to o následující informaci:

1.) Položka č. 1 Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet – Technická specifikace:

Kotel elektro o výkonu 12 kW, např. Protherm Ray 12KE, měrná jednotka ks, množství 1

2.) Položka č. 3 Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet – Technická specifikace:

Podlahové vytápění pro tři okruhy, např. Kiptherm NS Profi, měrná jednotka ks, množství 1

3.) Položka č. 88 Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet – Technická specifikace:

Radiátor 22/60/60 s bočním připojením, např. Klasik, měrná jednotka ks, množství 3

V Hubálově dne 12. 10. 2020

Ing. Miroslav Kolomazník

ředitel