Závazná struktura analýzy

- Úvod

Předmět díla, základní popis analyzovaných budov, použité podklady

- Popis stávajícího stavu

Stručný popis stávajícího stavu stavebních konstrukcí a technologického vybavení každé budovy

  - Základní popis stavební části (konstrukční systémy budovy; základní parametry)

  - Základní popis instalovaných technologických zařízení (zdroj tepla; vytápění; chlazení; příprava teplé vody; vzduchotechnika; osvětlení; technologie + způsob užívání a provozování (provozní hodiny))

  - Spotřeba energie a vody

  - Elektrická energie

  - Tepelná energie (SZT)

  - Zemní plyn – teplo

  - Případně ostatní formy energie (uhlí, biomasa, LTO, TTO, …)

  - Voda

  - Ostatní provozní náklady včetně nákladů na opravy, revize a údržbu

  - Výchozí bilance spotřeby paliv a energie

- Návrh úsporných opatření

Na základě stávajícího stavu každé budovy, jejího užívání, dat o spotřebě energie, stavu stavebních 
a technologických zařízení atd. provede Zhotovitel identifikaci vhodných energeticky úsporných opatření v každé budově. Předběžným výpočtem stanoví potenciál úspor energie podle jednotlivých vhodných opaření. Mezi úsporná opatření budou zařazena jak stavební opatření, tak technologická opatření.

Pro navržená opatření stanoví:

- předpokládané úspory energie, případně úspory ostatních provozních nákladů – úspory budou vyčísleny ve fyzikálních jednotkách a orientačně v penězích v Kč s DPH

- předpokládané náklady na realizaci každého z navržených opatření v Kč s DPH

- způsobilost x nezpůsobilost každého z navržených opatření v souladu s podmínkami aktuální výzvy OPŽP

- předběžné stanovení celkové výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů na realizaci projektu v Kč s DPH a předběžné stanovení předběžné výše dotace (podpory)

- návratnost jednotlivých doporučených energeticky úsporných opatření pro danou budovu, vše při zohlednění synergických vlivů opatření, v rozdělení

  - prostá doba návratnosti

  - prostá doba návratnosti s dotací

  - Stavební opatření

  - Technologická opatření

  - Případné varianty řešení

  - Doporučená varianta

Doporučená varianta u každé z budov musí být konzultována a schválena zástupcem dotčené organizace, což musí být v analýze uvedeno.

- Závěrečné shrnutí vstupní analýzy

Zhotovitel shrne zjištěné výsledky analýzy včetně posouzení vhodnosti budov k realizaci úsporných opatření v souladu aktuální výzvou OPŽP s využitím metody EPC na realizaci úsporných opatření a pro doporučenou variantu zpracuje do tabulky, viz vzor níže, souhrnný přehled všech opatření včetně uvedení předběžných parametrů zjištěných v rámci návrhu úsporných opatření v rozdělení pro každou budovu zvlášť.

Vzorová tabulka navržených opatření v rámci doporučené varianty

Pozn: náklady uvádějte v Kč s DPH

Zhotovitel doplní v prosté době návratnosti s dotací za „xy“ předpokládanou výši dotace (podpory) 
na základě výsledku analýzy zvýšenou o 5 % (za uplatnění metody EPC) a zajistí výpočet této doby v návaznosti na doplněnou % výši dotace (podpory).

V případě potřeby si lze vyžádat výše uvedenou vzorovou tabulku ve formátu .xls u Objednatele.

Zhotovitel je oprávněn doplnit závaznou strukturu o další kapitoly a podkapitoly analýzy dle potřeby 
a svého uvážení z důvodu zvýšení celkové kvality dokumentu.