Specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky

„Oprava osvětlení „

Vymezení plnění VZ:

Akce: Oprava osvětlení v dílnách OV na OP Dobříš

Zadavatel: Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Technické podmínky a požadavky :

Prachotěsné svítidlo s integrovaným LED modulem( max 50W) :  74 ks

Specifikace pro minimální požadavky:

Spektrum:  4 000 K – neutrální bílá

Světelný tok: 5 000 lm

Životnost: 30 000 h

Krytí IP 65

Rozměry:  1270*85*95 mm

vyzařovací úhel: 120

Veškeré součásti dodávky požadujeme nové, tedy nepoužité a nerepasované.

Součástí ceny a provedení  je i recyklace stávajících svítidel.