## Rekapitulace
rekapitulace
AKCE: Domov Na Hrádku, poskytovatel soc. služeb Červený Hrádek 45, 285 04 Bečváry
ČÁST: silnoproud - I. Etapa
PD:
Zpracováno dne: 12.09.2020
č.pol. | položka | CELKEM
1 | Kabely, vodiče | 0
2 | Instalační materiál | 0
3 | Rozváděče | 0
4 | Výkopové práce | 0
5 | Stavební přípomoce | 0
6 | Ostatní | 0
| Celkem bez DPH (zaokrouhleno) | 0

## Silnoproud
položky
| AKCE: Domov Na Hrádku, poskytovatel soc. služeb Červený Hrádek 45, 285 04 Bečváry |  | ATEBEK, s.r.o
ČÁST: silnoproud - I. Etapa OCEŇUJÍ SE POUZE POLOŽKY OZNAČENÉ I. ETAPA
PD:
Zpracováno dne: 12.09.2020
Záruka | položka | m.j. | počet m.j. | cena |  | poznámka
|  |  |  | JC | CC
1 | Kabely, vodiče
001.1 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 850 |  |  | I.etapa
001.2 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 450 |  |  | I.etapa
001.3 | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 352 |  |  | I.etapa
001.4 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 250 |  |  | I.etapa
001.5 | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 65 |  |  | I.etapa
001.6 | Kabel CYKY-J- 2x4mm2 | m | 65 |  |  | I.etapa
001.7 | Kabel CYKY -J 5x6 mm2 | m | 1250 |  |  | I.etapa
001.8 | Kabel CYKY-J 5x16 mm2 | m | 70 |  |  | I.etapa
001.9 | Kabel CYKY-J 5x35 mm2 | m | 160 |  |  | I.etapa
001.10 | Kabel CYKY-J 5x50 mm2 | m | 0 |  |  | II.etapa
001.11 | Kabel AYKY-J 3x185+95 mm2 | m | 25 |  |  | I.etapa
001.12 | Kabel CYA 6 žl. | m | 250 |  |  | I.etapa
001.13 | Kabel CYA 16 žl | m | 0 |  |  | II.etapa
001.14 | Kabel CYA 25 žl | m | 0 |  |  | II.etapa
001.15 | FeZn 30/4mm | m | 30 |  |  | I.etapa
001.16 | Kabel CYA1,5 ž/zl, č.h. | m | 500 |  |  | I.etapa
001.17 | Kabel CYA 2,5 ž/zl, č.h. | m | 500 |  |  | I.etapa
001.18 | Kabel CYA 4 ž/zl, č.h. | m | 0 |  |  | II.etapa
001.19 | Kabel CYA 6 ž/zl, č.h. | m | 0 |  |  | II.etapa
| Mezisoučet |  |  |  | 0
2 | Instalační materiál
002.1 | Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 16 mm | m | 62 |  |  | I.etapa
002.2 | Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 21 mm | m | 125 |  |  | I.etapa
002.3 | Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 29 mm | m | 254 |  |  | I.etapa
002.4 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC Ø 16 mm | m | 75 |  |  | I.etapa
002.5 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC Ø 21 mm | m | 62 |  |  | I.etapa
002.6 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC Ø 40 mm kopoflex | m | 360 |  |  | I.etapa
002.7 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC Ø 63 mm kopoflex | m | 380 |  |  | I.etapa
002.8 | Wago svorka do 5x2,5 mm2 | ks | 600 |  |  | I.etapa
002.9 | Spojky do 5 x2,5 | ks | 135 |  |  | I.etapa
002.10 | Spojky do 5 x4 | ks | 24 |  |  | I.etapa
002.11 | Spojky do 4x50 | ks | 0 |  |  | II.etapa
002.12 | Spojka do 4 x240 | ks | 0 |  |  | II.etapa
002.13 | Kabelový žlab pozink s víkem 500x50 mm | m | 0 |  |  | II.etapa
002.14 | Kabelový žlab s víkem 250/100 včetně spojek a rohů | ks | 135 |  |  | I.etapa
002.15 | Kabelový žlab s víkem 200/50 včetně spojek a rohů | ks | 0 |  |  | II.etapa
002.16 | Kabelový žlab s víkem 62/50 včetně spojek a rohů | ks | 0 |  |  | II.etapa
002.17 | Pomocný nosný materiál pro elektroinstalaci | kpl | 1 |  |  | I.etapa
| Mezisoučet |  |  |  | 0
3 | Rozváděče
003.1 | Rozvaděč HR dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.2 | Rozvaděč HRZ1 dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.3 | Rozvaděče R- kuchnyně starší dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.4 | Rozvaděče R- kuchyně novější dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.5 | Rozvaděče R- prádelny dle výkresové dokumentace | kpl | 0 |  |  | II.etapa
003.6 | Rozvaděče RM1 dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.7 | Rozvaděče RM4 dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.8 | Rozvaděče RM5 dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.9 | Rozvaděče RM5.1 dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.10 | Rozvaděče RM7 dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.11 | Rozvaděče R- veranda dle výkresové dokumentace | kpl | 0 |  |  | II.etapa
003.12 | Rozvaděče R- bazén dle výkresové dokumentace | kpl | 0 |  |  | II.etapa
003.13 | Rozvaděče R- dílna dle výkresové dokumentace | kpl | 0 |  |  | II.etapa
003.14 | Rozvaděče R- márnice dle výkresové dokumentace | kpl | 0 |  |  | II.etapa
003.15 | Rozvaděče R- čerpání dle výkresové dokumentace | kpl | 0 |  |  | II.etapa
003.16 | DoplněnÍ jističe 3x40 A do rozvodny RZ - automatický záskok stávající | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.17 | DoplněnÍ proudového chrániče 40A 4p 30mA do stávajícího jističe v kanceláři ředitelky | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.18 | DoplněnÍ proudového chrániče 40A 4p 30mA do stávajícího jističe v kanceláři 1.19 | kpl | 1 |  |  | I.etapa
003.19 | Skříň měření USM pro CEZ Distribuce a.s. | kpl | 1 |  |  | I.etapa
| Mezisoučet |  |  |  | 0
4 | Výkopové práce
004.1 | Výkop 20m x 450/800 mm včetně pískového lože 100mm po záhozu zásyp kabelu pískem 100 mm | kpl | 1 |  |  | I.etapa
| zákryt deskami , zához zemninou , výsev trávy 20mx0,45m , ve zbytku 10m x0,45 zadláždění zámkouvo dlažbou | kpl | 1 |  |  | I.etapa
004.2 | Zaměření trasy včetně zjištění stávajícíh sítí | kpl | 1 |  |  | I.etapa
| Mezisoučet |  |  |  | 0
5 | Stavební přípomoce
005.1 | Sekání drážek v cihelném zdivu 100x100 | m | 200 |  |  | I.etapa
005.2 | Průraz stropen ( prhna, škavárový zásyp, rabic cca 0,75 m ) | ks | 11 |  |  | I.etapa
005.3 | Průraz stropen- klemba ( prhna, škvárový závěž, cihla rabic cca 1,5 m ) | ks | 12 |  |  | I.etapa
005.4. | Vytvoření niky pro nové rozvaděče 1500x800x300 | ks | 9 |  |  | I.etapa
005.5. | Zazdění niky od rozvaděč R- kuchyně starší 1600x2000x 400mm na 800x1500x300 | ks | 1 |  |  | I.etapa
005.6. | Průrazy v objektu nosnou zdí 100x100 síla zdi do jednoho metru | ks | 15 |  |  | I.etapa
005.7 | Průraz základem beton 300x300x200 | ks | 2 |  |  | I.etapa
005.7. | Zapravení drážky 100x100 maltou | m | 200 |  |  | I.etapa
005.8. | Příprava drážky 100x100 štukem ( příprava před malováním ) | m | 120 |  |  | I.etapa
005.9. | Oprava malby | m2 | 120 |  |  | I.etapa
005.10. | Odvoz sutě | m3 | 5 |  |  | I.etapa
005.10 | Lešení venkovní 5x5výška 20 m | kpl | 1 |  |  | I.etapa
005.11 | Lešení vnitřní do 5 m | kpl | 4 |  |  | I.etapa
| Mezisoučet |  |  |  | 0
6 | Ostatní
006.1 | Práce spojené s úpravou stavájících rozvodů ve stávající rozvodně NN | kpl | 1 |  |  | I.etapa
006.2 | Dokumentace výrobní a skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | I.etapa
006.3 | Obchodní měření | kpl | 1 |  |  | I.etapa
006.4 | Revize elektro | kpl | 1 |  |  | I.etapa
006.5 | Zkušební provoz | kpl | 1 |  |  | I.etapa
006.6 | Provozní vlivy
| Mezisoučet |  |  |  | 0