„Rekonstrukce a vybudování sociálního zařízení ve škole a na domově mládeže “ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra Středokluky Příspěvková organizace IČO: 60457911 Budova domova mládeže - rekonstrukce koupeny – chlapci - vybourání staré koupelny a rozvodů (voda, odpady a elektro) a likvidace odpadů a sutě - vybudování tří sprchových koutů (vaničky z umělého kamene) včetně rozdělovacích příček - nové tři umyvadla včetně baterie a odpadů - obklady a dlažby celé koupelny a stím spojené všechny technologické procesy - instalace nových světelných zdrojů a vypínačů dle platné normy Budova školy -instalace čtyř umyvadel – wc dívky (vybudování rozvodů vody a odpadů, zednické začištění včetně dlažby) -určeném prostoru vybudovat tři pisoáry a umyvadla dle dané normy (nutno vybudovat přívod vody a odpady, instalace obkladů a dlažby, nové osvětlení a vypínače, zednické práce, nové vchodové dveře 80cm) -v určeném prostoru vybudovat dvě hygienické kabiny a sprchu dle platné normy (vybudování odpadu a přívodu vody, vybudování hygienických kabin dle normy, zednické práce, obklady a dlažby, odpovídající elektroinstalace- světla a vypínače, nové dveře 80cm) -kompletní rekonstrukce wc učitelé – dvě kabinky wc a umyvadla, nové oklady a dlažby, nové rozvody vody a odpadů, zednické práce, nové elektro vybavení-světla a vypínače) -oprava prostoru výlevky (nová výlevka a obklady,osvětlení) Budova školy- ředitelství -v určeném prostoru vybudovat –hygienickou kabinu, 2x wc dívky ,2x umyvadlo, 1x sprcha –(vybudování odpadů a rozvodů vody, elektro rozvody, obklady a dlažby) -určeném prostoru vybudovat- 2x wc muži , 3x pisoár, 2x umyvadlo –(vybudování odpadů a rozvodů vody, elektro rozvody, obklady a dlažby) -rekonstrukce stávající koupelny a wc –( nové obklady a dlažby, nové baterie, nové umyvadlo , nová sprcha – vanička z umělého kamene, nové osvětlení) Likvidace všech odpadů spojených s rekonstrukcí