VMS projekt s.r.o.

Novorossijská 977/16

Praha10 - Vršovice

tel.: 	267 316 166

IČ:  	273 94 361

DIČ:	CZ 273 94 361

Email: 	info@vmsprojekt.cz

mobil: 	777 335 361

_________________________________________________________________________________________

GYMNÁZIUM ŘÍČANY – PŘÍSTAVBA UČEBEN A NOVÁ VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

Místo stavby:     parc.č. 1727 a st.1324, k.ú. Říčany u Prahy

E. DOKLADOVÁ ČÁST

ZPRÁVA O ZAPRACOVÁNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, STANOVISEK VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.

- Městský úřad v Říčanech – odbor životního prostředí

(umístěn zdroje znečištění ovzduší)

Č.j. 4497/2018-MURI/OŽ/905, ze dne 22.01.2018

- Provozem zdroje znečišťování ovzduší budou dodržovány zejména povinnosti provozovatele stacionárního zdroje dle § 17 zákona o ochraně ovzduší, dále budou dodržován další povinnosti vyplívající z zákona o ochranně ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů.

- Městský úřad v Říčanech – odbor životního prostředí

(koordinované stanovisko ŽP)

Č.j. 3977/2018-MURI/OŽ/00354, ze dne 15.02.2018

- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Bez připomínek

- Orgán státní správy lesů

Bez připomínek

- Orgán státní správy myslivosti

Bez připomínek

- Orgán ochrany přírody a krajiny

  - Bude respektován zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

  - Fyzické a právnické osoby jsou povinny provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů.

  - Ponechané dřeviny budou chráněny před poškozováním a ničením. Pří realizaci bude postupováno dle ČSN DIN 83 9061

  - Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5m od paty stromů, nesmí při tom dojít k přesekání kořenů o průměru větších než 5cm. V případě že není možné tuto vzdálenost dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně.

  - Kořenová zóna nesmí být zatěžováno pojíždění a odstavováním stavebních mechanismů, snižování či navážení terénu. Dřeviny budou chráněny před poškozením chemickým i mechanickým.

  - Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přihrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů.

  - Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno s OŽP,MěÚ v Říčanech.

- Orgán odpadového hospodářství

  - Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby budou dodržovány povinnosti dle platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

  - Upozorňujeme především na § 10, § 12 a § 16 zákona o odpadech. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a § 12 odst. 4  - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna – je provozovatelem řádně schváleného zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

  - Vyprodukovaný odpad je třeba maximálně recyklovat povytřídění  případných nebezpečných složek a nakládat s ním pouze v zařízeních k tomu určených dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Neupravený (do podoby recyklátu – výrobku řádně schváleným zařízením k nakládání s odpady) stavební a demoliční odpad nelze využít k terénním úpravám pro komunikace, pod budoucí objekty apod.  Odpadem dle definice pojmu zákona o odpadech je i výkopová zemina, pokud není využita na stejném pozemku jejího vzniku a je předána jiné (pouze oprávněné osobě) k dalšímu nakládání.

  - Výkopová zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu, a ostatní stavební odpady, které nebudou vhodné k recyklaci, je třeba uložit na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka TKO, rekultivace apod.

  - K terénním úpravám, zásypům, obsypům apod. nebudou využity žádné odpady – především výše zmíněné neupravené stavební a demoliční odpady, dále komunální odpad, obalové a izolační odpady, plasty, kabely, trubky, keramika nebo jakékoliv jiné druhy odpadů.

  - V rámci stavebních prací kategoricky vyloučit odstranění odpadů pálením na staveništi v otevřených ohništích nebo ve stacionárních zdrojích (typicky spalování odpadního dřeva v kotlích na tuhá paliva apod.).

  - Vznikající odpady klasifikovat podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovat je odděleně podle druhů.

  - V průběhu stavby vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění  tak,  aby  byla  kdykoliv  přístupná  kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Ke kolaudaci předložit doklady vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění.

- Vodoprávní úřad

  - Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

  - Pokud bude během stavby zjištěna přítomnost melioračních opatření (drénů) na dotčeném pozemku, zůstane tento systém zachován.

  - Odpadní vody z přístavby tělocvičny budou odvedeny kanalizační  přípojkou  do  veřejné  kanalizace. Kanalizační přípojka není vodní dílo, podléhá projednání na místně příslušném stavebním úřadě.

  - Do objektu tělocvičny bude přivedena

  - pitná voda z veřejného vodovodního řadu. Vodovodní přípojka není vodní dílo, podléhá projednání na místně příslušném stavebním úřadě.

  - Dešťové vody vzniklé na pozemku stavebníka, budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku. Před vsakovací  objekt  doporučujeme  umístit,  vedle  požární  nádrže,  akumulační  jímku  s přepadem  do vsaku. Ve vegetačním období může být akumulovaná voda využita na zálivku zeleně. Dno vsakovacího objektu musí být minimálně 1m nad hladinou podzemní vody. Likvidace dešťových vod vsakem – není vodní dílo, podléhá projednání na místně příslušném stavebním úřadě. Pro posouzení možnosti vsaku doporučujeme vypracovat hydrogeologický posudek.

- Krajská hygienická stanice středočeského kraje se sídlem v Praze

Č.j. KHSSC 20006/2018, ze dne 10.05.2018

  - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že kvalita dodávané vody z koncové části vodovodu řadu, splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanované § 3 odst.2 zákona v souladu s § 4 odst. 2 písm. a)vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (dále jen vyhláška 252“) – v rozsahu mikrobiologického rozboru. Vzorem pitné studené vody bude odebrán akreditovanou laboratoří v učebně č.1.27 a místnosti č.1.02 – občerstvení (dřez)

  - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží prohlášením, že při realizaci stavby byly pro přímí styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví §5 odst. 11zákona.

  - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření parametrů umělého osvětlení v chráněných prostorách stavby (sportovní hal č 1.24 a učebny 1.27 a 1.28) k ověření splnění normových požadavků.

  - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měřené parametrů doby dozvuku v chráněných vnitřních prostorách stavby (sportovní hal č 1.24 a učebny 1.27 a 1.28) k ověření splnění normových požadavků v souladu s ČSN 73 0527

  - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude oprávněným subjektem provedeno měření akustického talku A z provozu stacionárních zdrojů hluku prokázáno splnění hyg.limitů v chráněném  venkovnímu prostoru stavby nejbližší obytné zástavby, v denní a noční dobu.

- Městský úřad v Říčanech – odbor životního prostředí

(povolení kácení dřevin)

Č.j. 4497/2018-MURI/OŽ/905, ze dne 22.01.2018

  - po nabytí právní moci stavebního povolení stavba "Nová sportovní haly v Říčanech" v areálu objektu Gymnázia Říčany dle předložené projektové dokumentace.

  - termín kácení bude správnímu orgánu oznámen alespoň 3 pracovní dny před započetím kácení.

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Kolín

Ev.č. KO-523-2/2018/PD

  - Zástupce HZS bude přizván k řízení o povolení užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude zástupce HZS přizván na prohlídku stavby před započetím jejíh užívání.

  - K řízení o povolení stavby budou předloženy veškeré atesty, revize a doklady o shodě na výrobku, materiály a zařízení požární ochrany atd…

  - Ke schválení bude na HZS předložena projektová dokumentace zařízení dálkového přenosu. Dále bude předložena ke schválení dokumentace požární nádrže včetně čerpacího stanoviště, zpracovaná dle požadavků ČSN 730873 a 75 2411.

  - Dveře do vstupní haly 1.01 z volného prostranství se budou otvírat ve směru úniku.

- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky (NIPI)

Č.j. 108180006

  - Bez připomínek

- Vyjádření správců sítí:

- GasNet s.r.o.

  - Bez připomínek

- ČEZ distribuce

  - Žadatel je povinen zaplati PDS částku 40.000Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem.