Domov Hostomice – Zátor, nákup zvedáku – musí jít o nový (nepoužitý) výrobek

Baterií poháněná hygienická transportní židle pro přesun klienta z lůžka do vany a zpět

- Bezpečná pracovní zátěž min.: 180 kg

- Centrální elektrická brzda

- Integrovaná digitální váha

- Baterií poháněný zvedací systém se zabudovanou funkcí měkkého startu

- Tvarovaný sedák z měkké PUR pěny s otvorem pro toaletu, snadno čistitelný a dezinfikovatelný

- Odnímatelná zrcadlově konstruovaná opěrka zad

- Duální ovládání - ruční ovladač a operační panel na sloupku pro všechny funkce se snadno srozumitelnými symboly

- Vizuální indikátor zabrzdění

- Dvojitá kolečka s nízkým třením pro lepší manipulaci

- Dvě 24V vyměnitelné/externí baterie a nabíječka

- Bezpečnostní pás

- Kompatibilita s vanou Classic Line

Pozn. V případě výhry, dodavatel musí doložit, že výrobek splňuje veškeré požadované specifikace

Ilustrační foto