Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace,

Černoleská 1997, 25601 Benešov

Příloha č. 4

Specifikace předmětu „Dovybavení zubní laboratoře II“

| Seznam | Specifikace | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| Fotopolymer pro 3D tisk | - fotopolymer pro zhotovení předtvarů odlévaných metodou ztraceného vosku - fotopolymer pro výukové modely - fotopolymer pro dělené modely - fotopolymer – vhodný na protiskusy | 3 2 2 1 |
| Míchací destička pro keramiku | - destička určená pro míchání keramické masy a udržení této masy ve vlhkém pracovním stavu - z vytvrzeného plaveného skla float - dva navlhčovací proužky pro částečné navlhčení = rovnoměrný kapilární účinek - vytvrzený povrch chrání štětec proti abrazi - velikost destičky min. 159 x 90 x 4 mm - velikost pouzdra min. 211 x 147 x 28 mm | 13 |
| Míchací destička | - kruhová plastová destička s průhledným víčkem na intenzivní barvy - destička určená pro uchovávání namíchaných akzentů určených pro individualizaci keramických hmot | 1 |
| Modelový systém pro výrobu dělených modelů | - sada plastových destiček opatřených kovovými čepy - destičky ve dvou velikostech - modelový systém zjednoduší přípravu dělených modelů - včetně transportních plastových destiček, plastových manžet, šroubů a izolace | 7 |
| Destilační přístroj | - přístroj pro efektivní a rychlou výrobu destilované vody - voda je zahřívána na 100°C a tím jsou zničeny viry a bakterie - výroba destilované vody min. 0,7 l za hodinu - kapacita nádoby min. 4 litry - hmotnost přístroje max. 3,5 kg | 1 |
| Polymerační hrnec | - pro zpracování pryskyřic - hrnec vybaven manometrem, pojistkou, tlakovacím a přetlakovým ventilem - objem min. 5 litrů - maximální tlak 2,5 baru při 55 °C | 2 |
| Pneumatické dlátko | - k odstraňování sádry a zatmelovací hmoty z náhrad (odlitky, plastové protézy) - eliminace přenosu vibrací do rukou - hlučnost do 81,5 db (A) - max. rozměry (průměr × délka) 2,9 × 16,8 cm - max. hmotnost 398 g - pracovní tlak v rozmezí 4 – 6 bar - spotřeba tlakového vzduchu max. 10 l/min | 1 |
| Lednice s mrazákem | - uchovávání alginátových otisků, tekutin k formovacím hmotám, chlazení a uchovávání agarových otiskovacích hmot - max. výška: 125 cm - energetická třída min. A+ | 1 |