Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace,

Černoleská 1997, 25601 Benešov

Příloha č. 4

Specifikace předmětu „Nákup laboratorních stolů pro zubní laboratoř“

| Seznam | Specifikace | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní stůl | pracovní deska z HPL laminátu, tloušťka minimálně 18 mm estetické provedení materiál zabezpečuje mechanickou a funkční odolnost voděodolný a nekorodující povrch HPL odolný vůči chemikáliím odolný vůči vysokým a nízkým teplotám lehce čistitelný kovová konstrukce z profilu 30x30mm pod pracovní deskou dvě skříňky vyrobené z melaminované překližky tl. 18 mm jedna skříňka opatřena zásuvkou a dvířky druhá skříňka opatřena dvířky součástí stolu dvě elektro zásuvky umístěné pod pracovní deskou, s kabelem dlouhým 1 m barva šedá/bílá rozměry: délka 175 - 180 cm hloubka 60 – 65 cm výška 85 - 87 cm | 7 |

- přikládáme nákres stolu