Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace,

Černoleská 1997, 25601 Benešov

Příloha č. 4

Specifikace předmětu „Nákup laboratorních stolů pro zubní laboratoř“

| Seznam | Specifikace | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní stůl | - pracovní deska z HPL laminátu, tloušťka minimálně 18 mm - estetické provedení - materiál zabezpečuje mechanickou a funkční odolnost - voděodolný a nekorodující povrch HPL - odolný vůči chemikáliím - odolný vůči vysokým a nízkým teplotám - lehce čistitelný - kovová konstrukce z profilu 30x30mm - pod pracovní deskou dvě skříňky vyrobené z melaminované překližky tl. 18 mm - jedna skříňka opatřena zásuvkou a dvířky - druhá skříňka opatřena dvířky - součástí stolu dvě elektro zásuvky umístěné pod pracovní deskou, s kabelem dlouhým 1 m - barva šedá/bílá - rozměry: délka 175 - 180 cm hloubka 60 – 65 cm výška 85 - 87 cm | 7 |

- přikládáme nákres stolu