## Rekapitulace
Rekapitulace rozpočtu pro akci KSUS Žandov
Cena
Profese vytápění | 0
Profese elektro | 0
Výkopy | 0
Celkem bez DPH | 0
DPH (21%) | 0
Celkem včetně DPH | 0

## Vytápění
Profese vytápění
|  |  | Jedn.cena |  | Cena
1. Zařízení zdroje, aparáty, regulace
Popis | pozice | obj.č. | ceník | počet [ks]
Zařízení zdroje – tepelné čerpadlo vzduch/voda Buderus:
Paket tep. čerpadla Buderus WPLS 15.2 Comfort | TČ1-2,VP1-2 | PTC24 | 0 | 2 | 0
(paket bez ohřevu teplé vody)
Akumulační zásobník Buderus Logalux P500.6 MS-B | AZ1 | 7 735 501 578 | 0 | 1 | 0
Regulace Buderus:
Modul MM 100, směšování |  | 7738110120 | 0 | 1 | 0
Dálkové ovládání regulace RC100 |  | 7 738 110 079 | 0 | 2 | 0
2. Expanze
Popis | pozice | obj.č. | ceník*20 | počet [ks]
Sada expanzního zařízení UT Reflex*2020:
Expanzní nádoba 100 litrů, 6 bar, bílá | EN1 | 7001500 | 0 | 1 | 0
Bezpečnostní ventil MK1 | MK1 | 6830200 | 0 | 1 | 0
3. Prefabrikované panely topných okruhů
Popis | pozice | obj.č. | ceník*20 | počet [ks]
Sada napojení panely Meibes*2020
Panel DN 25 bez směšovače s čerpadlem Alpha 2 25-60 | UK1 | 66811.3 | 0 | 1 | 0
Panel DN 25 se směšovačem a čerpadlem Alpha2 25-60 | MK1 | 66831.3 | 0 | 1 | 0
Servopohon směšovače 230V tříbodový | 230 V | 66341 | 0 | 1 | 0
Připojovací sada šroubení panelu 1“ IG |  | 66305.1 | 0 | 2 | 0
Zpětná klapka do vratného šroubení se vzd. propustí 1“ |  | 58101 | 0 | 2 | 0
4. Kompaktní rozdělovače
Popis | pozice |  | ceník bm*20 | délka [m]
Kompaktní rozdělovače Selga*2020
Kompaktní rozdělovače – sběrače, PN6, modul 90 | RS1 | viz. výkres | 0 | 1 | 0
Upevňovací sada |  |  | 0 | 1 | 0
5. Potrubí – svařovaná ocel Ferona*2020
Rozměr | norma | materiál | ceník*20 | délka[bm]
DN10 (17,10x2,3) | ČSN 425710 | 11353 | 0 | 104 | 0
DN15 (21,4x2,6) | ČSN 425710 | 11353 | 0 | 50 | 0
DN20 (26,9x2,6) | ČSN 425710 | 11353 | 0 | 25 | 0
DN25 (33,7x3,2) | ČSN 425710 | 11353 | 0 | 20 | 0
DN32 (42,4x3,2) | ČSN 425710 | 11353 | 0 | 32 | 0
DN40 (48,3x3,2) | ČSN 425710 | 11353 | 0 | 6 | 0
(nespecifikované tvarovky, kalkulováno na 1m potrubí) |  |  | 0 | 237 | 0
6. Kompenzátory – závitové
Popis | pro potrubí | obj. číslo | ceník*20 | počet[ks]
Kompenzátor závitový, SI10, rozsah 5 mm | DN 15 | 62416 | 0 | 2 | 0
Kompenzátor závitový, SI10,rozsah 5,5 mm | DN 20 | 62423 | 0 | 2 | 0
7. Izolace – svařovaná ocel
Minerální vlna s hliníkovou fólií Nobasil*2020
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ | ceník*20 | délka[bm]
34x30 (pro DN25) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro | 0 | 14 | 0
43x30 (pro DN32) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro | 0 | 75 | 0
49x30 (pro DN40) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro | 0 | 8 | 0
Al páska 50m/50mm | samolepící hliníková páska | standard | 0 | 2 | 0
8. Spojovaní materiál pro svařování
Popis | jednotka |  | ceník*20 | počet [ks]
Acetylen | náplň 50l/150 bar |  | 0 | 2 | 0
Kyslík | náplň 50l/200 bar |  | 0 | 2 | 0
Přídavný materiál pro svařování |  |  | 0 | 2 | 0
9. Upevnění potrubí - svařovaná ocel
Popis | rozměr |  | ceník*20 | počet [ks]
Objímka kovová (pro DN10) | 17-19 |  | 0 | 70 | 0
Objímka kovová (pro DN15) | 20-23 |  | 0 | 34 | 0
Objímka kovová (pro DN20) | 25-30 |  | 0 | 16 | 0
Objímka kovová (pro DN25) | 31-38 |  | 0 | 26 | 0
Objímka kovová (pro DN32) | 40-46 |  | 0 | 18 | 0
Objímka kovová (pro DN40) | 48-53 |  | 0 | 4 | 0
Vrut pro objímku, 80mm | M 8 |  | 0 | 146 | 0
Hmoždinky 12mm |  |  | 0 | 146 | 0
Vrut pro objímku, 80mm | M 10 |  | 0 | 22 | 0
Hmoždinky 14mm |  |  | 0 | 22 | 0
10.Otopná tělesa
Kusovník otopných těles
Typ tělesa | specifikace | výkon [kW] | ceník | počet [ks]
21/500 | 21-050050-50 | 559 | 0 | 1 | 0
21/500 | 21-050060-50 | 670 | 0 | 1 | 0
21/600 | 21-060040-50 | 515 | 0 | 1 | 0
22/500 | 22-050070-50 | 1016 | 0 | 1 | 0
22/500 | 22-050080-50 | 1162 | 0 | 2 | 0
22/500 | 22-050180-50 | 2614 | 0 | 2 | 0
33/500 | 33-050080-50 | 1663 | 0 | 2 | 0
33/500 | 33-050090-50 | 1871 | 0 | 3 | 0
33/600 | 33-060100-50 | 2406 | 0 | 1 | 0
500/220 | KAL*18/500/220 | 2160 | 0 | 2 | 0
KLC 1500 | KLC-150045-00 | 581 | 0 | 1 | 0
KLC 1500 | KLC-150060-00 | 750 | 0 | 1 | 0
KLC 1820 | KLC-182060-00 | 934 | 0 | 1 | 0
11.Napojení těles
Popis | jmenovitý rozměr | typ | ceník | počet [ks]
Napojení těles (klasik, přímé DN10)
Termostatická hlavice | M30x1,5 | DX | 0 | 26 | 0
Ruční hlavice s rýhovanou maticí | M30x1,5 | 2001-00.325 | 0 | 2 | 0
V-exact II, ventil kv=0.025-0.67 | 3/8“ přímý zkrácený | 3452–01.000 | 0 | 28 | 0
Uzavíratelné šroubení přímé | 3/8“ | DD 301 | 0 | 28 | 0
Napojení těles (klasik, přímé DN15)
Termostatická hlavice | M30x1,5 | DX | 0 | 2 | 0
V-exact II, ventil kv=0.025-0.67 | 1/2“ přímý zkr. | 3452–02.000 | 0 | 2 | 0
Uzavíratelné šroubení přímé | 1/2“ | DD 301 | 0 | 2 | 0
12.Závitové armatury*2020
Popis | jmenovitý rozměr | typ | ceník*20 | počet [ks]
Kulový kohout páčka | DN 25 | R910 | 0 | 4 | 0
Kulový kohout páčka | DN 40 | R910 | 0 | 3 | 0
Filtr závitový | DN 40 | R74A | 0 | 1 | 0
Aut.odvzdušňovač s klapkou | DN 15 | R99I | 0 | 1 | 0
Ruční odvzdušňovač | DN 15 | R90 | 0 | 4 | 0
Vypouštěcí kohout s kovovou páčkou | DN 15 | R608D | 0 | 33 | 0
Napouštěcí automatický ventil, manom | DN 15 | R150M | 0 | 1 | 0
Teploměr axiální s jímkou | 0-120oC | D63, L50, 1/2“ | 0 | 2 | 0
13.Mosazné tvarovky Ivar*2020
Popis | jmenovitý rozměr | typ | ceník*20 | počet [ks]
Šroubení topenářské přímé | DN 25 | SP603 | 0 | 5 | 0
Šroubení topenářské přímé | DN 40 | SP603 | 0 | 8 | 0
Drobný pomocný materiál
Materiál celkem |  |  |  |  | 0
Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace |  |  | 0 | 1 | 0
Montáž otopné soustavy a těles |  |  | 0 | 14 | 0
Montáž zdroje tepla |  |  | 0 | 2 | 0
Nátěry |  |  |  |  | 0
Montáž izolací |  |  |  |  | 0
Tlaková zkouška |  |  |  |  | 0
Topná zkouška |  |  |  |  | 0
Doprava materiálu |  |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## Elektro
specifikace dodávek - silnoproudé rozvody + propojení MaR | počet | jednotka | cena/jedn. | mont/jedn. | celkem | c.c.materiál | c.c.montáže
Rozvaděč RE (úprava a doplnění elektroměrového rozvaděče 1xB50A/3 + HDO) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rozvaděč RP1 (viz. výkres) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo zářivkové 2x58W + zdroje | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka nástěnná 230V, 16A IP43 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spínač nástěnný jednoduchý, 16A IP43 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel AYKY 4Jx35mm2 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel CYKY 5Jx6mm2 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel CYKY 5Jx2,5mm2 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel CYKY 5Jx4mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel CYKY 3Ox1,5mm2 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel CYKY 3Jx1,5mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel CYKY 4Jx1,5mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel CYKY 3Jx2,5mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabel JYTY 2x1mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY zel.-žlutý 4mm2 + příslušenství | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič CY zel.-žlutý 16mm2 + příslušenství | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
svorkovnice pospojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
instalační lišta 40x40mm včetně příslušenství (podpěry, víka, kolena,…) | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mars žlab 52x50 včetně příslušenství (podpěry, víka, kolena,…) | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výkop 80cm hluboký včetně pískového lože a záhozu a uvedení terénu do původního stavu | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výkop 100cm hluboký včetně pískového lože a záhozu a uvedení asfaltové plochy do původního stavu | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chránička plastová kabelů (ve volném terénu) | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
betonová chránička kabelů (pod asfaltový povrch) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
prostupy skrz betonové stropy a stěny plocha cca 50-100mm2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž |  | % |  |  | 0 | 0 | 0
vrn, jednání s investorem, koordinace díla |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
doprava a přesun hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
likvidace a odvoz odpadů a suti vč.uložení na skládku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
pravidelný hrubý úklid |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
revize |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Výkopy
Profese stavební
| Plocha | Objem | Jedn.cena | Cena
| m2 | m3
Výkop ve zpevněné ploše - asfalt | 14.58 | 16.038 | 0 | 0
Výkop v zeleni | 7.8 | 8.58 | 0 | 0
Zásyp, hutnění, obnova povrchu asfalt | 14.58 |  | 0 | 0
Zásyp, hutnění, obnova povrchu zeleň | 7.8 |  | 0 | 0
Jáma pro vsakování kondenzátu, výkop |  | 2 | 0 | 0
Geotextílie, štěrk |  | 2 | 0 | 0
Celkem výkopové práce |  |  |  | 0