## část A Chemie
P_08 | Nákup učebních pomůcek a měřících přístrojů - část A - Chemie
NABÍDKA
Název požadovaného výrobku | Technická specifikace požadovaného výrobku | maximální možná cena bez DPH/jednotka | Maximální možná cena včetně DPH/jednotka | množství | jednotka | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem včetně DPH
Laboratorní váha | Funkce: vážení, tárování, počítání kusů, podvěsné vážení, práce s procenty, toleranční vážení, vážení v procentech, podvěsné vážení, limitní navažování, tisk GLP procedur, váživost minimálně 420 g, maximálně 500 g. | 21471.9008 | 25981 | 1 | ks |  | 0 | 0
Laboratorní váha | Váživost maximálně 2,2 kg, dílek maximálně 0,1 g, rozměr misky přibližně 180 x 160 mm Jednotky: g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola funkce: Vážení, tárování, procentní vážení, nastavení a signalizace limit, přepínání jednotek váhy | 12457.0248 | 15073 | 2 | ks |  | 0 | 0
Žákovská sada stavebnice anorganická/organická chemie | Atomy: uhlík: 6 ks (černá, 4 otvory, tetraedrická), vodík: 14 ks (bílá, 1 otvor), bór: 1 ks (béžová, 3 otvory, trigonální), dusík: 1 ks (modrá, 3 otvory, pyramidální), dusík: 2 ks (modrá, 4 otvory, tetraedrická), kyslík: 6 ks (červená, 2 otvory, angular), kyslík: ks1 (červená, 4 otvory, tetraedrická) síra: 1 ks (žlutá, 2 otvory, úhlová), síra: 1 ks (žlutá, 6 otvory, oktaedrická) fosfor: 1 ks (purpurová, 5 otvorů, trigonálně-bipyramidální), fosfor: 1 ks (purpurová, 3 otvory, pyramidální), halogen: 6 ks (zelená, 1 otvor) kov (Na): 2 ks (šedá, 1 otvor), kov (Ca, Mg): 2 ks (šedá, 2 otvory, angular) kov (Be): 1 ks (šedá, 2 otvory, lineární), kov (Al): 1 ks (šedá, 3 otvory, trigonální), kov(Si, Cu): 1 ks (šedá, 4 otvory, tetraedrická) kov: 1 ks (šedá, 6 otvorů, oktaedrická), hybridizovaný atom: 1 ks sp3 (béžová, 4 otvory, tetraedrická), hybridizovaný atom: 1 ks dsp3 (béžová, 5 otvorů, trigonálně-bipyramidální), hybridizovaný atom: 1 ks d2sp3 (béžová, 6 otvorů, oktaedrická), elektronový mrak: 3 ks (plochý hruškovitý tvar) Vazby: střední: 20 ks (31 mm šedá, jednoduchá vazba), střední: 5 ks (31 mm purpurová, jednoduchá vazba nebo osamocené páry), dlouhá: 12 ks (46 mm šedá, dvojná nebo trojná vazba) | 785.9504 | 951 | 18 | ks |  | 0 | 0
Žákovská sada stavebnice - biochemie | Stavebnice modelů molekul. Atomy: uhlík 12 ks.(černá, 4 otvory), uhlík 9 ks. (černá, 3 otvory), kyslík 11 ks. (červená, 2 otvory), kyslík 2 ks. (červená, 1 otvor), vodík 22 ks. (bílá, 1 otvor), vodík 3 ks. (bílá, 2 otvory na vodíkový můstek), dusík 3 ks. (modrá, 4 otvory), dusík 6 ks. (modrá, 3 otvory), dusík 2 ks. (modrá, 2 otvory), síra 1 ks. (žlutá, 2 otvory), fosfor 1 ks(purpurová, 4 otvory) Vazby: střední 40 ks. (šedá, jednoduchá vazba), flexibilní dlouhá 10 ks.(šedá, dvojná, trojná vazba) | 942.1488 | 1140 | 18 | ks |  | 0 | 0
Žákovská sada stavebnice organická chemie | Molekulární stavebnice pro práci jednoho nebo dvou studentů. 20x vodík bílý, 12x uhlík černý, 7x kyslík červený, 6x halogenid zelený, 2x dusík modrý, 1x síra žlutá, 62 spojek, vytahovač spojek | 786.7769 | 952 | 18 | ks |  | 0 | 0
Demonstrační sada stavebnice anorganická/organická chemie | Učitelská sada k sestavování názorných modelů anorganických a organických molekul. Atomy vodík: 12 ks (bílá, 1 otvor) vodík: 2 ks (bílá, 2 otvory – na vodíkový můstek), uhlík: 14 ks (černá, 4 otvory) uhlík: 6 ks (černá, 5 otvorů), kyslík: 16 ks (červená, 2 otvory), kyslík: 6 ks (červená, 4 otvory), dusík: 4 ks (modrá, 3 otvory), dusík: 6 ks (modrá, 4 otvory), síra: 8 ks (žlutá, 2 otvory), síra: 4 ks (žlutá, 4 otvory) síra: 1 ks (žlutá, 6 otvory), fosfor: 2 ks (purpurová, 3 otvory), fosfor: 4 ks (purpurová, 4 otvory), fosfor: 1 ks (purpurová, 5 otvorů), halogen: 8 ks (zelená, 1 otvor), kov: 4 ks (šedá, 1 otvor), kov: 3 ks (šedá, 2 otvory), kov: 2 ks (šedá, 3 otvory), kov: 4 ks (šedá, 4 otvory), kov: 1 ks (šedá, 6 otvorů), elektronový 2D mrak:, 6 ks růžový (plochý hruškovitý tvar), 6 ks purpurový (plochý hruškovitý tvar), 6 ks béžový (plochý hruškovitý tvar), Vazby: střední: 38 ks (31 mm šedá, jednoduchá vazba), střední: 12 ks (31 mm purpurová, jednoduchá vazba nebo osamocené páry), dlouhá: 36 ks (46 mm šedá, dvojná nebo trojná vazba) | 1518.1818 | 1837 | 6 | ks |  | 0 | 0
Demonstrační sada stavebnice organické chemie | 111 atomů ve standardním barevném kódování, 140 vazeb a 18 elektronových 2D mraků v plastovém boxu. Atomy: uhlík: 24 ks (černá, 4 otvory, tetraedrická), uhlík: 6 ks (černá, 5 otvorů, trigonálně dipyramidální), uhlík: 2 ks (černá, 2 otvory, lineární) uhlík: 6 ks (černá, 3 otvory, trigonální), vodík: 40 ks (bílá, 1 otvor) kyslík: 12 ks (červená, 2 otvory, úhlová), dusík: 4 ks (modrá, 4 otvory, tetraedrická), síra: 1 ks (žlutá, 4 otvory, tetraedrická), síra: 1 ks (žlutá, 2 otvory, úhlová), halogen: 8 ks (zelená, 1 otvor), kov: 2 ks (šedá, 6 otvorů, oktaedrická), kov: 1 ks (šedá, 2 otvory, úhlová), elektronový 2D mrak , 6 ks růžový, 6 ks purpurový, 6 ks béžový, Vazby: krátká: 60 ks (10 mm bílá, jednoduchá vazba), střední: 55 ks (31 mm šedá, jednoduchá vazba nebo osamocené páry), dlouhá: 25 ks (46 mm šedá, dvojná nebo trojná vazba) | 1530.5785 | 1852 | 6 | ks |  | 0 | 0
Demonstrační sada stavebnice biochemie | Systém k sestavování komplexních modelů organických molekul v plastovém boxu. Atomy: vodík 100 ks. (bílá, 1 otvor "čepička"), vodík 10 ks. (bílá, 2 otvory – na vodíkový můstek), uhlík 42 ks. (černá, 4 otvory), uhlík 24 ks. (černá, 3 otvory), uhlík 2 ks. (černá, 2 otvory), kyslík 20 ks. (červená, 2 otvory angulární), kyslík 10 ks. (červená, 2 otvory lineární), kyslík 10 ks. (červená, 1 otvor), dusík 12 ks. (modrá, 4 otvory), dusík 12 ks. (modrá, 3 otvory), síra 2 ks. (žlutá, 2 otvory), fosfor 6 ks. (purpurová, 4 otvory), kov 1 ks. (šedá, 4 otvory), kov 1 ks. (šedá, 6 otvory), Vazby: bezbarvá 150 ks. (pro vytváření kompaktních modelů), V-vazba 10 ks. (pro vytváření malých kruhových struktur) | 2879.3388 | 3484 | 6 | ks |  | 0 | 0
Orbit -velký demonstrační set pro modelování molekul | Sada pro demontraci modelů uhlovodíků, alkoholů, aminů, organických a anorganických kyselin a zásad, sacharidů, benzenů, chlorovaných molekul, anorganických molekul, rotující jednoduché vazby a nerotační dvojné a trojné vazby, strukturní izomery a optické izomery, kruhové struktury, "rotace" cyklohexanu a teorie VSEPR. Struktury je možné vidět ze zadní části třídy. Vazby a atomy jsou v měřítku 8,5 cm : 100 pM. Kolíčky spojí všechny atomy a vazby v libovolném úhlu. Snadná manipulace při skládání i rozebírání. Odolné plastové díly pro vytvoření dlouhodobých modelů. | 3347.1074 | 4050 | 6 | ks |  | 0 | 0
Demonstrační sada stavebnice stereochemie | Učitelská sada, možnost stavět jak "space filling" modely, tak molekulové modely s tyčinkovými vazbami, s velkou řadou prvků, které umožňují ilustrovat většinu stereochemických principů.uhlík: 30 ks (4 otvory, černá 23 mm ), uhlík: 12 ks (5 otvorů, černá 23 mm), vodík: 60 ks (1 otvor, bílá kopule 19 mm), vodík: 4 ks (2 otvory, bílá 17 mm), kyslík: 4 ks (1 otvor, červená 23 mm), kyslík: 12 ks (4 otvory, červená 23 mm), dusík: 8 ks (4 otvory, modrá 23 mm), dusík: 4 ks (5 otvorů, modrá 23 mm), chlor: 8 ks (1 otvor, zelená 17 mm), brom: 2 ks (1 otvor, oranžová 17 mm), fosfor: 3 ks (4 otvory, hnědá 23 mm), fosfor: 2 ks (5 otvorů, hnědá 23 mm), jod: 2 ks (1 otvor, purpurová 17 mm), síra: 8 ks (2 otvory, žlutá 23 mm), síra: 4 ks (4 otvory, žlutá 23 mm), kov: (6 otvorů, stříbrná 23 mm), p-orbital: 6 ks (růžový), p-orbital: 6 ks (purpurový), krátká vazba: 120 ks (1 mm, transparentní, na space filling modely), střední vazba: 40 ks (20 mm, šedá/purpurová, na jednoduchou vazbu), dlouhá vazba: 12 ks (35 mm, šedá/purpurová na dvojnou a trojnou vazbu), V-vazba: 20 ks (3 mm, bílá) vytahovátko na vazby: 1 ks | 2241.3223 | 2712 | 6 | ks |  | 0 | 0
Bright model atomu pro třídu | Model pro znázornění atomů, izotopů, iontů, konfigurací vzácných plynů, struktury tvorby a vazby prvků, iontových vazeb, hmotností atomů, čísel atomů a zařazení do periodické soustavy prvků. Možnost sestavovat své vlastní modely atomů, izotopů a iontů. | 7194.2149 | 8705 | 8 | ks |  | 0 | 0
Souprava chemie a světlo - standard | Souprava pro experimenty, které souvisejí s chemií a světlem. S návodovými kartami, učitelskými metodickými poznámkami a učitelským teoretickým manuálem s detailním vysvětlením. Chemikálie ve středním měřítku pro velký počet opakování pokusů. | 15000 | 18150 | 18 | ks |  | 0 | 0
Bezdrátový spektrometr Pasco | Připojení pomocí Bluetooth a USB, Rozlišovací schopnost (FWHM) 2–3 nm, Rozsah 380–950 nm, Dvě vlnové délky pro excitaci fluorescence: 405 nm a 500 nm, Wolframový světelný zdroj kombin. s LED. Pro úlohy: Emisní spektra, Absorpční spektra, Lambertův-Beerův zákon, Kinetika Fluorescence | 19545.4545 | 23650 | 6 | ks |  | 0 | 0
Pasco senzorium chemie | Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor CO2 s příslušenstvím, bezdrátový senzor vodivosti, bezdrátový čítač kapek, bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, plochá pH elektroda a ORP elektroda. USB s žákovskými úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue. | 33057.0248 | 39999 | 15 | ks |  | 0 | 0
žákovská souprava pro elektrochemii | Žákovská souprava Elektrochemie pro provádění základních experimentů z elektrochemie jako je Vodivost kapalin, Elektrolýza, Galvanické pokovení, Elektrochemický potenciál, Galvanický článek. Obsah: skleněná vanička, sada vodičů, kyselina citronová, síran měďnatý (modrá skalice), chlorid sodný (kuchyňská sůl), uhlíková elektroda, zinková elektroda, měděná elektroda, železná elektroda, lakmusový papírek, mini digitální, multimetr, LED indikátor, krokosvorky, baterie 4,5 V, nerezová lžička, plastová kádinka | 5455.3719 | 6601 | 18 | ks |  | 0 | 0
studentská souprava pro měření pH | Souprava k určování pH roztoků. kádinka minimálně 50 ml-maximálně 100ml, pH-metr, plastový stojánek na zkumavky, universální pH-papírky, lahvička na indikátor methyloranž nebo na indikátor červené zelí, pevný methyloranž pro pedagoga na přípravu vodného roztoku, lžička, tyčinka, zkumavky, pryžové zátky na zkumavky | 3305.7851 | 4000 | 18 | ks |  | 0 | 0
pH-metr Jenway 3510 | Technické parametry: pH rozsah -2,000 až +19,999 pH, pH rozlišení: volitelné 0,001 / 0,01 / 0,1 pH pH přesnost: ±0,003 pH mV rozsah: -1 999,9 až +1 999,9 mV mV rozlišení: ±0,1 mV mV přesnost: ±0,2 mV Rozsah teplot: -10 až 105 °C Rozlišení teplot: ±0,1 °C Přesnost teplot: ±0,5 °C Kalibrace: 1, 2 nebo 3 pufry Teplotní kompenzace:automatická (s ATC) nebo manuální 0 až 100 °C Výstup: RS232 / analogový Paměť: 32 pozic (model 3510) Interval připomínání kalibrace 1 až 999 hod, alarm, zabezpečené přístupy k datům Napájení: síťový zdroj 9 V | 17120.6612 | 20716 | 1 | ks |  | 0 | 0
|  |  |  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0