Příloha č. 3  Zadavatelem doporučený obsah nabídky a jeho členění.

Název zakázky: 	 „Instalace zařízení dálkového přenosu na výstup EPS a připojení na pult centralizované ochrany provozovaný na operačním středisku KOPIS Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a poskytování navázaných služeb na dobu neurčitou“

Doporučený obsah nabídky a jeho členění:

- Krycí list nabídky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace

- Obsah nabídky

- Čestné prohlášení (viz bod 1.1 Výzvy), že

- Dodavatel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

- Dodavatel se, s ohledem na ochranu životního prostředí, zavazuje k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- Návrh smlouvy / smluv včetně příloh na plnění Veřejné zakázky (předpokládá se smlouva o dílo a provozní smlouva)

- Další dokumenty požadované zadávací dokumentací tj. (zde je uveden výpis požadavků ze zadávací dokumetace)

  - Návrh smlouvy o dílo

  - Návrh provozní smlouvy

  - Dodávka ZDP, její rozsah a instalace bude předmětem návrhu smlouvy o dílo

  - V příloze návrhu smlouvy o dílo bude uveden podrobný a úplný položkový rozpočet dodávky včetně všech instalačních nákladů rozdělený na: dodávku technologií, dodávku rozvodů, montáž technologie ZDP, oživení objektového ZDP včetně zkoušky funkčnosti se systémem EPS, konfiguraci objektu na PCO HZS SK, systému IZS HZS a PCO dodavatele, funkční zkoušku s HZS na objektu, projektovou dokumentaci ZDP, prvotní informaci pro zásah

  - V příloze návrhu provozní smlouvy bude doloženo zmocnění jednat za HZS kraje ve věcech připojení objektu na PCO - zmocnění dodavatele vydané ředitelstvím HZS SčK k zajištění služeb napojení a provozu PCO na KOPIS HZS SčK v Kladně.

  - V návrhu provozní smlouvy bude vyčíslena jednorázová platba za zajištění služeb připojení EPS z objektu zadavatele prostřednictvím ZDP na PCO KOPIS (náklady HZS spojené s uvedením objektu do provozu) bude složen do jedné částky zahrnující: platbu HZS za střežení objektu na PCO ve výši dle uzavřené provozní smlouvy (hrazeno HZS prostřednictvím platby dodavateli). Poplatek bude konečný a bude zahrnovat zajištění následujících služeb: zajištění nepřetržité ostrahy objektu službou operačního střediska HZS územního odboru (služba bude vykonávat funkci trvalé obsluhy EPS ve smyslu předpisů o požární ochraně)

  - Dále bude v provozní smlouvě vyčíslena měsíční pravidelná platba dodavateli, která bude zahrnovat zajištění následujících služeb: zajištění přenosu signálů ze střeženého objektu na PCO prostřednictvím rádiové sítě dodavatele, zajištění nepřetržité servisní pohotovosti provozovatele ZDP (dodavatel), zajištění monitoringu a uvědomění provozovatele EPS o poruchových stavech EPS střeženého objektu na monitorovacím pracovišti dodavatele, poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu za provoz rádiového vysílače v objektu, resp. zajištění služby přenosu dat, provedení zákonných revizí a kontrol provozuschopnosti dle platných předpisů (roční a půlroční kontroly provozuschopnosti zařízení dálkového přenosu – ZDP dle Vyhl. MV ČR č. 246/2001, revize elektrického zařízení ZDP dle ČSN 342710 a ČSN 331500 – vše v platném znění)

  - Součástí provozní smlouvy bude i vyčíslení a odůvodnění všech dalších souvisejících jednorázových plateb, které by mohly být v budoucnu uplatněny (např. za změnu technických podmínek atp.)

- Další dokumenty dle uvážení účastníka

Dokumenty mohou být předloženy v prosté kopii.

V Berouně dne 8. 2. 2020

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.,

ředitelka Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace