## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2021019 | Domov Kladno Švermov - Vojtěcha Dundra 1488, Kladno - Švermov
| Objekt: |  | 01 | Demolice stavby
2679 | Rozpočet: |  | 2021019 | Kladno - Švermov
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Demolice stavby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2021019 | Kladno - Švermov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 181 | Sadové úpravy |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 811 | Přípojka splaškové kanalizace |  |  | HSV |  |  | 0
| 812 | Vodovodní přípojka |  |  | HSV |  |  | 0
| 813 | Přípojka plynu |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 98 | Demolice |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2021019 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021019 | Domov Kladno Švermov - Vojtěcha Dundra 1488, Kladno - Švermov | [23 empty] | STA
O: | 01 | Demolice stavby | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2021019 | Kladno - Švermov | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1222.12 |  | 6.44 |  |  |  | 626.21 | [5 empty] | DIL
1 | 111201501R00 | Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00299 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 1.7 | 3.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. | [23 empty] | POP
2 | 111251111R00 | Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 4.948 | 12.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 112101103R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 1.42 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 112101121R00 | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.28 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.659 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 112201104R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 190 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 4.553 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 300.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.142 | 42.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající komunikace : 290,3 |  | 290.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 290.3 | [21 empty] | VV | 1
|  | okapový chodní : 10,5*0,5*2 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 1
8 | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních | m | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 6.44 |  | RTS 21/ I | 0.08 | 4.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající chodníky : 51,5 |  | 51.5 | [21 empty] | VV | 0
9 | 162301413R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 2.271 | 6.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 162301415R00 | Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.522 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 162301421R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.066 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 162301424R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 190 cm do 5000 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.666 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 407.603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.202 | 82.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [23 empty] | POP
|  | po základech : | [23 empty] | VV | 0
|  | I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (30,15+0,2)*0,8*0,8*2 |  | 38.848 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,35+2,9+4,35)*0,8*0,8*2 |  | 14.848 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,4*0,8*0,8*3 |  | 8.448 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,4*0,8*0,8*2 |  | 5.632 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,35+6,2+11,95+6,2+4,35)*0,8*0,8 |  | 21.152 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 88.928 | [21 empty] | VV | 1
|  | jáma : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,35*10,5*(2,55+0,15-0,7)*0,5 |  | 318.675 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 318.675 | [21 empty] | VV | 1
14 | 181301113R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 | m2 | 1621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.028 | 45.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1306+315 |  | 1621 | [21 empty] | VV | 0
15 | 182001132R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 | m2 | 1306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.291 | 380.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 182201101R00 | Svahování násypů | m2 | 341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.107 | 36.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zásyp jámy : 31*11 |  | 341 | [21 empty] | VV | 0
17 | 10364200R | Ornice pro pozemkové úpravy, vč. dopravy | m3 | 324.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 541.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (1306+315)*0,2 |  | 324.2 | [21 empty] | VV | 0
18 | 59691019.AR | Zemina vč. dopravy | t | 680.697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 680.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 407,603*1,67 |  | 680.697 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 181 | Sadové úpravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  | 121.48 | [5 empty] | DIL
19 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 1621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.06 | 97.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1306+315 |  | 1621 | [21 empty] | VV | 0
20 | 183101114R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.242 | 1.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 184102111R00 | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.162 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 184202112R00 | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.874 | 20.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8*3 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
23 | 00572420R | Směs travní parková | kg | 81.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1621*0,05 |  | 81.05 | [21 empty] | VV | 0
24 | 026503314R | Strom s balem - průměr kmene 16 cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 60850016R | Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0082 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 60850030R | Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 67511020R | Páska vázací jutová š = 12 mm l = 3 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.53 |  | 0 |  |  |  | 161.96 | [5 empty] | DIL
28 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 290.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 21.45 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.452 | 131.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající komunikace : 290,3 |  | 290.3 | [21 empty] | VV | 0
29 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 | m | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 21.24 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.272 | 30.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odměřemo ze situace : 113 |  | 113 | [21 empty] | VV | 0
30 | 59217421R | Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní | kus | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 6.84 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 113*1,01 |  | 114.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,13 |  | -0.13 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 811 | Přípojka splaškové kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 8.01 | Zaslepení stávající přípojky ve stávající šachtě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 812 | Vodovodní přípojka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0 |  |  |  | 18.87 | [5 empty] | DIL
32 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 3.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 3.533 | 12.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro novou šachtu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,4*1,7 |  | 3.57 | [21 empty] | VV | 0
33 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 2.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 2.195 | 4.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,4*1,7 |  | 3.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1*0,9*1,5 |  | -1.35 | [21 empty] | VV | 0
34 | 273321311R00 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 0.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.8 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.48 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod novou šachtu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,4*0,15 |  | 0.315 | [21 empty] | VV | 0
35 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0.01016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0455 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 15.231 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod novou šachtu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,4*0,0044*1,1 |  | 0.01016 | [21 empty] | VV | 0
36 | 893152111R00 | Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.40105 | 0.4 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 1.0924 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100. | [23 empty] | POP
37 | 8.02 | Odpojení stávajícího objektu a přepojení do nové vodoměrné šachty vč. tlakové zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - odpojení stávajícího objektu | [23 empty] | POP
|  | - přerušení potrubí v místě nové šachty | [23 empty] | POP
|  | - zaslepení v nové šachtě | [23 empty] | POP
38 | 28697260R | Šachta vodoměrná H v. 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.107 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Celoplastová hranatá šachta bez žeber a výztuh - délka 1000 mm, šířka 900 mm | [23 empty] | POP
POP
|  | Je tvořena vlastní nádrží šachty a vstupní šachtičkou 600 x 600 mm zakrytou plastovým pochůzným poklopem. | [23 empty] | POP |  | Je tvořena vlastní nádrží šachty a vstupní šachtičkou 600 x 600 mm zakrytou plastovým pochůzným poklopem.
|  | Nádrž šachty je osazena plastovými stupadly a plastovými průchodkami pro napojení přívodu a odvodu vody. | [23 empty] | POP |  | Nádrž šachty je osazena plastovými stupadly a plastovými průchodkami pro napojení přívodu a odvodu vody.
POP
|  | Materiál: směs polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE) | [23 empty] | POP
Díl: | 813 | Přípojka plynu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.08 |  | 0 |  |  |  | 5.69 | [5 empty] | DIL
39 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 3.533 | 4.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základ pod HUP : 1,9*0,6*1 |  | 1.14 | [21 empty] | VV | 0
40 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | 1.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.88 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.477 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základ pod HUP : 1,9*0,6*1 |  | 1.14 | [21 empty] | VV | 0
41 | 349121101RT5 | Montáž plastové skříně plyn-HUP včetně dodávky skříně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.204 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 1.123 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - tyzovaná plastová plynoměrná skříň pro plynoměr a regulátor tlaku | [23 empty] | POP
|  | - podstavec 1810x550x350 mm | [23 empty] | POP
42 | 8.03 | Odpojení stávajícího objektu a přepojení do nového pilířku HUP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - odpojení stávajícího objektu | [23 empty] | POP
|  | - zkrácení potrubí | [23 empty] | POP
|  | - napojení do nového pilířku HUP | [23 empty] | POP
|  | - potřebné armatury a potrubí | [23 empty] | POP
|  | - vč. ostatních souvisejících prací | [23 empty] | POP
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.8 | [5 empty] | DIL
43 | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 2400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.002 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | očištění komunikace od znečištění při výjezdu aut na komunikaci | [23 empty] | POP
|  | délka 60 m. šířka 4 m, 10x : 60*4*10 |  | 2400 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.78 |  | 0 |  |  |  | 174.93 | [5 empty] | DIL
44 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 11.23 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.13 | 79.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [23 empty] | POP
|  | severní : 33*5 |  | 165 | [21 empty] | VV | 0
|  | jižní : 33*8 |  | 264 | [21 empty] | VV | 0
|  | východní : 13*7 |  | 91 | [21 empty] | VV | 0
|  | západní : 13*7 |  | 91 | [21 empty] | VV | 0
45 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.52 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.006 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.102 | 62.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.0303 | 18.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.018 | 11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
50 | 95.01 | Dezinfekce, dezinsekce a deratizace objektu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 461.58 |  |  |  | 1867.11 | [5 empty] | DIL
51 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 101.424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202.85 |  | RTS 21/ I | 6.436 | 652.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (30,15+0,2)*0,8*0,8*2 |  | 38.848 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,35+2,9+4,35)*0,8*0,8*2 |  | 14.848 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,4*0,8*0,8*3 |  | 8.448 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,4*0,8*2,575*2 |  | 18.128 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,35+6,2+11,95+6,2+4,35)*0,8*0,8 |  | 21.152 | [21 empty] | VV | 0
52 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 13.4258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.02 | 1.8 | 24.17 |  | RTS 21/ I | 1.52 | 20.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zdivo pod nepodsklepenou částí : | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,4+6,2)*0,9*0,45*2 |  | 8.586 | [21 empty] | VV | 0
|  | 11,95*0,9*0,45 |  | 4.8398 | [21 empty] | VV | 0
53 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 6.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.55 |  | RTS 21/ I | 0.6 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okna luxfery : 1,15*2,9*2 |  | 6.67 | [21 empty] | VV | 0
54 | 963016151R00 | DMTZ podhledu SDK, 2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.12,5 mm | m2 | 495.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.16 | 0.01235 | 6.12 |  | RTS 21/ I | 0.346 | 171.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.NP : 259,12-11,22-11,22 |  | 236.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 259,12 |  | 259.12 | [21 empty] | VV | 0
55 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 45.139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00666 | 0.3 | 2.4 | 108.33 |  | RTS 21/ I | 6.72 | 303.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (136,92-11,22+11,22)*0,325 |  | 44.499 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 44.499 | [21 empty] | VV | 1
|  | markýza : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*0,8*0,2*2 |  | 0.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.64 | [21 empty] | VV | 1
56 | 963053935R00 | Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. | m2 | 20.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 7.38 |  | RTS 21/ I | 3.33 | 68.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP - I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,3*10 |  | 3.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,3*4 |  | 1.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,4 |  | 3.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,1*1,2 |  | 1.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP - II.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,05*0,3*19 |  | 5.985 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,25 |  | 2.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,25 |  | 2.75 | [21 empty] | VV | 0
57 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 36.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 79.23 |  | RTS 21/ I | 5.867 | 211.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,75*4,4*2*0,15 |  | 7.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | 11,95*4,4*0,15 |  | 7.887 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 136,92*0,15 |  | 20.538 | [21 empty] | VV | 0
58 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 109.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.18 |  | RTS 21/ I | 0.147 | 16.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 136,92-4,47-17,28-5,94 |  | 109.23 | [21 empty] | VV | 0
59 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.05 | 3.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 600 mm : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 700 mm : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 800 mm : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 600 mm : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 700 mm : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 800 mm : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 600 mm : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 700 mm : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 800 mm : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
60 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 113.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.13 | 0.076 | 8.6 |  | RTS 21/ I | 0.939 | 106.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 600 mm : 0,6*2*2 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 700 mm : 0,7*2*8 |  | 11.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 800 mm : 0,8*2*5 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 600 mm : 0,6*2*6 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 700 mm : 0,7*2*8 |  | 11.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 800 mm : 0,8*2*18 |  | 28.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 600 mm : 0,6*2*6 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 700 mm : 0,7*2*6 |  | 8.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 800 mm : 0,8*2*18 |  | 28.8 | [21 empty] | VV | 0
61 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2 | m2 | 19.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.04 | 0.01 | 0.19 |  | RTS 21/ I | 0.52 | 9.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,6*10 |  | 5.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*2 |  | 0.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,9*12 |  | 6.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,9*12 |  | 6.48 | [21 empty] | VV | 0
62 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.05 | 0.04 | 2.16 |  | RTS 21/ I | 0.373 | 20.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*12 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*12 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
63 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 | m2 | 3.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.034 | 0.13 |  | RTS 21/ I | 0.536 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 0,9*2,1*2 |  | 3.78 | [21 empty] | VV | 0
64 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 | m2 | 4.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0412 | 0.19 |  | RTS 21/ I | 0.498 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.NP : 1,1*2,05*2 |  | 4.51 | [21 empty] | VV | 0
65 | 978041112R00 | Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou | m2 | 467.9855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01329 | 6.22 |  | RTS 21/ I | 0.391 | 182.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | severní : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,51*(0,175+5,75+0,25) |  | 188.3992 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(0,175+5,75+0,25)*4 |  | 6.175 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5*8 |  | -18 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,9*16 |  | -8.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,15*2,9*2 |  | -6.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | jižní : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,51*(2,6-1,175-0,6+5,75+0,25) |  | 208.2308 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5*16 |  | -36 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,9*8 |  | -4.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | východní : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,51*(0,175+6,25) |  | 67.5268 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,51*(6,95-6,25)*0,5 |  | 3.6785 | [21 empty] | VV | 0
|  | západní : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,51*(0,175+6,25) |  | 67.5268 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,51*(6,95-6,25)*0,5 |  | 3.6785 | [21 empty] | VV | 0
66 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 195.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 13.28 |  | RTS 21/ I | 0.3 | 58.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 003 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,05+3,15)*2*2 |  | 24.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 009 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,4+1,05)*2*2 |  | 9.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 012 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,4+1,35)*2*2 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 011 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,15*1,7 |  | 5.355 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,55+1,5)*2*2 |  | 12.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 109 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,5)*2*2 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,9+1,5)*2*1,5 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,5 |  | -0.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 113 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,55+1,5)*2*2 |  | 12.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 118 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,5)*2*2 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 125 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,5)*2*2 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 130 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,55+1,8)*2*2 |  | 13.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 107 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,35 |  | 2.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 126 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,35 |  | 2.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,55+1,5)*2*2 |  | 12.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 209 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,5)*2*2 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 210 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,9+1,5)*2*1,5 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,5 |  | -0.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 213 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,55+1,5)*2*2 |  | 12.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 224 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,9+1,5)*2*1,5 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,5 |  | -0.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 225 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,5)*2*2 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 230 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,55+1,8)*2*2 |  | 13.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 207 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,35 |  | 2.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 226 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1,35 |  | 2.7 | [21 empty] | VV | 0
67 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 290.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.115 | 33.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající komunikace : 290,3 |  | 290.3 | [21 empty] | VV | 0
68 | 96.01 | Vyklizení objektu, vč. naložení na dopravní prostředek vč. odvozu na skládku a poplatku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - vystěhování objektu | [23 empty] | POP
69 | 96.02 | Odpojení a demontáž velkokapacitní pračky vč. naložení a odvozu do 10 km | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 08231320R | Voda nečištěná | m3 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | pro kropení | [23 empty] | POP
|  | přepoklad 20 dní x 6m3 : 20*6 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
71 | 101531019600R | Automobil kropicí | Sh | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Stroj |  |  |  | POL6_
|  | přepoklad 20 dní : 20*8 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
72 | 180456000900R | Montážní plošina na autopodvozku | Sh | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Stroj |  |  |  | POL6_
|  | předpoklad : 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 98 | Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.88 |  | 1206.39 |  |  |  | 1935.34 | [5 empty] | DIL
73 | 981011314R00 | Demolice budov, zdivo, podíl kce. do 25%,MVC, postupné rozebírání | m3 | 2094.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 1.88 | 0.45 | 942.35 |  | RTS 21/ I | 0.783 | 1639.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka je určena pro demolice budov postupným rozebíráním s mechanizací, výšky do 35 m, z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva a z tvárnic na MV, MVC. | [23 empty] | POP |  | Položka je určena pro demolice budov postupným rozebíráním s mechanizací, výšky do 35 m, z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva a z tvárnic na MV, MVC.
|  | Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru | [23 empty] | POP
|  | I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,15*(5,13+0,15)*2,2 |  | 350.2224 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,9*4,85*2*2,2 |  | 61.886 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,15*10,15*2,66 |  | 814.0199 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,95*0,25*2*2,65 |  | 3.9087 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,15*10,15*2,81 |  | 859.9232 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,95*0,25*2*2,81 |  | 4.1448 | [21 empty] | VV | 0
74 | 981014716R00 | Demolice budov mechanizací, ŽB, konstr. do 35% | m3 | 338.5093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 264.04 |  | RTS 21/ I | 0.87342 | 295.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka je určena pro demolice budov s použitím těžké mechanizace, výšky do 35 m, ze železobetonu včetně výplňového zdiva. | [23 empty] | POP |  | Položka je určena pro demolice budov s použitím těžké mechanizace, výšky do 35 m, ze železobetonu včetně výplňového zdiva.
|  | Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu | [23 empty] | POP
|  | konstrukce střechy - vazníky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,5+10,51+0,5)*30,51*0,25 |  | 87.7925 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,5+10,51+0,5)*30,51*0,7*0,5 |  | 122.9095 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 210.7021 | [21 empty] | VV | 1
|  | strop nad I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (259,12-11,22-11,22)*0,54 |  | 127.8072 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 127.8072 | [21 empty] | VV | 1
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.15 |  |  |  | 17.95 | [5 empty] | DIL
75 | 712400831R00 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé | m2 | 359.0094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 2.15 |  | RTS 21/ I | 0.05 | 17.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podkladní vrstva : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,3+30,51+0,3)*5,77*2 |  | 359.0094 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.02 |  |  |  | 23.61 | [5 empty] | DIL
76 | 713101121R00 | Odstr.tep.izol.stropů,volně,minerál tl.do 100 mm | m2 | 236.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.95 |  | RTS 21/ I | 0.045 | 10.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad I.NP : 259,12-11,22-11,22 |  | 236.68 | [21 empty] | VV | 0
77 | 713101122R00 | Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm | m2 | 259.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 2.07 |  | RTS 21/ I | 0.05 | 12.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad II.NP : 259,12 |  | 259.12 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 10.32 | [5 empty] | DIL
78 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.18 |  | RTS 21/ I | 0.083 | 7.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
79 | 721171809R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.07 |  | RTS 21/ I | 0.114 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  |  |  | 36.14 | [5 empty] | DIL
80 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.38 |  | RTS 21/ I | 0.173 | 31.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 70 |  | 70 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 50 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
81 | 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.5 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.75 | [5 empty] | DIL
82 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00215 | 0.05 |  | RTS 21/ I | 0.03 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  |  |  | 30.4 | [5 empty] | DIL
83 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.44 |  | RTS 21/ I | 0.465 | 6.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
84 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.29 |  | RTS 21/ I | 0.382 | 5.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
85 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.39 |  | RTS 21/ I | 0.432 | 5.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
86 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 |  | RTS 21/ I | 0.693 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
87 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.05 |  | RTS 21/ I | 0.465 | 2.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
88 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.01 |  | RTS 21/ I | 0.114 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pračka : 6+6 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | WC : 1+6+6 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
89 | 725820801R00 | Demontáž baterie do G 3/4 | soubor | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.05 |  | RTS 21/ I | 0.217 | 7.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | umyvadlo : 3+6+6 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | dřez : 1+2+3 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | vana : 6+6 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
90 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchových G 3/4x1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.407 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  |  |  | 2.45 | [5 empty] | DIL
91 | 731200825R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.30625 | 0.31 |  | RTS 21/ I | 2.451 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | DIL
92 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l - expanzní nadoba | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.98 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | expanzní nádoba : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.43 |  |  |  | 23.64 | [5 empty] | DIL
93 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0.0032 | 1.43 |  | RTS 21/ I | 0.053 | 23.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5*10 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
|  | 24*2 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
|  | 24*2 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.61 |  |  |  | 10.54 | [5 empty] | DIL
94 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 36.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.86 |  | RTS 21/ I | 0.082 | 2.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 0,16*0,6*18*5 |  | 8.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 0,16*0,6*18*8 |  | 13.824 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 0,16*0,6*18*8 |  | 13.824 | [21 empty] | VV | 0
95 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 13.824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.15 |  | RTS 21/ I | 0.082 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 0,16*0,6*18*4 |  | 6.912 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 0,16*0,6*18*4 |  | 6.912 | [21 empty] | VV | 0
96 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.6 |  | RTS 21/ I | 0.268 | 6.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 38.13 |  |  |  | 1258.01 | [5 empty] | DIL
97 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 359.0094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 5.39 |  | RTS 21/ I | 0.09 | 32.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | střecha : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,3+30,51+0,3)*5,77*2 |  | 359.0094 | [21 empty] | VV | 0
98 | 762841812R00 | Demontáž podbití stropů s omítkou | m2 | 259.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0.064 | 16.58 |  | RTS 21/ I | 0.266 | 68.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - heraklit s omítkou | [23 empty] | POP
|  | II.NP : 259,12 |  | 259.12 | [21 empty] | VV | 0
99 | 762900030RA0 | Demontáž dřevěného krovu | m2 | 359.0094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03924 | 14.09 |  | Součtová | 3.1745 | 1139.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - demontáž podkladního roštu - krovu na betonových vaznících | [23 empty] | POP
|  | střecha : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,3+30,51+0,3)*5,77*2 |  | 359.0094 | [21 empty] | VV | 0
100 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 259.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 2.07 |  | RTS 21/ I | 0.066 | 17.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | II.NP : 259,12 |  | 259.12 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.29 |  |  |  | 52.3 | [5 empty] | DIL
101 | 764311822R00 | Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° | m2 | 359.0094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 2.63 |  | RTS 21/ I | 0.092 | 33.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,3+30,51+0,3)*5,77*2 |  | 359.0094 | [21 empty] | VV | 0
102 | 764323820R00 | Demont. oplech. okapů, - okapnice, rš 250 mm | m | 62.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00269 | 0.17 |  | RTS 21/ I | 0.069 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,3+30,51+0,3)*2 |  | 62.22 | [21 empty] | VV | 0
103 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 62.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.21 |  | RTS 21/ I | 0.069 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,3+30,51+0,3)*2 |  | 62.22 | [21 empty] | VV | 0
104 | 764391820R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 23.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 0.04 |  | RTS 21/ I | 0.0575 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,77*4 |  | 23.08 | [21 empty] | VV | 0
105 | 764393830R00 | Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30° | m | 31.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00197 | 0.06 |  | RTS 21/ I | 0.046 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,3+30,51+0,3) |  | 31.11 | [21 empty] | VV | 0
106 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 60.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.08 |  | RTS 21/ I | 0.092 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I. a II. NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(8+16) |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(16+8) |  | 14.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*10 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
107 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.1 |  | RTS 21/ I | 0.069 | 2.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,5*2 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7,5*2 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 43.03 | [5 empty] | DIL
108 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami | m2 | 72.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.8 |  | RTS 21/ I | 0.44 | 31.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podhledy střecha : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,51*(0,5+0,5)*2 |  | 61.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5,77*(0,3+0,2)*4 |  | 11.54 | [21 empty] | VV | 0
109 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 72.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.58 |  | RTS 21/ I | 0.066 | 4.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podhledy střecha : | [23 empty] | VV | 0
|  | 30,51*(0,5+0,5)*2 |  | 61.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5,77*(0,3+0,2)*4 |  | 11.54 | [21 empty] | VV | 0
110 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.87 |  | RTS 21/ I | 0.95 | 4.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
111 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.35 |  | RTS 21/ I | 0.39 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.79 |  |  |  | 76.79 | [5 empty] | DIL
112 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 791.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0.001 | 0.79 |  | RTS 21/ I | 0.097 | 76.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající komín předpoklad 16,6 kg/m´ : (0,7+6,95+1,5)*16,6 |  | 151.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající žebřík předpoklad 15 kg/m´ : (1,2+6,95+1,5)*15 |  | 144.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | dem. zábradlí předpoklad 10 kg/m´ : 3*2*2*10 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
|  | dem. ocelových táhel předpoklad : 225 |  | 225 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostatní prvky (atény, madla, plůtky a pod.) : 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
113 | 767.01 | Demontáž schodolezu vč. naložení a odvozu do 10 km | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  |  |  | 139.21 | [5 empty] | DIL
114 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 545.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.55 |  | RTS 21/ I | 0.255 | 139.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 4,47+17,28+5,94 |  | 27.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : 259,12 |  | 259.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : 259,12 |  | 259.12 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
115 | 21.01 | Demontáž viditelných rozvodů elektro vč. likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | 21.02 | Odpojení stávajícího objektu a přepojení do nového pilířku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - odpojení stávajícího objektu | [23 empty] | POP
|  | - přerušení stávajícího vedení | [23 empty] | POP
|  | - napojení (ukončení) stávajícího vedení v pilířku | [23 empty] | POP
|  | - všechny potřebné práce související s přepojením | [23 empty] | POP
117 | 21.03 | Odpojení přípojky CETIM vč. zaslepení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | 21119 | Pilíř polypropylenový elektro vč. základu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 47.47 | [5 empty] | DIL
119 | 650801113R00 | Demontáž svítidla | kus | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.27 | 31.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I.PP : 28 |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
|  | I.NP : (6+8+8)*2 |  | 44 | [21 empty] | VV | 0
|  | II.NP : (6+8+8)*2 |  | 44 | [21 empty] | VV | 0
120 | 650811112R00 | Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr | m | 65.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.248 | 16.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hřeben : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,3+30,51+0,3) |  | 31.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | svody : | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,5*2 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7,5*2 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2230.12 | [5 empty] | DIL
121 | 979951112R00 | Výkup kovů - železný šrot | t | 8.3428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [23 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | potrubí voda : 180*0,00213 |  | 0.3834 | [21 empty] | VV | 0
|  | potrubí plyn : 25*0,0215 |  | 0.5375 | [21 empty] | VV | 0
|  | potrubí ÚT : 446*0,0032 |  | 1.4272 | [21 empty] | VV | 0
|  | tělesa panelová : 24*0,02493 |  | 0.59832 | [21 empty] | VV | 0
|  | tělesa litinová : 36,288*0,0238 |  | 0.86365 | [21 empty] | VV | 0
|  | tělesa plechová : 13,824*0,01057 |  | 0.14612 | [21 empty] | VV | 0
|  | kotel : 1*0,30625 |  | 0.30625 | [21 empty] | VV | 0
|  | plech : | [23 empty] | VV | 0
|  | 359,0094*0,00732 |  | 2.6279 | [21 empty] | VV | 0
|  | 62,22*0,00336 |  | 0.20906 | [21 empty] | VV | 0
|  | 60,6*0,00135 |  | 0.08181 | [21 empty] | VV | 0
|  | 34*0,00285 |  | 0.0969 | [21 empty] | VV | 0
|  | 62,22*0,00269 |  | 0.16737 | [21 empty] | VV | 0
|  | 23,08*0,00192 |  | 0.04431 | [21 empty] | VV | 0
|  | 31,11*0,00197 |  | 0.06129 | [21 empty] | VV | 0
|  | ocelové prvky : 791,64*0,001 |  | 0.79164 | [21 empty] | VV | 0
122 | 979096205R00 | Plnění mobilní drticí jednotky stavební sutí | t | 1650.2467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.046 | 75.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S vodorovným přemístěním do 20 m. | [23 empty] | POP
|  | základy : 101,424*2 |  | 202.848 | [21 empty] | VV | 0
|  | mazanina : 36,015*2,2 |  | 79.233 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 282.081 | [21 empty] | VV | 1
|  | cihla : 13,42575*1,8 |  | 24.1664 | [21 empty] | VV | 0
|  | demolice - cihla, tvárnice : 2094,10498*0,45 |  | 942.3472 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 966.5136 | [21 empty] | VV | 1
|  | strop : 45,139*2,4 |  | 108.3336 | [21 empty] | VV | 0
|  | schody : 20,505*0,36 |  | 7.3818 | [21 empty] | VV | 0
|  | demolice - krov : 338,50926*0,78 |  | 264.0372 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 379.7526 | [21 empty] | VV | 1
|  | dlažba : 109,23*0,02 |  | 2.1846 | [21 empty] | VV | 0
|  | obklady : 195,255*0,068 |  | 13.2773 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.4619 | [21 empty] | VV | 1
|  | obrubník : 51,5*0,125 |  | 6.4375 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.4375 | [21 empty] | VV | 1
123 | 979096211R00 | Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou | t | 1650.2467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dovozu a odvozu drticí jednotky. | [23 empty] | POP
|  | základy : 101,424*2 |  | 202.848 | [21 empty] | VV | 0
|  | mazanina : 36,015*2,2 |  | 79.233 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 282.081 | [21 empty] | VV | 1
|  | cihla : 13,42575*1,8 |  | 24.1664 | [21 empty] | VV | 0
|  | demolice - cihla, tvárnice : 2094,10498*0,45 |  | 942.3472 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 966.5136 | [21 empty] | VV | 1
|  | strop : 45,139*2,4 |  | 108.3336 | [21 empty] | VV | 0
|  | schody : 20,505*0,36 |  | 7.3818 | [21 empty] | VV | 0
|  | demolice - krov : 338,50926*0,78 |  | 264.0372 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 379.7526 | [21 empty] | VV | 1
|  | dlažba : 109,23*0,02 |  | 2.1846 | [21 empty] | VV | 0
|  | obklady : 195,255*0,068 |  | 13.2773 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.4619 | [21 empty] | VV | 1
|  | obrubník : 51,5*0,125 |  | 6.4375 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.4375 | [21 empty] | VV | 1
124 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm | t | 288.5185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základy : 101,424*2 |  | 202.848 | [21 empty] | VV | 0
|  | mazanina : 36,015*2,2 |  | 79.233 | [21 empty] | VV | 0
|  | obrubník : 51,5*0,125 |  | 6.4375 | [21 empty] | VV | 0
125 | 979990105R00 | Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm | t | 966.5136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | cihla : 13,42575*1,8 |  | 24.1664 | [21 empty] | VV | 0
|  | demolice - cihla, tvárnice : 2094,10498*0,45 |  | 942.3472 | [21 empty] | VV | 0
126 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směsný odpad | t | 27.2568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | celkem : 1730,2874 |  | 1730.2874 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1730.2874 | [21 empty] | VV | 1
|  | drcení : -1650,24665 |  | -1650.2467 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -1650.2467 | [21 empty] | VV | 1
|  | luxfery : -6,67*0,082 |  | -0.54694 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -0.54694 | [21 empty] | VV | 1
|  | SDRK : -495,8*0,01235 |  | -6.1231 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -6.1231 | [21 empty] | VV | 1
|  | asfaltové pásy : -359,0094*0,006 |  | -2.1541 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -2.1541 | [21 empty] | VV | 1
|  | KZS : -467,9855*0,01329 |  | -6.2195 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -6.2195 | [21 empty] | VV | 1
|  | izolace MV : | [23 empty] | VV | 0
|  | -236,68*0,004 |  | -0.94672 | [21 empty] | VV | 0
|  | -259,12*0,008 |  | -2.073 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -3.0197 | [21 empty] | VV | 1
|  | dřevo : | [23 empty] | VV | 0
|  | bednění : -359,0094*0,015 |  | -5.3851 | [21 empty] | VV | 0
|  | podbití rošt : -259,12*0,008 |  | -2.073 | [21 empty] | VV | 0
|  | krov : -359,0094*0,03924 |  | -14.0875 | [21 empty] | VV | 0
|  | palubky : -72,56*0,01098 |  | -0.79671 | [21 empty] | VV | 0
|  | palubky rošt : -72,56*0,008 |  | -0.58048 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -22.9228 | [21 empty] | VV | 1
|  | okna : | [23 empty] | VV | 0
|  | -19,08*0,01 |  | -0.1908 | [21 empty] | VV | 0
|  | -54*0,04 |  | -2.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | dveře : | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,78*0,034 |  | -0.12852 | [21 empty] | VV | 0
|  | -4,51*0,0412 |  | -0.18581 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -2.6651 | [21 empty] | VV | 1
|  | PVC : -545,93*0,001 |  | -0.54593 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -0.54593 | [21 empty] | VV | 1
|  | kanalizace : | [23 empty] | VV | 0
|  | -90*0,00198 |  | -0.1782 | [21 empty] | VV | 0
|  | -25*0,00263 |  | -0.06575 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -0.24395 | [21 empty] | VV | 1
|  | potrubí voda : -180*0,00213 |  | -0.3834 | [21 empty] | VV | 0
|  | potrubí plyn : -25*0,0215 |  | -0.5375 | [21 empty] | VV | 0
|  | potrubí ÚT : -446*0,0032 |  | -1.4272 | [21 empty] | VV | 0
|  | kotel : -1*0,30625 |  | -0.30625 | [21 empty] | VV | 0
|  | tělesa panelová : -24*0,02493 |  | -0.59832 | [21 empty] | VV | 0
|  | tělesa litinová : -36,288*0,0238 |  | -0.86365 | [21 empty] | VV | 0
|  | tělesa plechová : -13,824*0,01057 |  | -0.14612 | [21 empty] | VV | 0
|  | plech : | [23 empty] | VV | 0
|  | -359,0094*0,00732 |  | -2.6279 | [21 empty] | VV | 0
|  | -62,22*0,00336 |  | -0.20906 | [21 empty] | VV | 0
|  | -60,6*0,00135 |  | -0.08181 | [21 empty] | VV | 0
|  | -34*0,00285 |  | -0.0969 | [21 empty] | VV | 0
|  | -62,22*0,00269 |  | -0.16737 | [21 empty] | VV | 0
|  | -23,08*0,00192 |  | -0.04431 | [21 empty] | VV | 0
|  | -31,11*0,00197 |  | -0.06129 | [21 empty] | VV | 0
|  | ocelové prvky : -791,64*0,001 |  | -0.79164 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -8.3428 | [21 empty] | VV | 1
127 | 979990108R00 | Poplatek za skládku suti - železobeton | t | 379.7526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop : 45,139*2,4 |  | 108.3336 | [21 empty] | VV | 0
|  | schody : 20,505*0,36 |  | 7.3818 | [21 empty] | VV | 0
|  | demolice - krov : 338,50926*0,78 |  | 264.0372 | [21 empty] | VV | 0
128 | 979990109R00 | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice | t | 0.54694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | luxfery : 6,67*0,082 |  | 0.54694 | [21 empty] | VV | 0
129 | 979990110R00 | Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky | t | 6.1231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SDRK : 495,8*0,01235 |  | 6.1231 | [21 empty] | VV | 0
130 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika | t | 15.4619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dlažba : 109,23*0,02 |  | 2.1846 | [21 empty] | VV | 0
|  | obklady : 195,255*0,068 |  | 13.2773 | [21 empty] | VV | 0
131 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy - nebezpečný odpad | t | 2.1541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | asfaltové pásy : 359,0094*0,006 |  | 2.1541 | [21 empty] | VV | 0
132 | 979990141R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka | t | 6.2195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | KZS : 467,9855*0,01329 |  | 6.2195 | [21 empty] | VV | 0
133 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 3.0197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | izolace MV : | [23 empty] | VV | 0
|  | 236,68*0,004 |  | 0.94672 | [21 empty] | VV | 0
|  | 259,12*0,008 |  | 2.073 | [21 empty] | VV | 0
134 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 22.9228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dřevo : | [23 empty] | VV | 0
|  | bednění : 359,0094*0,015 |  | 5.3851 | [21 empty] | VV | 0
|  | podbití rošt : 259,12*0,008 |  | 2.073 | [21 empty] | VV | 0
|  | krov : 359,0094*0,03924 |  | 14.0875 | [21 empty] | VV | 0
|  | palubky : 72,56*0,01098 |  | 0.79671 | [21 empty] | VV | 0
|  | palubky rošt : 72,56*0,008 |  | 0.58048 | [21 empty] | VV | 0
135 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo | t | 2.6651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okna : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,08*0,01 |  | 0.1908 | [21 empty] | VV | 0
|  | 54*0,04 |  | 2.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | dveře : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,78*0,034 |  | 0.12852 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,51*0,0412 |  | 0.18581 | [21 empty] | VV | 0
136 | 979990181R00 | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | t | 0.54593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PVC : 545,93*0,001 |  | 0.54593 | [21 empty] | VV | 0
137 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky | t | 0.24395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kanalizace : | [23 empty] | VV | 0
|  | 90*0,00198 |  | 0.1782 | [21 empty] | VV | 0
|  | 25*0,00263 |  | 0.06575 | [21 empty] | VV | 0
138 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 1730.2874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.265 | 458.53 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
139 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1730.2874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0.98 | 1695.68 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
140 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 15572.5866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
141 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [23 empty] | POP |  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
142 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
POP
|  | - oplpcení, ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob | [23 empty] | POP
|  | - mobilní buňky | [23 empty] | POP
|  | - mobilní WC | [23 empty] | POP
|  | - zřízení napojovacích bodů energií vč. měření | [23 empty] | POP
|  | - provizorní lávky při výkopu kolem objektu | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
143 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [23 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
144 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [23 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
POP
|  | - revize plynu | [23 empty] | POP
|  | - revize elektro | [23 empty] | POP
145 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [23 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
146 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[24 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu