Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau - výkaz výměr

Seznam prací a výkaz výměr vychází z provedených průzkumů, informací o konstrukci a pramenů dostupných v době zpracování návrhu opravy. Uvedeny jsou hlavní výměry opravovaných nebo vyměňovaných částí. Při odkrytí a rozebrání některých míst, může dojít k nálezům poškozených prvků a detailů železné konstrukce, které bude třeba doplnit nebo nahradit. Pro návrh nabídky je nutno s touto skutečností uvažovat a zahrnout ji do nabídky.

V rámci I. etapy konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau budou provedeny následující práce:

01 Oprava a demontáž střechy nad lanovnicemi: 32,0 m2.

02 Osazení nových plechů střech nad lanovnicemi: 32,0 m2 (cca 600 kg).

03 Očištění železných konstrukcí nad střechou šachetní budovy: 350,0 m2.

04 Nátěry konstrukcí nad střechou šachetní budovy: 350,0 m2.

05 Úpravy železných konstrukcí a doplnění hran a dílů: 300 kg.

06 Lešení nad střechou šachetní budovy: 350 m3.

07 Stabilizace lan a doplnění žebříků: 4 ks / 12 mb.

08 Pomocné konstrukce pro dopravu materiálu na věž: výška dopravy 27 mb.