## List1
CMS Rudná u Prahy, administrativní budova
Rudná u Prahy, Masarykova 547/238
Položkový rozpočet - výměna deskových radiátorů v systému ÚT administrativní budovy
P.č. | Název: | MJ: | Počej MJ: | Jedn.cena: | Celkem Kč:
1. | vypuštění systému ÚT | kpl | 1 |  | 0
2. | demontáž stávajících otopných těles | ks | 15 |  | 0
3. | otopné těleso deskové (554x1000 mm) | ks | 14 |  | 0
4. | otopné těleso deskové (554x500 mm) | ks | 1 |  | 0
5. | připojovací set | kpl | 15 |  | 0
6. | přechod ocel./závit Cu | ks | 30 |  | 0
7. | potrubí Cu | kpl | 1 |  | 0
8. | termostatické hlavice | ks | 15 |  | 0
9. | napuštění systému UT, odvzdušnění | kpl | 1 |  | 0
10. | spojovací, těsnící mat. | kpl | 1 |  | 0
11. | montážní práce | kpl | 1 |  | 0
12. | přesun hmot, doprava | ks | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH |  |  |  | 0
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 0
- typ radiátoru: dvoudeskový radiátor se dvěma vnitřními konvektory
- boční připojení
- kontaktní osoba pro prohlídku v místě: Vladimír Horák, tel.: 733 623 147