Rekonstrukce vytápěcího zařízení

Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1

Racek 1, Benešov 256 01

Zadání požadavků

– příloha č. 6 k zadávací dokumentaci, po nacenění dodavatelem – nedílná součást smlouvy o dílo – Rekonstrukce vytápěcího zařízení – příloha č. 1

- Náhrada technologie kotelny

Stávající zařízení tvořené 2 ks kotlů Protherm 80 KLO v provedení B, o celkovém výkonu 154kW nahradit novým kondenzačním zařízením o srovnatelném výkonu.

Kompletní dodávka kotlů, čerpadel, ekvitermní regulace topného systému, kaskádového řazení kotlů, řízení teploty vytápěného prostoru. Zařízení musí být způsobilé pro spalování LPG (propan – butan) v plynné fázi, zemní plyn není k dispozici.

Cenová nabídka dodávky technologie kotelny:………………………………………… Kč bez DPH

- Montážní práce

Demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení kotelny. Kompletní montáž dodaného nového zařízení, včetně dodání montážního materiálu, potrubí a a armatur, dodávka a montáž odkouření kotlů, napojení nového zařízení na stávající přívod LPG, dodávka a montáž odvodu kondenzátu, provedení tepelných izolací, napojení na stávající elektroinstalaci.

Cenová nabídka na montážní materiál a montáž kotelny:………………………Kč bez DPH

- Technické činnosti

Provedení všech revizí a zkoušek smontovaného zařízení

Uvedení zařízení do provozu

Seřízení regulací, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, předání dokumentace, cestovné

Cenová nabídka na technické činnosti:…………………………………………………….Kč bez DPH

- Úprava topného systému:

Dodávka a montáž radiátoru v jídelně, výměna všech nefunkčních radiátorových ventilů, dodávka a montáž termostatických hlavic v celé budově na všech topných tělesech, potrubí , doprava a práce

Cenová nabídka na úpravu topného systému:…………………………………………..Kč bez DPH

Celková rekapitulace rekonstrukce vytápěcího zařízení:

- Technologická dodávka zařízení kotelny…………………………….. Kč bez DPH

- Montážní materiál a montáž kotelny…………………………………. Kč bez DPH

- Technické činnosti……………………………………………………………….Kč bez DPH

- Úprava topného systému budovy………………………………………. Kč bez DPH

Celkem bez DPH…………………………………………………………………………….Kč

DPH v %…………………………………………………………………………………………Kč

Celkem s DPH………………………………………………………………………………..Kč

Vyhotovil:

V …………………………….Dne………………………………….