Příloha č. 4

Vzhledem k povaze zakázky je nutná osobní prohlídka místa.

Rozsah oprav:

„Oprava čajových kuchyněk v budově DM“ – Specifikace dodávky

- oprava 2 čajových kuchyněk ve 3. patře (4NP) Domova mládeže

- oprava 2 čajových kuchyněk ve 2. patře (3NP) Domova mládeže

Oprava zahrnuje :

Demontáž stávajících obkladů, oškrábání stěn, penetraci, vyrovnání stěn + stěrka, štuky,  nové obklady, výměnu podlahové krytiny, včetně stěrky a penetrace podlahy, malířské práce + drobné opravy, demontáž a montáž stávajících kuchyňských linek, výměna pracovních desek stávajících kuchyněk, rozvod elektriky, zapucování stěn po elektroinstalaci, bodové osvětlení, nové vypínače a zásuvky, výměna 1ks výlevky, výměna vodovodních baterií, úklid staveniště, odvoz odpadu.

- oprava wc v přízemí budovy Domova mládeže a oprava kuchyňky

Oprava zahrnuje :

Demontáž zařizovacích předmětů, vybourání příčky, natažení rozvodů vody a odpadu, demontáž stávajících obkladů, vyrovnání stěn + podlahy, montáž obkladů a dlažby, malířské práce + drobné opravy, dodání a montáž kuchyňské linky - pouze spodní skříňky, dřez s odkapávačem, obklad za linkou z pracovní desky ukončený otevřenou policí, elektrikářské práce, 3x zásuvka u linky, nové osvětlení, výměna umyvadla, úklid staveniště, odvoz odpadu.