Soupis prací VZMR – „Stavební opravy skladu nádobí kuchyně a chodby“

Jedná se o stavební opravy skladu v suterénu kuchyně a přilehlé chodby.

Práce je potřeba koordinovat s firmou, která bude provádět opravu elektroinstalace a osvětlení v těchto prostorech. Termíny budou dohodnuty před podpisem smlouvy o dílo v Harmonogramu prací (příloha č. 1 Smlouvy).

- Vybourání a zhotovení podkladu podlahy z betonu

- Izolace podlahy proti vlhkosti a penetrace před pokládkou PVC

- Nalepení PVC na podlahu včetně soklíků

- Oprava omítek stěn a stropů po vysekání a natažení nové elektroinstalace

- Omítání stropů (montáž výztužné sítě do stěrky)

- Omítání stěn, MVC, na pletivu, štukování, výmalba

- Demontáž a osazení 3 ks nových ocelových zárubní dveří

- Dodávka a montáž 3 ks nových dveří

Oprava omítek = odstranění starých maleb a nátěrů na stěnách, zednické opravy jádrové omítky po opravě elektroinstalace a vodoinstalace + ostatní opravy, lepení armovací tkaniny včetně vyrovnání omítek, štukování omítek, malování. Výmalba strop bílý, stěny bílé Primalex Inspiro.

Podlaha = vybourání a zhotovení podkladu podlahy z betonu, lití pryskyřice, nátěr adhezním můstkem, pokládka lina PVC včetně obvodových soklíků.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých odpadů.

Opravy musí probíhat za plného provozu a v co nejkratší době.

Určení rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

Zpracoval: Svoboda Jan – technický pracovník