## Kryci list
Výkaz výměr
Zakázka
Číslo zakázky | ŠÁRA-2020-06
Zakázka | Stavební úpravy ve 3.NP - vestavba šaten
Klasifikace
Fáze | Založená nabídka
Komentář | Zpracováno v ce. soustavě ÚRS cen. úroveň 2021/I
Verze
Popis | Nabídka
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název
Uživatelé
Význam (funkce) | Jméno

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Stavební úpravy ve 3.NP - vestavba šaten
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
| SO_01: Stavební objekt 01 |  | 5.5088
| 003: Svislé konstrukce |  | 0.43966
| 006: Úpravy povrchu |  | 1.2808
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  | 0.0026376
021: Silnoproud
099: Přesun hmot HSV
| 713: Izolace tepelné |  | 0.40679
| 721: Vnitřní kanalizace |  | 0.03632
| 722: Vnitřní vodovod |  | 0.06394
| 725: Zařizovací předměty |  | 0.16208
| 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  | 0.0164
| 734: Ústřední vytápění - armatury |  | 0.00201
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa |  | 0.06155
| 766: Konstrukce truhlářské |  | 0.13434
| 771: Podlahy z dlaždic |  | 1.9474
776: Podlahy povlakové
| 781: Obklady keramické |  | 0.91123
| 783: Nátěry |  | 0.0006768
| 784: Malby |  | 0.042935
V09: Ostatní náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO_01: Stavební objekt 01 | [5 empty] | 0 |  | 5.5088 |  | 3.5066 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0.43966 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 317142420 |  | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.02228 | 0.04456 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 003
[5 empty] | 2 | SP | 342272225 |  | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.05897 | 0.3951 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 003
[9 empty] | 1,75*2,6*2-1,2*2 |  | 6.7 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 1.2808 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 55331346 |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600 | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.01201 | 0.02402 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 2 | H | 55331350 |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01249 | 0.01249 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 3 | H | 55331371 |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 800 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0136 | 0.0136 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 4 | SP | 612131121 |  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 13.4 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.003484 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[9 empty] | 1,75*2,6*4-1,2*4 |  | 13.4 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 612135011 |  | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 41.04 | 0 | 41.04 | 0 | 0 | 0.00546 | 0.22408 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[9 empty] | míst. 304;16,4*2,6-1,6 |  | 41.04 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 612142001 |  | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 20.03 | 0 | 20.03 | 0 | 0 | 0.00438 | 0.087731 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[9 empty] | míst. 303+302;((5,5+5,9)*0,6)+(1,75*2,6-1,2) |  | 10.19 | [8 empty] | _
[9 empty] | míst. 304;16,4*0,6 |  | 9.84 | [8 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 612311131 |  | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 18.47 | 0 | 18.47 | 0 | 0 | 0.003 | 0.05541 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[9 empty] | (1,75*2,6-1,2)+((4,9+4,7+15,6)*0,6) |  | 18.47 | [8 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 632451101 |  | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 65.94 | 0 | 65.94 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.67259 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[9 empty] | 5,08+3,85+16,5+40,51 |  | 65.94 | [8 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 642944121 |  | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04684 | 0.18736 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
_
[9 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.0026376 |  | 3.1724 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 952901111 |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 65.94 | 0 | 65.94 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0026376 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[9 empty] | 5,08+3,85+16,5+40,51 |  | 65.94 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 953001R01 |  | Úprava střešní konstrukce pro montáž 2 ks střešních oken - řešení dodavatele | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 3 | SP | 962031133 |  | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 11.202 | 0 | 11.202 | 0 | 0 |  | 0 | 0.261 | 2.9237 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[9 empty] | bývalá koupelna;((2,65*1,8)*2,6)-1,2 |  | 11.202 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 965046111 |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[9 empty] | bývalá koupelna;2,5*1,8 |  | 4.5 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 965081213 |  | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.035 | 0.1575 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[9 empty] | bývalá koupelna;2,5*1,8 |  | 4.5 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 968072455 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.0912 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
_
[9 empty] | 021: Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 001 |  | Rozvaděče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2 | SP | 002 |  | Přístroje |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 3 | SP | 003 |  | Kabely |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 4 | SP | 004 |  | Montážní materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 5 | SP | 007 |  | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 6 | SP | 101202 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 (C) | m | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 7 | SP | 101206 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 (A,D) | m | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 8 | SP | 101208 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 9 | SP | 111010 |  | VODIC CY 1x 4 ZZ H07V-U | m | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 10 | SP | 111012 |  | VODIC CY 1x 6 ZZ H07V-U | m | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 11 | SP | 113022 |  | JYTY 4x1 | m | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 12 | SP | 154287 |  | TRUBKA MONOFLEX 1416ED | m | 27.8 | 0 | 27.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 13 | SP | 160002 |  | Svorka EKL čokoláda | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 14 | SP | 160015 |  | WAGO SVORKA | ks | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 15 | SP | 160020 |  | Svorkovnice věneček malý | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 16 | SP | 160024 |  | Pasek zemnici ZSA16 medeny Bernard | ks | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 17 | SP | 160025 |  | Svorka zemnící Bernard | ks | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 18 | SP | 170028 |  | Krabice univ KP 67/2 | ks | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 19 | SP | 170094 |  | Krabice KPR 68 hluboká | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 20 | SP | 202409 |  | LISTA PROPOJOVACI 3P/16 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 21 | SP | 203012 |  | Nulovací můstek (mod,zel) | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 22 | SP | 211059 |  | JISTIC 6B/1 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 23 | SP | 211119 |  | JISTIČOCHRÁNIČ PL7-10/1N/B/0,03 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 24 | SP | 211120 |  | JISTIČOCHRÁNIČ PL7-16/1N/B/0,03 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 25 | SP | 241004 |  | SPI razeni 1,1 so | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 26 | SP | 241005 |  | SPI strojek spi.5 ser | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 27 | SP | 241006 |  | SPI strojek spi.6 strid | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 28 | SP | 241045 |  | rámeček 1/ TANGO bílá | ks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 29 | SP | 241057 |  | Kryt 01 1klap bila / TANGO bílá | ks | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 30 | SP | 241061 |  | Kryt 01 2klap bila / TANGO bílá | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 31 | SP | 241347 |  | DVOJZÁSUVKA / TANGO bílá | ks | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 32 | SP | 241348 |  | MONTÁŽ SVĚTLA PŘISAZENÉHO NA STROPU(kulaté LED) | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 33 | SP | 241349 |  | MONTÁŽ SVĚTLA PŘISAZENÉHO NA STROPU(těleso 120cm, 2100lm) | ks | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 34 | SP | 241350 |  | MONTÁŽ SVĚTLA PŘISAZENÉHO NA STROPU(čtverec 30cm,2500lm) | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 35 | SP | 244001 |  | podružný spojovací materiál- odhad | kpl. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 36 | SP | 244457 |  | detektior kouře | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 37 | SP | 601033 |  | Termostat digitální / TANGO bílá | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 38 | SP | 603097 |  | Ventilátor s doběhem | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 39 | SP | 921100 |  | Revize | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
_
[9 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 997013214 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t | 3.5066 | 0 | 3.5066 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 099
[5 empty] | 2 | SP | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 30.213 | 0 | 30.213 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 099
[9 empty] | 3,357*9 |  | 30.213 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 997013511 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 3.5066 | 0 | 3.5066 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 099
[5 empty] | 4 | SP | 997013631 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 3.357 | 0 | 3.357 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 099
[5 empty] | 5 | SP | 998018003 |  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 1.7231 | 0 | 1.7231 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 099
_
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.40679 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 63152104 |  | pás tepelně izolační univerzální lambda=0,033-0,035 tl 160mm | m2 | 82.28 | 3 | 84.7484 | 0 | 0 | 0.0048 | 0.40679 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[5 empty] | 2 | SP | 713111111 |  | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 82.28 | 0 | 82.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
[9 empty] | 6,8*12,1 |  | 82.28 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 998713203 |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 713
_
[9 empty] | 721: Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 0.03632 |  | 0.0198 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 42390280 |  | objímka potrubí 4" rozpětí 124-129mm | kus | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0032 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 2 | SP | 721171808 |  | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00198 | 0.0198 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 3 | SP | 721171905 |  | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00179 | 0.00537 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 4 | SP | 721173746 |  | Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 | m | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 5 | SP | 721174042 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.0041 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 6 | SP | 721174043 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00096 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 7 | SP | 721174044 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00497 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 8 | SP | 721174045 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00224 | 0.00672 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 9 | SP | 721194104 |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 10 | SP | 721194105 |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 11 | SP | 721194109 |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 12 | SP | 721290111 |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 13 | SP | 722181116 |  | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.008 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 14 | SP | 998721203 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 1.84 | 0 | 1.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
_
[9 empty] | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0.06394 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 42390221 |  | objímka potrubí bez gumy (VdS-FM) 1/2" rozpětí 20-24mm | kus | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0016 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 2 | SP | 7221319R1 |  | Propojení potrubí na stávající rozvod | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00091 | 0.00091 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 3 | SP | 722174021 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm | m | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.01344 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 4 | SP | 722174022 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00098 | 0.01274 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 5 | SP | 722174023 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.0189 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 6 | SP | 722174024 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm | m | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00153 | 0.00306 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 7 | SP | 722181221 |  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00145 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 8 | SP | 722190401 |  | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 9 | SP | 722290226 |  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00874 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 10 | SP | 722290234 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00046 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 11 | SP | 725813111 |  | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00264 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 12 | SP | 998722203 |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
_
[9 empty] | 725: Zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 0.16208 |  | 0.13004 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 55167381 |  | sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0022 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 2 | H | 554843R1 |  | kout sprchový 900x900 mm vč. vaničky | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.016 | 0.048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 3 | H | 64236041 |  | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0145 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 4 | SP | 725119125 |  | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00247 | 0.00247 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 5 | SP | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01946 | 0.03892 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 6 | SP | 725211602 |  | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.01497 | 0.07485 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 7 | SP | 725240811 |  | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.088 | 0.088 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 8 | SP | 725244907 |  | Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) | soubor | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00051 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 9 | SP | 725820801 |  | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00156 | 0.00312 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 10 | SP | 725822613 |  | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.0092 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 11 | SP | 725841322 |  | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm | soubor | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.00642 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 12 | SP | 725861102 |  | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00168 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 13 | SP | 725865311 |  | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00225 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
[5 empty] | 14 | SP | 998725203 |  | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 725
_
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0 |  | 0.0164 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 733222204 |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.015 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
[5 empty] | 2 | SP | 733811231 |  | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0014 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
[5 empty] | 3 | SP | 998733203 |  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | % | 3.67 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 733
_
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0 |  | 0.00201 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 734221686 |  | Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00033 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
[5 empty] | 2 | SP | 734222812 |  | Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00087 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
[5 empty] | 3 | SP | 734261333 |  | Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00081 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
[5 empty] | 4 | SP | 998734203 |  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m | % | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 734
_
[9 empty] | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0 |  | 0.06155 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 735151152 |  | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00755 | 0.00755 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
[5 empty] | 2 | SP | 735151377 |  | Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | 0.054 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
[5 empty] | 3 | SP | 998735203 |  | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | % | 2.39 | 0 | 2.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 735
_
[9 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0.13434 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 54914610 |  | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0048 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 766
[5 empty] | 2 | H | 61124516 |  | okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.071 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 766
[5 empty] | 3 | H | 61162072 |  | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.013 | 0.026 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 766
[5 empty] | 4 | H | 61162074 |  | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.016 | 0.032 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 766
[5 empty] | 5 | SP | 766660001 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 766
[5 empty] | 6 | SP | 766660729 |  | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 766
[5 empty] | 7 | SP | 766671024 |  | Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00054 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 766
[5 empty] | 8 | SP | 998766203 |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 766
_
[9 empty] | 771: Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0 |  | 1.9474 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 59761434 |  | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 69.01 | 10 | 75.911 | 0 | 0 | 0.0192 | 1.4575 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 771
[9 empty] | 65,94+3,07 |  | 69.01 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 771111011 |  | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 65.94 | 0 | 65.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 771
[5 empty] | 3 | SP | 771121011 |  | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 65.94 | 0 | 65.94 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.019782 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 771
[5 empty] | 4 | SP | 771473112 |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm | m | 30.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.013201 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 771
[9 empty] | 24,5+6,2 |  | 30.7 | [8 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 771573113 |  | Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 65.94 | 10 | 72.534 | 0 | 0 | 0.0063 | 0.45696 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 771
[9 empty] | 5,08+3,85+16,5+40,51 |  | 65.94 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 998771203 |  | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 771
_
[9 empty] | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.18432 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 776111112 |  | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 61.44 | 0 | 61.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 776
[5 empty] | 2 | SP | 776111311 |  | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 61.44 | 0 | 61.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 776
[5 empty] | 3 | SP | 776201812 |  | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 61.44 | 0 | 61.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.18432 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 776
[9 empty] | 5,08+3,85+16,5+40,51-4,5 |  | 61.44 | [8 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 998776203 |  | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 776
_
[9 empty] | 781: Obklady keramické | [5 empty] | 0 |  | 0.91123 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 59761026 |  | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 50.4 | 10 | 55.44 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.65419 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 781
[5 empty] | 2 | SP | 781473115 |  | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 50.4 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.25704 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 781
[9 empty] | obklad;((4,9+4,7+15,6)*2) |  | 50.4 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 998781203 |  | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3.54 | 0 | 3.54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 781
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.0006768 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783317101 |  | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0006768 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 783
[9 empty] | zárubně;4,8*0,3*2+4,6*0,3*2 |  | 5.64 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 |  | 0.042935 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 784211111 |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 153.34 | 0 | 153.34 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.042935 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 784
[9 empty] | 65,94+16,4*0,6+25,3*2,6+5,5*0,6+5,9*0,6+9,3*2,6-(1,6*3+1,8+1,2+6,8*1,3+2*1,3) |  | 153.34 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 090001000 |  | Ostatní náklady | Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | V09
_
_
_

## Figury (hidden)
Figura | Výraz | Hodnota | Popis
1,75*2,6*2-1,2*2
1,75*2,6*4-1,2*4
obklad;((4,9+4,7+15,6)*2)
5,08+3,85+16,5+40,51
bývalá koupelna;2,5*1,8