Č. zak.: 17/404

Název akce : 	II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa – PD

Stupeň: PDPS

G. POVODŇOVÝ plán

AZ CONSULT, spol. s r.o.

17/404

Číslo zakázky…………………………..

Výrobek uvolněn k použití

24.5.2019

Datum………………………………….

# Identifikační údaje

Název stavby: 		II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa - PD

Účel stavby:	Sanace podemletého tělesa komunikace

Charakter stavby:		trvalá

Místo stavby:           	Dřetovice

Katastrální území:	 	Dřetovice (okres Kladno); číslo k.ú. 632929

Kraj :             		Středočeský kraj

Investor:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5 – Smíchov

Zpracovatel:			AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430

Autor dokumentu: 	Martin Horáček

AZ Consult, s.r.o., Pražská 53, Ústí nad Labem,

tel: 475 240 863

Zakázkové číslo:		17/404

Správce vodního toku:	Dřetovický potok - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, tel. ústř. 257099111, úsekový technik Leoš Rohan, tel. 257099276, 724289437, leos.rohan@pvl.cz

## Důležité údaje

Místní povodňový orgán :		povodňová komise obce Dřetovice

Hydrologické povodí :	 	Dřetovický potok		1-12-02-0310

Správce povodí: 			Povodí Vltavy, s.p. (závod Dolní Vltava)

# Věcná část

Úvod, základní předpisy

Povodňový plán stavby „II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa - PD“ zahrnuje strukturu protipovodňových opatření, která budou prováděna v případě zasažení stavebních objektů povodní během jejich výstavby. Je platný od doby zahájení stavby až do jejího převzetí investorem.

Povodňový plán je zpracován v souladu s následujícími právními předpisy:

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon);

- Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;

- Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 5/2003);

- TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006.

Popis stavby

Zájmové území se nachází na komunikaci II/101 vedoucí z obce Dřetovic do obce Kováry. V prostoru sesuvu břehu Dřetovického potoka došlo k ohrožení komunikace. Na komunikaci je nově navrhována opěrná zeď, kterou dojde k sanaci (zabezpečení) podemletého tělesa komunikace.

Během stavby dojde k zásahu do okolních pozemků z důvodu provádění zemních prací nutných pro provedení sanace svahu. Lokalita je volně přístupná a je napojena na silnici II. třídy vedoucí z Dřetovic do obce Kováry. Pro vstup do stavební jámy, potažmo do koryta Dřetovického potoka bude provedena dočasná rampa.

Před zahájením stavby bude provedeno zahrázkování Dřetovického potoka a převedení PP potrubím DN1000. Případné průsaky do stavební jámy budou čerpány. Stavba po svém dokončení nebude mít na odtokové poměry vliv. Během provádění stavby bude průtok korytem omezen na kapacitu potrubí a následně zbývající profilem nad korunou hrázky.

Rozsah ŽB tížné opěrné zdi je 60 m. Z důvodu prudkých svahů budou provedeny na začátku a na konci zdi náběhy, které rozsah stavby rozšiřují na 78,4 m.

Stavba nebude prováděna při vysokých stavech vodního toku Dřetovický potok. V blízkosti vodoteče nebudou po dobu stavby a při samotném provozu skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály, pokud nebudou chráněny proti průsaku a odnesu velkými vodami, ani látky závadné vodám.

Zemní  práce  -  bude poveden nutný výkop pro stavbu nové opěrné zdi, dočasné rozšíření komunikace a odtěžení sedimentu ze dna koryta. Předpokládá se přebytek místní zeminy. Tato zemina bude odvezena na skládku a uskladněna v souladu se zákonem o odpadech.

Podle ohrožení lze majetek rozdělit do dvou skupin:

Skupina I. – majetek, který nelze demontovat

- elektropřípojky

- realizovaná stavební část

- technologická zařízení

Skupina II. – majetek, který lze demontovat

- motory a stavební stroje

- svářecí agregáty

- stavební elektrorozvodné skříňky

- kontejnery

- skladované látky snadno odplavitelné a látky vodě škodlivé (maziva, řezivo, izolační hmoty, apod.)

Předpokládaná doba výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby je 3 měsíce, rok 2019.

# Zdroje povodňového nebezpečí

Stavba se nachází v záplavovém území, a to přímo v korytě vodního toku Dřetovický potok. Zdrojem povodňového nebezpečí je vodní tok Dřetovický potok, který bude během stavby protékat ve svém původním korytě.

Pro potřeby práce v korytě bude vodoteč dočasně přeložena a zatrubněna PP trubkou DN 1000 mm. Trouba bude na vtoku umístěna 10 cm nade dnem Dřetovického potoka. Na nátoku a výtoku zatrubnění bude stávající koryto přehrazeno sypaným valem. Nátok bude upraven plynule. Hráz bude nasypána z vhodných nepropustných zemin (materiál bude dovezen). Hráz bude výšky cca 1,2 m se svahy ve sklonu cca 2:1. Případné průsaky do stavební jámy za zahrázkováním budou čerpány.

Zatrubnění bude položeno u pravého břehu. Před nátokem do PP trouby DN 1000 mm bude vždy pevně uchycena vodočetná lať, na které budou drážkou a barvou vyznačeny jednotlivé stupně povodňové aktivity. Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou měřeny na nátoku ode dna trouby.

Pro únikové trasy bude použita stávající místní komunikace.

Na vodoteči mohou vznikat povodně:

Přirozená povodeň – vlivem přívalových dešťů

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Zvláštní povodeň

Povodeň lze předvídat dobře fungující činností vedení stavby (stavbyvedoucího). Škodám je možno předcházet.

Datum zahájení stavebních prací a složení Povodňové komise stavby bude prokazatelně oznámeno správci vodního toku a Povodňové komisi obec Dřetovice.

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Dřetovický potok;

M – denní QMd (l.s-1) a N – leté průtoky QN (m3/s)

Profil: ZÚ stavby II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa - PD

Tabulka č.1 : M – denní průtoky

| M - denní | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (l/s) | 170 | 121 | 95 | 78 | 65 | 55 | 46 | 39 | 32 | 26 | 19 | 12 | 6,5 |

Tabulka č.2 : N – leté průtoky

| N- leté | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 2,30 | 4,00 | 7,10 | 10,3 | 14,1 | 20,3 | 26,0 |

Stupně povodňové aktivity pro Dřetovický potok:

Stupně povodňové aktivity (vyznačené na kontrolním vodočtu):

Dřetovický potok:

I.SPA= 0,50 m (0,60 m ode dna Dřetovického potoka)

II.SPA = 0,75 m (0,85 m ode dna Dřetovického potoka)

III.SPA = 0,95 m (1,05 m ode dna Dřetovického potoka)

Organizační část

- Stupně povodňové aktivity

##### Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to:

##### I. SPA  stav bdělosti  Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, jestliže pominou příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná služba stavby.

II. SPA stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, kdy bude dosahováno takového průtoku, při kterém bude ohrožena stavební technika. Veškeré strojní vybavení a stavební materiál bude odstraněn z prostoru koryta toku. Bude provedeno opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla.

III. SPA stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v korytě toku. V prostoru staveniště se již nesmí vyskytovat žádné strojní vybavení a stavební materiál.

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz.

Pro konkrétní lokalitu bude zvolen pomocný hlásný profil – kategorie C a v případě zvýšených průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise stavby sledovat vodní stavy přímo v lokalitě.

Pro účely kontroly výše hladiny ve vodním toku Dřetovický potok bude zřízen kontrolní vodočet. Pomocný hlásný profil bude umístěn na hrázce u vtoku do zatrubnění. Na stupnici latě s dělením alespoň po 0,1 m budou vyznačeny úrovně odpovídající jednotlivým SPA. Jednotlivé stupně budou vyznačeny barevně (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. SPA – červená).

| Stupně povodňové aktivity | Vodní stav (v cm nebo m n.m. Bpv) | Označení na místě stavby |
| --- | --- | --- |
| I.SPA - bdělost | 50cm | Zelená |
| II.SPA – pohotovost | 75cm | Žlutá |
| III.SPA - ohrožení | 95cm | Červená |

Na pomocném vodočtu bude prováděn denní odečet vodních stavů a bude proveden jejich zápis do stavebního deníku. Dále bude denně sledován vodní stav toku.

Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku povodně.

Stupně povodňové aktivity pro staveniště v korytě vodního toku Dřetovický potok

Stanovené Stupně povodňové aktivity nejsou povodňovými stupni vodního toku Dřetovický potok, a proto se nevyhlašují. Při třetím povodňovém stupni bude informována povodňová komise obce Dřetovice.

- stupeň povodňové aktivity – BDĚLOST  - 0,50 m (1,91 m3.s-1)

Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, jestliže pominou příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná služba stavby.

Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ. Povodňový stav bdělost se nevyhlašuje, proto je povinností stavbyvedoucího denně sledovat aktuální stav hladiny vody na kontrolním vodočtu a předpověď vývoje stavu hladiny za využití zdrojů informací o vodních stavech a přívalových deštích.

Stav bdělosti nastává při výšce hladiny 0,50 m na kontrolním vodočtu, upozorněním nebo výstrahou předpovědní služby, nebo vydatnými srážkami (případně náhlé tání sněhové pokrývky).

Při stupni „bdělost“ začne pracovat Povodňová komise stavby. Členové komise budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Povinností komise je zorganizovat hlásnou a hlídkovou službu a zabezpečovací a záchranné práce.

Předseda komise stavby si vyžádá další předpověď a zajistí trvalé sledování hladiny ve vodním toku.  Informace o vzniku I. stupně budou předány příslušnému povodňovému orgánu.

- četnost pozorování je 1 x za den

- s nastalou situací jsou seznámeni všichni pracovníci

- stupeň povodňové aktivity – POHOTOVOST – 0,75 m (3,48 m3.s-1)

Vývoj situace se musí nadále pečlivě sledovat. Zvýší se četnost pozorování vodočtu na 2x denně. V případě nepříznivé prognózy se provedou přípravné práce v korytě vodního toku.

Pohotovost pro stavbu se vyhlašuje při výšce hladiny 0,75 m na kontrolním vodočtu.

Za dalšího nepříznivého vývoje situace při zvyšující se tendenci vodních stavů zajistí generální dodavatel stavby staveniště pro opuštění, povodňová četa připraví pokojný odchod pracovníků a odjezd techniky, které nebudou využívány k zabezpečovacím pracím.

Stavbyvedoucí zajistí následující opatření:

- pozorování jsou prováděna min 2x za den

- na pracovišti v korytě vodního toku Dřetovický potok se ukončí normální pracovní činnost

- materiál tř. I a II. se zabezpečí proti poškození

- stavební mechanismy se přesunou ze staveniště mimo dosah očekávané velké vody, nebo se alespoň zabezpečí proti účinkům proudící vody

- odpojí se nedemontovatelné stroje od elektrické sítě

- odpojí se hlavní přívod elektrické energie

III. stupeň povodňové aktivity – OHROŽENÍ – 0,95 m (4,10 m3.s-1)

Stav ohrožení vyhlásí – Povodňová komise stavby, informace o vzniku III. stupně budou předány povodňové komisy obce Dřetovice a vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy.

Pro stavbu se ohrožení vyhlašuje při vodním stavu 0,95 m na kontrolním vodočtu. V činnosti je protipovodňová četa řízená předsedou Povodňové komise stavby. Četa má stanoviště v objektu ZS – kanceláři vedení stavby.

Práce provádí především pohotovostní četa, která musí být k dispozici i v mimopracovní době.

Stavbyvedoucí zajistí následující opatření:

- na pracovišti budou přítomni pouze pracovníci pověření úkoly protipovodňové služby a to nejpozději do evakuace

- je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod

- pomocí protipovodňové čety a potřebných mechanizmů udržovat plynulý průtok v úseku stavby a jejím nejbližším okolí a odstraňovat překážky průtoku z koryta potoka

„V případě nepříznivého vývoje povodňové situace na vodním toce Dřetovický potok se veškeré práce zahájí okamžitě“

Opatření po povodni

Zhotovitel stavby – stavbyvedoucí zajistí:

- posouzení stavu stavby a zařízení z hlediska jejich stability (statické posouzení) a bezpečnosti s ohledem na ochranu zdraví

- kontrolu elektrického zařízení – revize, atd.

- odbornou prohlídku pro zajištění povodňových škod

-    úklid

- Organizace ochrany před povodněmi

Obec Dřetovice má povodňovou komisi, jejíž složení je uvedeno v příloze č. 1. b.  Organizaci ochrany před povodněmi zajišťuje Povodňová komise stavby.

Stavbyvedoucí prováděné stavby bude od vyhlášení II. Stupně povodňové aktivity stavby ve styku s:

Povodňovou komisí obce, které podává hlášení o provedených opatřeních.

Povinností stavbyvedoucího bude denně sledovat předpovědi, které informují o možném vzniku povodní (přívalové deště).

Zdroje informací o vodním stavu v Dřetovice:

1. server ČHMÚ www. Chmi.cz

2. Povodí Vltavy, s.p. – viz. str. 11 příloha 1b

3. teletext české televize – str. 182 a 183, televize Nova – str. 183, - upozornění, výstrahy

V období, kdy budou očekávány vyšší průtoky, zajistí stavbyvedoucí nepřetržitou službu v noci i ve dnech pracovního klidu. Při delší nepřítomnosti stanoví odpovědného zástupce.

- Evidenční a dokumentační práce

Ve stavebním deníku budou uváděna všechna opatření učiněna v souvislosti s vývojem vodních stavů. Vyhlášení, odvolání a nařízení včetně prováděných prací povodňové komise stavby a popř. předseda povodňové komise obce Dřetovice. Do stavebního deníku budou dále zaznamenány denní stavy a průtoky, doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby od spolupracujících organizací a orgánů ochrany před povodněmi a výsledky prohlídek před a po povodni.

- Doplňování a zpřesňování povodňového plánu

Vedení firmy zhotovitele stavby ………………………………………………… zajišťuje ve smyslu ustanovení zákona 254/2001 Sb. Doplňování a upřesňování předloženého povodňového plánu včetně kontroly jak jsou opatření plněna.

Dále zajišťuje potřebné prostředky pro ochranu staveniště před povodněmi, jejich skladování a obměňování.

Organizuje jejich vydávání při zásahu, dopravu na místo zásahu a zpět a jejich ukládání po povodni.

Za tuto činnost odpovídají tito pracovníci:

- Za doplňování a zpřesňování povodňového plánu:

Jméno……………………………………………………………………………….

Funkce………………………………………………………………………………

Adresa	…………………………………………………………………………………

Telefon	…………………………………………………………………………………

- Plánování a financování věcných prostředků:

Jméno	…………………………………………………………………………………

Funkce	…………………………………………………………………………………

Adresa	…………………………………………………………………………………

Telefon	………………………………………………………………………

Příloha č. 1a

Složení povodňové komise zhotovitele stavby

Adresa firmy: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

| Jméno – titul | Funkce v PK | Bydliště | Telefon zaměstnání | Telefon – byt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Předseda PK |  |  |  |
|  | Tajemník PK |  |  |  |
|  | Člen PK |  |  |  |

Příloha: 1b

| Název organizace | Adresa | Telefon, fax |
| --- | --- | --- |
| Povodí Vltavy - centrální vodohospodářský dispečink | Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8,150 00 Praha 5 – Smíchov závod Dolní Vltava Březina Karel, Ing., vedoucí centrálního vodohosp. dispečinku | Tel.: 257 329 425, 724 067 719 Tel.: 221 401 111 Tel.: 257 099 111 Tel.: 221 401 495 |
| Záchranná lékařská služba | Středočeského kraje Linka tísňového volání | Tel.: 800 888 155 Tel.: 312 256 601 Tel.: 155 |
| Hasičský sbor | - Ohlašovna požáru - Hasičská stanice Kladno - stanice HZS Kralupy nad Vltavou - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Stehelčeves | Tel.: 150 Tel.: +420 950 870 011 Tel.: +420 950 896 011 Tel.: +420 721 010 379 |
| Policie ČR | Policie ČR - Tísňové volání - Obvodní oddělení Kladno - venkov - Krajské ředitelství ÚK ÚO Kladno | Tel: 158 Tel.:156 Tel.: 974 873 561 Tel.: 974 873 571 Tel.: 974 873 111 |
| Vodárny | ## Středočeské vodárny, a.s. - Hlášení poruch | ## Tel.: 840 121 121 ## Tel.: 602 128 127 |
| Nemocnice | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou | Tel.: +420 312 606 111 Tel: +420 315 704 411 |
| Elektrárny | ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Poruchová linka | Tel.: 840 840 840 Tel.: 800 850 860 |
| Plynárny | - Zákaznická linka - Pohotovostní služba | Tel.: 475 325 131 Tel.: 840 113 355 Tel.: 1239 |
| Obecní úřad Dřetovice | ## Dřetovice 2, 273 42 Dřetovice | Tel.: +420 778 528 246 |
| Krajský úřad kraje Středočeského | Zborovská 81/11, 150 00 Praha, Smíchov | Tel.: +420 257 280 111 |
| Krajská hygienická stanice kraje Středočeského | Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,územní pracoviště v Kladně gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno | Tel.: +420 312 292 011 |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav - pobocka Praha Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha - hydroprognóza - meteoprognóza | ústředna: +420 244 03 1111 Tel.: 244 032 545 Tel.: 244 032 537 Tel.: 244 032 503 |
| ČIŽP oblastní inspektorát PRAHA | Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát PRAHA, Wolkerova 40/11,160 00 Praha 6 Hlášení havárií | Tel.: 233 066 111 Tel.: 731 405 313 |
| DEKONTA | Středisko Dřetovice, Havarijní služba – dispečink | Tel.: 602 686 622 |

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. Využita tel. Čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážnému zranění osob apod.

Příloha 1 c: Povodňová komise obce Dřetovice

Povodňová komise obce : Dřetovice

Základní informace

| Obec: | Dřetovice | Kód obce: | 532282 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulice: | Dřetovice | Telefon: | 311320545 |
| Číslo popisné: | 2 | Fax: |  |
| PSČ: | 27342 | e-mail: | info@obecdretovice.cz |
| Poznámka: |  | WWW stránky: | http://www.obecdretovice.cz |

| Seznam členů povodňové komise |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno: | Raška Vladimír | Funkce v komisi: |  | předseda | Funkce: | starosta obce |  |  |
| Adresa práce: | OÚ Dřetovice, 273 42 Stehelčeves |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 602326298 |
| Jméno: | Dobrá Renata | Funkce v komisi: |  | místopředseda | Funkce: | místostarostka obce |  |  |
| Adresa práce: | OÚ Dřetovice, 273 42 Stehelčeves |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 728247570 |
| Jméno: | Kolman Pavel | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | starosta SDH |  |  |
| Adresa práce: |  |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 722002725 |
| Jméno: | Šlauf Ladislav | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | velitel zásahu SDH |  |  |
| Adresa práce: |  |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 734479010 |

Příloha 1 d: Povodňová komise ORP Kladno

Povodňová komise ORP : ORP Kladno

Základní informace

| Obec: | Kladno | Kód obce: | 78 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulice: | Nám. 17.listopadu | Telefon: | 312604111 |
| Číslo popisné: | 2840 | Fax: | 312240540 |
| PSČ: |  | e-mail: | magistrat@mestokladno.cz |
| Poznámka: |  | WWW stránky: | http://www.mestokladno.cz |

| Seznam členů povodňové komise |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno: | Volf Milan Mgr. | Funkce v komisi: |  | předseda | Funkce: | primátor |  |  |
| Adresa práce: | Magistrát města Kladna,Náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604121 |
| Jméno: | Vita Radovan Ing. | Funkce v komisi: |  | místopředseda | Funkce: | ved.odboru ŽP |  |  |
| Adresa práce: | Magistrát města Kladna,Náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604372 |
| Jméno: | Černá Petra Mgr. et Mgr. | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | vedoucí Odboru sociálního, krizové řízení, prevence kriminality a obrana |  |  |
| Adresa práce: | Statutární město Kladno Nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604711 |
| Jméno: | Fujan Tomáš Ing. | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | ved.odboru dopravy a služeb, oddělení inženýrských sítí |  |  |
| Adresa práce: | Magistrát města Kladna,Náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604331 |
| Jméno: | Hlavinková Dagmar Ing. | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | vedoucí Oddělení hygieny práce pro okres Kladno |  |  |
| Adresa práce: | Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312292033 |
| Jméno: | Lepešková Irena | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | Úsekový technik |  |  |
| Adresa práce: | Povodí Vltavy, a.s. Divadelní 2143, Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 607502658 |
| Jméno: | Procházka Stanislav Bc. | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | ředitel MP Kladno |  |  |
| Adresa práce: | Městská policie Kladno, Nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604114 |

| Pracovní skupina povodňové komise: Pracovní skupina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno: | Kohličková Kateřina Ing. | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | odbor životního prostředí - odpadového hosp. |  |  |
| Adresa práce: | Magistrát města Kladna,Náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604384 |
| Jméno: | Kohoutová Bronislava Ing. | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | odbor ŽP - vodní hospodářství |  |  |
| Adresa práce: | Magistrát města Kladna,Náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604385 |
| Jméno: | Polya Ludvík | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | úsekový technik |  |  |
| Adresa práce: | Povodí Vltavy s.p., Hněvkovského 290, Beroun 26601 |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 311625884 |
| Jméno: | Synková Dana Ing. | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: | odbor ŽP - vodní hospodářství |  |  |
| Adresa práce: | Magistrát města Kladna,Náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604388 |
| Jméno: | Kubíčková Jaroslava | Funkce v komisi: |  |  | Funkce: | odbor ŽP - ochrany vod |  |  |
| Adresa práce: | Magistrát města Kladna,Náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604381 |
| Jméno: | Kuchař Jakub | Funkce v komisi: |  |  | Funkce: | odbor životního prostředí - odpadového hosp. |  |  |
| Adresa práce: | Magistrát města Kladna,Náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604376 |
| Jméno: | Špáta Jiří | Funkce v komisi: |  |  | Funkce: | vedoucí skupiny krizového řízení |  |  |
| Adresa práce: | OkÚ Kladno, Nám. 17.listopadu 2840 Kladno |  |  |  |  |  | Telefon práce: | 312604491 |