## Pracovní verze
Servisní činnost klimatizačních systému v objektu Středočeského kraje: 2021
Kód | Popis | MJ | Výměra | Materiál |  | Práce | Cena celkem bez DPH
|  |  |  | j cena | c cena
1. | 0026 Přízemí Telefonní ústředna v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky SINCLAIR 3,7kW | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 0086-0087 Přízemí jídelna v případě vnitřních podstropních klimatizačních jednotek LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | 0009 Přízemí podatelna v případě vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 0069 Přízemí učebna a pc v případě vnitřních podstropních klimatizačních jednotek LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. | 0025 Přízemí serverovna v případě vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek SAMSUNG 3x, LG 3x, Fujitsu | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. | 1088 - 1. patro zasedací místnost v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky - LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. | 1127 - 1. patro bufet v případě vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek - LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. | 1109 - 1.patro technická místnost - režie v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky - TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | 2041, 2042 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA RAS-B13 PKVSG-E | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | 1019 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 1096 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. | 1024 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13. | 1027 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. | 1034 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. | 1037 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16. | 2106 - 2. patro v případě vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek SAMSUNG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17. | 2017 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18. | 2019 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19. | 2021 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20. | 2022 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21. | 2045 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22. | 2024 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. | 2028 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24. | 2029 - 2. patro HT v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25. | 2033 - 2. patro zas. RK v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26. | 2036 - 2. patro v případě vnitřních kazetových klimatizačních jednotek TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Meření otáček ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | 2037 - 2. patro v případě vnitřních kazetových klimatizačních jednotek TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Meření otáček ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | 2039 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | 2040 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | 3072 - 3. patro zasedací místnost v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | 3031 - 3. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | 3027 - 3. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | 3025a - 3. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | 3024 - 3. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | 3014 - 3. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | 4090, 4089, 4129 - 4. patro v případě vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | 4079 - 4. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky SAMSUNG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | S037 - Přízemí (suterén) rozvodna v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky - STULZ | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | S037 - Přízemí (suterén) rozvodna v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky - SINCLAIR 13,5 kW | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | 2016 - 2.patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky SINCLAIR 3,7 kW | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | S038 - Přízemí (suterén) v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky SAMSUNG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | 1133, 1134 - 1. patro (velín) v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky SINCLAIR 7,1 kW | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | 1029 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | 1015 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG 2x | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | 2127 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | 2129 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | V případě venkovní kondenzační jednotky - VRF LG ARUN 120LT2 | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | V případě venkovní kondenzační jednotky - LG FM 36 AH | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | V případě venkovní kondenzační jednotky Toshiba (2041 a 2042) RAS 3M26 U2AVG-E | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | V případě venkovní kondenzační jednotky - DAIKIN VRV IV RXYSQ10TMY1B | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | V případě venkovní kondenzační jednotky - LG FM48AH | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | V případě venkovní kondenzační jednotky TOSHIBA (1109) RAS - B10 PAVSG-E | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | V případě venkovních kondenzačních jednotek - LGS18AHP | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | V případě venkovních kondenzačních jednotek - SAMSUNG RC090DHXEA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | V případě venkovní kondenzační jednotky - LG C24UAWU | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | V případě venkovní kondenzační jednotky - MITSUBISHI ELECTRIC MUX3AG3VB | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | V případě venkovní kondenzační jednotky - MITSUBISHI ELECTRIC MUGA50V | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | V případě venkovní kondenzační jednotky - LG FMUOAH | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | V případě venkovní kondenzační jednotky - LG UUU9N | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 | V případě venkovní kondenzační jednotky - LG C24AWU | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | V případě venkovních kondenzačních jednotek - SAMSUNG AC 05FCADEH | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 | V případě venkovní kondenzační jednotky - VRV pro 4. patro | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | V případě venkovní kondenzační jednotky - VRV pro 2. patro TOSHIBA | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | V případě venkovní kondenzační jednotky - SINCLAIR MV-E24BI | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | V případě venkovní kondenzační jednotky - SINCLAIR ASH- 13BIF2 | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | V případě venkovní kondenzační jednotky - SINCLAIR ASH- 13BIF2 | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | V případě venkovní kondenzační jednotky - SINCLAIR ASGE - 42 BI-3 | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | V případě venkovních kondenzačních jednotek - přímý výpar k VZT jednotce 2. patro REMAK LG | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | Suterén S037 v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky CAC AC071RNADKG 7,1 kW | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činností | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření teploty vyfukovaného vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce výparníkové části | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění a desinfekce filtrů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření otáček ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | V případě venkovní kondenzační jednotky S037 - CAC AX071RXADKG 7,1 kW | [5 empty] | 0
| Kontrola správnosti funkcí a činnosti | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola mechanického a elektrického ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola obvodu chladícího média | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kompresoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Utažení a kontrola svorek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladícím okruhu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Kontrola kyselosti oleje chladícího okruhu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Měření přehřátí (superheat) výparníku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diagnostika zařízení a testování | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | Revize úniků dle vyhlášky č. 257/2012 Sb. |  |  |  |  | 0 | 0
| Revize úniků kondenzačních jednotek 1x ročně | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | Doprava | [5 empty] | 0
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| Cena celkem včetně 21 % DPH | [6 empty] | 0