## ÚT+PLYNOVOD
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
Oprava kotelny a výměna kotlů
Odborné učiliště, Praktická škola,
Základní škola a Mateřská škola Příbram IV
Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV
SOUHRN
A. |  | Plynovod |  |  |  | 0
B. |  | Vytápění |  |  |  | 0
C. |  | Kanalizace |  |  |  | 0
D. |  | Vodovod |  |  |  | 0
E. |  | Pomocné stavební práce |  |  |  | 0
F. |  | Elektroinstalace |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
A. |  | Plynovod
1. | 723 19 0901 | Uzavření a otevření potrubí | kpl | 4 | 0 | 0
2. | 723 19 0907 | Vypuštění potrubí | m | 30 | 0 | 0
3. | 723 19 0908 | Napuštění potrubí | m | 30 | 0 | 0
4. | 723 15 0803 | Demontáž potrubí | m | 20 | 0 | 0
5. | 723 23 0801 | Demontáž armatur | ks | 10 | 0 | 0
6. | 723 19 1207 | Demontáž přípojek | ks | 2 | 0 | 0
7. | 723 11 1202 | Potrubí ocelové 1/2" | m | 12 | 0 | 0
8. | 723 11 1206 | Dtto, 2" | m | 18 | 0 | 0
9. | 723 19 0918 | Napojení na stáv. potrubí | ks | 5 | 0 | 0
10. | 723 19 0205 | Přípojky k zařízení | ks | 2 | 0 | 0
11. | 734 17 3418 | Přírubové spoje DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
12. | 723 23 1162 | Kulové kohouty 1/2" | ks | 4 | 0 | 0
13. | 723 23 1166 | Dtto, 2" | ks | 2 | 0 | 0
14. | 723 22 1304 | Ventil vzorkovací 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
15. | 783 42 5412 | Nátěry potrubí | m | 35 | 0 | 0
16. | 723 22 9101 | Konzole, držáky, objímky | kg | 80 | 0 | 0
17. | 723 23 9101 | Manometr | kpl | 2 | 0 | 0
18. | 998 72 3102 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
19. |  | Lešení | kpl | 1 | 0 | 0
20. | HZS | Přípravné a pomocné práce | hod. | 30 | 0 | 0
21. | HZS | Tlaková zkouška | hod. | 10 | 0 | 0
22. | HZS | Revize a revizní zpráva | kpl | 1 | 0 | 0
23. | HZS | Vyzkoušení, uvedení do provozu,
|  | zaškolení obsluhy, předání | hod. | 20 | 0 | 0
0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
B. |  | Vytápění
1. | 731 39 1815 | Vypuštění vody z otopné soustavy | kpl | 2 | 0 | 0
2. | 731 20 0826 | Demontáž kotlů plynových | kpl | 2 | 0 | 0
3. | 733 12 0836 | Dtto, potrubí | m | 40 | 0 | 0
4. | 713 40 0842 | Odstranění tepelné izolace potrubí | m | 40 | 0 | 0
5. | 734 20 0831 | Demontáž armatur | ks | 30 | 0 | 0
6. | 733 19 3820 | Odřezání držáků, objímek a konzol | kg | 30 | 0 | 0
7. |  | Demontáž odvodu spalin kotlů | kpl | 1 | 0 | 0
8. | 734 89 0803 | Přemístění vybouraných hmot | kpl | 1 | 0 | 0
9. | 731 24 9126 | Montáž kotlů plyn.kondenz.stacionárních | kpl | 2 | 0 | 0
10. |  | Plyn.kondenz.kotel stacionární o výkonu
350 kW vč. ekvitermní regulace pro
|  | 2 skupiny ÚT a neutralizačního boxu | kpl | 1 | 0 | 0
11. |  | Dtto, 280 kW | kpl | 1 | 0 | 0
12. |  | Servisní spuštění kotlů a kotelny | kpl | 1 | 0 | 0
13. | 731 28 9111 | Montáž odvodu spalin a komínu | kpl | 1 | 0 | 0
14. |  | Dodávka odkouření pro 2 kondenz.kotle:
komínové vložky DN 250,
pateční koleno DN 250, manžeta - 2 ks
distanční objímky,
kouřovod DN 250 - 2 x 3 m
|  | měřící díl, revizní díl, stěnová objímka 2x | kpl | 1 | 0 | 0
15. |  | Revize spalinových cest | kpl | 1 | 0 | 0
16. | 732 42 1467 | Oběh.čerpadlo elektron.o výk.:38 m3/h - 5 m | kpl | 1 | 0 | 0
17. |  | Dtto, o výkonu: 30 m3/h - 5 m | kpl | 1 | 0 | 0
18. | 732 42 1481 | Dtto, o výkonu: 3,5 m3/h - 10,5 m | kpl | 1 | 0 | 0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
19. | 732 42 1461 | Dtto, o výkonu: 10 m3/h - 6,5 m | kpl | 1 | 0 | 0
20. | 732 33 1623 | Expanzní automat napojení | kpl | 1 | 0 | 0
21. | 733 11 1214 | Potrubí ocelové v kotelnách 2" | m | 6 | 0 | 0
22. | 733 12 1222 | Dtto, ø 89 | m | 22 | 0 | 0
23. | 733 12 1228 | Dtto, ø 108 | m | 16 | 0 | 0
24. | 733 11 1317 | Příplatek za přípojky | ks | 14 | 0 | 0
25. | 733 14 1102 | Nádoby odvzdušňovací | ks | 4 | 0 | 0
26. | 733 19 0108 | Zkoušky těsnosti | m | 44 | 0 | 0
27. | 733 19 1925 | Propojení potrubí | ks | 16 | 0 | 0
28. | 733 19 2025 | Zaslepení potrubí | ks | 4 | 0 | 0
29. | 783 42 5412 | Nátěry potrubí | m | 44 | 0 | 0
30. | 713 46 3310 | Izolace potrubí tepelné ze skruží z minerál.
|  | plsti s Al fólií tl. 50 mm - 2" | m | 6 | 0 | 0
31. | 713 46 3320 | Dtto, ø 89 | m | 22 | 0 | 0
32. | 713 46 3321 | Dtto, ø 108 | m | 16 | 0 | 0
33. | 713 48 3318 | Izolace tepelné zařízení kotelny tl. 50 mm
|  | s Al fólií | m2 | 6 | 0 | 0
34. | 723 22 9101 | Doplňkové kovové konstrukce:
|  | konzole, držáky, objímky | kg | 250 | 0 | 0
35. | 734 19 3115 | Mezipřírubové klapky DN 50 | soub. | 3 | 0 | 0
36. | 734 19 3116 | Dtto, DN 80 | soub. | 7 | 0 | 0
37. | 734 20 4117 | Mezipřír.klapka se servopohonem DN 80 | kpl | 2 | 0 | 0
38. | 734 19 2316 | Zpětný ventil DN 50 | soub. | 1 | 0 | 0
39. | 734 19 2317 | Zpětný ventil DN 80 | soub. | 3 | 0 | 0
40. | 734 16 3428 | Filtr DN 80 | soub. | 2 | 0 | 0
41. | 734 17 3215 | Přírubové spoje DN 50 | soub. | 13 | 0 | 0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
42. | 734 17 3217 | Přírubové spoje DN 80 | soub. | 41 | 0 | 0
43. |  | Pojistný ventil DN 2" | kpl | 2 | 0 | 0
44. | 734 21 1126 | Odvzdušňovací ventily | ks | 4 | 0 | 0
45. | 734 29 1123 | Vypouštěcí kohouty | ks | 12 | 0 | 0
46. | 734 29 5112 | Trojcestný regulační ventil
|  | se servopohonem DN 50 | kpl | 1 | 0 | 0
47. | 734 29 5115 | Dtto, DN 80 | kpl | 1 | 0 | 0
48. | 734 41 1135 | Teploměry | ks | 8 | 0 | 0
49. | 734 42 1130 | Tlakoměry | ks | 8 | 0 | 0
50. | 734 49 4213 | Návarky | ks | 36 | 0 | 0
51. | 998 73 4103 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
52. |  | Lešení | kpl | 1 | 0 | 0
53. | HZS | Proplach otopné soustavy | hod. | 48 | 0 | 0
54. | HZS | Vypuštění a napuštění otopné soustavy
|  | vč. odvzdušnění | hod. | 50 | 0 | 0
55. |  | Doplnění vybavení kotelny:
|  | hasící přístroj | ks | 1 | 0 | 0
|  | detektor CO | kpl | 1 | 0 | 0
|  | svítilna | kpl | 1 | 0 | 0
|  | provozní deník | kpl | 1 | 0 | 0
56. | HZS | Topná zkouška | hod. | 72 | 0 | 0
57. |  | Revize tlak. nádob výchozí a provozní | kpl | 1 | 0 | 0
58. | HZS | Uvedení zařízení do provozu, zaškolení
|  | obsluhy, předání do užívání | kpl | 1 | 0 | 0
0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
C. |  | Kanalizace
1. | HZS | Úprava kanalizace | hod. | 5 | 0 | 0
2. | 721 17 4043 | Potrubí PVC HT 50 | m | 12 | 0 | 0
3. | 721 17 1913 | Propojení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 721 22 6512 | Nálevky | ks | 4 | 0 | 0
5. | 722 17 4912 | Sestavení rozvodu | kpl | 1 | 0 | 0
6. | 722 29 0226 | Zkouška těsnosti | m | 12 | 0 | 0
7. | 998 72 2102 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
8. | HZS | Přípravné a pomocné práce | hod. | 10 | 0 | 0
0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
D. |  | Vodovod
1. | 722 13 0802 | Demontáž potrubí | m | 8 | 0 | 0
2. | 722 22 0862 | Dtto, armatur | ks | 6 | 0 | 0
3. | 722 17 4025 | Potrubí PPR ø 25 | m | 6 | 0 | 0
4. | 722 18 1232 | Izolace potrubí tl. 15 mm | m | 6 | 0 | 0
5. | 722 19 0401 | Vyvedení výpustek | ks | 3 | 0 | 0
6. | 722 22 0111 | Nástěnky | ks | 3 | 0 | 0
7. | 722 21 2440 | Orientační štítky | ks | 2 | 0 | 0
8. | 722 22 4115 | Kohouty vypouštěcí | ks | 1 | 0 | 0
9. | 722 13 1938 | Propojení potrubí | ks | 2 | 0 | 0
10. | 722 23 1072 | Ventil zpětný 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
11. | 722 23 2045 | Kulový kohout 3/4" | ks | 2 | 0 | 0
12. | 722 23 1201 | Oddělovací člen | kpl | 1 | 0 | 0
13. | 722 23 4231 | Demineralizační jednotka | kpl | 1 | 0 | 0
14. | 722 17 4912 | Sestavení rozvodu | kpl | 1 | 0 | 0
15. | 722 29 0226 | Zkouška těsnosti | m | 6 | 0 | 0
16. | 722 29 0234 | Proplach a dezinfekce | m | 6 | 0 | 0
17. | 722 19 0901 | Otevření nebo uzavření potrubí | ks | 10 | 0 | 0
18. | 998 72 2204 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
19. | HZS | Přípravné a pomocné práce | hod. | 50 | 0 | 0
0
Pořad. | Položka | Zkrácený popis | Měr. | Množ. | Jednotk. | Cena | Hmotn. | Hmotn.
číslo |  |  | jedn. |  | cena | celkem | jednotk. | celkem
E. |  | Pomocné stavební práce
1. | 971 03 3351 | Vybourání otvorů ve zdech 0,09 m2 | ks | 4 | 0 | 0
2. | 310 23 6251 | Zazdívka otvorů ve zdech 0,09 m2 | ks | 4 | 0 | 0
3. | 612 40 1391 | Oprava omítek do 1 m2 | ks | 12 | 0 | 0
4. | 602 01 3114 | Oprava štuků | m2 | 12 | 0 | 0
5. |  | Úprava betonového základu kotlů | kpl | 1 | 0 | 0
6. | 342 94 8111 | Osazení kotevních prvků | ks | 50 | 0 | 0
7. | 952 90 1111 | Vyčištění budov po montáži | m2 | 40 | 0 | 0
8. | 999 28 1106 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
0
Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce
zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do
provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na
zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná
měření nutná k provozu a kolaudaci.

## ELO
D Í L Č Í R O Z P O Č E T
DÍLČÍ ROZPOČET- OPRAVA KOTELNY A VÝMĚNA KOTLŮ, OBJEKT DÍLEN UL. U KŘÍŽKU PŘÍBRAM IV ČÁST -ELEKTROINSTALACE, MaR PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA GEN. TESAŘÍKA 136 Příbram I tel.: 606 365 500
R E K A P I T U L A C E
| označení | název položky | DPH | částka Kč
| 1. A.1 | Silnoproud-montáž | 21 | 0
| 2. A.2 | Silnoproud-materiál | 21 | 0
| 3. A.3 | Silnoproud-svítidla | 21 | 0
| 4. B.1 | Rozvaděč RO1 | 21 | 0
| 5. C.1 | Demontáž | 21 | 0
| 6. C.2 | Revize | 21 | 0
|  | C E L K E M b e z D P H |  | 0
Č á s t D P H
|  | název položky | DPH | částka Kč
|  | základ DPH | 21 | 0
|  | částka DPH | 21 | 0
|  | základ DPH | 15 | 0
|  | částka DPH | 15 | 0
|  | základ DPH | 10 | 0
|  | částka DPH | 10 | 0
|  | základ bez DPH - kontrolní údaj | 0 | 0
|  | C E L K E M v č . D P H |  | 0
Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS a položek orientačních cen materiálů. Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace. Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro vypracování smluvní ceny. Uvedené výrobky jsou standardem pro výběr konkrétního výrobku. Ceny uvedené v propočtu jsou bez DPH !
A.1 - Silnoproud-montáž
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | 21M210 100258 | Ukončení kabelů do 5x1,5-4 mm2 | ks | 21 | 0 | 0
2 | 21M210 190001 | Montáž rozvodnice kotelny | ks | 1 | 0 | 0
3 | 21M210 200004 | Svítidlo nouzového osvělení | ks | 1 | 0 | 0
4 | 21M210 800105 | Kabel CYKY 3x1.5mm2 volně | m | 120 | 0 | 0
5 | 21M210 800106 | Kabel CYKY 3x2.5mm2 volně | m | 55 | 0 | 0
6 | 21M210 810015 | Kabel CYKY 5x1,5mm2 volně | m | 80 | 0 | 0
7 | 21M210 810016 | Kabel CYKY 5x2,5 mm2 volně | m | 10 | 0 | 0
8 | 21M210 850125 | Kabel sdělovací SYKFY do 6P pevně | m | 15 | 0 | 0
9 | 21M210 860201* | Kabel JYTY 3x1mm2-volně | m | 96 | 0 | 0
10 | C21MON 210010105 | Lišta LV 24x22 vkládací pevně | m | 30 | 0 | 0
11 | C21MON 210010110 | Lišta vkládací LHD 40x40 pevně | m | 40 | 0 | 0
12 | C21MON 210010351 | Krabice 6455-11 4mm2 vč.zapoj. | kus | 20 | 0 | 0
13 | C21MON 210110001P01 | Montáž teplotního, tlakového čidla | kus | 7 | 0 | 0
14 | C21MON 210110001P07 | Montáž, připojení detektor topných plynů | kus | 2 | 0 | 0
15 | C21MON 210110002 | Spínač 1 nástěnný | kus | 2 | 0 | 0
16 | C21MON 210111021 | Zásuvka vlhko 250V 10/16A konc | kus | 4 | 0 | 0
17 | C21MON 210150504P01 | Regulátor MaR připojení nastavení | kus | 1 | 0 | 0
18 | C21MON 210220311 | Svorka hrom.na potrubí 26-70cm | kus | 2 | 0 | 0
19 | C21MON 210220321 | Svorka "BERNARD" na potrubí vč. pásku | kus | 18 | 0 | 0
20 | C21MON 210290741 | Připojení trřícestného ventilu | kus | 2 | 0 | 0
21 | C21MON 210290741D01 | Připojení oběhového čerpadla | kus | 5 | 0 | 0
22 | C21MON 210290751P01 | Připojení plynového kotle | kus | 2 | 0 | 0
23 | C21MON 210800013 | Vodič CYY 4mm2 volně | m | 30 | 0 | 0
24 | ¤ PV-010% | Přidružené výkony 1% | % | 1 | 0 | 0
25 | ¤ ZV-060% | Zednické výpomoce 6% | % | 6 | 0 | 0
| CELKEM | A.1 - Silnoproud-montáž |  |  |  | 0
A.2 - Silnoproud-materiál
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | 341 11090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
2 | 341 11094R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0
3 | C21MON 210860203 | Kabel JYTY 3x1mm2 volně | m | 96 | 0 | 0
4 | CMATER 341211235285 | Kabel sdělovací SYKFY 3x2x0,5 | m | 15 | 0 | 0
5 | CMATER 345355305629 | Spínač ř.1 na povrch | kus | 1 | 0 | 0
6 | CMATER 34555*0815 | Zásuvka230V/16A, na povrch | kus | 4 | 0 | 0
7 | CMATER 345661551200 | Krabice 4xP16 4mm2 6455-11 | kus | 20 | 0 | 0
8 | CMATER 34571*05251 | Lišta instal.vklád.PVC LV25x20 | m | 30 | 0 | 0
9 | CMATER 34571*0529 | Lišta instal.vklád.PVC LHD40x40 | m | 40 | 0 | 0
10 | CMATER 405915200... | Detektor úniku hořlavých plynů | kus | 2 | 0 | 0
11 | CMATER 405915200..1 | GSM modul GST2 pro kamna a kotle vč. zdroje | kus | 1 | 0 | 0
12 | SPCM 341-11032 | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 | m | 120 | 0 | 0
13 | SPCM 341-11038 | Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2 | m | 55 | 0 | 0
14 | SPCM 341-40965 | Vodič CY 4mm2 zž | m | 30 | 0 | 0
15 | SPCM 354-42071 | Páska uzemňovací Cu | ks | 18 | 0 | 0
16 | SPCM 354-42150 | Svorka uzemňovací | ks | 18 | 0 | 0
17 | ¤ PM-030% | Podružný materiál 3% | % | 3 | 0 | 0
18 | ¤ PN-100% | Pořizovací náklady 10% | % | 10 | 0 | 0
| CELKEM | A.2 - Silnoproud-materiál |  |  |  | 0
A.3 - Silnoproud-svítidla
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | CSVITI 348100100000 | Světlo nouzové | kus | 2 | 0 | 0
2 | SPCM ............ | Svítidla jsou vč.zdrojů |  | 0 | 0 | 0
3 | ¤ PM-030% | Podružný materiál 3% | % | 3 | 0 | 0
4 | ¤ PN-100% | Pořizovací náklady 10% | % | 10 | 0 | 0
| CELKEM | A.3 - Silnoproud-svítidla |  |  |  | 0
B.1 - Rozvaděč RO1
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | 354-D 951110-049831 | Svodič přepětí Typ 2, TN-S | ks | 1 | 0 | 0
2 | 358 22129R | Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B LPN-16B-1N | kus | 5 | 0 | 0
3 | 358 22397R | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-6B-3 | kus | 4 | 0 | 0
4 | 358 22464R | Jistič do 63 A 3+N pólový charakter.B LPN-16B-3N | kus | 1 | 0 | 0
5 | 358 89029.AR | Chránič proudový 40/4/030 | kus | 1 | 0 | 0
6 | CMATER 35821121...2 | Stykač vzduchový RSI-20-11 | kus | 4 | 0 | 0
7 | CMATER 35821121...2 | Stykač vzduchový RSI 25-40 | kus | 4 | 0 | 0
8 | CMATER 35822*7342 | Jistič vzduch.32A/3+vyrážecí cívka | kus | 1 | 0 | 0
9 | CMATER 405915200..1 | Zařízení poruchové signalizace- sada (vč. čidel) | kus | 1 | 0 | 0
10 | CROZVA B-1011-1 | Propojovací lišta 10mm | ks | 1 | 0 | 0
11 | SPCM 357-........ | Rozvodnice na povrch | ks | 1 | 0 | 0
12 | SPCM 358-........ | Jistič 10B/1 | ks | 6 | 0 | 0
13 | SPCM 358-........ | Jistič 6B/1 | ks | 2 | 0 | 0
14 | SPCM 358-........ | Jistič 4B/1 | ks | 3 | 0 | 0
15 | SPCM 358-.......3 | Zdroj 230V/24V-HUP | ks | 1 | 0 | 0
16 | ¤ AA-40% | Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40% | % | 40 | 0 | 0
| CELKEM | B.1 - Rozvaděč RO1 |  |  |  | 0
C.1 - Demontáž
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | OSTAT ZZR-115 | Demontáž stávající nevyužité stavební, technologické el.instalace, okruhové rozvodnice | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM | C.1 - Demontáž |  |  |  | 0
C.2 - Revize
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | OSTAT ZZR-115 | Revize | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM | C.2 - Revize |  |  |  | 0