Příloha č. 2: Výkaz výměr - položkový rozpočet: jedná se o generální opravu střech číslo 1, 5, 7, 9 a 11 – viz. příloha č. 6 Půdorys střech školních dílen

Střecha budovy školních dílen č. 1

| č. pol. | popis položky | množství | cena za jedn.bez DPH | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | demontáž hromosvodu | 48m |  |  |
| 2. | demontáž poškozené FeZn krytiny | 196m2 |  |  |
| 3. | demontáž žlabu | 28m |  |  |
| 4. | demontáž háků pro žlaby | 35ks |  |  |
| 5. | demontáž klempířských prvků (kotlíky, kolena, svody) | 1kpl |  |  |
| 6. | demontáž hladké lepenky, pod plechem | 196m2 |  |  |
| 7. | přikotvit lepenku (asfaltový natavitelný pás z oxidovaného asfaltu tloušťky 3,5 mm. Nosná vložka ze skelné rohože. Vrchní strana je opatřena minerálním posypem, spodní strana je opatřena lehce tavitelnou fólií. Ohebnost za nízkých teplot +5°C), použití například V60S35 na celou plochu střechy | 220m2 |  |  |
| 8. | demontáž původního hranatého žlabu | 10m |  |  |
| 9. | přikotvení trámku 100x100 mm na zdivo pod žlab | 18m |  |  |
| 10. | montáž barvených FeZn trapézových plechů na stěnu pod žlab | 27m2 |  |  |
| 11. | překrytí trapézových plechů pod žlabem krycím plechem FeZn (barveným) | 10m |  |  |
| 12. | montáž OSB desek na severní střechu budovy nad chodníkem š. 70 cm | 7m |  |  |
| 13. | montáž barvených FeZn trapézových plechů na OSB desky | 7m |  |  |
| 14. | výroba a montáž štítového barveného lemování z plechu FeZn nad trapézové plechy | 7m |  |  |
| 15. | montáž háků FeZn 333 mm | 35ks |  |  |
| 16. | montáž TiZn žlabu 333 mm včetně 4 ks čílek | 28m |  |  |
| 17. | montáž FeZn objímek o 100 mm | 4ks |  |  |
| 18. | montáž svodů včetně kotlíků a kolen z plechu TiZn | 1kpl |  |  |
| 19. | montáž FeZn okapnic do žlabu | 28m |  |  |
| 20. | přitavení vrchní vrstvy minimálně modifikovaný Polyelast S5 na celou plochu střechy včetně vytažení na boční stěny (25 cm) | 220m2 |  |  |
| 21. | zatmelení krytiny ve styku se zdivem vedlejších budov | 35m |  |  |
| 22. | montáž nového Al hromosvodu s plastovými podpěrami | 48m |  |  |
| 23. | svislý přesun hmot | 1kpl |  |  |
| 24. | doprava a úklid střechy | 1kpl |  |  |

Střecha budovy školních dílen č. 5

| č. pol. | popis položky | množství | cena za jedn. bez DPH | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | demontáž hromosvodu | 60m |  |  |
| 2. | demontáž FeZn krytiny | 130m2 |  |  |
| 3. | demontáž háků | 23ks |  |  |
| 4. | demontáž žlabu, svodu, kotlíku, objímek | 1kpl |  |  |
| 5. | vyrovnání nerovností lepenkou Sklobit nebo lepší | 35m2 |  |  |
| 6. | montáž FeZn háků 333 mm | 23ks |  |  |
| 7. | montáž TiZn žlabu 333 mm včetně čílek | 20m |  |  |
| 8. | výroba a montáž FeZn okapnic | 20m |  |  |
| 9. | montáž FeZn objímek o 100 | 4ks |  |  |
| 10. | montáž TiZn svodů včetně kotlíků a kolen | 1kpl |  |  |
| 11. | Penetrace podkladu pod krytinou penetračním asfaltovým lakem. | 130m2 |  |  |
| 12. | přitavení základní vrstvy lepenky (asfaltový natavitelný pás z oxidovaného asfaltu tloušťky 3,5 mm. Nosná vložka ze skelné rohože. Vrchní strana je opatřena minerálním posypem, spodní strana je opatřena lehce tavitelnou fólií. Ohebnost za nízkých teplot +5°C.V60S35 na celou plochu střechy. Použití například V60S35) | 130m2 |  |  |
| 13. | přitavení pásů Sklobit nebo lepší do sběrného žlabu | 20m2 |  |  |
| 14. | přitavení vrchní vrstvy minimálně modifikovaný Polyelast S5 na plochu střechy, do sběrného žlabu a na stěny pod okna | 145m2 |  |  |
| 15. | zatmelení krytiny ve styku se zdivem | 33m |  |  |
| 16. | montáž nového Al hromosvodu včetně plastových podpěr | 60m |  |  |
| 17. | svislý přesun hmot | 1kpl |  |  |
| 18. | doprava, úklid střechy, skládka | 1kpl |  |  |

Střecha budovy školních dílen č. 7

| č.pol. | popis položky | množství | cena za jedn. bez DPH | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | demontáž hromosvodu | 29m |  |  |
| 2. | odbroušení krycího plechu střechy a atikových plechů | 134m2 |  |  |
| 3. | demontáž žlabů na západní a východní straně budovy | 18m |  |  |
| 4. | demontáž klempířských prvků (kotlíky, kolena, svody) | 1kpl |  |  |
| 5. | demontáž háků po žlaby | 20ks |  |  |
| 6. | demontáž plechové krytiny nad římsou nad chodníkem | 7m2 |  |  |
| 7. | demontáž rozpadlého komína a zahlušení s plochou střechou | 1ks |  |  |
| 8. | zednická oprava komína | 1ks |  |  |
| 9. | odřezání prorezavělých plechů pod žlabem na východní straně budovy | 9m |  |  |
| 10. | demontáž původního hranatého žlabu na západní straně budovy | 9m |  |  |
| 11. | demontáž bednění pod hranatým žlabem na západní straně střechy | 9m |  |  |
| 12. | oprava uvolněných cihel na atice na severní straně budovy a zhotovení betonové atiky, která celou stěnu zpevní | 1kpl |  |  |
| 13. | oprava zdiva a zhotovení omítky pod žlaby na východní a západní straně budovy | 24m2 |  |  |
| 14. | oprava a penetrace zdiva nad římsou, nad chodníkem proti OÚNZ | 8m2 |  |  |
| 15. | vyrovnání obnažené betonové plochy stěrkou | 40m2 |  |  |
| 16. | penetrace betonu pod krytinou penetračním asfaltovým lakem. | 134m2 |  |  |
| 17. | výroba a montáž nové FeZn okapnice na římsu v délce 14m a šířce 0,5m | 7m2 |  |  |
| 18. | montáž FeZn háků pro žlaby na západní a východní straně střechy | 20ks |  |  |
| 19. | montáž TiZn žlabu r. š. 333mm na západní a východní straně střechy | 18m |  |  |
| 20. | napojení TiZn klempířských prvků na západní a východní straně budovy (svody, objímky, čílka, kolena, kotlíky) | 18ks |  |  |
| 21. | výroba a montáž okapnic z plechu FeZn na západní a východní straně střechy | 18m |  |  |
| 22. | přitavení základní vrstvy minimálně modifikovanými pásy Vedasprint na plochu střechy, přes atiku a římsu | 150m2 |  |  |
| 23. | přitavení vrchní vrstvy minimálně modifikovanými pásy Polyelast S5 na plochu střechy, přes atiku a římsu | 150m2 |  |  |
| 24. | montáž nového Al hromosvodu s plastovými podpěrami | 29m |  |  |
| 25. | revizní zpráva hromosvodu | 1kpl |  |  |
| 26. | doprava, přesun hmot, úklid střechy | 1kpl |  |  |

Střecha budovy školních dílen č. 9

| č.pol. | popis položky | množství | cena za jedn. bez DPH | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | demontáž hromosvodu | 40 m |  |  |
| 2. | odbroušení plechové krytiny /i pod okny/ | 126 m2 |  |  |
| 3. | demontáž háků | 25ks |  |  |
| 4. | demontáž kotlíku, svodu, 2 objímek a žlabu | 1kpl |  |  |
| 5. | vyrovnání střešní krytiny lepenkou Sklobit nebo lepší | 30 m2 |  |  |
| 6. | montáž FeZn háků | 25ks |  |  |
| 7. | výroba a montáž FeZn okapnic | 20 m |  |  |
| 8. | zabudování žlabu TiZn | 20 m |  |  |
| 9. | nasazení kotlíku, 3 kolínek, svodu, 2 čílek, 2 objímek | 9ks |  |  |
| 10. | přitavení základní vrstvy minimálně modifikovanými pásy Vedasprint | 140 m2 |  |  |
| 11. | penetrace sběrného žlabu | 20 m |  |  |
| 12. | přitavení pásů Sklobit nebo lepší do sběrného žlabu | 20 m2 |  |  |
| 13. | přitavení vrchní vrstvy minimálně modifikovaný Polyelast S5 na plochu střechy, do žlabu, na stěny pod okna | 140 m2 |  |  |
| 14. | zatmelení ve styku lepenky se stěnou domu a tmelená místa zasypáme ochranným břidličným posypem | 33 m |  |  |
| 15. | montáž Al hromosvodu a revizní zpráva | 40 m |  |  |
| 16. | odvoz plechu na skládku | 1kpl |  |  |
| 17. | doprava, přesun hmot a úklid střechy | 1kpl |  |  |

Střecha budovy školních dílen č. 11

| č.pol. | popis položky | množství | cena za jedn. bez DPH | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | úklid střechy a vyčištění žlabu | 1kpl |  |  |
| 2. | demontáž poškozené FeZn krytiny | 141m2 |  |  |
| 3. | oprava zdiva pod strženým plechem na západní a jižní straně | 1kpl |  |  |
| 4. | penetrace opraveného zdiva penetračním asfaltovým lakem. | 1kpl |  |  |
| 5. | demontáž atikových plechů | 8m |  |  |
| 6. | demontáž hromosvodu | 32m |  |  |
| 7. | montáž základní vrstvy střešní krytiny minimálně modifikovaný Vedasprint na celou plochu střechy | 156m2 |  |  |
| 8. | výroba a montáž FeZn okapnice do žlabu | 17m |  |  |
| 9. | přitavení vrchní vrstvy střešní krytiny minimálně modifikovaný Polyelast S5 na celou plochu střechy včetně vytažení na komín (25cm) | 160m2 |  |  |
| 10. | zatmelení krytiny ve styku se zdivem vedlejších budov | 20m |  |  |
| 11. | oprava a nátěr oplechování parapetu u vedlejší budovy | 10m |  |  |
| 12. | zatmelení větracích komínů | 3ks |  |  |
| 13. | montáž nového Al hromosvodu včetně plastových podpěr | 32m |  |  |
| 14. | svislý přesun hmot | 1kpl |  |  |
| 15. | doprava, skládka, úklid střechy | 1kpl |  |  |