PŘÍLOHA C.5 – Technické požadavky

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

Renovace fasády a výměna okapového systému budovy

Zakázka obsahuje následující činnosti:

- Opravy popraskané a odpadané omítky

- Drobné opravy ostění oken (vzniklých při výměně oken)

- Čištění fasády od organického a anorganického znečištění

- Aplikace penetrace

- Fasádní barvy. Barva musí být silikonová a mít následující vlastnosti: vysoká vodoodpudivost, samočistící schopnost, dlouhá životnost, biocidní vlastnosti.

- Nátěr parapetů a svodů pro sladění barevnosti

- Demontáž +montáž okapů

- Okapy-pozinkované lakované (černá/antracit)

Plocha natírané fasády bez stavebních otvorů- 509 m2 (každý uchazeč si to přeměří sám).

Plocha stavebních otvorů- 58m2

Podmínkou je neznehodnotit dlažbu a další prostory dětského domova. Na závěr provést úklid.

Záruka: 60 měsíců.

Mgr. Elena Demianová

ředitelka