Příloha č. 4

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice

„Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů v DOZP,                                                 etapa: Rekonstrukce odpadů – projektová dokumentace“

Specifikace předmětu plnění

Vypracoval:							Ing. Roman Bílek

Datum:							červen 2021

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

a) název stavby

„Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů v DOZP,

etapa: Rekonstrukce odpadů – projektová dokumentace“

b) identifikační údaje zadavatele

Adresa:				Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice

IČ:				008 73 624

Zastoupený:			PhDr. Janou Pilnou, PhD., ředitelkou

c) místo stavby

Adresa:				Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb

Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice

Katastrální území:		Červený Hrádek u Bečvár

Parcelní čísla pozemků:		viz. situace níže

d) předmět plnění veřejné zakázky

Záměrem zadavatel je provést rekonstrukci stávajících odpadů (splaškové kanalizace) v prostorách hlavní budovy a areálu Domova Na Hrádku, včetně:

- návrhu odkanalizování budoucí prádelenského provozu v 1. PP jižního křídla hlavní budovy,

- návrhu a umístění lapače tuku pro budoucího stravovací provoz v1. NP severního křídla hlavní budovy,

- návrhu a umístění lapače ropných látek,

- případné doplnění páteřních rozvodů splaškové kanalizace v hlavní budově související s budoucími stavebními úpravami dle projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Domova Na Hrádku - návrh stavby“, zpracované spol. KARLÍNBLOK v 08/2019.

Za tímto účelem vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž předmětem plnění je vybrat zpracovatele projektové dokumentace „Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů v DOZP, etapa: Rekonstrukce odpadů“.

e) rozsah předmětu plnění

Předmět plnění se člení na tyto fáze:

1.  fáze:	návrh technického řešení včetně etapizace, jeho projednání s objednatelem, případné úpravy a korekce,

2.  fáze: 	zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby minimálně v rozsahu stanoveném ve specifikaci předmětu plnění.

Rozsah zpracování jednotlivých fází předmětu plnění:

1. fáze:		schematický zákres páteřních rozvodů splaškové kanalizace v prostorách hlavní budovy v měřítku 1:100, zákres páteřní rozvodů splaškové kanalizace do koordinační situace včetně umístění technických nových zařízení v měřítku 1:200, textová část,

2. fáze: 		zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby +)

+) Projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupni pro provádění stavby podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr a rozpočtem).

Zhotovitel musí jednotlivé etapy provádění stavebních prací navrhovat s přihlédnutím ke skutečnosti, že práce budou probíhat za plného provozu zařízení. Omezení provozu bude možné pouze částečné v předem domluveném rozsahu a čase.

Všechny fáze dokumentace budou předána 6x v listinné autorizované podobě, 1x elektronicky na CD/DVD ve formátu PDF a v některém z otevřených formátů DOC, EXEL, DWG, DGN.

Stavebně-technickou součinnost při provádění průzkumu zajistí zadavatel dle požadavků zhotovitele na vlastní náklady, tj. tyto práce nebudou součástí cenové nabídky uchazeče).

Projektovou dokumentaci stávajícího stavu budovy Domova Na Hrádku v otevřeném formátu poskytne zadavatel vybranému uchazeči při podpisu smlouvy.

Seznam příloh:

- Stávající stav budovy Domova Na Hrádku včetně zákresu zařizovacích předmětů

- Rekonstrukce Domova Na Hrádku – Návrh stavby