## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {98e53cbd-ee8c-4cf5-be80-281e7a8efcaa}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | SO | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Nové Strašecí - kanalizační přípojka SOU | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 8. 6. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | SO
| Stavba: | [5 empty] | Nové Strašecí - kanalizační přípojka SOU
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 8. 6. 2021
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1312.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {98e53cbd-ee8c-4cf5-be80-281e7a8efcaa} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 1 |  |  | Kanalizační přípojky - gravitační a tlakové | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 800.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {42c5861a-1432-4a6f-9e26-61aaab28fb30} | {98e53cbd-ee8c-4cf5-be80-281e7a8efcaa} | 2
/ |  | SO 2 |  |  | Čerpací stanice odpadních vod | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 512.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a73e15f5-c2c7-4c11-9b06-a157146c2ba2} | {98e53cbd-ee8c-4cf5-be80-281e7a8efcaa} | 2

## SO 1 - Kanalizační přípoj...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {42c5861a-1432-4a6f-9e26-61aaab28fb30} | [5 empty] | v | výkop | 245,04 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | zz | zásyp zeminou | 180,11 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | blk | bloky pod potrubí | 0,1 | 2
[25 empty] | zšp | zásyp štěrkopískem | 10,4 | 2
| Stavba: | [23 empty] | skl | skládka | 64,93 | 2
|  | Nové Strašecí - kanalizační přípojka SOU | [22 empty] | mkasf | MK asfalt | 10,4 | 2
Objekt:
SO 1 - Kanalizační přípojky - gravitační a tlakové
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 8. 6. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nové Strašecí - kanalizační přípojka SOU
Objekt:
SO 1 - Kanalizační přípojky - gravitační a tlakové
Místo: | [5 empty] | Datum: | 8. 6. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| SO - Komunikace - zásypy | [5 empty] | 0
| K - KOMUNIKACE | [5 empty] | 0
| MKasf - Místní komunikace - asfalt | [5 empty] | 0
| MKbr - Místní komunikace - bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nové Strašecí - kanalizační přípojka SOU
Objekt:
SO 1 - Kanalizační přípojky - gravitační a tlakové
Místo: | [5 empty] | Datum: | 8. 6. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 800.2452 |  | 114.6003 |  | 10.1664 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 800.2452 |  | 114.6003 |  | 10.1664 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 650.6484 |  | 92.0809 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 72 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.184 | 13.248 | 3e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1347296319
| VV |  | 3*24 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2140388998
3 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 120.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.076 | 9.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024451419
| VV |  | kanalizační přípojka - tlaková | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kanalizační přípojka - gravitační | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+6)*1,3 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 122.52 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.72 | 88.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762703946
| VV |  | kanalizační přípojky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hornina tř. 3 - 50% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0*1,0*2,0 "tlaková" |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+6)*1,3*2,0 "gravitační" |  | 41.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nezpevněný povrch | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -100,0*1,0*0,15 "tlaková" |  | -15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8*1,3*0,15 "gravitační" |  | -1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8*1,3*0,4 |  | -4.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | drenážní prohloubení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0*1,0*0,2 "tlaková kan." |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+6)*1,3*0,2 "gravitační kan." |  | 4.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | v | Součet |  | 245.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v*0,5 |  | 122.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 98.016 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.974 | 95.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220539071
| VV |  | kanalizační přípojka - tlaková | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hornina tř. 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v*0,4 |  | 98.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 | m3 | 24.504 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 1.206 | 29.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486219572
| VV |  | kanalizační přípojka - tlaková | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hornina tř. 5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v*0,1 |  | 24.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 510.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.236 | 120.4544 | 0.00084 | 0.42874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34924699
| VV |  | "kanalizační přípojky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100*2*2 "tlakové" |  | 400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+6)*2*2 "gravitační |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drenážní prohloubení" (100+16)*0,2*2 |  | 46.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 510.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 510.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.216 | 110.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2039650395
9 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 360.22 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.046 | 16.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688337509
| VV |  | zz*2 |  | 360.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360.22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 115.18 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.051 | 5.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498449778
| VV |  | (98,016+24,504-64,93)*2 |  | 115.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 64.93 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.099 | 6.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964410992
| VV |  | v |  | 245.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -zz |  | -180.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 129.86 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314782640
| VV |  | skl*2 |  | 129.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 64.93 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.009 | 0.58437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660324786
| VV |  | 64,93 |  | 64.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl | Součet |  | 64.93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 45.825 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 1.789 | 81.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538606934
| VV |  | "DN 200" 10*1,3*0,5 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 250" 6*1,3*0,55 |  | 4.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak" 100,1*1,0*0,35 |  | 35.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV | obs | Součet |  | 45.825 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 91.65 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 91.65 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803897763
| VV |  | 45,825*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 120.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.114 | 13.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228623040
17 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 180.11 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.328 | 59.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085539917
| VV |  | "výtlak" 100,0*1,0*1,65 |  | 165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN200" 2,0*1,3*1,5 |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN250" 6,0*1,3*1,45 |  | 11.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky podkladní" -blk |  | -0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zz | Součet |  | 180.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 62.168 |  | 0.0048053 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
18 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-16 | m3 | 12.08 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 1.695 | 20.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -61458509
| VV |  | "frakce 0-16" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0*1,0*0,1 "tlakové" |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+6)*1,3*0,1 "gravitační" |  | 2.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | lo | Součet |  | 12.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 4-1 | Výstražná separační tkaná geotextilie (dodávka a montáž) | m2 | 120.8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83737697
| VV |  | "potrubí" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0*1,0 "tlakové" |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+6)*1,3 "gravitační" |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 451572111.02 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 16-32 (dodávka a montáž) | m3 | 24.16 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.695 | 40.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766364730
| VV |  | "drenážní prohloubení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0*1,0*0,2 "tlakové" |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+6)*1,3*0,2 "gravitační" |  | 4.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | lodr | Součet |  | 24.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 1.208 | 0.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449268918
| VV | blk | "lomy" 0,05*2 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 0.752 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.825 | 0.6204 | 0.00639 | 0.0048053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503378452
| VV |  | "lomy" (0,5+0,5+0,44*2)*0,2*2 |  | 0.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 68.801 |  | 1.1511 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
23 | K | 871214201 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 50x4,6 mm | m | 100 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.194 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614921332
| VV |  | "kan. přípojka - tlaková" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 28613732 | potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 50x4,6mm | m | 100 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00102 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352727435
25 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 10 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.312 | 3.12 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227554092
| VV |  | "grav. přípojka" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 28611136 | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 | m | 10.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00469 | 0.048307 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107516438
| VV |  | 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 871363121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.321 | 1.926 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35736582
| VV |  | "grav. přípojka" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 28611140 | trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 | m | 6.18 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00814 | 0.050305 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24219669
| VV |  | 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 877181101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.526 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367770695
30 | M | 28653054 | elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724818533
31 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 100 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.044 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746999010
32 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 10 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.055 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379859653
33 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.066 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814209483
34 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 10.3 | 20.6 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865261765
35 | K | 892353122 | Proplach kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 10 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.124 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41882138
36 | K | 892233122 | Proplach kanalizačního potrubí DN od 40 do 70 | m | 100 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.062 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60364710
37 | K | 892383122 | Proplach kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.137 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9006806
38 | K | 894812051 | Revizní šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15 | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.167 | 0.167 | 0.00194 | 0.00194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427870508
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 100 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.054 | 5.4 | 0.00019 | 0.019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1661078194
40 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí | m | 16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.061 | 0.976 | 0.0002 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192627964
41 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | m | 116 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.022 | 2.552 | 6e-05 | 0.00696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1543403174
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.3848 |  | 21.363 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
42 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 114.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.066 | 7.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161043700
| D | SO | Komunikace - zásypy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.8212 |  | 21.363 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
43 | K | 174151101.01 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.328 | 3.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500031245
| VV |  | "zásyp štěrkopískem" | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN200" 8*1,3*1,0 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zšp | Součet |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 21.363 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 21.363 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130736319
| VV |  | zšp*2,0541 |  | 21.363 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.363 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 21.363 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.066 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1551704344
| VV |  | 21,363 |  | 21.363 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | K | KOMUNIKACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.2431 |  | 0.000512 |  | 10.1664 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | MKasf | Místní komunikace - asfalt |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8335 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
46 | K | 564861111.01 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498481361
| VV |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MK" 8*1,3 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 10.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.027 | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633842045
| VV |  | mkasf |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 10.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.08 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -858882324
| VV |  | mkasf |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005460689
| VV |  | mkasf |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375425628
| VV |  | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mkasf |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866634523
| VV |  | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mkasf |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | UTES-MK | Živičná zálivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.spáry proříznuty do hl.min. 25mm) (dodávka+montáž) | m | 16 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844196249
| VV |  | Živičná zálivka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.spáry proříznuty do hl.min. 25mm) (dodávka+montáž) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místní komunikace asfalt | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 998225111.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 10.92 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.066 | 0.72072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145855013
| VV |  | mkasf*0,42*2,5 |  | 10.92 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | MKbr | Místní komunikace - bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.4096 |  | 0.000512 |  | 10.1664 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
54 | K | 113107324 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 10.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.232 | 2.4128 | 0 | 0 | 0.58 | 6.032 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760498995
| VV |  | "MK" | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 200" | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,3 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 12.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.13 | 1.664 | 0 | 0 | 0.22 | 2.816 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217993473
| VV |  | "MK" 8*(1,3+2*0,15) |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 113154122 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 12.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.026 | 0.3328 | 4e-05 | 0.000512 | 0.103 | 1.3184 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336220965
| VV |  | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MK" 8*(1,3+2*0,15) |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 16 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006032064
| VV |  | "místní komunikace asfalt" 8*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 14 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916771704
| VV |  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4+3,6 |  | 14 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 210 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613902881
| VV |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*15 |  | 210 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 3.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875312221
| VV |  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219483475
| VV |  | 10,4 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 2 - Čerpací stanice od...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a73e15f5-c2c7-4c11-9b06-a157146c2ba2} | [5 empty] | v1 | výkop ČS | 350 | 2
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nové Strašecí - kanalizační přípojka SOU
Objekt:
SO 2 - Čerpací stanice odpadních vod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 8. 6. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nové Strašecí - kanalizační přípojka SOU
Objekt:
SO 2 - Čerpací stanice odpadních vod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 8. 6. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nové Strašecí - kanalizační přípojka SOU
Objekt:
SO 2 - Čerpací stanice odpadních vod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 8. 6. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 512.4843 |  | 34.4525 |  | 2.4 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 512.4843 |  | 34.4525 |  | 2.4 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 437.3675 |  | 0.0036 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 120 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.184 | 22.08 | 3e-05 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993080721
| VV |  | 5*24 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441317827
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 100 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.076 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -844063405
| VV |  | "ČS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*10,0 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 175 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.414 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753228151
| VV |  | 350 |  | 350 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | v1 | Součet |  | 350 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v1*0,5 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131351103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3 | 140 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.563 | 78.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364371340
| VV |  | v1*0,4 |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131451103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně | m3 | 35 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.96 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440027047
| VV |  | v1*0,1 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 175 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.122 | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503866273
| VV |  | 175 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 175 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.148 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1601446847
| VV |  | 175 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 350 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.046 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557031274
| VV |  | 175*2 |  | 350 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162351124 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 269.86 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.051 | 13.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1327470152
| VV |  | (309,93-175,0)*2 |  | 269.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 30.07 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.099 | 2.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -234164295
| VV |  | 30,07 |  | 30.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 175 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.072 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735404463
| VV |  | 175 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 175 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.096 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081639687
| VV |  | 175 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 30.07 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.009 | 0.27063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083915263
| VV |  | "ČS " 14,72 |  | 14.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obetonování" 9,75 |  | 9.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podsyp" 3,2 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska" 2,4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 60.14 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101586164
| VV |  | 30,07*2 |  | 60.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 309.93 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.328 | 101.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380213921
| VV |  | v1 |  | 350 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice" -100*0,1 |  | -10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ČS " -14,72 |  | -14.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obetonování" -9,75 |  | -9.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podsyp" -3,2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základová deska" -2,4 |  | -2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 100 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.114 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1401884527
| VV |  | 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.9998 |  | 11.8539 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
19 | K | 212755218 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože | m | 16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.08 | 1.28 | 0.00133 | 0.02128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594789617
| VV |  | 16,0 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 3.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.985 | 3.152 | 1.98 | 6.336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135617719
| VV |  | 4,0*4,0*0,2 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 2.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.584 | 1.4016 | 2.2563 | 5.4152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810337136
| VV |  | 4,0*4,0*0,15 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 2.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.3 | 0.72 | 0.00247 | 0.005928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736445444
| VV |  | 4,0*4*0,15 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 2.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.152 | 0.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963054457
| VV |  | 2,4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.071 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 15.231 | 1.0814 | 1.0628 | 0.075457 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829626465
| VV |  | "kari 6/100/100" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*4,0*4,44*0,001 |  | 0.071 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.071 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 58.617 |  | 22.595 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
25 | K | 380311533 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl nad 300 mm | m3 | 9.75 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.964 | 9.399 | 2.3108 | 22.5303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -823673782
| VV |  | "obetonování ČS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*1,50*0,5*2+2,5*1,5*0,5*2 |  | 9.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 380356241 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení | m2 | 19.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 2.089 | 40.7355 | 0.00332 | 0.06474 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238322200
| VV |  | 4,0*1,5*2+2,5*1,5*2 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 380356242 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění | m2 | 19.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  |  | základní | 0.435 | 8.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641904516
| VV |  | 19,5 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | ČS | Čerpací stanice odpadních vod - plastová samonosná polypropylenová válcová šachta o průměru DN 2710mm, h=3,0 m, (dodávka a montáž) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795074772
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | ČSt | Čerpací stanice odpadních vod - technologie (dodávka a montáž) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 411858554
| P |  | Poznámka k položce: ponorné čerpadlo 2 ks pro odpadní vodu, umístěno v čerpací stanici, typ záplavové kalové čerpadlo pro mokrou jímku, elektromotor v záplavovém provedení, s vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky, se zabudovanou tepelnou ochranou statoru, včetně kompl. spouštěcího zařízení (vodící tyče) a patního kolena DN50/50, průtok 2,0 l/s, dopravní výška 17 m, spouštěcí zař. nerez, volný průchod 50 mm. Provoz čerpadel se požaduje ve střídavém režimu. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "ČS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.5 |  | 0 |  | 2.4 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
30 | K | ŽUMPA | Vybourání žumpy 6,0x6,0x3,5 m, vyčištění, denzinfekce a zasypání | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292374005
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | SO
Stavba: | Nové Strašecí - kanalizační přípojka SOU
Datum: | 8. 6. 2021
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO 1 | Kanalizační přípojky - gravitační a tlakové
blk | bloky pod potrubí |  | 0.1
blk | "lomy" 0,05*2 |  | 0.1
Použití figury:
452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.1
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 180.11
lo | lože potrubí |  | 12.08
| "frakce 0-16" |  | 0
| "potrubí" |  | 0
| 100,0*1,0*0,1 "tlakové" |  | 10
| (10+6)*1,3*0,1 "gravitační" |  | 2.08
0
lo | Součet |  | 12.08
lodr | lože drenáž |  | 24.16
| "drenážní prohloubení" |  | 0
| 100,0*1,0*0,2 "tlakové" |  | 20
| (10+6)*1,3*0,2 "gravitační" |  | 4.16
0
lodr | Součet |  | 24.16
mkasf | MK asfalt |  | 10.4
| Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm |  | 0
| "MK" 8*1,3 |  | 10.4
0
0
mkasf | Součet |  | 10.4
Použití figury:
567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 10.4
573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 10.4
573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 10.4
577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 10.4
577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 10.4
998225111.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 10.92
obs | obsyp |  | 45.825
| "DN 200" 10*1,3*0,5 |  | 6.5
| "DN 250" 6*1,3*0,55 |  | 4.29
| "výtlak" 100,1*1,0*0,35 |  | 35.035
obs | Součet |  | 45.825
skl | skládka |  | 64.93
| 64,93 |  | 64.93
skl | Součet |  | 64.93
Použití figury:
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 64.93
171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 129.86
v | výkop |  | 245.04
| kanalizační přípojky |  | 0
| hornina tř. 3 - 50% |  | 0
| 100,0*1,0*2,0 "tlaková" |  | 200
| (10+6)*1,3*2,0 "gravitační" |  | 41.6
| nezpevněný povrch |  | 0
| -100,0*1,0*0,15 "tlaková" |  | -15
| -8*1,3*0,15 "gravitační" |  | -1.56
| komunikace |  | 0
| -8*1,3*0,4 |  | -4.16
| drenážní prohloubení |  | 0
| 100,0*1,0*0,2 "tlaková kan." |  | 20
| (10+6)*1,3*0,2 "gravitační kan." |  | 4.16
v | Součet |  | 245.04
Použití figury:
132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 122.52
132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 98.016
132454204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 | m3 | 24.504
162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 64.93
zšp | zásyp štěrkopískem |  | 10.4
| "zásyp štěrkopískem" |  | 0
| "DN200" 8*1,3*1,0 |  | 10.4
0
zšp | Součet |  | 10.4
Použití figury:
174151101.01 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10.4
58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 21.363
zz | zásyp zeminou |  | 180.11
| "výtlak" 100,0*1,0*1,65 |  | 165
| "DN200" 2,0*1,3*1,5 |  | 3.9
| "DN250" 6,0*1,3*1,45 |  | 11.31
| "bloky podkladní" -blk |  | -0.1
zz | Součet |  | 180.11
Použití figury:
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 180.11
162351104 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 360.22
162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 64.93
SO 2 | Čerpací stanice odpadních vod
skl | skládka |  | 64.93
| 64,93 |  | 64.93
skl | Součet |  | 64.93
v | výkop |  | 245.04
| kanalizační přípojky |  | 0
| hornina tř. 3 - 50% |  | 0
| 100,0*1,0*2,0 "tlaková" |  | 200
| (10+6)*1,3*2,0 "gravitační" |  | 41.6
| nezpevněný povrch |  | 0
| -100,0*1,0*0,15 "tlaková" |  | -15
| -8*1,3*0,15 "gravitační" |  | -1.56
| komunikace |  | 0
| -8*1,3*0,4 |  | -4.16
| drenážní prohloubení |  | 0
| 100,0*1,0*0,2 "tlaková kan." |  | 20
| (10+6)*1,3*0,2 "gravitační kan." |  | 4.16
v | Součet |  | 245.04
v1 | výkop ČS |  | 350
| 350 |  | 350
0
v1 | Součet |  | 350
Použití figury:
131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 175
131351103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3 | 140
131451103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně | m3 | 35
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 309.93
zz | zásyp zeminou |  | 180.11