## část B
číslo partnera a název veřejné zakázky:
P_12 | Nákup laboratorního vybavení - část B
NABÍDKA
Název požadovaného výrobku | technická specifikace požadovaného výrobku | maximální možná cena bez DPH/jednotka | maximální možná cena včetně DPH/jednotka | množství | jednotka | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem včetně DPH
Mobilní (kufříková) laboratoř | Minimální požadované parametry: laboratoř určená pro enviromentální analýzu (např. amoniak, železo, dusičnany, dusitany, tvrdost vody, pH, fosforečnany, uhličitanová tvrdost vody), vybavena kompaktním fotometrem, přístroj pro vyhodnocení testů s grafickým displejem v českém jazyce a pamětí, součástí dodávky chemikálie pro min. 50 stanovení | 48842.9752 | 59100 | 4 | ks |  | 0 | 0
Studentský mikroskop | Minimální požadované parametry: binokulární mikroskop, zvětšení min. 40x - 1000x koaxiální makro a mikro posuv, LED osvětlení s možností dobíjení, širokoúhlý okulár, revolverová hlava pro min. 4 objektivy, dioptrické doostřování okulárového tubusu, čtvercový, křížový stolek, včetně sady min. 100 ks podložních a min. 100 ks krycích skel ke každému mikroskopu | 11487.6033 | 13900 | 16 | ks |  | 0 | 0
|  |  |  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0