S P E C I F I K A C E   Regulace plynové kotelny

Stávající stav :

- Kotle Viessmann s kotlovou regulací

- Kotlová regulace Vitotronic 100 CC1

- Hořáky Weishaupt WG 20 N/1-C

- 3x topný okruh

- 1x ohřev TUV

Požadavky:

- Komunikace se stávajícími kotlovými regulacemi

- Plynulá regulace kotlové vody v závislosti na venkovní teplotě v rozmezí 60 – 90 ˚C

- Řízení topných okruhů dle požadavků obsluhy

- Zajištění ohřevu TUV

- Hlídání teploty vratné vody do kotlů dle požadavků výrobce kotlů

- Napojení stávají havarijní systém kotelny s blokováním kotlů

- Doklad o školení a oprávnění f. Viessmann a f .Weishaupt k zásahům na jejich instalovaném zařízení

- Termín plnění do 20.8.2021