PŘÍLOHA C.5 – Technické požadavky

k veřejné zakázce

Zahradní altán- výroba a montáž

Zakázka obsahuje následující činnosti:

- Půdorys altánu – 5,5x4,5 m.

- Položení kanadské šindele na krov

- 3x impregnovaný ochranným nátěrem na dřevo/lodní lak

- Široké nosní sloupky

- Kotvení: zemní vruty /zatloukací hroty

- Součást altánu: Přístřešek na dříví 2x2m.

- Okapy-pozinkované lakované (černá) nebo PU min.do 75 mm-120 mm

- Rozšíření základové desky z 3,5x4,3 m na 4,5x5,5 m

- Podmínkou konstrukce je zhotovení kladu a čepu

Barva: palisandr nebo ořech

Šindel: černá nebo červená. Podmínkou: podkladové pásy.

Podmínkou je neznehodnotit travní porost a další prostory dětského domova. Na závěr provést úklid.

Podmínka k VZ-Každý uchazeč si to přeměří sám.

Záruka: 60 měsíců.

Mgr. Elena Demianová

ředitelka