Specifikace poskytovaných Služeb

Předmětem smlouvy o poskytování servisních služeb jsou níže specifikované servisní služby (dále jen „Služby“). Poskytovatel je povinen Služby poskytovat způsobem a v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a v této specifikaci.

- Popis zařízení, která budou předmětem poskytování Služeb

Předmětem poskytovaných Služeb budou následující zařízení instalovaná v objektech Objednatele, a dále veškerá zařízení, která budou Objednateli dodána na základě smlouvy, jež byla mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřena na základě Veřejné zakázky, a to ode dne předání takového zařízení Objednateli.

Podrobnosti ohledně instalovaných zařízení jsou dále uvedeny v projektové dokumentaci.

Objekt Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov

  - IBŘS (integrovaný bezpečnostní řídící systém)

Na objektu je instalována platforma IBŘS C4 ve verzi Standart. Do této platformy jsou integrované bezpečnostní systémy. Slouží pro ovládání bezpečnostních technologií, jejich vizualizaci a pro kompletní správu osob.

| Instalovaný komponent | ks |
| --- | --- |
| C4 Standart | 1 |
| HW server | 1 |
| PC klient | 1 |

  - CCTV (kamerový systém)

V rámci systému CCTV jsou použity kamery PHILIPS-LTC, monitory a videomatice s příslušenstvím ALLEGIANT LTC 8601-PHILIPS a dále kamery SIEMENS – CCBC 1325 MP a černo-bílé kamery SIEMENS – CCBB 1320 MC.

Pro přehled provozu jídelny je instalována web kamera AXIS 2110.

V rámci systému CCTV jsou k záznamu obrazu ze všech kamer použita digitální záznamová zařízení VISIOPRIME a novější Pelco.

Seznam instalovaných komponentů:

| Instalovaný komponent | ks |
| --- | --- |
| IP Systém Pelco |  |
| Digitální záznamové zařízení Pelco | 1 |
| Monitor LCD | 1 |
| IP kamera | 6 |
| Rozhraní SPD 400 | 3 |
| Switch PoE | 2 |
| Switch PoE | 1 |
| Rozbočovač HDMI | 1 |
| Analogový systém Siemens/Philips |  |
| Videomatice ALLEGIANT LTC 8601- PHILIPS ( osazená 6 x karta 16 vstupů) | 1 |
| Ovládací klávesnice k videomatici | 1 |
| Monitor | 10 |
| Digitální záznamové zařízení Sistore MX | 6 |
| Barevná kamera | 16 |
| Barevná kamera SIEMENS – CCBC 1345 MP | 80 |
| Klimakryt | 29 |
| Barevná dome kamera | 1 |
| Switch | 1 |
| Kabeláž, montážní a instalační materiál |  |

  - EZS (elektronické zabezpečovací systémy)

Systém EZS je v objektu instalován v rozsahu 2 ks ústředny 561 MB 256 ZG4 s celkem 500 samostatnými podsystémy EZS. Dále jsou v systému EZS použity magnetické kontakty MK250.

Systém EZS je vizualizován prostřednictvím grafické nástavby C4.

Seznam instalovaných komponentů:

| Instalovaný komponent | ks |
| --- | --- |
| Ústředna EZS eff-eff EMC 561-MB256 | 2 |
| Ústředna EZS eff-eff MB Secure | 1 |
| Prostorový PIR detektor na BUS1 SCM2000 | 499 |
| Prostorový PIR detektor na BUS1 SCM3000 | 14 |
| Prostorový PIR antimasking na BUS1 033432.21 | 67 |
| Univerzální připojovací modul | 687 |
| Expandér BUS2 5 vstupů | 25 |
| Expandér DG | 55 |
| Audiodetektor GBS200 | 78 |
| Audiodetektor GLASSTREK 456 | 430 |
| Audiodetektor Siemens GB 600 | 1 |
| Audiodetektor DL500 | 8 |
| Audiodetektor Aritech | 13 |
| Magnetický kontakt MK 250 | 58 |
| Magnetický kontakt MAS 303 | 206 |
| Magnetický kontakt Aritech | 901 |
| Zálohovaný napájecí zdroj | 25 |
| Akumulátor 12V/7Ah | 1 |
| Akumulátor 12V/17Ah | 19 |
| Akumulátor 12V/26Ah | 10 |
| Krabice propojovací | 157 |
| IDENT KEY 2 čtečka s klávesnicí | 23 |
| Připojovací modul IDENT KEY | 23 |
| Eff-eff LCD klávesnice | 2 |
| Klávesnice 13001 | 3 |
| Lumin AXS čtečka s klávesnicí | 17 |
| Identkey IK3 | 17 |
| Elektrický zámek (EVVA,Abloy,Befo) | 17 |
| LCD monitor | 1 |
| Grafická nástavba | 1 |
| PC pro GN | 1 |
| Rozhaní pro C4 | 1 |
| Kabeláž, montážní a instalační materiál |  |

  - EPS (elektronická požární signalizace)

Systém EPS je tvořen ústřednami ESSER 8000M a ESSERTRONIC 8007, přičemž pro hlášení požáru jsou použity manuální tlačítkové hlásiče, automatické opticko-kouřové hlásiče a lineární hlásiče.

Systém EPS je vizualizován prostřednictvím grafické nástavby C4.

Seznam instalovaných komponentů:

| Instalovaný komponent | ks |
| --- | --- |
| Ústředna IQ8controlM | 2 |
| Akumulátor 12V/26Ah | 4 |
| Zdroj Elmdene STX 2402-C (ovládání vchod B a C | 2 |
| Akumulátor 12V/7Ah | 4 |
| Rozhraní Essernet | 1 |
| Tlačítkový adresný hlásič 704483 | 77 |
| Tlačítkový adresný hlásič 804905 | 3 |
| Automatický kouřový hlásič | 690 |
| Automatický tepelný hlásič | 2 |
| Lineární hlásič | 3 |
| Adresný modul KOPLER | 6 |

  - MR (místní rozhlas)

Systém MR je sestaven z rozhlasové ústředny PHILIPS-SM 40, zesilovačů SQ 45, mikrofonních pultů a reproduktorů.

Seznam instalovaných komponentů:

| Instalovaný komponent | ks |
| --- | --- |
| Rozhlasová ústředna BOSCH | 1 |
| Multikanálové rozhraní | 1 |
| Zesilovač | 10 |
| Mikrofonní pult | 2 |
| Tlačítkový pult | 4 |
| Reproduktor nástěnný | 271 |
| Reproduktor oboustranný | 23 |
| Reproduktor evakuační | 257 |
| Kabeláž, montážní a instalační materiál |  |

  - ACS, EKV (elektronická kontrola vstupu)

Systém EKV je principiálně tvořen systémem pro kontrolu přístupu a docházkovým systémem.

Systém EKV je vizualizován prostřednictvím grafické nástavby C4.

Seznam instalovaných komponentů:

| Instalovaný komponent | ks |
| --- | --- |
| Mobotix |  |
| Videovrátný monitor | 4 |
| Videovrátný vstupní panel | 4 |
| PoE switch | 4 |
| Commax |  |
| Videovrátný monitor | 3 |
| Videovrátný vstupní panel | 2 |
| Fermax |  |
| Videovrátný monitor | 10 |
| Videovrátný vstupní panel | 8 |
| Napájecí zdroj Fermax | 8 |
| Napájení |  |
| Napájecí zdroj | 3 |
| Akumulátor 12V/7Ah | 1 |
| Akumulátor 12V/17Ah | 2 |

  - JČ (systém jednotného času)

Systém JČ se skládá se z hlavních hodin ELEKTROČAS EH-81, linkových rozvaděčů RL-83, ručičkových hodin PS 102/24V a digitálních hodin.

Seznam instalovaných komponentů:

| Instalovaný komponent | ks |
| --- | --- |
| Hlavní hodiny ELEKTROČAS EH – 81 | 1 |
| Linkový rozvaděč | 3 |
| Ručičkové hodiny PS 102/24V | 137 |
| Digitální hodiny | 3 |
| Smart UPS | 1 |
| Akumulátor 12V/12Ah | 2 |
| Kabeláž, montážní a instalační materiál |  |

  - Další technologie a systémy

Rozvod televizního signálu po ETHERNETU.

Společná televizní anténa.

| Systém STA |  |
| --- | --- |
| Instalovaný komponent | ks |
| Střešní směrová anténa | 1 |
| Střešní parabolická anténa | 1 |
| Střešní FM anténa | 1 |
| Přijímač digitální | 1 |
| Satelitní přijímač se zdrojem | 1 |
| Zesilovač signálu – multiswitch | 3 |
| Zesilovač signálu Schwaiger SEW 5454 | 3 |
| Zesilovač signálu Hirschmann GVH830 | 1 |
| Napájecí zdroj | 1 |
| SAT Multiswitch | 4 |
| Satelitní zesilovač | 1 |
| Rozbočovač Acad CO-403 | 4 |
| Zesilovací skříň STA | 1 |
| Zesilovač SLV5090 | 1 |
| Rozbočovač VTF-7846 | 1 |
| Rozbočovač VFC-0741 | 1 |
| Balun TV/UTP | 8 |
| LTE filtr | 1 |

  - Docházkový přístupový systém

Provozovaný elektronický docházkový systém Anet – Time pro zabezpečení evidence docházky zaměstnanců, vyhodnocení odpracované doby, výpočtu a přípravy dat pro mzdy je produktem společnosti ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

Seznam instalovaných komponentů:

| Přístupový systém Esser/Honeywell |  |
| --- | --- |
| Instalovaný komponent | ks |
| Řídící modul ACS 8 - Nr.: 026575 | 2 |
| Rozhraní RS 232/485 - Nr.: 026815.10 | 1 |
| Dveřní modul - Nr.: 026592 | 5 |
| Načítací stanice | 1 |
| Komunikační modul 230V AC - Nr.: 026587 | 2 |
| Čtečka karet Nr.: - 026481 | 5 |
| Elektrický zámek | 5 |
| Zdroj napájení ŘJ Nr.: - 010690.02AWZ200 | 2 |
| Napájecí zdroj | 1 |
| Akumulátor 12V/3,4Ah | 2 |
| Akumulátor 12V/7Ah | 1 |
| C4 server pro kontrolu přístupu - Nr.: 013603 | 1 |
| MultiAcces for Windows - vizualizace procesu | 1 |
| Modul pro integraci cizí čtečky - Nr.: 027901 | 4 |
| Průmyslové PC pro přístupový systém | 1 |
| NEOVO S-19, 19" LCD, 1280x1024, NeoV filter, černý | 1 |
| Záložní zdroj APC Smart-UPS 1000 RM 2U | 3 |
| Docházkový systém Anet |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| Řídící jednotka Unicontrol 1 | 1 |
| Řídící jednotka Unicontrol II | 2 |
| Dveřní jednotka UniApas | 7 |
| Dveřní jednotka SuperApas | 3 |
| Rozhraní UniAdam | 2 |
| Rozhraní UniWiegand | 4 |
| Terminál Unireader | 8 |
| Terminál Unireader v krytu | 2 |
| Terminál v krytu SuperSamba | 2 |
| Terminál bez klávesnice a displeje | 2 |
| Čtečka SuperTango | 7 |
| Čtečka s HID klávesnicí | 2 |
| Čtečka karet USB | 6 |
| Čtečka dokladů | 2 |
| Elektrický zámek | 4 |
| Zdroj napájení AXSP | 1 |
| Zdroj napájení Anet | 8 |
| Akumulátor 12V/7Ah | 8 |
| Akumulátor 12V/17Ah | 1 |
| Identifikační systém Telides | 4 |
| Přijímač bezdrátových ovladačů | 2 |
| Klíčový trezor |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| Klíčový trezor Altex | 1 |
| Klíčový trezor KeyWatcher | 1 |
| Akumulátor 12V/4Ah | 2 |
| Kabeláž a instalační materiál |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| Přepěťová ochrana třídy D na napájecích přívodech 230V | 13 |
| Jistič 230V AC/ 6A | 13 |
| Dotyková pokladna pro kantýnu |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| Dotyková pokladna s integrovanou 2" termální tiskárnou, 12" rezistivní dotykový panel, 1GB RAM, 8GB SSD, odolný proti polití, včetně OS WIN PRO | 1 |
| Pokladní zásuvka | 1 |
| Ovládací panel | 1 |
| Zákaznický display | 1 |
| Ostatní |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| HP ProCurve 1810G-8 Switch | 1 |
| Drobný instalační materiál | 1 |
| Kabeláž | 1 |
| Silnoproudé rozvody | 1 |
| Jistič 230V AC/ 6A | 13 |
| PC - kancelář Hospodář |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| PC HP 6200 PRO I5 2500, 4GB RAM , 500GB HDD, DVD RW, VGA, DP, CR, COM, W7P32, Monitor LCD 22" , Tiskárna HP A4 Laserová, ČB, UPS APC BR900 , OS Win 7 PRO | 1 |
| Vchod A - turnikety + branka |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| Turniket - motorový s funkcí ANTIPANIC, nerezový MODUL CROSS 2-ramena OPEN GATE, | 2 |
| Branka motorová s funkcí ANTIPANIC | 2 |
| Zdroj pro turnikety | 2 |
| Ovládací panel (2 zařízení) | 2 |
| Pohlcovač karet | 1 |
| Čtečka Uni Reader pro pohlcovač karet | 1 |
| Čtečka Uni Reader | 1 |
| Docházkový terminál | 5 |
| Řídící jednotka EKV (UNICONTROL) | 1 |
| Řídící jednotka pro turniket a branku | 2 |
| Zdroj pro EKV | 1 |
| Akumulátor 12V/7Ah | 1 |
| Vstup C - turniket + branka |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| Turniket - motorový s funkcí ANTIPANIC, nerezový MODUL CROSS 2-ramena OPEN GATE, | 1 |
| Branka motorová s funkcí ANTIPANIC | 2 |
| Zdroj pro turnikety | 1 |
| Zdroj pro branku | 2 |
| Ovládací panel (2 zařízení) | 1 |
| Pohlcovač karet | 1 |
| Čtečka Uni Reader pro pohlcovač karet | 1 |
| Čtečka Uni Reader | 1 |
| Docházkový terminál | 3 |
| Řídící jednotka EKV (UNICONTROL) | 1 |
| Řídící jednotka pro turniket a branku | 2 |
| Zdroj pro EKV | 1 |
| Akumulátor 12V/7Ah | 1 |
| Vjezd D - Ovládání brány |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| Docházkový terminál ve venkovním provedení | 2 |
| Vstup E |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| Čtečka Uni Reader - T | 1 |
| Jednotka vzdáleného řízení EKV (UNI-Bridge) | 1 |
| Zdroj pro EKV | 1 |
| Dveřní otevírač (BEFO) | 1 |
| Vstup F |  |
| Instalovaný komponent | ks |
| Čtečka Uni Reader - OTT | 1 |
| Jednotka vzdáleného řízení EKV (UNI-Bridge) | 1 |
| Zdroj pro EKV | 1 |
| Dveřní otevírač (BEFO) | 1 |

- Obsah služeb

- Průběžné Služby

Průběžné Služby představují Služby prováděné nepřetržitě, resp. pravidelně, po celou dobu poskytování Služeb.

Průběžné Služby zahrnují

- 1x ročně funkční zkoušku EPS

- 1x ročně funkční zkoušku PZTZ (EZS)

- 1x ročně funkční zkoušku rozhlasu

- 1x ročně funkční zkoušku + čištění a údržbu CCTV

- 1x ročně údržbu a seřízení hodin

- 1x ročně kontrolu a údržbu funkčnosti vstupního systému

- 1x ročně půlroční zkouška EPS

- 1x měsíčně zkouška funkčnosti EPS

- 1x týdně návštěva servisního technika, kontrola funkčnosti

- 3x do měsíce výjezd technika včetně případné výměny vadného koncového prvku 4x

- 2x ročně zaškolení obsluhy

- Výroční zpráva o stavu technického systému za rok + návrh řešení vzniklých problémů

- Příjezd technika do 2 hodin od nahlášení závady

    - Údržba zařízení

Poskytovatel bude průběžně zajišťovat běžnou údržbu zařízení, jejímž účelem je zachování aktuálního stavu zařízení. Běžnou údržbou se rozumí zejména doplňování médií (např. mazacích kapalin) či jiných zdrojů a základní kontrola funkčnosti zařízení.

Zjistí-li Poskytovatel při údržbě zařízení jakoukoli závadu či jinou skutečnost, která vyžaduje provedení servisního zásahu, oznámí to Objednateli v souladu s odst. 3.4 Smlouvy.

    - Pravidelné revize a prohlídky zařízení

Poskytovatel bude provádět:

- veškeré kontroly, preventivní prohlídky, elektrické revize, metrologické ověřování, měření, kalibrace a validace zařízení, jejichž provedení předepisují příslušné právní předpisy, pokyny výrobce či jiné normy;

- funkční zkoušky, revize, profylaxe optických prvků a detektorů u jednotlivých zařízení, a v případě systému CCTV funkční zkoušky, revize, profylaxe kamer, objektivů a kamerových krytů.

(dále jen „kontroly“)

V objektu Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov musí být první kontroly provedeny do šesti (6) měsíců ode dne účinnosti Smlouvy a následující vždy do šesti (6) měsíců od předcházející kontroly, nepředepisují-li příslušné právní předpisy, pokyny výrobce či jiné normy častější kontroly.

O provedení jednotlivých kontrol pořídí Poskytovatel písemný protokol, jehož stejnopis v přiměřené lhůtě předá Objednateli.

    - Aktualizace programového vybavení

Poskytovatel bude dále provádět upgrade verze systému IBŘS C4, a to bezodkladně, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne vydání příslušné aktualizace programového vybavení.

O provedení upgrade IBŘS C4 pořídí Poskytovatel písemný protokol, jehož stejnopis v přiměřené lhůtě předá Objednateli.

    - Technická podpora

Reakční doby v případě závady nebo poruchy:

| - Stupeň Priorita kritická Odezva 1hod Obnovení služby 4hod | C4 Standart HW server PC klient Ústředna EZS Ident key EPS EKV, ( elektronická kontrola vstupu) Anet Multi Access Klíčový trezor Key Watcher Venkovní vstupní terminály |
| --- | --- |
| - Stupeň Priorita vysoká Odezva 1hod Obnovení služby 10hod | Kamerový systém CCTV Záznamové zařízení Visioprime, Pelco Analogový systém Siemens/Philips Videomatice Allegiant LTC 8601 |
| - Stupeň Priorita nízká Odezva 1hod Obnovení služby 48hod | Rozhlasová ústředna Bosch Elektročas EH – 81 Systém střešních antén STA Dotyková pokladna – kantýna Turniket motorový Antipanic, Cross 2 |

Technická podpora bude poskytována servisním technikem, který bude přítomen v objektu Objednatele

- v případě objektu Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov nejméně dvacet (20) hodin v kalendářním měsíci;

Rozvržení minimálního počtu hodin přítomnosti technika v objektu stanoví Objednatel, a to vždy tak, aby přítomnost servisního technika trvala alespoň dvě (2) hodiny po sobě jdoucí a aby spadala do pracovní doby Objednatele.

Nebudou-li Služby poskytovány po celý kalendářní měsíc, sníží se výše uvedený minimální rozsah hodin poměrně.

Technickou podporou se rozumí poskytování odborného poradenství a konzultací, jež se týkají zařízení anebo s nimi souvisí.

V rámci technické podpory bude servisní technik dle požadavků Objednatele dále zajišťovat manipulaci se zařízeními spočívající zejména v úpravě jejich nastavení.

    - Služby týkající se docházkového systému

Tyto Služby budou poskytovány výlučně ve vztahu k docházkovému přístupovému systému v objektu Zborovská 11/81, Praha 5.

Tyto Služby zahrnují následující činnosti:

- Technická podpora systému Anet-Time, spočívající v odborné podpoře při provozování a údržbě systému, provozním poradenství, konzultacích a podpoře při realizaci drobných úprav a změn SW.

Technická podpora bude zabezpečena prostřednictvím stálé služby na telefonním čísle (hot-line) v pracovní dny (tj. pondělí až pátek s výjimkou státních svátků) nepřetržitě od 8.00 do 17.00 hod.

Číslo hot-line sdělí Poskytovatel Objednateli bezodkladně po uzavření Smlouvy.

- Služby servisního zásahu

Servisní zásah bude proveden na výzvu Objednatele dle odst. 1.3.2 Smlouvy.

Servisní zásah spočívá v opravě vadného či nefunkčního zařízení či v jakékoli jiné činnosti nezbytné k dosažení účelu servisního zásahu, kterým je zajištění funkčnosti zařízení.

Součástí servisního zásahu však není dodávka náhradních dílů. Zjistí-li Poskytovatel při provádění servisního zásahu, že k zjištění funkčnosti zařízení je nezbytné dodání náhradního dílu, okamžitě o tom informuje Objednatele spolu se specifikací náhradního dílu. Objednatel následně určí, jakým způsobem bude náhradní díl dodán. O dobu od oznámení o nutnosti dodání náhradního dílu do jeho dodání se prodlužuje lhůta pro dokončení servisního zásahu.

Servisní zásah musí být dokončen bezodkladně, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin od doručení výzvy Poskytovateli. V případě, že servisní zásah není možné ve lhůtě dle předchozí věty objektivně dokončit, je Poskytovatel v této lhůtě povinen závadu či nefunkčnost zařízení alespoň kvalifikovaně posoudit a výsledek tohoto posouzení Objednateli písemně oznámit. Součástí oznámení bude popis výsledku posouzení a návrh konkrétní lhůty, v níž se Poskytovatel zavazuje servisní zásah dokončit. Tato lhůta musí být přiměřená povaze závady či nefunkčnosti zařízení; v žádném případě však nesmí být delší než deset (10) dnů od doručení výzvy Poskytovateli.

Bez zbytečného odkladu po provedení servisního zásahu bude smluvními stranami prověřena funkčnost zařízení, o čemž smluvní strany sepíší protokol. Podpisem protokolu, v němž je uvedeno, že zařízení je funkční, oběma smluvními stranami se servisní zásah považuje za dokončený.

Služby servisního zásahu nebudou poskytovány v případě, že bude nefunkčnost zařízení způsobena vadou, na níž se vztahuje záruka nebo odpovědnost za vady dle smlouvy, jež byla mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřena na základě Veřejné zakázky. Takové vady budou vypořádány za podmínek smlouvy.