Příloha č. 6

Položkový rozpočet a technická specifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:      Oprava a výměna rozvodů topení, SV a TUV v budově jídelny

Zadavatel veřejné zakázky: Česká zahradnická akademie Mělník- střední škola a vyšší odborná škola

Položkový rozpočet

| Položka | Počet jednotek | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprava a výměna rozvodů topení, SV a TUV v budově jídelny | 1 | 1 404 959,- Kč | 295 041,- Kč | 1 700 000 Kč |
| Celková cena |  | 1 404 959,- Kč | 295 041,- Kč | 1 700 000 Kč |

Technická specifikace

Zakázka se skládá ze dvou částí

- Část A – výměna rozvodů topení, studené a teplé užitkové vody
(podrobně v příloze č. 6A – množství, výměry)
Oprava topení – použité materiály jsou součástí přílohy č. 1a
Oprava SV a TUV - použité materiály jsou součástí přílohy č. 1a
Montáž a demontáž
Ekvitermní regulace
Výkopové práce (kompletní s uvedením do původního stavu)
Ekologická likvidace materiálu
Vystěhování a nastěhování technologie kuchyně a znovuzapojení do provozu
Doprava

- Část B – Oprava zastropení topného kanálu
(podrobně v příloze č. 6B - množství, výměry)
Stropy a stropní konstrukce
Úprava povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčištění nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m
Bourání konstrukcí
Přesun hmot bouraných akcí
Izolace proti vodě
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Zařízení staveniště

V Mělníku 30. 7. 2021                                                                                         Ing. Anna Richterová
                                                                                                                                ředitelka ČZA Mělník