## výkaz výměr - objekt D
VÝKAZ VÝMĚR
Popis | MJ | Výměra
Elektroinstalace - dodávka zařízení
R1 - viz výkresová část | ks | 1
R2 - viz výkresová část | ks | 1
R3 - viz výkresová část | ks | 1
RK - viz výkresová část | ks | 1
Centrální systém napájení nouzového osvětlení - 2,4 kW/1 hod, centraltest | kpl | 1
Elektroinstalace - dodávka materiálu
trubka ohebná DN 25, nerez, pro pohledové rozvody ve sklepě a v podkroví | m | 60
trubka ohebná do betonu typ 2323/LPE-1 | m | 100
trubka KOPOS KF09040 | m | 20
krabice přístrojová pod omítku, hl. 45 mm | ks | 329
krabice odbočná pod omítku, hl. 45 mm | ks | 200
krabice odbočná na povrch | ks | 25
spínač jednopólový pod omítku | ks | 15
spínač jednopólový pod omítku, do vlhka (IP44) | ks | 2
spínač jednopólový se signal. doutnavkou pod omítku | ks | 3
stmívač tlačítkový pod omítku - typ dle ovládaných svítidel | ks | 16
tlačítko s orientační doutnavkou pod omítku | ks | 25
spínač žaluziový pod omítku | ks | 3
pohybové čidlo pod omítku, kontakt 16 A, dosah 10 m, úhel 180 | ks | 2
pohybové čidlo na povrch, kontakt 16 A, dosah 10 m, úhel 180 | ks | 8
přepínač sériový pod omítku | ks | 3
přepínač střídavý pod omítku | ks | 18
přepínač střídavý pod omítku, do vlhka (IP44) | ks | 5
přepínač křížový pod omítku | ks | 3
zásuvka 230 V, 10/16 A pod omítku | ks | 152
zásuvka 230 V, 10/16 A pod omítku - odlišná barva (pro výpočetní techniku) | ks | 22
dtto s vestavěnou přepěťovou ochranou | ks | 37
zásuvka 230 V, 10/16 A pod omítku, do vlhka (IP44) | ks | 23
zásuvková podlahová krabice pro 9 prvků, osazená 6-ti zásuvkami 230 V, přepěťovým chráničem, víko do dřevěné podlahy - standard viz stavební část (prvek EL2) | ks | 1
Skříňka pro hlavní ochranné pospojení | ks | 1
přístroje dle standardů ve stavební části, úložný materiál je uveden pouze v základních výměrách (bez koncovek, spojek, odbočných a upevňovacích součástí)
svítidlo OS1 | ks | 49
svítidlo OS2 | ks | 47
svítidlo OS3 | ks | 8
proudová lišta OS4 | m | 40
svítidlo OS5 | ks | 70
svítidlo OS6 | ks | 50
svítidlo OS7 | ks | 14
svítidlo OS8 | ks | 1
svítidlo OS9 | ks | 10
svítidlo OS10 | ks | 16
svítidlo OS11 | ks | 8
svítidlo OS21 | ks | 24
svítidlo OS22 | ks | 4
svítidlo OS23 | ks | 6
svítidla budou dodána včetně vhodných zdrojů a příslušenství, standard svítidel uveden ve stavební části
CYKY 2x1,5 | m | 80
CYKY 3x1,5 | m | 2300
CYKY 5x1,5 | m | 500
CYKY 3x2,5 | m | 3000
CYKY 5x2,5 | m | 100
CYKY 5x6 | m | 20
CYKY 4x10 | m | 40
CYKY 5x10 | m | 20
CYKY 4x35 | m | 30
CYKY 4x70 | m | 30
CY 4 mm2 zž | m | 60
CY 16 mm2 zž | m | 40
CY 25 mm2 zž | m | 50
CHKE-V 2x1,5 | m | 400
CHKE-V 3x1,5 | m | 750
JYTY 2x1 | m | 800
JYTY 5x1 | m | 90
Uzemnění a hromosvod
pásek FeZn 30x4 mm | m | 150
drát AlMgSi 8 mm | m | 200
drát FeZn 10 mm | m | 40
svorka hromosvodová | ks | 150
podpěra hromosvodová | ks | 120
detailní návrh (výrobní dokumentaci) hromosvodu provede odborná firma