# DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 11.11. 2013

ZADAVATEL:		Středočeský kraj

Sídlem: 		Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Jednající:		MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí

IČ: 			708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

III/2014 Dolní Bezděkov, rekonstrukce

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 1 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

I v novém výkazu výměr pro SO 101 jsou uvedeny údaje, které jsou v rozporu s projektovou dokumentací. Jedná se o položky týkající se propustku v km 0,772230.

| 53 | K | 919521210 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200 | m | 9,200 | 0,00 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 'propustek v km 0,772 300'9,2 |  | 9,200 |  |  |  |
| 54 | K | 592224160 | trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1200/2500 120 x 250 x 15 cm | kus | 10,000 | 0,00 |  | 0,00 |

Podle dokumentace má být proveden propustek DN 600, ale ve výkazu výměr jsou položky k propustku DN 1200. Také specifikace žlzb. trub je uvedena nesprávně – 10 ks namísto 10 m (betonové trouby jsou v délce 2,5 m).

Dotaz:

- Jaký propustek a z jakých trub má být správně uchazečem oceněn?

- Žádáme zadavatele o uvedení správného množství (MJ) potrubí u pol. č. 54.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

1.- položka 53/919521210 DN 1200 je chybně, správně má být použita položka 919521140 pro propustek DN 600

2.- položka 54/592224160 je chybně, má být 592224100 má být v hodnotě 4 ks

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

V novém výkazu výměr je nově uveden požadavek na doplnění Ostatních nákladů. Je zde uvedena např. H. Rezerva, bez uvedení v jaké výši, dále Projektové práce, které jsou uvedeny v samostatném objektu 000 – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady atd.

Dotaz:

Je uchazeč povinen vyčíslit nově uvedené Ostatní náklady u jednotlivých objektů a v rekapitulaci? Nebo došlo při úpravě nového výkazu výměr k omylu a tyto položky 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu ve výkazu výměr nemají být takto samostatně uvedeny, jelikož jsou v samostatném objektu 000 – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Požadavek na doplnění ostatních nákladů není v opraveném soupisu prací (10.2013) uveden nově, byl již v původní verzi  soupisu prací. Položky  pro ostatní náklady v krycích listech jednotlivých objektů se vyplňují dle potřeby. Ty , které jsou  uvedeny v samostatné složce 000 – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, se podruhé již v objektech nevyplňují.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Na základě výše uvedených informací zveřejnil dnes zadavatel opravený výkaz výměr na profilu zadavatele.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22/11/2013 do 09:00 hodin,

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 22/11/2013 v 10:00 hodin

Jakub Honzák

tel: +420 257 280 854,

e-mail: honzak@kr-s.cz

### S pozdravem

v.r. Jakub Honzák

Krajský úřad Středočeského kraje