DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace

veřejná zakázka malého rozsahu vyšší hodnoty s názvem

„Respirátory“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Informace o zadavateli

Zadavatel

| Název: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno |
| IČO: | 75030926 |
| DIČ: | CZ75030926, nejsme plátci DPH |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | MUDr. Pavel Rusý, ředitel ZZS SčK, p.o. |
| (dále jen „Zadavatel“) |

Kontaktní osoby za Zadavatele

| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech zadávací dokumentace: | Mgr. Lucie Dudáková |
| --- | --- |
| Funkce: | asistentka ekonom. náměstka – finanční referent |
| Email: | lucie.dudakova@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 628 |

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje doložení splnění požadovaných směrnic a norem - výrobek testován na 
rezistenci proti průniku virů dle ASTM F1671. 

Avšak Testy označované písmeny ASTM jsou požadovány primárně pro US trh. Zpravidla se jedná pouze o lokální testy, protože u většiny svých prostředků nepoužívají mezinárodní normy ISO, jako například zde v Evropě.

Odpověď č. 1

Zadavatel se rozhodl požadavek na normu ASTM F1671 vypustit. Nově pro splnění technické kvalifikace postačí následující:

Účastník prokáže technickou kvalifikaci předložením:

- dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem (Prohlášení o shodě).

- doložení splnění požadovaných směrnic a norem.

- doložení splnění požadavku SÚKL na notifikaci zdravotnického prostředku, jakož i registraci osoby zacházející se zdravotnickými prostředky ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V případě zdravotnických prostředků, u kterých není povinnost notifikace zdravotnického prostředku zadavatel požaduje předložit registraci osoby zacházející se zdravotnickými prostředky.

- návod k použití v českém jazyce (u zdravotnických prostředků třídy IIb a III).

Dotaz č.2

Kolik kusů respirátoru poptáváte, po případě do jaké částky
Odpověď č. 2

V bodu 1.2.4 Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky zadavatel uvádí, že cena za kus respirátoru nesmí přesáhnout 7,- Kč bez DPH a zároveň, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 400.000,- Kč bez DPH.

Pokud účastník nabídne cenu za jeden kus respirátoru například 6,- Kč bez DPH a celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky vydělí nabídkovou cenou za kus, dostane celkový předpokládaný odběr respirátorů. V tomto příkladě by se jednalo o 66 666 kusů.

Dotaz č. 3

bude se dodávat na jedno místo, či vícero míst

Odpověď č. 3

V bodu 1.2.6 Místo plnění veřejné zakázky je uvedeno, že se respirátory budou dodávat na ředitelství zadavatele.

Dotaz č. 4

Jedná se o jednorázový odběr, či budete odebírat celkovou počet postupně

Odpověď č. 4

V bodu 1.2.5 Doba plnění veřejné zakázky je uvedeno, že plnění bude realizováno dle aktuálních potřeb Zadavatele, přičemž objednávky budou realizovány do 14 dní od objednání.

Z uvedeného vyplývá, že zadavatel předpokládá tvorbu několika objednávek po dobu trvání smlouvy.

Dotaz č. 5

Měl bych otázku k zadávací dokumentaci. V požadavcích je uvedeno, že požadujete v bodě 2.4 Technická dokumentace , písmeno b) doložení splnění požadovaných směrnic a norem. Výrobek testován na rezistenci proti průniku virů dle ASTM F1671.

Jedná se o americkou normu, která není běžnou součástí testování v EU. Je sice možné toto testování provést a doložit, ale velmi krátký čas od zadání k podání nabídky znomožňuje  toto testování provést. Je to zcela nestandardní požadavek mimo legislativu v EU. Jsem přesvědčen, že náš produkt tento požadavek splní, ale bylo by třeba prodloužit dobu pro podání nabídky.

Odpověď č. 5

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 6

Na základě vyjádření SÚKLu není pro výrobek této specifikace nutná notifikace zdravotnického prostředku. Proč je tedy požadována registrace osoby zacházející se zdravotnickými prostředky? Provozujeme velkoobchod s ochrannými a čistícími prostředky, hygienickým a dalším zbožím pro zdravotnická zařízení, ústavy soc. péče a další organizace a splňujeme všechny zákonné podmínky pro tuto činnost.
Zaměstnáváme většinu zdravotně postižených pracovníků a jsme uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce podle § 78 zák. č.435/2004 Sb.

Bylo by možné v případě trvání na tomto požadavku provést registraci na SÚKLu dodatečně?

Odpověď č. 6

Zadavatel na registraci trvá a požaduje, aby účastník, jež podá nabídku, měl registraci již v době podání nabídky.

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.

Termín pro podání nabídek se posouvá do 27. 9. 2021 do 10:00 hodin.

Za ZZS SČK, dne 17.9.2021

____________________________

MUDr. Pavel Rusý

ředitel ZZS SČK