## příloha 1
příloha č. 1
Všeobecné podmínky k Soupisu prací a dodávek
Smluvní strany se budou řídit právním řádem České republiky
Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména :
a) Veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno plnit řádně svoji funkci po dobu několika dalších desítek let.
b) Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro bezvadné realizované dílo.
c) Náklady na přípomoce,pomocný a montážní materiál, lešení, přesuny hmot-není-li uvedeno jinak pro vnitřní i vnější dopravu, na skladování, dovozné, balné, zpětné odevzdání obalů, cla, ochrany konstrukcí, poplatky za skládkovné, recyklaci, dále náklady na veškeré údžbářské, opravárenské, udržovací práce nutné pro zhotovení díla a náklady na podpěrné konstrukce pro jakoukoliv výšku, na zařízení staveniště, mimostaveništní dopravu, naní-li stanoveno-uvedeno jinak.
d) Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během zhotovování díla bude prováděný pravidelně a konečný úklid před přejímkou. Odvozy prováděné pravidelně zbylé suti, hmot a odpadků během zhotovování díla a dle potřeby.
e) Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů a kvality práce pro zhotovení díla, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných norem pro prokázání bezchybné funkce díla.
f) Náklady na ochranu a pojištění díla až do přejímky.
g) Náklady na poskytnutí odborného dohledu tj. odpovědného stavbyvedoucího a vedoucího šéfmontéra.
h) Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných zadavatelem, které jsou potřebné pro bezvadnou realizaci díla (dílenská a montážní dokumentace).
i) Náklady na úpravu dokumentace - zpracování skutečného stavu provedeného díla, není-li uvedeno jinak.
j) Náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
k) Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
l) Náklady na ochranu proti poškození stávajících konstrukcí nedotčených výstavbou.
m) Náklady na ochranu proti promočení, povětrnostním a přírodním podmínkám všech stávajících a nových konstrukcí.
n) Náklady na bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demontážích, bourání a nové výstavbě.
o) Náklady na znečištění a poškození díla. Zhotovitel musí své výkony, zejméná lícní pohledové plochy, obklady, plochy stěn podlahy a jejich povrchy, okna, dveře, zařizovací předměty a všechny ostatní části již zabudované a pod., chránit před zněčištěním a poškozením až do přejímky díla.
1) Jednotkové ceny uvedené v Soupise prací budou zahrnovat veškeré práce(montáže)a dodávky potřebné pro dokončení a předání díla objednateli do užívání bez vad a nedodělků. Nabízené jednotkové ceny jsou pevné ceny, platné až do přejímky ve smyslu obchodního práva. Práce a dodávky výše neuvedené a dodavatelem opodstatněné,uvede samostatně pod čarou(na samostatnou složku),kterou přiloží k nabídce. Na pozdější požadavky plynoucí z nejasností nebo omylu jsou vyloučena.Nedílnou součástí výkazu výměr je i projektová dokumentace. Dodávka - materiály a kvalifikovaná práce vyžaduje odevzdat dílo jako celek tak, aby bylo schopno plnit řádně svoji funkci po dobu několika dalších desítek let.
2) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky překontrolovat Soupis prací a dodávek s výkazem výměr dle PD, prohlédnout, přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Musí se přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, obstarávání a skladování materiálu a dalších jiných souvisejících okolností a případná zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Pozdější požadavky plynoucí z omylu nebo neznalosti poměrů na staveništi nebo neúplného jsou vyloučena.
3) Rozebírání konstrukcí bude prováděno opatrně postupným rozebíráním tj. ručním rozebíráním za pomoci ručních nástrojů a páčidel s tím, že nebudou poškozeny žádné stávající konstrukce (stávající i nové). Budouli přesto poškozeny, jejich uvedení do původního stavu a s tím spojenou škodu (finanční náklady a další) si ponese v plném rozsahu zhotovitell.
4) Jednotkové ceny budou také zohledňovat požární ochranu: Konstrukce budovy, členění stavby a použité materiály musí odpovídat českým požárním předpisům, požadavkům a musí být v souladu s nejnovějšími poznatky. Požární předěly musí být řešeny esteticky (pokud možno beze změn v materiálech). Jednotkové ceny budou též obsahovat požární ucpávky, např. pískové. Respektována musí být ČSN 730872 "Požární bezpečnost staveb". Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a technologickými prostupy a navazující předpisy.
5) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky, je možná třeba před předáním nabídky vyžádat si vyjasnění se zadavatelem.
6) Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jeho částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického a dispozičního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně s funkční spolehlivostí, pohotově k použití respektivě provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech. Záruční lhůta činí zásadně minimálně 10(desel ) let.
7) Existuje striktní zákaz používání látek poškozující lakové vrstvy (způsobující prohlubně) zejména polytetrafluorénů a obdobných látek. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a pod. na staveništi. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.
8) Rozpory v Soupisu prací a dodávek samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně je sdělit objednateli.
9) Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
10) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek je i projektová dokumentace. Soupis prací a dodávek je určen pro ocenění díla nikoliv náhrada dokumentace.

## Titl List
Výkaz prací a dodávek
na akci :
STAVEBNÍ ÚPRAVY WC-ČÁST B
místo stavby :
Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11. Praha 5, 150 21
investor, stavebník :
Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11. Praha 5, 150 21
Generální projektant :
ing. Jaroslav Borovička
Vypracoval :
ing Jan Macek
sestavil :
Věra Ulčová - SIMO (+420773518887)
Ing. Josef Fuk - SIPK (+420606643181)
V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6-Dejvice
Datum: 07.2021

## toalety
Výkaz prací a dodávek
na akci :
STAVEBNÍ ÚPRAVY WC-ČÁST B
místo stavby :
Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11. Praha 5, 150 21
investor, stavebník :
Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11. Praha 5, 150 21
Rekapitulace nákladů
1 |  | 9 - Přípravné práce + demontáže konstrukcí | Kč |  |  | 0
2 |  | 3 - Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0
3 |  | 761 - Konstrukce prosvětlovací | Kč |  |  | 0
4 |  | 6 - Vnitřní úpravy povrchů | Kč |  |  | 0
5 |  | 6 - Podlahové konstrukce | Kč |  |  | 0
6 |  | 9 - Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
7 |  | 771 - Keramická dlažba | Kč |  |  | 0
8 |  | 781 - Keramické obklady | Kč |  |  | 0
9 |  | 763 - Konstrukce suché výstavby - Sádrokartonové | Kč |  |  | 0
10 |  | 766 - Truhlářské konstrukce | Kč |  |  | 0
11 |  | 764 - Konstrukce klempířské | Kč |  |  | 0
12 |  | 784 - Malby | Kč |  |  | 0
13 |  | 721 - Zdravotně technické instalace budov | Kč |  |  | 0
14 |  | 731 - Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
15 |  | Elektroinstalace | Kč |  |  | 0
16 |  | Interiérové prvky | Kč |  |  | 0
17
18 |  | mezisoučet | Kč |  |  | 0
19
20 |  | Zařízení staveniště + projekt skutečného provedení stavby 1,5% | Kč |  |  | 0
21
22 |  | stavební náklady bez DPH 21% | Kč |  |  | 0
23
24 |  | DPH 21% | Kč |  |  | 0
25 |  | náklady celkem včetně DPH 21% | Kč |  |  | 0
26
27
28 |  | Pro zpracování Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr je použito níže uvedených podkladů :
29 |  | Vyhláška 169/2016Sb.
30 |  | - Projektová dokumentace pro výběr dodavatele, která je jeho nedílnou součástí
31 |  | - příloha č.1
32
p.č. | kód | popis prací a dodávek | m.j. | množství | jednotková cena Kč/m.j. | celková cena Kč
33
34 |  | 9-Přípravné práce + demontáže konstrukcí | Kč | celkem |  | 0
35 |  | v. č. 2a až 11a ( podlaží 1.NP - 6.NP )
36 | 1 | Vypnutí a po dokončení prací opětovné zapnutí medii v místnostech dotčených stavbou pro elektro, voda SV + TUV , vypustit a napustit systém ÚT ; (úpravy na WC viz dle v. č. 2a až 11a)
37 | 1a | elektro | kpl | 1 | 0 | 0
38 | 3b | voda SV + TUV | kpl | 1 | 0 | 0
39 | 1c | vypustit a napustit systém ÚT + vyzkoušení otopných těles+odvzdušnění | kpl | 1 | 0 | 0
40 |  | Demontáž, vyklizení a likvidace drobných předmětů -zásobník na toaletní papír, háček na dveřích, el. sušák rukou, nádoba+štětka na WC - zásobník na papír.ručníky . |  |  | 0
41 | 725900952/R | Demontáž doplňků do sutě a likvidace, V místnostech 1.NP až 5 NP - el. sušák (ks 3) + zásobník na toalet.papír bubnový (ks 10) + nádoba + štětka na WC (ks 17) zásobník na papír.ručníky (ks 5), mýdelník (ks 10) | ks | 55 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0275
42 | 766811820 | Demontáž malé kuchyňské linky-spodní+horní skříňka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131
43 | 766691914 | Vyvěšení dveří včetně uložení pro repasi a opětovné zavěšení | ks | 25 | 0 | 0 | 0.024 | 0.6
44 | 76666/R4991 | Repase dveří cca do 2m2 | ks | 25 | 0 | 0 | 0.001 | 0.025
45 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 224.364 | 0 | 0 | 0.068 | 15.2568
46 |  | toalety 1011 č.v.2b - 34,95 m2
47 | 1011b ; | 0,75*2+0,25*0,35+0,9*1,65+0,63*0,35+0,83*2+0,8*2+0,62*2 | m2 | 7.793
48 | 1011c ; | 4,46*2 | m2 | 8.92
49 | 1011d ; | 4,36*2 | m2 | 8.72
50 | 1011e ; | 3,92*2+0,84*2 | m2 | 9.52
51
52 |  | bistro 1129 č.v.3b - 19,52 m2
53 | 1129a ; | (1,93+1,03+0,26)*2 | m2 | 6.44
54 | 1029b ; | 3,24*2 | m2 | 6.48
55 | 1129c ; | 3,3*2 | m2 | 6.6
56
57 |  | pánské toalety 2110 č.v. 4b | 52.379
58 | 2110a | 1,1*2+0,2*0,35+0,64*1,65+0,2*0,35+0,22*2+3,15*2 | m2 | 10.136
59 | 2110b | 0,88*2+0,1*0,35+1,22*1,65+0,1*0,35+1,08*2+0,1*0,35+0,6*1,65+0,1*0,35+2,1*2+0,4*2+1,36*2+1,14*2 | m2 | 17.063
60 | 2110c | 3,56*2 | m2 | 7.12
61 | 2110d | 3,57*2 | m2 | 7.14
62 | 2110e | 5,46*2 |  | 10.92
63
64 |  | dámské toalety 3105 č.v.5b - 54,19m2
65 | 3105a | 1,25*2+0,1*0,65+0,64*1,25+0,1*0,65+0,4*2+3,16*2 | m2 | 10.55
66 | 3105b | 0,72*2+0,1*0,65+1,22*1,35+0,1*0,65+1,08*2+0,1*0,65+0,6*1,35+0,1*0,65+2,1*2+0,4*2+0,4*2+0,4*2+0,99*2 | m2 | 14.897
67 | 3015c | 3,73*2 | m2 | 7.46
68 | 3015d | 3,66*2 | m2 | 7.32
69 | 3015e | 3,54*2 | m2 | 7.08
70 | 3015f | 3,44*2 | m2 | 6.88
71
72 |  | pánské toalety 4107 č.v. 6b - 43,70m2
73 | 4107a | 1,06*2+0,2*1,25+0,64*1,25+0,2*1,25+0,33*2+2,79*2 | m2 | 9.66
74 | 4107b | 1,,15*2+0,1*1,25+1,22*0,75+0,1*1,25+1,08*2+0,1*1,25+0,6*0,75+0,1*1,25+2,05*2+0,4*2+3,6*2 | m2 | 18.425
75 | 4107c | 4*2 | m2 | 8
76 | 4107d | 3,82*2 | m2 | 7.64
77
78 |  | dámské toalety 4108 č.v.7b - 19,60m2
79 | 4108a | 4,28*2+0,66*2 | m2 | 9.88
80 | 4108b | 4,86*2 | m2 | 9.72
81
82 | 965081382 | Opatrné odsekání podlahových keramických dlaždic, plochy přes 1m2 | m2 | 60.95 | 0 | 0 | 0.076 | 4.6322
83 | 775111112/P | Broušení betonového podkladu ; výměra : podlaha 61,0m2 + parapety 3,24m2 | m2 | 64.19 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 771111011 | Vyssátí podkladu | m2 | 64.19 | 0 | 0 | 0 | 0
85
86 |  | v.č. 2b/ 1NP pánské toalety | m2 | 11.1
87 |  | m.č.1011a-1011e ; 11,01m2
88
89 |  | v.č. 3b / 2NP bistro | m2 | 3.57
90 |  | m.č. 1129a - 1129c ; 3,57m2
91
92 |  | v.č. 4b / 3NP pánské toalety
93 |  | m.č. 2110a - 2110e 14,60m2 | m2 | 14.6
94
95 |  | v.č. 5b / 4NP dámské toalety
96 |  | m.č. 3105a-3105e; 14,68m2 | m2 | 14.68
97
98 |  | v.č. 6b / 5NP pánské toalety
99 |  | m.č. 4107a-4107d 12,92m2 | m2 | 12.92
100
101 |  | v.č. 7b / 5.NP dámské toalety
102 |  | m.č. 4108a - 4108b; 4,08m2 | m2 | 4.08
103
104 | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 3.24 | 0 | 0 | 0.068 | 0.22032
105 |  | toalety1NP; výměra ; 0,30*0,70*6 | m2 | 1.26
106 |  | pánské toalety 3.NP výměra ; 0,30*1,31*3 | m2 | 1.179
107 |  | dámské toalety 4.NP výměra ; 0,30*0,685*2 | m2 | 0.411
108 |  | pánské toalety 5.NP výměra ; 0,30*1,30*1 | m2 | 0.39
109
110 | 766622861 | Vyvěšení křídel dřevěných okenních do 1,5 m2. (vnitřních a vnějších) výměra : ((3*6)+(6*3)+(3*2)+(6*1)) | ks | 48 | 0 | 0 | 0
111 | 968062355/R | Opatrné vysekání dřevěných rámů oken dvojitých pl do 2 m2 - do suti, (nepoškodit vnější omítku) | m2 | 24.8294 | 0 | 0 | 0.062 | 1.5394
112 |  | okno ve stavebním otvoru ( 0,710*2,300)*6*2 | m2 | 19.596
113 |  | okno ve stavebním otvoru (0,685*1,91)*2*2 | m2 | 5.2334
114
115 | 968062356/R | Opatrné vysekání dřevěných rámů oken dvojitých pl do 4 m2- do suti, (nepoškodit vnější omítku) | m2 | 23.928 | 0 | 0 | 0.054 | 1.2921
116 |  | okno ve stavebním otvoru (1,310*2,300) *3*2 | m2 | 18.078
117 |  | okno ve stavebním otvoru (1,300*2,250)*1*2 | m2 | 5.85
118
119 | 968062/R91 | Opatrné vysekání vnitřních deštění oken do suti, (nepoškodit vnější omítku) | m2 | 22.578 | 0 | 0 | 0.004 | 0.090312
120 |  | 0,30*(0,685+1,91)*2*2 | m2 | 3.114
121 |  | 0,30*(0,710+2,30)*2*6 | m2 | 10.836
122 |  | 0,30*(1,31+2,30)*2*3 | m2 | 6.498
123 |  | 0,30*(1,30+2,25)*2*1 | m2 | 2.13
124
125 | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 43.86 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.75658
126 |  | v.č. 2b / 1NP toalety | m2 | 11.01
127 |  | v.č. 3b / 2NP bistro | m2 | 3.57
128 |  | v.č. 4b / 3NP pánské toalety | m2 | 14.6
129 |  | v.č. 5b / 4NP dámské toalety | m2 | 14.68
130
131 |  | Bourací a demontážní práce pro ZTI a UT
132 | 974031167 | Opatrné vyřezání rýh ve zdivu cihelném na MVC hl. 200mm a š. 400mm. (svislá šachta pro stoupací vedení vody a kanalizace - stoupačky) vč. prostupů stropní konstrukcí (žb) | bm | 46 | 0 | 0 | 0.081 | 3.726
133 | 974031169/R | Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy | bm | 46 | 0 | 0 | 0.008 | 0.368
134
135 | 974031142 | Opatrné vyřezání rýh ve zdivu cihelném na MVC do hl 70mm a š. do 70mm. (pro kanalizaci DN 50) | bm | 20.5 | 0 | 0 | 0.009 | 0.1845
136 |  | pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP (připojovací potrubí)
137
138 | 974031153 | Opatrné vyřezání rýh ve zdivu cihelném na MVC do hl 100mm a š. do 100mm. (pro kanalizaci DN 70) | bm | 7.5 | 0 | 0 | 0.018 | 0.135
139 |  | pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP (připojovací potrubí)
140
141 | 974031164 | Opatrné vyřezání rýh ve zdivu cihelném na MVC do hl 150mm a š. do 150mm. (pro kanalizaci DN 100) | bm | 12.5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.5
142 |  | pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP (připojovací potrubí)
143
144 | 974031132 | Opatrné vyřezání rýh ve zdivu cihelném na MVC do hl 50mm a š. do 70mm. (pro vodu D20) | bm | 123 | 0 | 0 | 0.006 | 0.738
145 |  | pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP (připojovací potrubí)
146
147 | 973031335 | Opatrné vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu cihelném na MVC do pohledové plochy do 0,16m2 a hl. do 300mm. (pro uzavírací ventily - kohout rohový) | ks | 39 | 0 | 0 | 0.062 | 2.418
148 |  | pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP (připojovací potrubí)
149
150 | 9730313/R091 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném pro pisoáry | ks | 6 | 0 | 0 | 0.154 | 0.924
151
152 |  | Demontáž zařizovacích předmětů
153 |  | pro dámské toalety+pánské toalety 1NP až 6NP
154 | 725110811 | Demontáž klosetů splachovacích s nádržkou | sbr | 11 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.21263
155 | 725130811 | Demontáž pisoárů |  | 6 | 0 | 0 | 0.03968 | 0.23808
156 | 725210821 | Demontáž umyvadel |  | 9 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.17514
157 | 725310821 | Demontáž dřezu na konzolách | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.01707
158 | 725240812 | Demontáž sprchové vaničky | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245
159 | 725330820 | Demontáž výlevek diturvitových | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0694
160 | 725820802 | Baterie umyvadlové, sprchové,dřezové, | kus | 8 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00688
161 | 725840860 | Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00156
162 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 (sprchová,výlevková) | kus | 5 | 0 | 0 | 0.000156 | 0.00078
163
164 | 722131923/P | Opravy vodovodního potrubí z trubek , zpětná montáž potrubí do DN 25 (vyřezání, zaslepení a úprava stávajícího vodovodního potrubí ) | bm | 123 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00123
165 | 721910932 | Pročištění potrubí kanalizačního šikmé DN do 100 | bm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 72291/R0093 | Úprava, vyřezání, zaslepení stávajícího kanalizačního potrubí | bm | 25 | 0 | 0 | 0.002 | 0.05
167 | 721910912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 969031111 | Vysekání vodovodního potrubí DN do 50mm | bm | 77.7 | 0 | 0 | 0.007 | 0.5439
169 | 969041113 | Vysekání kanalizačního potrubí DN do 200mm | bm | 86.5 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.56225
170 | 73312/R | Demontáž stávajícího přívodního potrubí UT - DN 15 včetně odřezání konzol, držáků objímek, připojovacích armatur (výměra bude upřesněna dle skutečnosti) | bm | 98 | 0 | 0 | 0.001 | 0.098
171 | 735111810 | Demontáž stávajících otopných těles, radiátorů litinových, článkových včetně regulačních ventilů - vel. 1x 900/150 4čl. v.č.2b, 1x 500/100 8čl. v.č.4b, 1x 900/150 9čl. v.č.4b, 1x 900/150 čl.4 v.č.5b, 1x 900/150 čl.10 v.č.5b, 1x 500/100 čl.8 v.č.6b, 1x 500/100 čl.17 v.č.6b | m2 | 45 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.071
172
173 | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, vodorovně do 50m, svisle s omezením mechanizace v do průměrné výšky 18m (průměrná výška) | t | 38.3 | 0 | 0
174 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením na vzdálenost do 1km | t | 38.3 | 0 | 0
175 | 997013509 | Příplatek k ceně za každý další i započtený 1km přes 1km (19km) cena : Kč 11 * 19km | t | 38.3 | 0 | 0
176 | 469973114 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné z keramického materiálu | t | 20.88 | 0 | 0
177 | 469973113 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 13.62 | 0 | 0
178 | 469973116 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.36 | 0 | 0
179 | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | t | 0.76 | 0 | 0
180 | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 | t | 1.72 | 0 | 0
181
182 |  | Poznámka : Kovové předměty budou zváženy, hmotnost zapsána do stavebního deníku, odvezeny do sběrny druhotných surovin (kovošrot) a jejich výzisk bude odečten z ceny díla v hodnotě určené cenou/ kg v den jejich prodeje. Výměra ; (ocel.potrubí ?) upřesní se dle skutečnosti.
183
184 |  | Nové konstrukce
185
186 |  | 3 -Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.5488
187 | 342272205 | Předstěny jednoduché z plynosilikátových příčkovek 500/250/50mm, | m2 | 35.76 | 0 | 0 | 0.04234 | 1.5141
188 |  | č.v.9b / 1NP toalety
189 |  | 0,99*4 | m2 | 3.96
190 |  | č.v.10b/ 2NP bistro
191 |  | 0,81*4 | m2 | 3.24
192 |  | č.v.11b /3NP pánské toalety
193 |  | 0,9*4*2 | m2 | 7.2
194 |  | č.v.12b /4NP dámské toalety
195 |  | 0,89*4+0,86*4+0,8*4 | m2 | 10.2
196 |  | č.v.13b /5NP pánské toalety
197 |  | ,9*4+,99*4 | m2 | 7.56
198 |  | č.v.14b/5NP dámské toalety
199 |  | 0,9*4 | m2 | 3.6
200
201 | 342272215 | Předstěny jednoduché z plynosilikátových příčkovek 500/250/80mm, | m2 | 16.8 | 0 | 0 | 0.05015 | 0.84252
202 |  | 1NP-6NP ; výměra 0,4*4*10
203
204 | 342272225 | Příčky a dozdívky jednoduché z plynosilikátových příčkovek 500/250/100mm, | m2 | 11.8275 | 0 | 0 | 0.05897 | 0.69747
205 |  | č.v.11b/3NP pánské toalety
206 |  | ,2*1,5*2 | m2 | 0.6
207 |  | č.v.12b /4NP dámské toalety
208 |  | 1,75*3 | m2 | 5.25
209 |  | č.v.13b /5NP pánské toalety
210 |  | ,2*3*1+(1,93+0,46)*2,25 | m2 | 5.9775
211 | 61232/R1111 | Vápenocementová omítka jednovrstvá pod obklad vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 64.3875 | 0 | 0 | 0.01575 | 1.0141
212 | 612142002 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem | m2 | 64.3875 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.018028
213 | 612315302 | Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží (nová okna); výměra 0,40*((0,71+2,30)*2*6+(1,31+2,30)*2*3+(0,685+1,91*2)*2+(1,30+2,25)*2*1) | m2 | 29.556 | 0 | 0 | 0.03273 | 0.96737
214 | 342291121 Dodáv. + Mont, | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 72 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00936
215
216 |  | 761 - Konstrukce prosvětlovací | Kč | celkem |  | 0
217 | 761111114 | Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén struktura (dodávka montáž) | m2 | 2.5 | 0 | 0
218 |  | Přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
219
220 |  | 6 - Vnitřní úpravy povrchů | Kč | celkem |  | 0 |  | 10.4602
221 | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch, penetrace akrylát-silikon
222 |  | výměra viz odd. 9 / odsekání stávajících obkladů | m2 | 224.364 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.058335
223
224 | 61232/R1111 | Omítka MVC pod obklady - vyrovnání podkladu, tl. do 10mm | m2 | 224.364 | 0 | 0 | 0.02048 | 4.595
225
226 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | bm | 124.275 | 0 | 0 | 0.015 | 1.8641
227 |  | č.v.2b / 1NP toalety
228 | 1011b | 6,94-0,7-0,6-0,6 |  | 5.04
229 | 1011c | 5,12-0,6 |  | 4.52
230 | 1011d | 4,62-0,6 |  | 4.02
231 | 1011e | 6,24-0,6-0,6 |  | 5.04
232
233 |  | v.č. 3b / 2NP bistro
234 | 1129a | 5,4-0,6 |  | 4.8
235 | 1129b | 4,1-0,6 |  | 3.5
236 | 1129c | 4,16-0,6 |  | 3.56
237
238 |  | v.č. 4b/ 3NP pánské toalety
239 | 2110a | 6,84-0,7-0,7 |  | 5.44
240 | 2110b | 11,46-3*0,6-0,7 |  | 8.96
241 | 2110c | 4,67-0,6 |  | 4.07
242 | 2110d | 4,96-0,6 |  | 4.36
243 | 2110e | 7,63-0,6 |  | 7.03
244
245 |  | v.č. 5b/ 4NP dámské toalety
246 | 3105a | 7,3-1,6 |  | 5.7
247 | 3105b | 10,84-4*0,6-0,8 |  | 7.64
248 | 3105c | 4,59-0,6 |  | 3.99
249 | 3105d | 4,515-0,6 |  | 3.915
250 | 3105e | 4,4-0,6 |  | 3.8
251 | 3105f | 4,3-0,6 |  | 3.7
252
253 |  | v.č. 6b / 5 NP pánské toalety
254 | 4107a | 6,68-0,8-0,7 |  | 5.18
255 | 4107b | 12,2-0,6-0,6 |  | 11
256 | 4107c | 5,115-0,6 |  | 4.515
257 | 4107d | 4,935-0,6 |  | 4.335
258
259 |  | v.č. 7b/ 5.NP dámské toalety
260 | 4108a | 6,54-0,6-0,7 |  | 5.24
261 | 4108b | 5,52-0,6 |  | 4.92
262
263 | 612315302 | Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží (po vybouraných oknech) | m2 | 33.732 | 0 | 0 | 0.03358 | 1.1327
264 |  | 0,45*((0,71+2,27)*2*6+(1,30+2,30)*2*3+(0,70+1,90)*2*2+(1,30+2,30)*2*1)
265
266 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou o jakékoliv šířce rýhy | m2 | 10.21 | 0 | 0 | 0.04 | 0.4084
267 |  | rýhy do hl 70mm a š. do 70mm. (pro kanalizaci DN 50)
268 |  | "pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP (připojovací potrubí)" výměra ; 20,5bm*0,07 |  | 1.435
269
270 |  | rýhy do hl 100mm a š. do 100mm. (pro kanalizaci 70)
271 |  | "pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP výměra ; 7,5bm*0,10 |  | 0.75
272
273 |  | rýhy do hl 150mm a š. do 150mm. (pro kanalizaci 100)
274 |  | "pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 6NP výměra ; 12,5bm*0,15 |  | 1.875
275
276 |  | rýhy do hl 50mm a š. do 70mm. (pro vodu)
277 |  | "pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až5NP / výměra ; (123)bm*0,05 |  | 6.15
278
279 | 310235261/P | Částečné dozdění výklenků po vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu cihelném na MVC hl. do 300mm. (pro uzavírací ventily kohout rohový) / | ks | 38 | 0 | 0 | 0.02524 | 0.95912
280 |  | "pro dámské toalety+pánské toalety 1 NP až 5NP /připojovací potrubí
281
282 | 310237261/P | Částečné dozdění rýh po osazení závěsných konstr. (WC+pisoáry) ve zdivu cihelném na MVC vel. 250/400mm. (závěsné WC+pisoáry)/ | ks | 6 | 0 | 0 | 0.24042 | 1.4425
283
284 |  | 6 - Podlahové konstrukce | Kč | celkem |  | 0 |  | 0.72964
285 | 771151013 | Vyrovnávací vrstva- samonivelační stěrka 30MPa, do tl.6mm | m2 | 59.32 | 0 | 0 | 0.012 | 0.71184
286 |  | výměra: 10,82+3,42+14,34+14,31+12,52+3,91
287 | 771121011 | Penetrace podkladu | m2 | 59.32 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.017796
288 |  | Výměry - pro podklad pod podlahové keramické dlaždice
289
290 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | m2 | 10.82
291 |  | 1011a-1011e 12,37
292
293 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | m2 | 3.42
294 |  | m.č. 1129a - 1129c ; 3,42m2
295
296 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety
297 |  | m.č. 2110a -2110e; 14,34m2 | m2 | 14.34
298
299 |  | v.č. 12b/4NP dámské toalety
300 |  | m.č. 3105a - 3105e ; 14,31m2 | m2 | 14.31
301
302 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety
303 |  | m.č. 4107a-4107e ; 12,52m2 | m2 | 12.52
304
305 |  | v.č. 14b /5NP pánské toalety
306 |  | m.č. 4108a - 4108b; 3,91m2 | m2 | 3.91
307
308 |  | 9 - Dokončující konstrukce a práce | Kč | celkem |  | 0
309 | dodávka+ montáž | Stavební přípomoce pro rozvody elektro a UT | kpl | 1 | 0 | 0
310 | dodávka+ montáž | Stavební přípomoce pro rozvody vody,kanalizace, osazení umyvadel, baterii, WC mís, pisoárů | kpl | 1 | 0 | 0
311 | 949101111 | Monáž+demontáž - Lešení pomocné pro zatížení do 150kg/m2 o výšce lešenové podlahy do 3,50m | m2 | 60 | 0 | 0
312 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 90 | 0 | 0
313 | dodávka+ montáž | Dodání nerezových dvířek pro ZTI vel. 400/400mm v rámu a osazení do zdiva | ks | 9 | 0 | 0
314 | dodávka+ montáž | Nerezový zákryt 320/320 v rámu osazení do zdiva a sádrokartonu | ks | 1 | 0 | 0
315 | dodávka+ montáž | Větrací mřížka 250/150mm nerezová s rámečkem pro osazení do zdiva | ks | 2 | 0 | 0
316 | dodávka+ montáž | Větrací mřížka 200/200mm nerezová s rámečkem pro osazení do zdiva | ks | 1 | 0 | 0
317 | 998011003 | Přesun hmot | T | 14.7387 | 0 | 0
318
319 |  | 771 - Keramická dlažba | Kč | celkem |  | 0
320
321 | dodávka | Keramická dlažba-Dodávka - tmavě šedá 60x60cm, matná, rektifikovaná, slinutá, mrazuvzdorná, jemný, matný reliéf připomíná udusanou hlínu, dar63642.+ spárovací hmota vodě odolná, při dodávce odolnost proti otěru PEI 4, | m2 | 66 | 0 | 0
322 |  | výměra : 60m2+10% prořez
323 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 60 | 0 | 0
324 | 711193121 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková (+vytažená 200mm na stěnu) | m2 | 65 | 0 | 0
325 | 771575112 | Montáž podlah z dlaždic keramických, kladení do flexibilního lepidla+penetrace , spárovaní hmotou vodě odolnou ; výměra 60m2 | m2 | 60 | 0 | 0
326 |  |  |  |  | 0
327 | 771591184 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné výměra ; 3*0,60*30 | m | 54 | 0 | 0
328 | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 60 | 0 | 0
329 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic | % | 0 | 0 | 0
330
331 |  | 781 - Keramické obklady | Kč | celkem |  | 0
332 | dodávka | Dodávka - Keramické obklady ,Obklad bílá 30x60cm, matná, rektifikovaná, wakv4104.1+ spárovací hmota vodě odolná. | m2 | 252.186 | 0 | 0
333 |  | výměry obkladů stěn viz odd.9 / demontáž obkladů : (224,4 )m2+10% | m2 | 246.84
334 |  | výměry pro parapety : 4,86+10% prořez | m2 | 5.346
335 |  | toalety ; 1NP +3NP +4NP +5NP
336 |  | 0,45*0,70*6+0,45*1,30*3+0,45*0,70*2+0,45*1,30*1=4,86m2
337
338 | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 229.26 | 0 | 0
339 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 229.26 | 0 | 0
340
341 | 781674119 | Montáž obkladů parapetů š přes 200 do cca 450 mm z dlaždic keramických kladených do lepidla flexibilního+spárování spárovací hmotou vodě odolnou | bm | 10.8 | 0 | 0
342 | 781474111 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem+spárování spárovací hmotou vodě odolnou | m2 | 224.4 | 0 | 0
343
344 | 781495185 | Řezání pracnější rovné keramických obkládaček | ks | 150 | 0 | 0
345
346 | d+m | Ukončující a rohové lišty jedná se nerezové lišty obloučkové |  | 139 | 0 | 0
347 |  | v.č. 9b |  | 23
348 |  | v.č. 10b |  | 10
349 |  | v.č. 11b |  | 28
350 |  | v.č. 12b |  | 31
351 |  | v.č. 13b |  | 31
352 |  | v.č. 14b |  | 16
353
354 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady z dlaždic | % | 0 | 0 | 0
355
356 |  | 763 - Konstrukce suché výstavby - Sádrokartonové | Kč | celkem |  | 0
357 | dodávka+ montáž | Sádrokartonový podhled kazetový, demontovatelný, velikost kazet 600x600mm + závěsná nosná konstrukce viditelná | m2 | 42.89 | 0 | 0
358 |  | v.č. 9b | m2 | 10.82
359 |  | v.č. 10b | m2 | 3.42
360 |  | v.č. 11b | m2 | 14.34
361 |  | v.č. 12b | m2 | 14.31
362
363 | 998763402 | Přesun hmot | % | 0 |  | 0
364
365 |  | 766 - Truhlářské konstrukce | Kč | celkem |  | 0
366 |  | Poznámka: Podrobnosti viz výkres č. .22a-24a
367 | Dodáv.+Mont. | Jednotková cena obsahuje kompletní provedení včetně materiálu,montážního a pomocného materiálu= dodávka- repase, montáž, kování, povrchová úprava, montážní i podružný materiál, mimostaveništní doprava-dílna a zpět
368 |  | DVEŘE
369 | D1 dodáv.+ mont. | stávající dveře levé prolamované, vel. L 700 x 2000 mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny, vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní, kování stávající repasovat, barva dle stávajících, zárubeň stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | 1 | 0 | 0
370 | D2 dodáv.+ mont. | stávající dveře hladké dýhované, levé do ocelových zárubní, L 600 x 1970 mm , budou, opáleny, vykytovány přebroušeny, kování - nová klika nerezová včetně štítku a wc západky, barva šedá, zárubeň - stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá | ks | 10 | 0 | 0
371 | D3 dodáv.+ mont. | nové dveře hladké dýhované, levé do nových ocelových zárubní, P 600 x 1970 mm, včetně nového kování WC západkou, demontáž stávajících dveří včetně zárubně | ks | 2 | 0 | 0
372 | D4 | stávající dveře hladké dýhované,pravé do ocelových zárubní, P 600 x 1970 mm, budou, opáleny, vykytovány přebroušeny,kování - nová klika nerezová včetně štítku a wc západky, barva šedá, zárubeň - stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá. | ks | 5 | 0 | 0
373 | D5 | stávající dveře pravé prolamované, vel. P 700 x 2000 mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny, vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní, kování stávající repasovat, barva dle stávajících, zárubeň stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | 3 | 0 | 0
374 | D6 | stávající dveře hladké dýhované, levé do ocelových zárubní, P 700 x 1970 mm, kování - nová klika nerezová, barva šedá, zárubeň - stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá. | ks | 1 | 0 | 0
375 | D7 | stávající dveře pravé prolamované, vel. P 800 x 2000 mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny, vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní, kování stávající repasovat, barva dle stávajících, zárubeň stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | 1 | 0 | 0
376 | D8 | stávající dveře hladké dýhované, levé do ocelových zárubní, L 800 x 1970 mm, kování - nová klika nerezová, barva šedá, zárubeň - stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá. | ks | 1 | 0 | 0
377 | D9 | stávající dveře hladké dýhované, pravé do ocelových zárubní, P 600 x 1970 mm, kování - nová klika nerezová, barva šedá, zárubeň - stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá. | ks | 1 | 0 | 0
378 | 998766100 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské (dveře),vodorovná doprava do 50m, v objektech v. do 36m | % | 0 | 0 | 0
379
380 | Dodáv.+Mont. | Poznámka všeobecně:Jednotková cena obsahuje kompletní provedení včetně materiálu,montážního a pomocného materiálu= dodávka+montáž- úprava ostění a napojení na stávající oplechování s jeho případnou opravou, montáž, kování, povrchová úprava, montážní i podružný materiál, mimostaveništní doprava-dílna a zpět
381 |  | OKNA
382 |  | Jedná se o zdvojená okna s tepelněizolačním dvojsklem typ EUROOKNO IV 78 lakované dle barevného odstínu jako stávající na vnitřním zasklení opatřit průsvitnou folii, se součinitelem tepelného prostupu okna Uw=1,2. Materiál - smrkové napojované, o stavební hloubce min 78 mm, zasklené dvojsklem s teplým rámečkem bílé barvy Ug=1.1., hliníková okapnice na rámových křídlech bílé barvy, všechna křídla s klikou s možností otevření i ventilace. U nadsvětlíků budou vybavena pákovým otvíračem ve stejném rozsahu, jako okna stávající. Ozdobné členění na křídlech bude provedeno nalepovací dřevěnou příčkou 30 mm s duplexem.
383 |  | 1.NP dámské toalety
384 | Dodáv.+Mont. | okno ve stavebním otvoru 710/2300 | kpl | 2 | 0 | 0
385 | Dodáv.+Mont. | okno ve stavebním otvoru 1310/2300 | kpl | 1 | 0 | 0
386 |  | 3.NP pánské toalety
387 | Dodáv.+Mont. | okno ve stavebním otvoru 710/2300 | kpl | 2 | 0 | 0
388 | Dodáv.+Mont. | okno ve stavebním otvoru 1310/2300 | kpl | 1 | 0 | 0
389 |  | 4.NP dámské toalety
390 | Dodáv.+Mont. | okno ve stavebním otvoru 685/1910 | kpl | 2 | 0 | 0
391 | Dodáv.+Mont. | okno ve stavebním otvoru 1300/2250 | kpl | 1 | 0 | 0
392 |  | 5.NP dámské toalety
393 | Dodáv.+Mont. | okno ve stavebním otvoru 710/2300 | kpl | 2 | 0 | 0
394 | Dodáv.+Mont. | okno ve stavebním otvoru 1310/2300 | kpl | 1 | 0 | 0
395 | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské (okna),vodorovná doprava do 50m, v objektech do 36 m | % | 0 | 0 | 0
396
397 |  | 764 - Konstrukce klempířské | Kč | celkem |  | 0
398 | Dodáv.+Mont. | Klempířské práce oplechování parapetů: materiál titanzinek tl. 0,7 mm, včetně úpravy poškozené fasády
399 | 764246499 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 1200 mm | Kč | 4 | 0 | 0
400 | 764246409 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 800 mm | Kč | 8 | 0 | 0
401 |  | Přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
402
403 |  | 784 - Malby | Kč | celkem |  | 0
404 | 784181003 | Jednonásobné pačokování v místnostech do 3,80 | m2 | 290 | 0 | 0
405 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 290 | 0 | 0
406 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 85 | 0 | 0
407 | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 70 | 0 | 0
408 | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m | bm | 64 | 0 | 0
409 | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 290 | 0 | 0
410 |  | v.č. 9b | m2 | 72.65
411 |  | v.č. 10b | m2 | 13.55
412 |  | v.č. 11b | m2 | 69.19
413 |  | v.č. 12b | m2 | 62.02
414 |  | v.č. 13b | m2 | 53.93
415 |  | v.č. 14b | m2 | 18.72
416
417
418 |  | 721 - Zdravotně technické instalace budov | Kč | celkem |  | 0
419
420 |  | 721 - Vnitřní kanalizace včetně montážního a
421 |  | Potrubí vnitřní kanalizační PP+HT systém tlumící zvuk
422 | 721175203/P | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 | bm | 20.5 | 0 | 0
423 | 721175204/P | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 75 | bm | 7.5 | 0 | 0
424 | 721175205/P | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 110 | bm | 12.5 | 0 | 0
425 | 721175212/P | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 | bm | 46 | 0 | 0
426 | Dodáv.+Mont. | Přivzdušňovací ventil DN100 | ks | 2 | 0 | 0
427 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 | bm | 85.5 | 0 | 0
428 | 998721203 | Přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
429
430 |  | 722 - Vnitřní vodovod
431 | Dodáv.+Mont. | Trubka plastová PPR - stabi, PH20
432 | 722173113 | Trubka D 20 x 2,8 (připojovací potrubí) | bm | 123 | 0 | 0
433 |  | Stoupací vedení
434 | 722173113 | Trubka D 20 x 2,8 | bm | 46 | 0 | 0
435 | 722173114 | Trubka D 25 x 3,5 | bm | 54 | 0 | 0
436 | 722173115 | Trubka D 32 x 4,5 | bm | 28 | 0 | 0
437 | 722173116 | Trubka D 40 x 5,5 | bm | 10 | 0 | 0
438 | 722181222 | Izolace potrubí SV tl.10mm (připoj. potrubí + stoupací) | bm | 122 | 0 | 0
439 | 722181252/P | Izolace potrubí TV+cirkulace tl. 30mm (přip. potr.+st.) | bm | 165 | 0 | 0
440 | 722224151/P | Kulový kohout KK DN 20 | ks | 16 | 0 | 0
441 | 722224151/P | Kohout rohový RK DN 15 s připojovací trubičkou | ks | 39 | 0 | 0
442 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | bm | 261 | 0 | 0
443 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | bm | 261 | 0 | 0
444 | 998722203 | Přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
445
446 |  | 725 - Zařizovací předměty
447 | Dodáv.+Mont. | Umyvadlo keramické bílé vel. 60x46,5x9,5cm, s otvorem na baterii uprostřed, s oblým designem, hmotnost 17kg, 1696.3.000.104.1 Sifon umyvadlový, vtok 5/4 CR, chrom, hmotnost 0,74kg, sifm + manžeta Vtok um. 5/4, clic-clac celochrom, hmotnost 0,50kg, vf785cr, clic-clac má kulatý pochromovaný klobouk, který dokonale překryje vtok v umyvadle, klobouk lze odmontovat a vyčistit tak vtok od nečistot jako jsou například lidské vlasy Montážní sada na uchycení umyvadla Set pro mokré vrtání složený z diamantového vrtáku a adaptéru, který zajišťuje optimální chlazení a přesné vedení vrtáku. Zvukoizolační vložka k umyvadlu - vložka z měkké hmoty, která se dává mezi umyvadlo a zeď. Zabraňuje prasknutí obkladů při dotažení umyvadla ke zdi Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 10 | 0 | 0
448 | Dodáv.+Mont. | Kloset zavěšený samonosný do zapuštěné stěny | ks | 10 | 0 | 0
449 |  | Závěsný klozet s hlubokým splachováním, vel. šířka360xhl. 530xvýška 430 mm, sanitární keramika bílá, H8209610000001, hmotnost 26kg WC sedátko s poklopem, odnímatelné, se zpomalovacím sklápěcím systémem, duroplast, bílá H8919610000001, vel. š. 445x hl.365x v.35mm Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu
450 |  | Nádržka pro závěsné WC, montážní prvek určený pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí, originální podomítková splachovací nádržka zaručuje rychlou a snadnou montáž, vysokou spolehlivost a jednoduchý servis. nosnost: 400 kg Dodávka včetně: Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem, Splachovací koleno, Ochranná zátka, Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, Souprava pro připojení WC, ř 90 mm, Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ř 90 mm, Přechodka, PE-HD, ř 90/110 mm, 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky, Trubková chránička pro přívod vody, Výplňový díl, Souprava pro tlumení hluku, Upevňovací materiál Ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, k ovládání splachování u splachovacích nádržek pod omítku, ovládání zepředu, podrobnosti dle výběru investora a architekta stavby Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu
451 | Dodáv.+Mont. | Předstěnový instalační systém do kombinovaných stěn | ks | 10 | 0 | 0
452 | Dodáv.+Mont. | Pisoár s automatickém inteligentním splachováním | ks | 6 | 0 | 0
453 | Dodáv.+Mont. | Pisoár keramický bílý s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem,, Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí. Ke spláchnutí stačí pouze jeden litr vody. Pokud dojde k přiblížení k pisoáru bez jeho následného použití, řídicí elektronika nereaguje. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu (průchod kolem pisoáru apod.). Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchne. Konstrukční řešení splachovače umožňuje jednoduchou montáž, která sestává z pouhého připojení a zavěšení keramiky na stěnu. Vzhledem k uložení všech prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným. Pisoár neobsahuje žádné optické prvky a odstraňuje tedy nevýhody senzorové technologie, jako je zašpinění nebo poškození snímacích diod a jejich zhoršená citlivost na tmavé barvy, aup 5-II, Dodávka včetně: keramický pisoár, elektronika se snímačem, elektromagnetický ventil, rohový ventil s filtrem, samonasávací sifon, připojovací hadice s oplachovou přípojkou, instalační šrouby s krytkami – 2 kusy Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu
454 | Dodáv.+Mont. | Napájecí zdroj až pro 8 zařízení - pisoárů Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 6 | 0 | 0
455 | Dodáv.+Mont. | Předstěnový instalační systém do kombinovaných stěn | ks | 6 | 0 | 0
456 | Dodáv.+Mont. | Dřez nerezový včetně spodní kuch. skříňky | ks | 1 | 0 | 0
457 | Dodáv.+Mont. | Sprchový kout se sifónem a prosklenou zástěnou vel. 900/900mm | ks | 2 | 0 | 0
458 | Dodáv.+Mont. | Výlevka ocelová | ks | 2 | 0 | 0
459 | Dodáv.+Mont. | Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S, chrom 32612002, hmotnost 1,84kg, keramická kartuše, jednootvorová montáž, kovová páka, technologie kartuše pro hladkou manipulaci, variabilně nastavitelný omezovač průtoku, s omezovačem teploty, instalační systém s centrovací podporou, perlátor, odstranění vodního kamene přetřením, odtoková souprava DN 32, flexi připojovací hadičky Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu |  | 10 | 0 | 0
460 | Dodáv.+Mont. | Baterie jednopáková nástěnná sprchová (výběr dle investora a architekta stavby) | ks | 2 | 0 | 0
461 | Dodáv.+Mont. | Baterie jednopáková dřezová | ks | 1 | 0 | 0
462 | Dodáv.+Mont. | Baterie nástěnná vanová (pro výlevky) | ks | 2 | 0 | 0
463 | 998725203 | Přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
464
465 |  | 731 - Ústřední vytápění | Kč | celkem |  | 0
466
467 | Montáž | Očištění a nátěr stávajících deskových těles v.č.9b +10b | ks | 2 | 0 | 0
468 | Dodáv.+Mont. | Nové a úprava připojovacího potrubí DN 15 | bm | 98 | 0 | 0
469 | Dodáv.+Mont. | Otopná tělesa, deskové radiátory ve standardu vel. 21/900/400 / PV 15, PS 15, včetně ; na přívodu- přímé radiátorové ventily DN 15+na zpátečce- uzavíratelné spojky DN 15 v.č9b + 12b | kpl | 2 | 0 | 0
470 | Dodáv.+Mont. | Dtto, otopná tělesa avšak vel. 22/600/600 v.č.11b + 13b | kpl | 2 | 0 | 0
471 | Dodáv.+Mont. | Dtto, otopná tělesa avšak vel. 22/900/800 v.č.11b + 12b | kpl | 2 | 0 | 0
472 | Dodáv.+Mont. | Dtto, otopná tělesa avšak vel. 33/600/1000 v.č.13b | kpl | 1 | 0 | 0
473 | Dodáv.+Mont. | Termostatické hlavice včetně šroubení | kpl | 7 | 0 | 0
474 | Dodáv.+Mont. | Přesun hmot | % | 0 | 0 | 0
475
476 |  | Elektroinstalace | Kč | celkem |  | 0
477
478 | Dodáv.+Mont. | Vypínač; kryt spínače jednoduchý kouřová šedá 3558A-A651 S2,vel. š. 65,3 mm,dl. 65 mm, v. 26 mm, hmotnost: 26,46 g, kryt spínače se dodává s přídržnou deskou pro upevnění k přístroji spínače+rámeček jednonásobný+ přístroj spínače jednopólového Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 14 | 0 | 0
479 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 3
480 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 2
481 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 3
482 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 2
483 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 2
484 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 2
485
486 | Dodáv.+Mont. | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem kouřová šedá 5518A-A2349 S2, vel. š.70,8 mm,dl. 70,8 mm, v. 37,3 mm, hmotnost: 68,25 g, 16 A, 250 V AC, upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²) Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 3 | 0 | 0
487 |  | v.č. 9b / 1NP toalety - kuchyňka | ks | 3
488
489 | Dodáv.+Mont. | Nástěnné svítidlo, čistý design a vysoká kvalita, matný bílý lakovaný kov, vhodné k osvětlení chodby, haly, schodiště nebo koupelny, 71135, včetně žárovky: 1x max. 100 watt halogenová R7S 230V, vel. v.10 cm x š. 18 cm x hl.6,5 cm, nástěnná deska: 10 cm x 17 cm Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 10 | 0 | 0
490 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 5
491 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 1
492 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 1
493 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 0
494 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 1
495 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 2
496
497 | Dodáv.+Mont. | Závěsné svítidlo, kombinace chromovaného kovu a bílého skla, zavěšení na tři lanka, vhodné do všech druhů interiérů. specifikace: 1 x 60W E27 230V, průměr stínidla: 30 cm, výška: 120 cm, provedení: chromovaný kov, bílé sklo + žárovka Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 9 | 0 | 0
498 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 0
499 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 2
500 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 3
501 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 2
502 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 2
503 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 0
504
505 | Dodáv.+Mont. | Úpravy a doplnění kabelů | kpl | 1 | 0 | 0
506
507 |  | Interiérové prvky | Kč | celkem |  | 0
508 | Dodáv.+Mont. | Kuchyňská linka: deska se spodními a horními skříňkami o rozměrech hl.300mm výška 600 mm délka 990 mm se dvěmi vnitřními policemi jak v horní tak ve spodní skříňce, materiál: korpusy lamino LTD 18 mm, deska LTD 38 mm s hranou ABS tl.0,5mm. Kování nerez. | Kpl | 1 | 0 | 0
509 | Dodáv.+Mont. | Sušič rukou, vel. Š. 265 x v. 270 x hl. 196mm, výkon 2200W, 425000120, Bezdotykové spínání pomocí infračerveného čidla Plastový kryt Elektrické připojení pomocí kabelu se zástrčkou Barevné provedení: Bílá Elektrické připojení: 230 V Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 7 | 0 | 0
510 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 2
511 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 1
512 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 1
513 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 1
514 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 1
515 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 1
516
517 | Dodáv.+Mont. | Zásobník skládaných ručníků , stříbrný s logem, vel. v 345 mm x h 112 mm x š 306 mm stříbrný plast, 603250, transparentní záda a bok Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 7 | 0 | 0
518 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 2
519 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 1
520 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 1
521 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 1
522 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 1
523 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 1
524
525 | Dodáv.+Mont. | Dávkovač tekutého mýdla - dolévací, 1 L, stříbrný s logem, 601250, vel. v 232 mm x š 114 mm x h 124 mm, transparentní bok, Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 10 | 0 | 0
526 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 2
527 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 1
528 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 2
529 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 2
530 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 2
531 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 1
532
533 | Dodáv.+Mont. | Zásobník toaletního papíru - nerez satén, pr. 26,5cm, AE25000 Výběr dle investora a architekta stavby Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 10 | 0 | 0
534 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 1
535 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 1
536 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 2
537 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 3
538 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 2
539 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 1
540
541 | Dodáv.+Mont. | WC štětka válcová na postavení i zavěšení na stěnu, chrom 102313066, tato série nabízí volbu tradičního spoje nebo snadné a rychlé lepení, hmotnost 0,98 kg, vel. v. 390mm, průměr cca 90mm Výběr dle investora a architekta stavby Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | 10 | 0 | 0
542 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 1
543 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 1
544 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 2
545 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 3
546 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 2
547 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 1
548
549 | Dodáv.+Mont. | Odpadkový koš kulatý 3 l chrom, 6162, víko ovládané pedálem, plastová vyjímatelná vložka, provedení chrom, rozměry: výška 265 mm x šířka 165 mm Výběr dle investora a architekta stavby | ks | 6 | 0 | 0
550 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 1
551 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 1
552 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 0
553 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 3
554 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 0
555 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 1
556
557 | Dodáv.+Mont. | Odpadkový koš na papírové ručníky nerez, satén, 900771, montáž na zeď, vel. cca š. 370 x hl. 191 x v. 485mm, výběr dle investora a architekta stavby | ks | 6 | 0 | 0
558 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 1
559 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 1
560 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 1
561 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 1
562 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 1
563 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 1
564
565 | Dodáv.+Mont. | Kovový zásobník hygienických sáčků, nerez matný, 103069, malé rozměry, výměnné náplně obsahují 25 ks hygienických sáčků, uzamykatelný na klíč, hmotnost: 0,36 kg, materiál: kov, barva: nerez matný, vel. v. 170 x š. 95 x hl. 24mm, výběr dle investora a architekta stavby | ks | 6 | 0 | 0
566 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 1
567 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 1
568 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 0
569 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 3
570 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 0
571 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 1
572
573 | Dodáv.+Mont. | Zrcadlo 600x900mm bez fazet, vsazené do obkladu Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu
574 |  |  | ks | 6 | 0 | 0
575 |  | v.č. 9b / 1NP toalety | ks | 1
576 |  | v.č. 10b / 2NP bistro | ks | 1
577 |  | v.č. 11b / 3NP pánské toalety | ks | 1
578 |  | v.č. 12b / 4NP dámské toalety | ks | 1
579 |  | v.č. 13b / 5 NP pánské toalety | ks | 1
580 |  | v.č. 14b / 5NP dámské toalety | ks | 1
581
582 | Dodáv.+Mont. | Háčky na stěnu materiál nerez kotvené na hmoždinku | ks | 6 | 0 | 0
583 |  | č.v. 11b | ks | 3
584 |  | č.v. 13b | ks | 3
585
586 | Dodáv.+Mont. | Štítky s označením ženy muži. Dveřní štítek s vlastním textem z dvouvrstvého plastu v bronzovém provedení o rozměru 150x80 mm o síle 1,6 mm
587 |  | informační štítky | kpl | 6 | 0 | 0