## souhrn
Strana 1 / 1
Souhrn nákladů stavby SO - 16 - Trafostanice
Název stavby: DS Uhlířské Janovice | Číslo stavby: 000000
Název verze: DS Uhlířské Janovice | Číslo verze: 1
Kapitola: | Náklady stavby:
Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady | 0
Dílčí rozpočet – materiál | 0
Dílčí rozpočet – dodávky | 0
Dílčí rozpočet – subdodávky | 0
Globální náklady projektu | 0
Náklady stavby celkem (Suma 1-6) | 0
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)
Z toho samostatně distr. transformátory
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů

## práce a mechanizace
Strana 1 / 3
Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady
[7 empty] | Číslo |  |  | Název |  |  |  |  | Verze NZ:
|  | Stavba: |  |  |  |  | 000000 |  |  | DS Uhlířské Janovice
|  | Verze: |  |  |  |  | 1 |  |  | DS Uhlířské Janovice
Projekt: | [6 empty] | 1 |  |  | DS Uhlířské Janovice
|  | PS/SO: | [7 empty] | Trafostanice 22/0,4kV - prefabrikovaná
Cena celkem
|  | P.č. |  |  | PMP | Zn. |  |  | Text PMP |  |  | M.j. |  | Množství |  | Cena . Jed.
| 1 |  |  | CI602 |  |  |  | Ukončení NYY 1x240mm2 bez konc.vč oka pro trans.400-630kVA |  |  | KS |  | 6 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  | CK73 |  |  |  | Stíněný konektor do 630A 120-240mm2-sada |  |  | SAD |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  | DE22 |  |  |  | Montáž olejového transformátoru VN/0,4kV,400kVA |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  | DG21 |  |  |  | Stojan pro rozvaděč RST,vč.montáže |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  | DQ08 |  |  |  | Nátěr uzemnění na povrchu (1x) |  |  | m |  | 6 |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  | DQ09 |  |  |  | Štítek označovací na uzemňovací přívod |  |  | KS |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  | DQ11 |  |  |  | Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas |  |  | KS |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  | DQ13 |  |  |  | Uzemnění v zemí-páska FeZn 30x4mm |  |  | m |  | 38 |  |  |  |  | 0
| 9 |  |  | DQ25M |  |  |  | Tyč zemnící se svorkou 1,5m/26mm |  |  | KS |  | 8 |  |  |  |  | 0
| 10 |  |  | DQ49 |  |  |  | Svorka SJ02 k hloubkovému zemniči |  |  | KS |  | 7 |  |  |  |  | 0
| 11 |  |  | DQ53 |  |  |  | Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 |  |  | KS |  | 26 |  |  |  |  | 0
| 12 |  |  | DQ59 |  |  |  | Spojení páskových zemničů šrouby |  |  | KS |  | 10 |  |  |  |  | 0
| 13 |  |  | DQ62 |  |  |  | Připojení zemnící pásky |  |  | KS |  | 5 |  |  |  |  | 0
| 14 |  |  | DQ63 |  |  |  | Suspense k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů |  |  | KG |  | 9.6 |  |  |  |  | 0
| 15 |  |  | DX34 |  |  |  | Rozvaděč RST do skříně SVS-V, stojanu ST-VK,vč. montáže |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 16 |  |  | DX75 |  |  |  | Spoušť pro výkonový jistič 630A |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 17 |  |  | DX97 |  |  |  | Zkratování pro vnitřní TS trafo 250-630kVA,svorník M16 |  |  | SAD |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 18 |  |  | EA13 |  |  |  | Sejmutí drnu |  |  | M2 |  | 9 |  |  |  |  | 0
| 19 |  |  | EK56 |  |  |  | Systémové víko pro kabel VN, (TS kioskové) |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 20 |  |  | EK561 |  |  |  | Tlaková ucpávka VN pro neobsazený kabel vstup (TS kioskové) |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 21 |  |  | EK57 |  |  |  | Systémové víko pro kabel NN 4x95 až 4x240,vč.smršť.trubice (TS kioskové) |  |  | KS |  | 3 |  |  |  |  | 0
| 22 |  |  | EK571 |  |  |  | Tlaková ucpávka NN pro neobsazený kabel vstup (TS kioskové) |  |  | KS |  | 7 |  |  |  |  | 0
| 23 |  |  | CH33 |  |  |  | Štítek označovací pro nová kabelová vedení |  |  | KS |  | 3 |  |  |  |  | 0
| 24 |  |  | CH46 |  |  |  | Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 2kg |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  | 0
| 25 |  |  | XD44 |  |  |  | Vstupní panel před zděné a prefabrikované TS,vč položení |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 26 |  |  | 1511 |  |  |  | Omezovač přepětí VN,vč.mont.pro rozvaděč VN SF6 (kompakt a modulár) -3x |  |  | SAD |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 27 |  |  | 4345 |  |  |  | Pojistkové patrony VN podle IEC 16A,vč.montáže 3ks |  |  | SAD |  | 1 |  |  |  |  | 0
Celkem
0
Kč
Práce celkem vč. PD
| 1 |  |  | 9343 |  |  |  | GZS |  |  | 7% |  | 1
Přirážky k práci celkem
Práce celkem vč. PRP
| 1 |  |  | 120 |  |  |  | AUTOJERAB DO 8 TUN - H |  |  |  |  | 1.423
| 2 |  |  | 420 |  |  |  | AUT.NAKL. - DO 3,5 T |  |  |  |  | 1.3
| 3 |  |  | 620 |  |  |  | TRAKTOR KOL.VC.MECH. |  |  |  |  | 0.776
|  |  | Stavebně montážní mechanizace celkem | [12 empty] | 0
Strana 1 / 3
Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady
[7 empty] | Číslo |  |  | Název |  |  |  |  | Verze NZ:
|  | Stavba: |  |  |  |  | 000000 |  |  | DS Uhlířské Janovice
|  | Verze: |  |  |  |  | 1 |  |  | DS Uhlířské Janovice
Projekt: | [6 empty] | 1 |  |  | DS Uhlířské Janovice
|  | PS/SO: | [7 empty] | Zemní práce
Cena celkem
|  | P.č. |  |  | PMP | Zn. |  |  | Text PMP |  |  | M.j. |  | Množství |  | Cena . Jed.
| 1 |  |  | DQ09 |  |  |  | Štítek označovací na uzemňovací přívod |  |  | KS |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 2 |  |  | DQ11 |  |  |  | Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas |  |  | KS |  | 6 |  |  |  |  | 0
| 3 |  |  | DQ53 |  |  |  | Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 |  |  | KS |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 4 |  |  | DQ59 |  |  |  | Spojení páskových zemničů šrouby |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 5 |  |  | DQ62 |  |  |  | Připojení zemnící pásky |  |  | KS |  | 6 |  |  |  |  | 0
| 6 |  |  | DQ63 |  |  |  | Suspense k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů |  |  | KG |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 7 |  |  | EC57 |  |  |  | Hloubení jámy strojně zem.tř.3-4 |  |  | M3 |  | 9 |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  | EC62 |  |  |  | Záhrn jámy strojně ve městě |  |  | M3 |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 9 |  |  | EK53 |  |  |  | Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 10 |  |  | EN03 |  |  |  | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm |  |  | M3 |  | 0.9 |  |  |  |  | 0
| 11 |  |  | EP08 |  |  |  | Výkop rýhy 35x70cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 |  |  | m |  | 13 |  |  |  |  | 0
| 12 |  |  | EP17 |  |  |  | Zához rýhy 35x70cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 |  |  | m |  | 13 |  |  |  |  | 0
| 13 |  |  | EQ15V |  |  |  | Podkladová vrstva 20cm ,makadam hrubý |  |  | M2 |  | 9.1 |  |  |  |  | 0
Celkem
0
Práce celkem vč. PD
| 1 |  |  | 9343 |  |  |  | GZS |  |  | 7% |  | 1
Přirážky k práci celkem
Práce celkem vč. PRP
| 1 |  |  | 240 |  |  |  | MOTOROVY PECH |  |  |  |  | 0.2259
| 2 |  |  | 420 |  |  |  | AUT.NAKL. - DO 3,5 T |  |  |  |  | 3.4125
| 3 |  |  | 520 |  |  |  | RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 |  |  |  |  | 0.1517
| 4 |  |  | 540 |  |  |  | RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3 |  |  |  |  | 1.044
|  |  | Stavebně montážní mechanizace celkem | [12 empty] | 0

## materiál
Strana 1 / 2
Dílčí rozpočet - materiál
[6 empty] | Číslo |  | Název |  |  |  | Verze NZ:
|  | Stavba: |  |  |  | 000000 |  | DS Uhlířské Janovice
|  | Verze: |  |  |  | 1 |  | DS Uhlířské Janovice
Projekt: | [5 empty] | 1 |  | DS Uhlířské Janovice
|  | PS/SO: | [5 empty] | Trafostanice 22/0,4kV - prefabrikovaná
[13 empty] | Jedn. Cena |  |  |  | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  | Název materiálu |  | M.j. |  | Množství
|  | 1 |  |  | 1100100023 |  | Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz. |  |  | KS | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  | 1100100111 |  | Matice ocel. M 12 poz. |  |  | KS | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  | 1100100129 |  | Podložka pružná poz. 8,2 |  |  | KS | 20 |  |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  | 1100100131 |  | Podložka pružná poz. 12,2 |  |  | KS | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  | 1100101064 |  | Oko kabel.lisov.Cu 240x2x16 |  |  | KS | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 6 |  |  | 1100101240 |  | Trubice smršť. 35/12 1m dl.zel.žlutá |  |  | KS | 0.16 |  |  |  |  | 0
|  | 7 |  |  | 1100101280 |  | Víko systémové NN dle TS |  |  | KS | 3 |  |  |  |  | 0
|  | 8 |  |  | 1100101281 |  | Víko systémové VN typ dle TS |  |  | KS | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 9 |  |  | 1100101341 |  | Páska zemnící FeZn 30/4 |  |  | KG | 36.154 |  |  |  |  | 0
|  | 10 |  |  | 1100101351 |  | Svorka zemnící k zem.tyči SJ 02 |  |  | KS | 7 |  |  |  |  | 0
|  | 11 |  |  | 1100101354 |  | Svorka zemnící pás/pás SR 02 |  |  | KS | 26 |  |  |  |  | 0
|  | 12 |  |  | 1100101361 |  | Tyč zemnící se svorkou 1,5m |  |  | KS | 8 |  |  |  |  | 0
|  | 13 |  |  | 1100101581 |  | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 16A |  |  | KS | 3 |  |  |  |  | 0
|  | 14 |  |  | 1100101726 |  | Ucpávka tlaková dle TS |  |  | KS | 7 |  |  |  |  | 0
|  | 15 |  |  | 1100101886 |  | Svorník ES zkratovací M16 přímý |  |  | KS | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 16 |  |  | 1100102023 |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. |  |  | KS | 3 |  |  |  |  | 0
|  | 17 |  |  | 1100102028 |  | Štítek PVC označovací |  |  | KS | 3 |  |  |  |  | 0
|  | 18 |  |  | 1100102150 |  | Štítek číslovací Al 40x60mm |  |  | KS | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 19 |  |  | 1100102478 |  | Ucpávka tlaková dle TS |  |  | KS | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 20 |  |  | 1100102602 |  | Rozvaděč RST do 1000A |  |  | KS | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 21 |  |  | 1100102606 |  | Stojan ST-VK do 1000A s vnitřní obsluhou |  |  | KS | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 22 |  |  | 1100102623 |  | Spoušť 630- DTVE |  |  | KS | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 23 |  |  | 1100104531 |  | Konektor smršťovací |  |  | SAD | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 24 |  |  | 1100104532 |  | Omezovač přepětí |  |  | SAD | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 25 |  |  | 111113080101 |  | Benzin technický |  |  | L | 1.456 |  |  |  |  | 0
|  | 26 |  |  | 111633030300 |  | Gumoasfalt suspenze |  |  | KG | 9.6 |  |  |  |  | 0
|  | 27 |  |  | 246221505300 |  | Email zeleń střední venkovní |  |  | KG | 0.024 |  |  |  |  | 0
|  | 28 |  |  | 246221506200 |  | Email žluť chromová venkovní |  |  | KG | 0.006 |  |  |  |  | 0
|  | 29 |  |  | 309003180820 |  | Šroub šestihr.hl.M 8 x 30 poz. |  |  | KS | 20 |  |  |  |  | 0
|  | 30 |  |  | 311120118061 |  | Matice ocel. M 8 poz. |  |  | KS | 20 |  |  |  |  | 0
|  | 31 |  |  | 424314000040 |  | Panel vstupní trafostanice 2000x900x140 |  |  | KS | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Materiál celkem | [9 empty] | 0
Strana 1 / 2
Dílčí rozpočet - materiál
[6 empty] | Číslo |  | Název |  |  |  | Verze NZ:
|  | Stavba: |  |  |  | 000000 |  | DS Uhlířské Janovice
|  | Verze: |  |  |  | 1 |  | DS Uhlířské Janovice
Projekt: | [5 empty] | 1 |  | DS Uhlířské Janovice
|  | PS/SO: | [5 empty] | Zemní práce
[13 empty] | Jedn. Cena |  |  |  | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  | Název materiálu |  | M.j. |  | Množství
|  | 1 |  |  | 1100100023 |  | Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz. |  |  | KS | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  | 1100100111 |  | Matice ocel. M 12 poz. |  |  | KS | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  | 1100100129 |  | Podložka pružná poz. 8,2 |  |  | KS | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  | 1100100131 |  | Podložka pružná poz. 12,2 |  |  | KS | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  | 1100101240 |  | Trubice smršť.35/12 1m dl.zel.žlutá |  |  | KS | 0.24 |  |  |  |  | 0
|  | 6 |  |  | 1100101354 |  | Svorka zemnící pás/pás SR 02 |  |  | KS | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 7 |  |  | 1100102150 |  | Štítek číslovací Al 40x60mm |  |  | KS | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 8 |  |  | 111631010100 |  | Lak izolační penetrační |  |  | KG | 4.55 |  |  |  |  | 0
|  | 9 |  |  | 111633030300 |  | Gumoasfalt suspenze |  |  | KG | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 10 |  |  | 309003180820 |  | Šroub šestihr.hl.M 8 x 30 poz. |  |  | KS | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 11 |  |  | 311120118061 |  | Matice ocel. M 8 poz. |  |  | KS | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 12 |  |  | 800000000190 |  | Pěna těsnící sprej |  |  | KS | 0.5 |  |  |  |  | 0
|  | 13 |  |  | 900000000050 |  | Štěrk drcený kámen-frakce 4-11 |  |  | T | 3.094 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Materiál celkem | [9 empty] | 0
Vypracoval:

## dodávky
Strana 1 / 1
Dílčí rozpočet - dodávky
[7 empty] | Číslo |  |  | Název |  |  |  |  | Verze NZ:
|  | Stavba: |  |  |  |  | 000000 |  |  | DS Uhlířské Janovice
|  | Verze: |  |  |  |  | 1 |  |  | DS Uhlířské Janovice
Projekt: | [6 empty] | 1 |  |  | DS Uhlířské Janovice
|  | PS/SO: | [7 empty] | Trafostanice 22/0,4kV - prefabrikovaná
[16 empty] | Jedn. Cena |  |  |  | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Popis dodávky |  |  | M.j. |  | Množství
|  | 1 |  |  |  | 800000000407 |  |  | Kompaktní rozvaděč VN pro tran. |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 800000000416 |  |  | Rozvaděč VN příslušenství |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 800000000417 |  |  | Rozvaděč VN příprava pro omezovač přepětí v modul. roz. (pro 1 vývod) |  |  | KS |  | 3 |  |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 800000004205 |  |  | Bloková TS do 63O kVA ploché střechy-stavební část |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 800000004206 |  |  | Bloková TS do 63O kVA-technol.část |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 6 |  |  |  | 800000004232 |  |  | Doprava blokové TS |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 7 |  |  |  | 800000010013 |  |  | Transformátor s Cu vinutím 22/0,4kV 400kVA |  |  | KS |  | 1
|  |  |  | Dodávky celkem | [12 empty] | 0
|  |  |  | Doprava dodávek 5,2% | [12 empty] | 0
|  |  |  | Dodávky celkem včetně dopravy | [12 empty] | 0
Vypracoval:

## subdodávky
Strana 1 / 1
Dílčí rozpočet - subdodávky
[6 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ:
|  | Stavba: |  |  |  | 000000 |  | DS Uhlířské Janovice
|  | Verze: |  |  |  | 1 |  | DS Uhlířské Janovice
Projekt: | [5 empty] | 1 |  | DS Uhlířské Janovice
|  | PS/SO: | [5 empty] | Zemní práce
[12 empty] | Jedn. Cena |  |  | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | PMP | Popis subdodávky |  |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 53017 |  | Definitivní zádlažba - chodník z betonových desek |  | M2 | 6.1 |  |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  | 53021 |  | Definitivní zádlažba - obrubníky |  | m | 12.2 |  |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  | 53030 |  | Speciální zádlažby v 1000Kč |  | TKC | 0.5 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Subdodávky celkem | [9 empty] | 0
Vypracoval:

## globální náklady
Strana 1 / 1
Globální náklady projektu
[5 empty] | Číslo |  |  |  | Název |  | Verze NZ:
| Stavba: |  |  |  | 000000 |  |  |  | DS Uhlířské Janovice
| Verze: |  |  |  | 1 |  |  |  | DS Uhlířské Janovice
Projekt: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | DS Uhlířské Janovice
|  |  |  | Kapitola | [10 empty] | Cena celkem
|  | P.č. |  |  |  | PMP | Zn. | Text PMP |  | M.j. |  | Množství
4. Ostatní náklady
|  | 1 |  |  |  | 9410 |  | Vytýčení stávajících podzemních zařízení |  | TKC |  | 2
|  | 2 |  |  |  | 9413 |  | Geodetické práce |  | TKC |  | 9
|  | 3 |  |  |  | 9415 |  | Výchozí revize |  | TKC |  | 3.749
|  | 4 |  |  |  | 9417 |  | Manipulace vedení |  | HOD |  | 8
|  | 5 |  |  |  | 9418 |  | Zkoušky kabelu VN zvýšeným napětím |  | HOD |  | 8
|  | 6 |  |  |  | 9460 |  | Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke zneškod,vč.dopravy |  | TKC |  | 24.72
|  | 7 |  |  |  | 9497 |  | Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 21-40 km |  | KC |  | 1
| Celkem |  |  |  |  | 4. Ostatní náklady | [6 empty] | 0