Ošetřovatelský simulátor

Pokročilý bezdrátový pacientský simulátor a výukový balíček navržený pro umožnění efektivní a realistické simulace studentů na jakékoliv úrovni v oblasti ošetřovatelství.

Min. 10 scénářů založených na výsledcích navržených pro replikaci reálných klinických situací. Každý scénář kompletní s detailním průvodcem pro uživatele pro přípravu, plánování a provedení.

Minimálně 10 interaktivních scénářů a průvodce:

- Předávkování paracetamolem / selhání jater

- Akutní infarkt myokardu

- Syndrom akutní dechové tísně

- Stav po automobilové nehodě

- Zhoršení CHOPN

- Diabetická ketoacidóza

- Elektrolytická nerovnováha a nerovnováha tekutin

- Selhání srdce

- Zápal plic

- Potenciální karcinom děložního čípku

- Sepse

Fyzické a fyziologické vlastnosti simulátoru musí umožňovat studentům nacvičovat praktické dovednosti za použití reálných technik, lékařských nástrojů a zařízení. Požadujeme možnost vyšetření prsu a gynekologického vyšetření pro specializovaný ošetřovatelský a lékařský nácvik.

Obecné vlastnosti

- Celotělový simulátor dospělého pacienta

- Automatické ovládání, nebo ruční ovládání instruktora

- Bezdrátový bez potřeby externích připojení; plně responzivní během převozu

- Realistický pohyb v kloubech

- Kompatibilní s volitelným virtuálním pacientským monitorem

- Vnitřní akumulátor s výdrží min 3 hodiny

- Lze přeměnit na mužského pacienta; sada musí obsahovat mužský hrudník a mužské genitálie

- Simulátor kompletně funkční bez vnějších přívodů zásobníků, hadic a kabelů.

- Aktualizace software zdarma bez nutnosti zásahu servisního technika

- Jeden program pro kompletní ovládání simulátoru, tvorbu scénářů vyhodnocení kpr a vyhodnocení provedených úkonů

- Software pro obsluhu simulátoru k dispozici zdarma v neomezeném počtu instalací – příprava scénářů studenty

- Dosah komunikace na volném prostranství mezi simulátorem a ovládacím tabletem 90m

- Komunikace mezi ovládacím tabletem a simulátorem po radiové frekvenci, možnost volby z 10-ti kanálů – stabilita a omezení rušení přenosu

- Odběry krve a aplikace injekcí do předloktí obou rukou

- Ohebné klouby- kyčle kolena, lokty, ramena, chodidla – simulátor ohebný i v pase -  umožňuje simulátoru udržovat pozici v sedě, bez podpěry

Neurologické vlastnosti

- Aktivní oči, programovatelná frekvence mrkání, velikost zornic a reakce zornic

- Reakce zornic na světlo – reakce pravé a levé zornice nastavitelná zvlášť, nastavení intenzity roztažení zornice

- Silné nebo mírné záchvaty

- Předem naprogramované hlasové reakce a možnost nahrání nových zvuků a hlášek

- Bezdrátový přenos hlasu

- Instruktor může simulovat pacientův hlas a poslouchat bezdrátově reakce studentů v okolí simulátoru

Dýchací cesty

- Orální nebo nazální endotracheální intubace/odsávání

- Obtížné zajištění dýchacích cest: laryngospasmus, otok hltanu, otok jazyka

- Detekce hloubky intubace

- Péče o tracheostomii

- Jednostranný zdvih hrudníku při intubaci pravé větve

- Zvuky horních cest dýchacích

Dýchání

- Regulace frekvence a hloubky dýchání - spontánní dýchání

- Ventilace musí být měřeny a zaznamenávány do protokolu

- Zvuky plic na přední i zadní straně ve všech kvadrantech

- Možnost asistované ventilace včetně použití resuscitační masky s vakem a mechanické podpory dýchání

Srdce/oběhový systém

- Normální a abnormální srdeční zvuky, frekvence a intenzity

- Monitorování EKG za použití reálných zařízení

- Měření a záznam kompresí hrudníku

- Defibrilace pomocí reálného defibrilátoru

- Obě paže umožňující nácvik nitrožilních technik; místa pro intramuskulární zavádění na obou stranách

- Měřitelný krevní tlak a slyšitelné Korotkovovy zvuky

- Monitorování saturace kyslíkem pomocí reálného přístroje

- Viditelná cyanóza

- Karotický, radiální, brachiální, femorální, popliteální a nožní puls na obou stranách

- Krvácení po propíchnutí prstu

- Vyměnitelné chodidlo s vředy

Gastrointestinální vlastnosti

- NG/OG intubace a krmení

- Zvuky střev ve 4 kvadrantech

- Stomie s možností nácviku ošetřování kolostomie a ileostomie

- Konečník s možností nácviku klystýru

- Mužská a ženská katetrizace

Vyšetření prsů

- Podpora nácviku technik vyšetření prsu a rozeznávání patologií.

- Pět vyměnitelných levých prsou s fibrocystickým onemocněním (chronická mastitida), benigním tumorem, velkým sarkomem, skirhotickým tumorem a zapadlou bradavkou

- Dvě pravá prsa s 8, 10, 16 a 20 mm velkými nádory pro samovyšetření prsu

Gynekologické vyšetření

- Obouručné vyšetření pánve s vyměnitelnými dělohami

- Zavádění lékařského zrcátka a pozorování vyměnitelných děložních čípků

- PAP/výplach/sondování

- Součásti:

- Děloha s anteverzí

- Děloha s retroverzí

- Děloha se zavedeným nitroděložním tělískem

- Děloha v 6. – 8. týdnu těhotenství

- Děloha v 10. – 12. týdnu těhotenství

- Děloha ve 20. týdnu těhotenství

- Děloha v 6. – 8. týdnu těhotenství s krátkými vazy vaječníku

- Normální děložní hrdlo (sada 5 kusů, 1 již nainstalovaný)

- Sada 6 abnormálních děložních hrdel

- Děložní hrdlo v 6. – 8. týdnu těhotenství (sada 3 kusů)

- Děložní hrdlo v 10. – 12. týdnu těhotenství (sada 3 kusů)

Ovládání

- Ovládání pomocí bezdrátového tabletu

- Snímače sledují postupy studentů

- Změny zdravotního stavu a poskytované péče časově označené a zaznamenané

- Možnost rozlišení až 6-ti studentů při záznamu do systému

- Tvorba a sdílení diagnostických laboratorních výsledků

- Automatické spuštění a vypnutí simulátoru po zapnutí software bez nutnosti zapínání modelu

- Integrovaný kompresor pro nepřetržitý provoz simulátoru

- SW se záznamem stavu simulátoru, možnost tvorby scénářů, laboratorních zpráv a vlastních stavů. Vyhodnocování KPR.

- Součástí dodávky min 20ti palcový počítač s dotykovou obrazovkou se SW sloužícím jako virtuální pacientský monitor. Plně kompatibilní s ovládacím SW simulátoru. Min 20 různých nastavení křivek – ekg, HR, spO2, RR EtCO2 apod. Možnost zobrazení 12-ti svodového EKG. Možnost libovolné změny rozvržení obrazovky. Sdílení souborů ve formátu JPEG a PDF (ultrazvuky, CT skeny, laboratorní výsledky). Možnost zobrazení min. 12-ti číselných údajů nebo 12-ti dynamických křivek. SW musí umět simulovat i virtuální defibrilátor.