| Místo stavby: | p.p.č. 1683, k.ú.: Smečno |
| --- | --- |
| Investor: | Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb |
| Zodp. Projektant: | Ing. Jan Slavata, Karla Čapka 24/2526, Teplice, 415 01 |
| Účel dokumentace: | DSP |
| Datum: | 01/2018 |

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Č.P.1, SMEČNO - STARÝ PAVILON,

MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2.1. STATICKÝ POSUDEK

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

| Název stavby: | Montáž nového výtahu |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Domov Pod Lipami Smečno- STARÝ PAVILON |
| Předmět projektové dokumentace: | projektová dokumentace ke stavebnímu povolení |
| Základní charakteristika stavby: | stavební úprava stávajícího objektu |
| Účel stavby: | kompletní výměna výtahu |
| Investor: | Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, Zámek 1, 27305 Smečno |
| Hlavní Projektant: | Ing. Jan Slavata, Karla Čapka 24/2526, Teplice, 415 01 |
| Číslo zápisu u ČKAIT: | 0401336 |
| Autorizace: | Pozemní stavby, Statika a dynamika staveb |

2 Seznam vstupních podkladů a norem

- Projektová dokumentace objektu

- Katastrální mapa zajištěná hlavním projektantem

- Výpis z evidence nemovitostí

- Podklady o dispozicích a další informace předané hlavním projektantem

- Pochůzka staveništěm

- Předjednání problematiky se stavebním úřadem

- Projednání konečného řešení se stavebníkem atd.

- ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie

- ČSN 73 0001-1 Navrhování stavebních konstrukcí. Spolehlivost a zatížení konstrukcí

- ČSN 73 0001-2 Navrhování stavebních konstrukcí. Betonové konstrukce

- ČSN 73 0001-5 Navrhování stavebních konstrukcí. Dřevěné konstrukce

- ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN 73 0020 Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

- ČSN EN 1991-1 Eurokód: Zatížení konstrukcí

- ČSN 73 4301 Obytné budovy

- ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

3. Popis objektu

Jedna se o objekt, který se nachází v zastavěné části města Smečno. Objekt je Domov pro seniory a je dispozičně navržen pro účely  poskytovaní sociálních služeb.

Projekt řeší nadvyšování a rozšíření stávajících stavebních otvorů stávající výtahové šachty objektu, zednické začištění ostění a návazných konstrukcí stěn a podlah. Následně proběhne kompletní výměna výtahu: demontáž stávajícího výtahu,  nové instalace ve strojovně, kompletní dodávka a montáž nového výtahu.

4. Popis nosných konstrukcí

Zásahy do konstrukcí

Nosná konstrukce výtahu bude kotvená do stávajících zdi výtahové šachty.

Jedna se především o bourací práce a osazení nových překladu nad stávajícímí stavebnímí otvory výtahové šachty. Při demolicích a demontážích bude použito ruční nářadí a drobná mechanizace.

Stavební úpravy se spočívají ve nadvyšování a rozšíření stávajících otvorů, budou provedeny nové překlady nad těmito stávajícímí otvory.

Nejprve budou podepřeny stropní konstrukce na obou stranách otvoru (konstrukce budou podchyceny až do úrovně podlahy, popř. musí být posouzena únosnost stropní konstrukce). Následně bude vysekána drážka pro překlad do poloviny zdiva. Poté bude vybetonováno lože pro nosníky překladu. Min. výška lože 50 mm, min. délka je 200 mm (uložení) + 20 mm na celou šířku kapsy. Lože bude vybetonováno z betonu C16/20.

Po jednom dni je možné osadit ocelové profily překladu (2x ocelový válcovaný nosník I140 dl.1,75m), tyto aktivovat pomocí ocelových klínů a spáru mezi horním pásnicí a zdivem vyplnit cementovou maltou s vlastnostmi C16/20. Po technologické přestávce 1 den lze vysekat drážku v druhé polovině zdiva a opakovat postup včetně technologických přestávek. Po 4 dnech od ukončení prací na obou stranách otvoru je možné odstranit provizorní podepření a vybourat otvor pod novým překladem.

Ostatní Konstrukce

Nepředpokládají žádné zásahy.

5.Závěr :

Ze statického hlediska navržené nové konstrukce vyhovují pro dané zatížení. Při jakékoliv změně dimenzí a roztečí nosných konstrukcí je nutné kontaktovat projektanta.