| Místo stavby: | p.p.č. 1683, k.ú.: Smečno |
| --- | --- |
| Investor: | Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb |
| Zodp. Projektant: | Ing. Jan Slavata, Karla Čapka 24/2526, Teplice, 415 01 |
| Účel dokumentace: | DSP |
| Datum: | 01/2018 |

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Č.P.1, SMEČNO - STARÝ PAVILON,

MONTÁŽ NOVÉHO VÝTAHU

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

| Název stavby: | Stavební úpravy č.p.1, Smečno - starý pavilon, montáž nového výtahu |
| --- | --- |
| Místo stavby: | p.p.č. 1683, Smečno- STARÝ PAVILON |
| Předmět projektové dokumentace: | projektová dokumentace ke stavebnímu řízení |
| Základní charakteristika stavby: | Stavební úpravy stávajícího objektu |

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

| Investor: | Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, Zámek 1, 27305 Smečno |
| --- | --- |

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| Vypracoval: | Bleskové projekty s.r.o., IČ: 278 89 734, adresa sídla: Štítného 1336, Kročehlavy, Kladno, 272 01 |
| --- | --- |
| Hlavní Projektant: | Ing. Jan Slavata, Karla Čapka 24/2526, Teplice, 415 01 |
| Číslo zápisu u ČKAIT: | 0401336 |
| Autorizace: | Pozemní stavby, Statika a dynamika staveb |

A.2 Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady:

- zaměření objektu
- fotodokumentace objektu dle potřeby projektanta

- technická dokumentace výtahu

- stavební vyhlášky a normy

- katastrální mapa zajištěná hlavním projektantem

- výpis z evidence nemovitostí

- podklady od správců sítí

- předjednání problematiky se stavebním úřadem

- projednání konečného řešení se stavebníkem atd.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který se nachází v zastavěné části města Smečno. Objektu je Domov pro seniory, a je dispozičně navržen pro účely poskytovaní sociálních služeb. Jedná se o zastavěné území.

Projekt řeší nadvyšování a rozšíření stávajících stavebních otvorů stávající výtahové šachty objektu, zednické začištění ostění a návazných konstrukcí stěn a podlah. Následně proběhne kompletní výměna výtahu: demontáž stávajícího výtahu, nové instalace ve strojovně, kompletní dodávka a montáž nového výtahu.

Stávající objekt nebude stavbou omezen v provozu. Stavba si nevyžádá žádné zásahy do vzhledu objektu, nezasahuje do žádných ochranných pásem a nevyvolává zásahy do stávajících inženýrských sítí.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Parcela p.č. 1683 je vedená jako zastavěná plocha a nádvoří se stavbou na pozemku. Objekt je napojen na inženýrské sítě (vodovodní řad, kanalizační řad, komunikaci CETIN a rozvodnou síť elektro).  Parkování je před objektem na veřejném pozemku p.č. 16/,6 (v areálu domova).  Stavbou nedojde k dotčení stávajících inženýrských sítí.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v památkové zóně a  menší chráněném území.

d) údaje o odtokových poměrech.

Odtokové poměry nebudou změnou dokončené stavby změněny. V současné době jsou dešťové vody ze střechy objektu svedeny do dešťové kanalizace. Nemění se zastavěná plocha objektu. Nemění se výměra střešních ploch. Nemění se koncepce odvodnění a likvidace dešťových vod. Bilance deštových vod zůstává beze změny oproti stávajícímu stavu.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací.

Navržené stavební úpravy objektu je v souladu s platným územním plánem města  Smečno.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.

Stavbou se nijak nemění poměry v území vč. jeho využití. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., v platném znění: dle § 24e, z hlediska realizace stavebních prací tyto budou prováděny v pracovních dnech od 7 hod. maximálně do 18 hod. v případě nutnosti ve dnech pracovního klidu  a to tak aby nedocházelo k obtěžování vlastníků nemovitostí. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

Staveniště bude umístěno v objektu č.p. 1. Volná plocha dvora p.č. 16/6 bude rovněž sloužit jako meziskládka stavebního materiálu a deponie stavební suti.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.

Při zpracování této PD nebyly známy žádné požadavky dotčených orgánů. Tato PD slouží k projednání stavební akce v rámci stavebního řízení vč. projednání s dotčenými orgány. Veškeré požadavky dotčených orgánů budou citovány ve stavebním povolení a budou dodrženy při realizaci, jejich splnění bude doloženo při kolaudaci.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro řešené území nebyly zajištěny žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro realizaci investičního záměru nejsou vyžadovány žádné související a podmiňující stavby

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

1. Pozemek dotčený prováděním stavby

Stavba se nachází v katastrálním území Smečno (750841), obec Smečno (532835):

Parcela: p.č. 1683

Výměra [m2]: 911

Číslo LV: 744

Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba - objekt občanské vybavenosti

Typ stavby: budova s číslem popisným 1

Vlastník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, č. p. 1, 27305 Smečno

Způsob ochrany nemovitosti: pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně, menší chráněné území

2. Pozemky sousedící se stavbou

Parcela:             p.č.  16/6

Vlastník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, č. p. 1, 27305 Smečno

Druh pozemku:  ostatní plocha

Způsob využití: zeleň

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby.

Jedná se o změnu dokončené stavby. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu pro montáž nového výtahu do stávající výtahové šachty.

Stavba je tedy vyvolána požadavkem vlastníka objektu na pohodlnější vertikální dopravu v budově, především pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Stavbou nedojde k dotčení stávajících inženýrských sítí, změně způsobu vytápění a přípravě TUV. K nárůstu počtu osob v domě nedochází. Kapacitní požadavky na vodu i množství odpadních vod by mělo zůstat zachováno.

Pokud se při stavebních pracích zjistí jiné skutečnosti než předpokládané projektem, je nutné pozvat projektanta a dané části dořešit.

b) účel užívání stavby.

Domov pro seniory je dispozičně navržen pro účely poskytovaní sociálních služeb.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Objekt je pod zvláštní ochranou (způsob ochrany nemovitosti: pam. zóna, pozemek v památkové zóně, menší chráněné území). Vzhledem k tomu, že osobní výtah, resp. jeho stávající výtahová šachta je umístěna uvnitř stávajícího objektu, nebude narušen vnější architektonický ráz objektu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, především se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve změně: 431/2012 Sb., vyhlášky č.268/2009 Sb. ve změně: 20/2012 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhlášky č. 268/2009 Sb., vyhlášky č. 369/2001 Sb., vyhlášky č. 398/2009 Sb., vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb..

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění.

S ohledem na druh stavby lze bez dalšího prokazování konstatovat, že stavba provedená v souladu s projektovou dokumentací a technickou dokumentaci výtahu bude bezpečná při užívání.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Projektová dokumentace je provedena v souladu s požadavky jednotlivých dotčených orgánů státní správy. Případné další požadavky budou doplněny při stavebním řízení.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

- Netýká se této stavby.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) - beze změny

Obestavěný prostor - beze změn.

Zastavěná plocha - beze změn.

Počet bytových jednotek  - beze změn.

Počet uživatelů cca. 50 - beze změn.

Počet funkčních jednotek 1x výtah  - beze změn.

Druh výtahu: Trakční lůžkový výtah

Nosnost (kg):1800

Počet stanic: 3

Zdvih (mm): 6 600

Rozměry klece (mm): 1690 x 2470 x 2100

Dispozičně řešení objektu je stávající, se nemění.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.).

Beze změn.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy).

##### 1. Lhůta výstavby

- 2 roky

##### 2. Časově a věcné vazby – termíny kontrol:

- Zahájení stavby – leden 2018

- Dokončení stavby – leden 2020

##### 3. Způsob výstavby

- dodavatelskou organizací v souladu se stavebním zákonem.

Kontrolní prohlídka stavby : závěrečná prohlídka dokončené stavby

k) orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby jsou přibližně 1,5 mil. Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Objekt č.p.1

Projektová dokumentace je prováděna jako celek a dále se na stavební objekty nečlení.