## rekapitulace
Aspe
Soupis objektů s DPH
Stavba:19-260-2 - II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny PDPS
| Varianta:V1_index_2021 - |  |  |  | Sazba 1 | 0
| Odbytová cena: | 0 |  |  | Sazba 2 | 15
| OC+DPH: | 0 |  |  | Sazba 3 | 21
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
000 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0
180 | DIO | 0 | 0 | 0
201 | Most ev. č. 101-075a přes D11 a přilehlá silnice | 0 | 0 | 0
201.1 | Demolice stávajícího mostu | 0 | 0 | 0
431 | Úprava vedení VO na mostě | 0 | 0 | 0
501 | Přeložka STL plynovodu | 0 | 0 | 0

## 000
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 19-260-2 |  | II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny PDPS
číslo a název SO |  | 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: |  | 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2021_OTSKP | 02620.a |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kontrolní laboratorní a polní zkoušky investora - mostní objekty Zemní práce - přechodová oblast | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
1. Míra zhutění ( statická zatěžovací zkouška ) ČSN 72 1006 počet zkoušek : 2=2,000 [A] ks komplet celkem 1=1,000 [B]
2 | 2021_OTSKP | 02620.b |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kontrolní laboratorní a polní zkoušky investora - vozovka Zkoušky na MZK, ŠD: | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
v obou předpolí mostu 1. Zkouška zrnitosti, obsahu jemných částic vč. ekvipvalentu písku ČSN EN 933-1 vč. zkoušky ekvivalentu písku ČSN EN 933-8 +A1 vč. zkoušky vlhkosti ČSN EN 1097-5 2=2,000 [A] ks 2. Statická zatěžovací zkouška: ČSN 72 1006 2=2,000 [B] ks Celkem počet zkoušek: A+B=4,000 [C] Komplet celkem 1=1,000 [D]
3 | 2021_OTSKP | 02620.c |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kontrolní laboratorní a polní zkoušky investora - vozovka Kontrolní zkoušky asfaltových směsí: | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
v obou předpolí mostu 1. Kontrolní zkoušky asfaltových směsí (podkladní, ložní a obrusná vrstva): (Zrnitost, obsah pojiva,mezerovitost) ČSN EN 12697-1; ČSN 73 6121; ČSN EN 12697-5; ČSN EN 12697-6; ČSN EN 12697-8; ČSN EN 12697-2 2=2,000 [A] ks Komplet celkem 1=1,000 [B]
4 | 2021_OTSKP | 02620.d |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kontrolní laboratorní a polní zkoušky investora - vozovka Kontrolní zkoušky hotových asfaltových vrstev: | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
v obou předpolí mostu 1. Odběr jádrových vývrtů včetně zkoušení viz. níže (1.1.-1.5.) a včetně zadělání: 2=2,000 [A] ks 1.1. Odběr jádrových vývrtů vč. zadělání: 1x vývrt ČSN EN 12697-27, čl. 4.7. 1.2. Spojení vrstev na vývrtech 1x každý vývrt ČSN 73 6160, čl. 7.3; čl. 7.3.6. 1.3. Mezerovitost na vývrtech: 1x každý vývrt 1.4. Míra zhutnění na vývrtech 1x každý vývrt ČSN 73 6160 čl.7.2 metoda a) 1.5. Tloušťka vrstev na vývrtech 1x každý vývrt ČSN EN 12697-36,čl. 1-3, 4.1, 5, 6 2. Zkouška zhutnění radiosondou (troxler) ČSN 73 6160, čl. 7.2 metoda b) 2=2,000 [B] ks Celkem počet zkoušek: A+B=4,000 [D] ks komplet celkem 1=1,000 [E]
5 | 2021_OTSKP | 02620.e |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kontrolní laboratorní a polní zkoušky investora - mostní objekty Betony (čerstvý beton = ČB, ztvrdlý beton = ZB), | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
1. ČB -Zkoušky čerstvých betonů (zkoušky 1.1-1.3) 3=3,000 [A] ks 1.1 ČB - Konzistence sednutím (vč. odběru) 3x ČSN EN 12350-2 1.2 ČB - Objemová hmotnost a teplota (vč. odběru) 3x ČSN EN 12350-6 1.3 ČB - Obsah vzduchu (vč. odběru) 3x ČSN EN 12350-7 2. ZB - Pevnost v tlaku. vč. výroby, ošetření, likvidace (sada 3 těles) ČSN EN 12390-3 3=3,000 [B] ks vč. objemové hmotnosti ZB ČSN EN 12390-7 3. ZB - Odolnost proti CH.R.L. met. A 100 cyků vč. výroby, ošetření, likv. ČSN 73 1326 2=2,000 [C] ks vč. objemové hmotnosti ZB ČSN EN 12390-7 4. ZB - Stanovení hloubky průsaku. vč. výroby, ošetření, likvidace ČSN EN 12390-8 1=1,000 [D] ks vč. objemové hmotnosti ZB ČSN EN 12390-7 Celkem počet zkoušek: A+B+C+D=9,000 [E] komplet celkem 1=1,000 [F]
6 | 2021_OTSKP | 02620.f |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kontrolní laboratorní a polní zkoušky investora - mostní objekty Izolace | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
1. Pevnost v tahu povrchových vrstev (izolací a nosné konstrukce) ČSN 73 6242 počet zkoušek : 3=3,000 [A] ks komplet celkem 1=1,000 [B]
7 | 2021_OTSKP | 02620.g |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kontrolní laboratorní a polní zkoušky investora - mostní objekty Lité asfalty | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
1. MA - kontrolní zkošuky litých asfaltů (1.1.-1.2.) ČSN 73 6242 1.1. číslo tvrdosti a přírůstek čísla tvrdosti ČSN EN 12697-20 1.2. extrakce za studena (obsah asfaltu a zrnitosti směsi) ČSN EN 12697-1,2; ČSN 73 6121 počet zkoušek : 1=1,000 [A] ks komplet celkem 1=1,000 [B]
8 | 2019_OTSKP | 02720 | R | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření pro opravu objízdných tras - 1 kpl Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu opravy objízdných tras při provádění frézování a pokládky asf. vrstvy po polovinách vozovky - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s nimi; - další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování, manipulace s nimi; - zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
9 | 2021_OTSKP | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Koordinace nesouvisejících inženýrských sítí | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
10 | 2021_OTSKP | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ - geodetické zaměření před zahájením stavby - geodetické práce v průběhu výstavby, měření ploch a kubatur provedených prací - geodetické zpracování DSPS včetně zaměření - veškeré vytyčovací práce - náklady na geodet. zaměření a zparcování podkladů pro převod objektů 3. osob. - náklady na GP pro uzavření konečných smluv na věcná břemena ( SO 431 a 501) - geodetické zaměření všech SO po provedení stavby, vč. podkladů pro zanesení do KN | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
11 | 2021_OTSKP | 02910 | 01 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby čerpáno se souhlasem objednatele | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
12 | 2021_OTSKP | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS na všechny SO v tištěné podobě v 6 paré | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
13 | 2021_OTSKP | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 3 x tisk | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
14 | 2021_OTSKP | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pasportizace objízdných tras před zahájením prací a po dokončení stavby foto i video | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
15 | 2021_OTSKP | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Havarijní a povodňový plán | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
16 | 2021_OTSKP | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE pronájem tabule dle předepsaného provedení s textovým obsahem dle předpisu investora 2 x omluvná, 1 x tabule pro označení stavby | KUS | 3 |  | 0 | 21 | 0
17 | 2021_OTSKP | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zajištění zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele - zpevněné plochy, sklady, buňky, kanceláře, oplcení a pod. vč. zajištění přívodu el. energie, vody, kanalizace vč. zajištění pozemků, projednání s úřady a pod. vč. přemisťování, pronájem, ostraha a pod. vč. likvidace ZS s uvedením do původního stavu | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
18 | 2021_OTSKP | 04810a |  | VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI dle. požadavků investora | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
19 | 2021_OTSKP | 04810b |  | ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY dle. požadavků investora | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 |  | Zemní práce
20 | 2021_OTSKP | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.veškeré manipulace a odvozu do 20 km - materiál jako vedlejší produkt bude odkoupen zhotovitelem náklady na odkup budou řešeny samostatně v době realizace za aktuální ceny dle platné směrnice KSÚS | M3 | 198.25 |  | 0 | 21 | 0
oprava objízdných tras předpokládaná plocha x tl. 3965*0,05=198,250 [A]
21 | 2021_OTSKP | 113765 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Řez vozovky pro napojení vozovky na stávající stav. | M | 674.4 |  | 0 | 21 | 0
oprava objízdných tras 2x Příčný řez 12,20m Podélný řez pro zálivku při provádění po polovinách vozovky v délce 650 bm 2*12,2+650=674,400 [A]
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  | Komunikace
22 | 2021_OTSKP | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS - C 0,35 kg/m2 ( množství zbytkového pojiva) | M2 | 3965 |  | 0 | 21 | 0
oprava objízdných tras předpokládaná plocha 3965=3 965,000 [A]
23 | 2021_OTSKP | 576411 |  | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr 2/4, 2 kg/m2 | M2 | 3965 |  | 0 | 21 | 0
posyp obrusné vrstvy dle pol 574B34: 3965=3 965,000 [A]
24 | 2021_OTSKP | 5774BE |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK ACO 11 + v tl. 50 mm | M3 | 198.25 |  | 0 | 21 | 0
oprava objízdných tras předpokládaná plocha x tl. 3965*0,05=198,250 [A]
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
25 | 2021_OTSKP | 931325 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 zálivka za horka, těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a přípravy povrchu v obrusné vrstvě | M | 674.4 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.113765 674,4=674,400 [A]
26 | 2021_OTSKP | 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 3965 |  | 0 | 21 | 0
opravu objízdných tras 3965=3 965,000 [A]
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## 180
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 19-260-2 |  | II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny PDPS
číslo a název SO |  | 180 |  | DIO
číslo a název rozpočtu: |  | 180 |  | DIO
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2019_OTSKP | 02720 | R | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření - 1 kpl Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby mostu dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s nimi; - další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování, manipulace s nimi; - betonové svodidlo s úrovní zadržení min. H2 pro oddělení staveniště od veřejného provozu během etap výstavby mostu (technická specifikace dle projektové dokumentace SO 180 DIO - Technická zpráva) včetně zajištění dodávky, montáže, demontáže, kontroly technického stavu, údržby, servisu, čištění, přemístění a manipulace v režimu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, včetně výměny poškozených dílů, včetně pružných odrazek; - zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## 201
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 19-260-2 |  | II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny PDPS
číslo a název SO |  | 201 |  | Most ev. č. 101-075a přes D11 a přilehlá silnice
číslo a název rozpočtu: |  | 201 |  | Most ev. č. 101-075a přes D11 a přilehlá silnice
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2021_OTSKP | 02912 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ | KUS | 3 |  | 0 | 21 | 0
2 | 2021_OTSKP | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222 | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
3 | 2021_OTSKP | 029711 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY | KUS | 5 |  | 0 | 21 | 0
Nivelační plastové terče 50x50 mm: 5=5,000 [A]
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 |  | Zemní práce
4 | 2021_OTSKP | 113763 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Řezaná spára vozovky pro zálivku nad přechodovými deskami. | M | 20.3 |  | 0 | 21 | 0
(zálivka š. 10 mm): 2*10,15=20,300 [A]
5 | 2021_OTSKP | 113764 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Řez vozovky pro zálivky kolem odvodňovacího proužku. | M | 239 |  | 0 | 21 | 0
(zálivka š. 10 mm): (75,0+2*82,0)=239,000 [A]
6 | 2021_OTSKP | 113765 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Řez vozovky pro napojení vozovky na stávající stav. | M | 14.1 |  | 0 | 21 | 0
Hlavní vozovka: 7,4+6,7=14,100 [A]
7 | 2021_OTSKP | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz zemin z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností | M3 | 2521.523 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.17411 875,240=875,240 [A] dle pol.č.17511.a 723,975=723,975 [B] dle pol.č.17511.b 922,308=922,308 [C] Celkem: A+B+C=2 521,523 [D]
8 | 2021_OTSKP | 12573.R |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I nákup, natěžení a dovoz vhodné zeminy k ohumusování s parametry dle ZTKP, včetně rozvozných vzdáleností | M3 | 241.468 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.18223 1207,34*0,2=241,468 [A]
9 | 2021_OTSKP | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zásyp základu. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8 až 0,85, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A. | M3 | 875.241 |  | 0 | 21 | 0
Zásyp líce základů opěr: 2*(1,25*2,1+1,75*1,0)*12,25+4*2,65*2,05*4,5=204,973 [A] Zásyp za opěrou pod těsnící vrstvou: 2*(2,55*7,3*9,85+2*2,55*9,3*3,2)=670,268 [B] Celkem: A+B=875,241 [C]
10 | 2021_OTSKP | 17511 | a | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Zásypy za opěrou v přechodové oblasti. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A. | M3 | 723.975 |  | 0 | 21 | 0
Zásyp za opěrou nad těsnící vrstvou: O1: 3,5*11,0*(11,05-2*0,6)=379,225 [A] O2: 3,5*10,0*(11,05-2*0,6)=344,750 [B] Celkem: A+B=723,975 [C]
11 | 2021_OTSKP | 17511 | b | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Svahové kužely. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8 až 0,85, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A. | M3 | 922.308 |  | 0 | 21 | 0
Svahové kužely O1: 2*6,7*5,1*8,2=560,388 [A] Svahové kužely O2: 2*5,8*5,2*6,0=361,920 [B] Celkem: A+B=922,308 [C]
12 | 2021_OTSKP | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Ochranný zásyp a přechodový klín za opěrou podle ČSN 73 6244, čl. 5.3 ŠD 0-32 s hutněním Id =0.85 | M3 | 344.394 |  | 0 | 21 | 0
Ochranný zásyp za opěrou: 2*3,9*0,6*11,05=51,714 [A] Ochranný zásyp za křídly O1: 2*(6,3*6,0+(2,6+1,0)/2*3,5)*0,6=52,920 [B] Ochranný zásyp za křídly O2: 2*(6,3*6,0+(2,65+1,0)/2*4,0)*0,6=54,120 [C] Přechodový klín: 2*14,0*0,6*11,05=185,640 [D] Celkem: A+B+C+D=344,394 [E]
13 | 2021_OTSKP | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I kompletní provedení pláně, požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133 | M2 | 454.938 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.56333 454,938=454,938 [A]
14 | 2021_OTSKP | 18223 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M nakupovaný materiál vhodný k ohumusování, s parametry dle ZTKP nákup a dovoz v pol.č.12573.R | M2 | 1207.34 |  | 0 | 21 | 0
Úpravy okolo mostu: O1: 152,5+(59,6+172,0)*1,2=430,420 [A] O2: 29,2+(79,2+278,6)*1,2=458,560 [B] Úpravy svahových kuželů: O1: (57,5+22,7)*1,2=96,240 [C] O2: (110,1+75,0)*1,2=222,120 [D] Celkem: A+B+C+D=1 207,340 [E]
15 | 2021_OTSKP | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 1207.34 |  | 0 | 21 | 0
Dle pol. 18223: 1207,34=1 207,340 [A]
16 | 2021_OTSKP | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ošetřování celkem 4x (1x je v ceně založení trávníku) | M2 | 3622.02 |  | 0 | 21 | 0
3 x dle pol. 18223: 1207,34*3=3 622,020 [A]
17 | 2021_OTSKP | 183511 |  | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ | M2 | 1811.01 |  | 0 | 21 | 0
1,5 x dle pol. 18223: 1207,34*1,5=1 811,010 [A]
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2 |  | Základy
18 | 2021_OTSKP | 21331 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 | 3.825 |  | 0 | 21 | 0
drenážní beton (kolem drenážní trubky za opěrou) Za opěrami: 2*9,85*0,3*0,3=1,773 [A] Za křídly: 4*5,7*0,3*0,3=2,052 [B] Celkem: A+B=3,825 [C]
19 | 2021_OTSKP | 21341 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní polymerbeton pod odvodňovacím proužkem vč. příčných žeber a úpravy u odvodňovačů. | M3 | 0.82 |  | 0 | 21 | 0
Podélné žebro 0,15 m s přetažením na přech.desky: 2*0,04*0,15*48,0=0,576 [A] Kolem odvodňovačů vlevo: 5*(0,6*0,8-0,3*0,5)*0,04=0,066 [B] Kolem odvodňovačů vpravo: 5*(0,7*0,8-0,3*0,5)*0,04=0,082 [C] Kolem odvodňovacích trubiček vlevo: 6*0,04*0,4*(0,6-0,15)=0,043 [D] Kolem odvodňovacích trubiček vpravo: 6*0,04*0,4*(0,7-0,15)=0,053 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,820 [F]
20 | 2021_OTSKP | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geokompozit s drenážní, ochrannou a filtrační funkcí dle TP97. Min. tl. 6 mm po stlačení. | M2 | 528.014 |  | 0 | 21 | 0
Dle pol. 711112: 191,050+17,250+34,950+14,280+177,080+36,520+13,680+20,960+22,244=528,014 [A]
21 | 2021_OTSKP | 22694.R |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ Záporové pažení - pažená plocha. Kompletní dodávka, osazení a odstranění. Předpoklad zápory IPE160 dl.5m á0,8m (2*25ks) do předvrtaných otvorů prům.0,2m. Dřevěná výdřeva. Převázky, rozpěry. Vč. zřízení vrtů, vrtatelnost II-III a následného zásypu. | M2 | 104.5 |  | 0 | 21 | 0
2*19,0*2,75=104,500 [A]
22 | 2021_OTSKP | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 beton C30/37-XF2 | M3 | 340.83 |  | 0 | 21 | 0
Základy opěr: 2*5,0*1,5*12,25=183,750 [A] Základy křídel: 4*5,5*1,2*5,95=157,080 [B] Celkem: A+B=340,830 [C]
23 | 2021_OTSKP | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Betonářská ocel B500B | T | 68.433 |  | 0 | 21 | 0
Odhad základy opěr 210kg/m3: 210/1000*183,75=38,588 [A] Odhad základy křídel 190kg/m3: 190/1000*157,08=29,845 [B] Celkem: A+B=68,433 [C]
24 | 2021_OTSKP | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE v přechodové oblasti | M2 | 177.3 |  | 0 | 21 | 0
O1: 9,5*9,85=93,575 [A] O2: 8,5*9,85=83,725 [B] Celkem: A+B=177,300 [C]
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3 |  | Svislé konstrukce
25 | 2021_OTSKP | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepení kotvy, vč. vrtání otvoru | KG | 552 |  | 0 | 21 | 0
na nosné konstrukci: 2*46*6=552,000 [A]
26 | 2021_OTSKP | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 beton C30/37-XF4,XD3,XC4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu | M3 | 50.245 |  | 0 | 21 | 0
Levá římsa: (0,22*1,8+0,25*(0,6-0,22))*65,0=31,915 [A] Pravá římsa: (0,24*0,8+0,25*(0,6-0,24))*65,0=18,330 [B] Celkem: A+B=50,245 [C]
27 | 2021_OTSKP | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Betonářská ocel B500B | T | 7.788 |  | 0 | 21 | 0
Odhad 155kg/m3: 155/1000*50,245=7,788 [A]
28 | 2021_OTSKP | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 beton C30/37-XF4,XD3, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních a smršťovacích spár, průchodu drenáže, vč. nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, vč. vyznačení letopočtu a zhotovitele dle VL 4 209.01 (2 ks) | M3 | 386.414 |  | 0 | 21 | 0
Dříky opěr: 2*(1,5+2,2)/2*5,3*11,65=228,457 [A] Dříky křídel O1: 2*((3,5*1,2-0,6*0,6/2)*5,95+(2,8*0,6)*5,95+(2,6+1,0)/2*0,6*3,5)=75,390 [B] Dříky křídel O2: 2*((3,5*1,2-0,6*0,6/2)*5,95+(2,8*0,6)*5,95+(2,65+1,0)/2*0,6*4,0)=76,590 [C] Překrytí dříků opěr: 4*((0,55+1,35)/2*6,05*0,26)=5,977 [D] Celkem: A+B+C+D=386,414 [E]
29 | 2021_OTSKP | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Betonářská ocel B500B | T | 54.803 |  | 0 | 21 | 0
Odhad dříky opěr 150kg/m3: 150/1000*228,457=34,269 [A] Odhad dříky křídel 130kg/m3: 130/1000*(75,39+76,59+5,977)=20,534 [B] Celkem: A+B=54,803 [C]
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
30 | 2021_OTSKP | 420325 |  | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C30/37-XF2, XD1 | M3 | 46.02 |  | 0 | 21 | 0
2*(6,0*0,35+0,32*0,3+0,7*0,3/2)*10=46,020 [A]
31 | 2021_OTSKP | 420365 |  | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B Betonářská ocel B500B | T | 5.753 |  | 0 | 21 | 0
Odhad 125kg/m3: 125/1000*46,020=5,753 [A]
32 | 2021_OTSKP | 421326 |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 beton C35/45-XF2, XD1 Včetně ztraceného bednění. | M3 | 308.947 |  | 0 | 21 | 0
Spřažená deska: 12,25*0,3*40,45=148,654 [A] Příčníky: (2,195+2,525)/2*(2,775+2,815)*11,65+2*(0,65*0,15+0,4*0,5)*10,0+4*0,215*0,3*2,525=160,293 [B] Celkem: A+B=308,947 [C]
33 | 2021_OTSKP | 421365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Betonářská ocel B500B | T | 88.315 |  | 0 | 21 | 0
Odhad spřažená deska 400kg/m3: 400/1000*148,654=59,462 [A] Odhad příčníky 180kg/m3: 180/1000*160,293=28,853 [B] Celkem: A+B=88,315 [C]
34 | 2021_OTSKP | 42417B |  | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 Kompletní OK z oceli S355 vč. spřahujících trnů a komletní PKO vč. nátěrů (viz TZ) | T | 117.117 |  | 0 | 21 | 0
vz výkr. č. 14: 117,117=117,117 [A]
35 | 2021_OTSKP | 434125 |  | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 beton C30/37-XF4, XC4, XD3 | M3 | 6.318 |  | 0 | 21 | 0
schodišťové stupně rozměry 0,75*0,18*0,6m (39+39)*0,75*0,18*0,6=6,318 [A]
36 | 2021_OTSKP | 451311 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 beton C8/10n- X0 | M3 | 21.123 |  | 0 | 21 | 0
podkladní beton: Pod přechodové desky: 2*10,25*5,97*0,15=18,358 [A] Pod levou římsu na křídlech: (9,45+9,95)*0,95*0,15=2,765 [B] Celkem: A+B=21,123 [C]
37 | 2021_OTSKP | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C25/30 - XA1 | M3 | 44.646 |  | 0 | 21 | 0
podkladní beton: Pod základy opěr: 2*12,85*5,6*0,15=21,588 [A] Pod základy křídel: 4*6,3*6,1*0,15=23,058 [B] Celkem: A+B=44,646 [C]
38 | 2021_OTSKP | 45131A |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25n-XF3 | M3 | 20.295 |  | 0 | 21 | 0
pod dlažbou z LK z pol.465512: 25,162/0,2*0,1=12,581 [A] pod dlažbu z bet.dlaždic z pol.582621: 42,93*0,1=4,293 [B] pod schodiště: (10,86*1,2+10,86*1,2)*0,75*0,175=3,421 [C] Celkem: A+B+C=20,295 [D]
39 | 2021_OTSKP | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek | M3 | 70.064 |  | 0 | 21 | 0
pod dlažbou z LK z pol.465512: 25,162/0,2*0,1=12,581 [A] pod dlažbu z bet.dlaždic z pol.582621: 42,93*0,1=4,293 [B] ochr. těsnící folie dle pol.č.28999 tl.2x150mm: 177,3*2*0,15=53,190 [C] Celkem: A+B+C=70,064 [D]
40 | 2021_OTSKP | 45731 |  | VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON bet C8/10n - X0 | M3 | 20.043 |  | 0 | 21 | 0
sokl pod drenáž pr. v. x š. x dl. Za opěrami: 2*(2,85*3,1+2*3,5*1,3)*0,3=10,761 [A] Za křídly: 4*5,95*1,3*0,3=9,282 [B] Celkem: A+B=20,043 [C]
41 | 2021_OTSKP | 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU MCB-8 | M3 | 187.385 |  | 0 | 21 | 0
Výplň za základy opěr do úrovně založení křídel: 2*(2,1*(1,5+2,55)/2+0,5*1,45)*12,25+4*2,1*2,05*3,8=187,385 [A]
42 | 2021_OTSKP | 461315 |  | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 beton C30/37-XF4 | M3 | 2.04 |  | 0 | 21 | 0
Betonové stabilizační prahy 0,5x0,8 m (2*1,15+2*1,4)*0,5*0,8=2,040 [A]
43 | 2021_OTSKP | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění svahů a ploch kolem mostu z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože, včetně spárování cementovou maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, třída jakosti I; technické specifikace viz TZ | M3 | 25.161 |  | 0 | 21 | 0
Vlevo u opěry O1: 0,2*((13,3-0,6)*1,2*0,85)=2,591 [A] Vpravo u opěry O1: 0,2*(5,0*((1,0+1,4)/2+0,75*0,34)+1,4*(3,5-0,6)*1,2)=2,429 [B] Vlevo u opěry O2: 0,2*((3,5-0,6)*1,2*1,4)=0,974 [C] Vpravo u opěry O2: 0,2*(5,0*((1,0+1,4)/2+0,5*1,23)+0,85*(13,6-0,6)*1,2)=4,467 [D] Příkopy pod mostem: 0,2*(2*12,25*3,0)=14,700 [E] Celkem: A+B+C+D+E=25,161 [F]
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  | Komunikace
44 | 2021_OTSKP | 56314 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM MZK 0/32 GC 170 mm | M2 | 438.395 |  | 0 | 21 | 0
MZK z pol.574B34 x koef.šířky 1,06: 413,58*1,06=438,395 [A]
45 | 2021_OTSKP | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrť ŠDB 0/32 GE min. 150 mm | M2 | 454.938 |  | 0 | 21 | 0
ŠD z pol.574B34 x koef.šířky 1,10: 413,58*1,10=454,938 [A]
46 | 2021_OTSKP | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Dosypávka krajnic z materiálu z asfaltového recyklátu se zhutněním na 100%PS. | M2 | 78.7 |  | 0 | 21 | 0
U opěry O1 vlevo: 3,0*0,9=2,700 [A] U opěry O1 vpravo: 11,0*1,3=14,300 [B] U opěry O2 vlevo: 15,0*2,3=34,500 [C] U opěry O2 vpravo: 17,0*1,6=27,200 [D] Celkem: A+B+C+D=78,700 [E]
47 | 2021_OTSKP | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI - C 0,6 kg/m2 ( množství zbytkového pojiva) | M2 | 438.395 |  | 0 | 21 | 0
na MZK z pol.574B34 x koef.šířky 1,06: 413,58*1,06=438,395 [A]
48 | 2021_OTSKP | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS - C 0,35 kg/m2 ( množství zbytkového pojiva) | M2 | 971.302 |  | 0 | 21 | 0
Pod obrusnou vrstvou: 45,8*(10,15-2*0,15)=451,130 [A] Pod ložnou vrstvou: (20,35+24,85)*(10,15-2*0,15)*1,01=449,672 [B] Napojení na předmostí: 5,0*(7,4+6,7)=70,500 [C] Celkem: A+B+C=971,302 [D]
49 | 2021_OTSKP | 57476 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU výztužný geokompozit dle TP115 nad přechodovou deskou. | M2 | 187.86 |  | 0 | 21 | 0
2*9,3*10,1=187,860 [A]
50 | 2021_OTSKP | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PMB 45/80-50, obrusná vrstva | M2 | 903.15 |  | 0 | 21 | 0
na mostě mezi přechodovými deskami: 45,8*(10,15-2*0,5)=419,070 [A] na předmostí: (20,35+24,85)*(10,15-2*0,5)=413,580 [B] napojení na předmostí: 5,0*(7,4+6,7)=70,500 [C] Celkem: A+B+C=903,150 [D]
51 | 2021_OTSKP | 574D56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16 + PMB 45/80-50, ložná vrstva - tl.60mm | M2 | 417.716 |  | 0 | 21 | 0
na předmostí z pol.574B34 x koef.šířky 1,01: 413,58*1,01=417,716 [A]
52 | 2021_OTSKP | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 70/100, podkladní vrstva - tl.50mm | M2 | 421.852 |  | 0 | 21 | 0
na předmostí z pol.574B34 x koef.šířky 1,02: 413,58*1,02=421,852 [A]
53 | 2021_OTSKP | 575C01 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 litý asfalt MA 8 II tl. 30 mm, odvod. proužek š. 0,5 m | M3 | 2.355 |  | 0 | 21 | 0
mezi uličními vpustmi: (75,0+82,0)*0,5*0,03=2,355 [A]
54 | 2021_OTSKP | 575C03 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 Ochrana izolace MA11 IV, v malých plochách, různých tloušťkách vrstev. | M3 | 4.266 |  | 0 | 21 | 0
Ochrana izolace přechodové desky: 2*5,8*10,0*0,035=4,060 [A] Klíny na přechodových deskách: 2*((0,08+0,025)/2*0,125+(0,05+0,025)/2*0,06+(0,05+0,035)/2*0,035)*10,0=0,206 [B] Celkem: A+B=4,266 [C]
55 | 2021_OTSKP | 575C53 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM Ochrana izolace MA11 IV PMB 10/40-65 | M2 | 457.434 |  | 0 | 21 | 0
na mostě mezi přech.deskami: 46,44*(10,15-2*0,15)=457,434 [A]
56 | 2021_OTSKP | 57621 |  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 zdrsňující posyp kamenivem fr 2/4, 3,0 kg/m2 | M2 | 438.395 |  | 0 | 21 | 0
na MZK z pol.574B34 x koef.šířky 1,06: 413,58*1,06=438,395 [A]
57 | 2021_OTSKP | 57641 |  | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 zdrsňující posyp ochrany izolace předobaleným kamenivem fr 4/8, 2 až 4 kg/m2 | M2 | 457.434 |  | 0 | 21 | 0
na vrstvě z MA z pol. 575C53: 457,434=457,434 [A]
58 | 2021_OTSKP | 576411 |  | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr 2/4, 2 kg/m2 | M2 | 903.15 |  | 0 | 21 | 0
posyp obrusné vrstvy dle pol 574B34: 903,15=903,150 [A]
59 | 2021_OTSKP | 582621 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC odláždění ploch za křídly ze zámkové dlažby tl. 60 mm do prostředí XF4, včetně spárování cem. maltou MC25 XF4 | M2 | 42.93 |  | 0 | 21 | 0
Vlevo u opěry O1: 13,6*1,5+5,0*(1,5+2,4)/2+0,5*1,05=30,675 [A] Vlevo u opěry O2: 5,0*(2,0+2,65)/2+0,75*0,84=12,255 [B] Celkem: A+B=42,930 [C]
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
60 | 2021_OTSKP | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY natavované AIP tl. 5 mm, včetně penetračního nátěru, vč. fabionů z MC10 | M2 | 800.649 |  | 0 | 21 | 0
Základy opěr: 2*(2*5,0*1,5+2*1,5*0,3+2*12,25*(1,5+1,75))=191,050 [A] Pod základy opěr: 2*5,5*12,75=140,250 [B] Zpětný spoj: 2*(2*0,125*(2*5,0+2*12,25))=17,250 [C] Dříky opěr líc: 2*1,5*11,65=34,950 [D] Dříky opěr bok: 4*2,1*1,7=14,280 [E] Dříky opěr rub: 2*7,6*11,65=177,080 [F] Dilatační spára křídel: 4*(1,2+3,5+6,3)*(0,5+0,33)=36,520 [G] Pracovní spára křídel: 4*(5,95+0,6+2,0)*0,4=13,680 [H] Patní spára křídel: 4*(2*5,95+1,2)*0,4=20,960 [I] Smršťovací spáry opěr: 4*(5,3+1,4)*(0,5+0,33)=22,244 [J] Pod přechodovou desku: 2*5,97*10,25=122,385 [K] Spára nad přechodovou deskou: 2*0,5*10,0=10,000 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=800,649 [M]
61 | 2021_OTSKP | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU natavované AIP tl. 5 mm, včetně pečetící vrstvy, s přesahem na přechodové desky | M2 | 708.68 |  | 0 | 21 | 0
Mostovka: 45,8*12,25=561,050 [A] Přechodové desky: 2*(10,0+2*0,35+2*0,2)*(6,1+0,35+0,2)=147,630 [B] Celkem: A+B=708,680 [C]
62 | 2021_OTSKP | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami asf. pás s hliníkovou vložkou vč. přesahu 150 mm | M2 | 351.7 |  | 0 | 21 | 0
Levá římsa: 45,5*1,7=77,350 [A] Pravá římsa: 45,5*0,7=31,850 [B] Pod přech.deskou: 2*10,0*6,0=120,000 [C] Pod základy opěr: 2*5,0*12,25=122,500 [D] Celkem: A+B+C+D=351,700 [E]
63 | 2021_OTSKP | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31) | M2 | 43.68 |  | 0 | 21 | 0
svislé plochy konců konzol a jejich podhledu (až k okapničce): 2*45,5*(0,28+0,2)=43,680 [A]
64 | 2021_OTSKP | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr obruby římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31) | M2 | 88.2 |  | 0 | 21 | 0
Římsy: 2*65,0*0,3=39,000 [A] Bet.svodidla: 2*82,0*0,3=49,200 [B] Celkem: A+B=88,200 [C]
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 8 |  | Potrubí
65 | 2021_OTSKP | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Vyvedení drenáže tr. HDPE DN 150 vrcholový tlak SN8, včetně T kusů, | M | 32.8 |  | 0 | 21 | 0
Vyvedení drenáže: 4*1,35=5,400 [A] Vyvedení uličních vpustí: 8,0+7,0+6,2+6,2=27,400 [B] Celkem: A+B=32,800 [C]
66 | 2021_OTSKP | 87460.R |  | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM Zatrubnění dálničních příkopů po dobu výstavby, vč. zemních prací, vč. následného odstranění a uvedení příkopu do původního stavu mareriál zhotovitele, vč. dovozu a odvozu, případného pronájmu, opotřebení | M | 60 |  | 0 | 21 | 0
2*30,0=60,000 [A]
67 | 2021_OTSKP | 875332 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH drenážní tr. HDPE DN 150 vrcholový tlak SN8, včetně T kusů, včetně zemních prací | M | 42.5 |  | 0 | 21 | 0
Za opěrami: 2*9,85=19,700 [A] Za křídly: 4*5,7=22,800 [B] Celkem: A+B=42,500 [C]
68 | 2021_OTSKP | 87626 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM Tvrzený plast (HDPE) DN75 | M | 308 |  | 0 | 21 | 0
chráničky v pravé římse: 2*2*(75,0+2*1,0)=308,000 [A]
69 | 2021_OTSKP | 87634 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM Prostup drenáže, trubka HDPE vnitř. průměr 180 mm, min. tl. stěny min. 11 mm, s přírubou 400x400x5 mm, nebo pr. 400x5 mm, vodotěsně navařená na trubku. | M | 4.8 |  | 0 | 21 | 0
4*1,2=4,800 [A]
70 | 2021_OTSKP | 87914 |  | POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM Svod odvodnění mostu DN200. Tvrzený plast vč. závěsů z nerez oceli. vč. kotvení závěsů. Tech. specifikace - viz TZ. | M | 98.42 |  | 0 | 21 | 0
Podélný svod: 2*(16,9+19,91)=73,620 [A] Svislý svod: 2*(5,665+0,515+5,705+0,515)=24,800 [B] Celkem: A+B=98,420 [C]
71 | 2021_OTSKP | 89536 |  | DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU vyústění drenáže do svahu podle VL4 det. 204.02 | KUS | 4 |  | 0 | 21 | 0
72 | 2021_OTSKP | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 4 |  | 0 | 21 | 0
Uliční vpusť na koncích odvod.proužku: 4=4,000 [A]
73 | 2021_OTSKP | 899642 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 131.22 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.87433 32,8=32,800 [A] dle pol.č.87914 98,42=98,420 [B] Celkem: A+B=131,220 [C]
74 | 2021_OTSKP | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 27.4 |  | 0 | 21 | 0
Vyvedení uličních vpustí: 8,0+7,0+6,2+6,2=27,400 [A]
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
75 | 2021_OTSKP | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní ocelové mostní zábradlí výplní ze sítí s oky 15/15, včetně upevnění. dilat. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B | M | 130 |  | 0 | 21 | 0
Levá římsa v.1,1m: 65,0=65,000 [A] Pravá římsa v 1,15m: 65,0=65,000 [B] Celkem: A+B=130,000 [C]
76 | 2021_OTSKP | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní silniční ocelové svodidlo pro tř. zadrž. H1 , včetně upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany dle TKP, kap. 19B. Výška svodnice min. 750 mm. U pravé mostní římsy ukončeno na obou stranách bezpečnostní koncovkou. | M | 168 |  | 0 | 21 | 0
Vlevo: 136,0-68,0=68,000 [A] Vpravo: 44,0+56,0=100,000 [B] Celkem: A+B=168,000 [C]
77 | 2021_OTSKP | 9113C2 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) vč. naložení a přesunu z mezideponie | M | 20 |  | 0 | 21 | 0
zpětná montáž stávajících svodidel pod mostem 20=20,000 [A]
78 | 2021_OTSKP | 9115C1 |  | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní ocel. mostní svodidlo pro tř. zadrž. H2 , včetně upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany dle TKP, kap. 19B. Výška svodnice min. 750 mm | M | 68 |  | 0 | 21 | 0
Vlevo: 68,0=68,000 [A]
79 | 2021_OTSKP | 911AC2 |  | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) vč. naložení a přesunu z mezideponie | M | 240 |  | 0 | 21 | 0
zpětná montáž stávajících svodidel pod mostem 2*120=240,000 [A]
80 | 2021_OTSKP | 911CC1 |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 82 |  | 0 | 21 | 0
Oboustranné betonové svodidlo vč. náběhů: 82,0=82,000 [A]
81 | 2021_OTSKP | 911FD2 |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) vč. naložení a přesunu z mezideponie | M | 84 |  | 0 | 21 | 0
zpětná montáž stávajících svodidel pod mostem 40+44=84,000 [A]
82 | 2021_OTSKP | 91238 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré a bílá nástavce na mostě po 50 m (most v přímé), vč. odrazek a upevnění | KUS | 8 |  | 0 | 21 | 0
83 | 2021_OTSKP | 91345 |  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ ve spodní stavbě a v římsách | KUS | 22 |  | 0 | 21 | 0
Na římsách: 14=14,000 [A] Na opěrách: 4=4,000 [B] Na křídlech: 4=4,000 [C] Celkem: A+B+C=22,000 [D]
84 | 2021_OTSKP | 914A21 |  | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ - vč. sloupku, základu a nutných zemních prací | KUS | 4 |  | 0 | 21 | 0
Na mostě: 2=2,000 [A] Pod mostem: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]
85 | 2021_OTSKP | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vč. předznačení | M2 | 50.5 |  | 0 | 21 | 0
vodící čáry V4, š. 0,25 m: 2*101,0*0,25=50,500 [A]
86 | 2021_OTSKP | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubník 100/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. beton. lože C20/25 nXF3 | M | 160.93 |  | 0 | 21 | 0
u opěry O1 vlevo: 13,6+1,25+13,6+5,0+3,3+13,2*1,2+0,5*1,2=53,190 [A] u opěry O1 vpravo: 1,0+2*5,0+13,55*1,2+0,5*1,2+9,2*1,2=38,900 [B] u opěry O2 vlevo: 2,0+2*5,0+13,9*1,2+0,5*1,2+9,7*1,2=40,920 [C] u opěry O2 vpravo: 1,0+2*5,0+13,6*1,2+0,5*1,2=27,920 [D] Celkem: A+B+C+D=160,930 [E]
87 | 2021_OTSKP | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4. včetně včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4 | M | 20 |  | 0 | 21 | 0
4*5,0=20,000 [A]
88 | 2021_OTSKP | 93132 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK zálivka za horka, těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a přípravy povrchu podél obrubníků v obrusné vrstvě | M3 | 0.278 |  | 0 | 21 | 0
Zálivka nad přech.deskami dle pol. 113763: 20,3*0,025*0,01=0,005 [A] Podél obrubníků vlevo š.15mm: (65,0+2*5,0+13,6)*(0,035+0,035)*0,015=0,093 [B] Podél obrubníků vpravo š.15mm: (65,0+2*5,0)*(0,04+0,035)*0,015=0,084 [C] Podél odvod. proužků š.10mm: (75,0+2*82,0)*0,04*0,01=0,096 [D] Celkem: A+B+C+D=0,278 [E]
89 | 2021_OTSKP | 931325 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 zálivka za horka, těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a přípravy povrchu v obrusné vrstvě | M | 14.1 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.113765 14,1=14,100 [A]
90 | 2021_OTSKP | 93135 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms | M | 163.6 |  | 0 | 21 | 0
Podél obrubníků vlevo: (65,0+2*5,0+13,6)=88,600 [A] Podél obrubníků vpravo: (65,0+2*5,0)=75,000 [B] Celkem: A+B=163,600 [C]
91 | 2021_OTSKP | 93313 |  | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2 zatěžovací zkouška hlavního pole. | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
92 | 2021_OTSKP | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM betonové žlabovky šířky 0.6 m beton min C30/37 XF4, na svazích kaskádové, vč. betonového lože C25/30nXF3, spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč.zemních prací, spárování, úpravy vtoků a výtoků | M | 66.48 |  | 0 | 21 | 0
Vlevo u opěry O1: 8,6*1,2+0,6=10,920 [A] Vpravo u opěry O1: 10,0+7,8*1,2+0,6=19,960 [B] Vlevo u opěry O2: 7,9*1,2+0,6+3*0,6=11,880 [C] Vpravo u opěry O2: 6,6*1,2+3*0,6+0,8+13,2=23,720 [D] Celkem: A+B+C+D=66,480 [E]
93 | 2021_OTSKP | 935212.R |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM původní demontované betonové žlabovky šířky 0.6 m vč. dovozu z mezideponie vč. betonového lože C25/30nXF3, spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč.zemních prací, spárování, úpravy vtoků a výtoků | M | 44 |  | 0 | 21 | 0
Příkopy pod mostem: 2*22,0=44,000 [A]
94 | 2021_OTSKP | 9352A2 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM betonové žlabovky šířky 0.3 m beton min C30/37 XF4, vč. betonového lože C25/30nXF3, spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč.zemních prací, spárování, úpravy vtoků a výtoků | M | 7.5 |  | 0 | 21 | 0
Vlevo u opěry O2 od vývařiště ke svahovému skluzu: 7,5=7,500 [A]
95 | 2021_OTSKP | 93639 | a | ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) Vývařiště velké 1,6x2,3x0,6 dle VL4 504.82: 6 | KUS | 6 |  | 0 | 21 | 0
96 | 2021_OTSKP | 93639 | b | ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) Vývařiště malé 1,0x1,1x0,45 dle VL4 505.07: 6 | KUS | 6 |  | 0 | 21 | 0
97 | 2021_OTSKP | 936532 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 odvodňovač s lapačem splavenin a svislým odpadem DN150, uzamykatelná mříž, vč. PKO, technické specifikace viz TZ | KUS | 10 |  | 0 | 21 | 0
98 | 2021_OTSKP | 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI vč. zřízení prostupu NK, vč. osazení do lože ze sanační malty, vč. napojení na odpadní potrubí | KUS | 12 |  | 0 | 21 | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## 201.1
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 19-260-2 |  | II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny PDPS
číslo a název SO |  | 201 |  | Most ev. č. 101-075a přes D11 a přilehlá silnice
číslo a název rozpočtu: |  | 201.1 |  | Demolice stávajícího mostu
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2021_OTSKP | 014101 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo | M3 | 108.375 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.113328.S 108,375=108,375 [A]
2 | 2021_OTSKP | 014101 | C | POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton, cihla | M3 | 153.644 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.113448.S 52,9=52,900 [A] dle pol.č.966158.S 100,744=100,744 [B] Celkem: A+B=153,644 [C]
3 | 2021_OTSKP | 014101 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton | M3 | 580.786 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.966168.S 320,926=320,926 [A] dle pol.č.966168.R.S 259,860=259,860 [B] Celkem: A+B=580,786 [C]
4 | 2021_OTSKP | 014101 | H | POPLATKY ZA SKLÁDKU bioodpad | M3 | 139.84 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.11130.K 1398,4*0,1=139,840 [A]
5 | 2021_OTSKP | 014101 | Z | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina | M3 | 32.477 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.131738.S 32,477=32,477 [A]
6 | 2021_OTSKP | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltové izolace | T | 7.539 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.97817.S: 628,254m2*0,012t/m2=7,539
7 | 2021_OTSKP | 02990 | 01 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Demontáž, vč. předání majiteli | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
Odstranění označení zatížitelnosti mostu: 1=1,000 [A]
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 |  | Zemní práce
8 | 2021_OTSKP | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Kácení porostu do průměru 10 cm, vč. štěpkování vč.veškeré manipulace a odvozu do 20 km - materiál jako vedlejší produkt bude odkoupen zhotovitelem náklady na odkup budou řešeny samostatně v době realizace za aktuální ceny dle platné směrnice KSÚS | M2 | 730 |  | 0 | 21 | 0
730=730,000 [A] m2
9 | 2021_OTSKP | 11130 | K | SEJMUTÍ DRNU odvoz a uložení do kompostárny | M2 | 1398.4 |  | 0 | 21 | 0
Na svazích: (11,0*12,0+11,0*9,0+11,0*14,0+9,0*8,0)*1,2=548,400 [A] Na rovině: 10,0*12,0+12,0*7,0+35,0*4,0+17,0*14,0+20,0*3,0+26,0*8,0=850,000 [B] Celkem: A+B=1 398,400 [C]
10 | 2021_OTSKP | 112018 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM Kácení dřevin do průměru 30 cm dle dendrologického průzkumu, vč. štěpkování větví vč.veškeré manipulace a odvozu do 20 km - materiál jako vedlejší produkt bude odkoupen zhotovitelem náklady na odkup budou řešeny samostatně v době realizace za aktuální ceny dle platné směrnice KSÚS vč. odvozu a uložení pařezů na skládku, vč. poplatku za skládku, zásyp jam po pařezech | KUS | 4 |  | 0 | 21 | 0
11 | 2021_OTSKP | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.veškeré manipulace a odvozu do 20 km - materiál jako vedlejší produkt bude odkoupen zhotovitelem náklady na odkup budou řešeny samostatně v době realizace za aktuální ceny dle platné směrnice KSÚS | M3 | 2.244 |  | 0 | 21 | 0
odstranění asfaltového krytu chodníků na mostě: (70,01+70,27)*0,8*0,02=2,244 [A]
12 | 2021_OTSKP | 113328 | S | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ odvoz a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem, včetně rozvozných vzdáleností - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 108.375 |  | 0 | 21 | 0
- odstranění ŠP, ŠD a MZK - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku v přechod. oblastech: (12,3+16,6)*7,5*0,50=108,375 [A]
13 | 2021_OTSKP | 11348 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU vč. očištění, odvozu a uložení na mezideponii pro zpětné použití | M3 | 5.28 |  | 0 | 21 | 0
Rozebrání dálničních příkopů pro zpětné použití: 2*22,0*0,6*0,2=5,280 [A]
14 | 2021_OTSKP | 113488 | S | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ - odvoz a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem nebo k recyklaci (zajišťuje zhotovitel) - položka je včetně veškeré dopravy a uložení na skládku | M3 | 52.9 |  | 0 | 21 | 0
Odláždění pod mostem z bet.dlaždic vč.podkladu: (11,5+11,5)*11,5*0,2=52,900 [A]
15 | 2021_OTSKP | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.veškeré manipulace a odvozu do 20 km - materiál jako vedlejší produkt bude odkoupen zhotovitelem náklady na odkup budou řešeny samostatně v době realizace za aktuální ceny dle platné směrnice KSÚS | M3 | 115.048 |  | 0 | 21 | 0
v rozsahu mostu a budoucích výkopů pro stavbu nových opěr, na mostě vč. ochranné vrstvy izolace na mostě: 62,7*7,5*0,15=70,538 [A] na předmostí: (12,3*7,5+16,6*7,0)*0,2=41,690 [B] napojení na předmostí: 5,0*(7,4+6,7)*0,04=2,820 [C] Celkem: A+B+C=115,048 [D]
16 | 2021_OTSKP | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu a uložení na mezideponii pro zpětné použití | M3 | 1755.323 |  | 0 | 21 | 0
potřeba pro zpětné zásypy mostu dle pol.č.17411 875,240=875,240 [A] dle pol.č.17511.a 723,975=723,975 [B] dle pol.č.17511.b 922,308=922,308 [C] Celkem: A+B+C=2 521,523 [D] odpočet dle pol.č.13183 -766,2=- 766,200 [E] Celkem: D+E=1 755,323 [F]
17 | 2021_OTSKP | 131738 | S | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 32.477 |  | 0 | 21 | 0
opěra 01: 20,0*68,5=1 370,000 [A] opěra 02: 20,0*59,2=1 184,000 [B] Celkem: A+B=2 554,000 [C] třída I cca 70%, t.j. 0,7*C=1 787,800 [D] odpočet dle pol.č.13173 -1755,323=-1 755,323 [E] Celkem: D+E=32,477 [F]
18 | 2021_OTSKP | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II vč. odvozu a uložení na mezideponii | M3 | 766.2 |  | 0 | 21 | 0
třída II cca 30% z pol.č.13173 t.j. 0,3*2554,0=766,200 [A]
19 | 2021_OTSKP | 17120 | D | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na mezideponii (pro zpětné použití) | M3 | 2521.523 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.13173 1755,323=1 755,323 [A] dle pol.č.13183 766,200=766,200 [B] Celkem: A+B=2 521,523 [C]
20 | 2021_OTSKP | 17120 | S | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na skládky (nevhodná zemina) | M3 | 32.477 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.131738.S 32,477=32,477 [A]
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
21 | 2021_OTSKP | 9112B3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.veškeré manipulace a odvozu do 20 km - materiál jako vedlejší produkt bude odkoupen zhotovitelem náklady na odkup budou řešeny samostatně v době realizace za aktuální ceny dle platné směrnice KSÚS | M | 136.6 |  | 0 | 21 | 0
Mostní zábradlí se svislou výplní: 2*68,3=136,600 [A]
22 | 2021_OTSKP | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.veškeré manipulace a odvozu do 20 km - materiál jako vedlejší produkt bude odkoupen zhotovitelem náklady na odkup budou řešeny samostatně v době realizace za aktuální ceny dle platné směrnice KSÚS | M | 138 |  | 0 | 21 | 0
Silniční svodidla v předpolí: 2*17,0+2*52,0=138,000 [A]
23 | 2021_OTSKP | 9113C3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM s přesunem na mezideponii s uložením pro zpětnou montáž | M | 20 |  | 0 | 21 | 0
demontáž stávajících svodidel pod mostem 20=20,000 [A]
24 | 2021_OTSKP | 911AC3 |  | SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM s přesunem na mezideponii s uložením pro zpětnou montáž | M | 240 |  | 0 | 21 | 0
demontáž stávajících svodidel pod mostem 120*2=240,000 [A]
25 | 2021_OTSKP | 911CA3 |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu a uložení dle dispozic objednatele, předání majiteli | M | 140 |  | 0 | 21 | 0
Provizorní betonová svodidla na okraji říms: 2*70,0=140,000 [A]
26 | 2021_OTSKP | 911FD3 |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM s přesunem na mezideponii s uložením pro zpětnou montáž | M | 84 |  | 0 | 21 | 0
demontáž stávajících svodidel pod mostem 40+44=84,000 [A]
27 | 2021_OTSKP | 966158 | S | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM - odvoz a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem nebo k recyklaci (zajišťuje zhotovitel) - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) | M3 | 100.744 |  | 0 | 21 | 0
Vyrovnávací beton na NK tl. 0,1 m: 10,02*62,0*0,1=62,124 [A] Obrubníková část římsy: (70,01+70,27)*0,3*0,3=12,625 [B] Podkladní betony podpěr: (2*4,0*10,5+2*2,3*10,5)*0,15=19,845 [C] Podkladní beton pod přech.deskou: 2*4,1*7,5*0,1=6,150 [D] Celkem: A+B+C+D=100,744 [E]
28 | 2021_OTSKP | 966168 | S | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM - odvoz a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem nebo k recyklaci (zajišťuje zhotovitel) - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) - v případě zpětného použití je v položce zahrnuta separace výztuže a její odkup zhotovitelem | M3 | 320.926 |  | 0 | 21 | 0
Šikmé stojky (viditelná část): 8*0,75*0,6*6,6=23,760 [A] Římsy: (70,01+70,27)*1,2*0,35=58,918 [B] Základy stojek: 2*(10,2*4,0*1,35+4*1,5*1,5*0,8)=124,560 [C] Opěry: (1,5*2,0+1,7*0,35)*9,95=35,770 [D] Křídla opěr: (4,04+4,14+4,06+4,04)*3,2*0,9=46,886 [E] Příčníky: 2*0,5*1,6*10,02=16,032 [F] Přechodové desky: 2*4,0*7,5*0,25=15,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=320,926 [H]
29 | 2021_OTSKP | 966168.R | S | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU S ODVOZEM - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem nebo k recyklaci (zajišťuje zhotovitel) - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) - v položce je zahrnuta separace výztuže a její odkup zhotovitelem - vč. ochranné vrstvy ze sypkého materiálu a geotextilie na povrchu dálnice v tl. min.0,5 m vč. následné likvidace. Předpokládaná plocha 40,0*25,0=1000m2 | M3 | 259.86 |  | 0 | 21 | 0
NK -stávající nosník typ DS-C: 4*1,065m2*61,0=259,860 [A]
30 | 2021_OTSKP | 96785 |  | VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ vč.veškeré manipulace a odvozu do 20 km - materiál jako vedlejší produkt bude odkoupen zhotovitelem náklady na odkup budou řešeny samostatně v době realizace za aktuální ceny dle platné směrnice KSÚS | M | 21 |  | 0 | 21 | 0
2*10,5=21,000 [A]
31 | 2021_OTSKP | 967865 |  | VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK HRNCOVÝCH vč.veškeré manipulace a odvozu do 20 km - materiál jako vedlejší produkt bude odkoupen zhotovitelem náklady na odkup budou řešeny samostatně v době realizace za aktuální ceny dle platné směrnice KSÚS | KUS | 8 |  | 0 | 21 | 0
Hrncová ložiska: 2*4=8,000 [A]
32 | 2021_OTSKP | 97817 | S | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE - odvoz a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem (zajišťuje zhotovitel) | M2 | 628.254 |  | 0 | 21 | 0
odstranění izolace na mostě : 62,7*10,02=628,254 [A]
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## 431
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 19-260-2 |  | II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny PDPS
číslo a název SO |  | 431 |  | Úprava vedení VO na mostě
číslo a název rozpočtu: |  | 431 |  | Úprava vedení VO na mostě
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2021_OTSKP | 014101 | Z | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina | M3 | 24.606 |  | 0 | 21 | 0
chránička 110/94 pod vozovkou délka (chránička 5-6 § 7-8 § 12-13 § 16-17) 7,24+4,46+4,86+2,3=18,860 [A] průřez 0,5*1,31=0,655 [B] chránička 110/94 pod chodníkem délka (chránička 2-3 § 9-10) 2.64+2,89=5,530 [C] průřez 0,5*1,01=0,505 [D] chránička v mostu délka 65=65,000 [E] kabelová trasa (1-ZM-10 § ZM-19) 50,14+120,37-A-C-E=81,120 [F] průřez 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [G] základ sloupu počet 2=2,000 [H] objem 1,02*1,02*1,7=1,769 [I] A*B+C*D+F*G+H*I=24,606 [J]
2 | 2021_OTSKP | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stavby | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
3 | 2021_OTSKP | 02910 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
4 | 2021_OTSKP | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
5 | 2021_OTSKP | 029522 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
6 | 2021_OTSKP | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR spolupráce se správcem zařízení, potřebné manipulace v rozvodu | KPL | 1 |  | 0 | 21 | 0
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 |  | Zemní práce
7 | 2021_OTSKP | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně uložení do vzdálenosti 5 metrů od výkopu | M3 | 1.152 |  | 0 | 21 | 0
základ zapínacího místa 0,6*1,2*1,6=1,152 [A]
8 | 2021_OTSKP | 131738 | S | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 3.538 |  | 0 | 21 | 0
základ sloupu počet 2=2,000 [A] objem 1,02*1,02*1,7=1,769 [B] A*B=3,538 [C]
9 | 2021_OTSKP | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně uložení do vzdálenosti 5 metrů od výkopu | M3 | 18.495 |  | 0 | 21 | 0
chránička 110/94 pod vozovkou délka (chránička 5-6 § 7-8 § 12-13 § 16-17) 7,24+4,46+4,86+2,3=18,860 [A] chránička 110/94 pod chodníkem délka (chránička 2-3 § 9-10) 2.64+2,89=5,530 [C] chránička v mostu délka 65=65,000 [E] kabelová trasa (1-ZM-10 § ZM-19) 50,14+120,37-A-C-E=81,120 [F] průřez 0,35*0,65=0,228 [G] F*G=18,495 [J]
10 | 2021_OTSKP | 132738 | S | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 21.068 |  | 0 | 21 | 0
chránička 110/94 pod vozovkou délka (chránička 5-6 § 7-8 § 12-13 § 16-17) 7,24+4,46+4,86+2,3=18,860 [A] průřez 0,5*1,31=0,655 [B] chránička 110/94 pod chodníkem délka (chránička 2-3 § 9-10) 2.64+2,89=5,530 [C] průřez 0,5*1,01=0,505 [D] chránička v mostu délka 65=65,000 [E] kabelová trasa (1-ZM-10 § ZM-19) 50,14+120,37-A-C-E=81,120 [F] průřez 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [G] A*B+C*D+F*G=21,068 [H]
11 | 2021_OTSKP | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 19.647 |  | 0 | 21 | 0
chránička 110/94 pod vozovkou délka (chránička 5-6 § 7-8 § 12-13 § 16-17) 7,24+4,46+4,86+2,3=18,860 [A] chránička 110/94 pod chodníkem délka (chránička 2-3 § 9-10) 2.64+2,89=5,530 [C] chránička v mostu délka 65=65,000 [E] kabelová trasa (1-ZM-10 § ZM-19) 50,14+120,37-A-C-E=81,120 [F] průřez 0,35*0,65=0,228 [G] základ zapínacího místa 0,6*1,2*1,6=1,152 [H] F*G+H=19,647 [I]
12 | 2021_OTSKP | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ze štěrkopísku frakce 0 až 32 mm | M3 | 11.756 |  | 0 | 21 | 0
chránička 110/94 pod vozovkou délka (chránička 5-6 § 7-8 § 12-13 § 16-17) 7,24+4,46+4,86+2,3=18,860 [A] průřez 0,5*1,00+0,05*0,31=0,516 [B] chránička 110/94 pod chodníkem délka (chránička 2-3 § 9-10) 2.64+2,89=5,530 [C] průřez 0,5*0,70+0,05*0,31=0,366 [D] A*B+C*D=11,756 [E]
13 | 2021_OTSKP | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek jemnozrnný frakce 0 až 4 mm | M3 | 18.495 |  | 0 | 21 | 0
chránička 110/94 pod vozovkou délka (chránička 5-6 § 7-8 § 12-13 § 16-17) 7,24+4,46+4,86+2,3=18,860 [A] chránička 110/94 pod chodníkem délka (chránička 2-3 § 9-10) 2.64+2,89=5,530 [C] chránička v mostu délka 65=65,000 [E] kabelová trasa (1-ZM-10 § ZM-19) 50,14+120,37-A-C-E=81,120 [F] průřez 0,35*0,65=0,228 [G] F*G=18,495 [H]
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2 |  | Základy
14 | 2021_OTSKP | 272314 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 6.514 |  | 0 | 21 | 0
otvor 110 mm 3,14*0,055*0,055=0,009 [G] chránička 110/94 pod vozovkou délka (chránička 5-6 § 7-8 § 12-13 § 16-17) 7,24+4,46+4,86+2,3=18,860 [A] průřez 0,45*0,31-2*G=0,122 [B] chránička 110/94 pod chodníkem délka (chránička 2-3 § 9-10) 2.64+2,89=5,530 [C] průřez 0,45*0,31-2*G=0,122 [D] základ sloupu počet 2=2,000 [E] objem 1,02*1,02*1,7=1,769 [F] A*B+C*D+E*F=6,514 [H]
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  | Komunikace
15 | 2021_OTSKP | 58730R |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) demontáž a opětovné uložení panelu chodníku včetně opětovného obnovení podkladní vrstvy (štěrkopísek) poznámka: před sloupem VO je rozhranní panelů - nutné demontovat dva panely | KS | 3 |  | 0 | 21 | 0
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
16 | 2021_OTSKP | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM trubka HDPE/HDPE 110/94 mm | M | 54 |  | 0 | 21 | 0
chránička 110/94 pod vozovkou délka (chránička 5-6 § 7-8 § 12-13 § 16-17) 7,24+4,46+4,86+2,3=18,860 [A] chránička 110/94 pod chodníkem délka (chránička 2-3 § 9-10) 2.64+2,89=5,530 [B] 2*(A+B)=48,780 [C] zaokrouhleno na výrobní délku 6 m C+5,22=54,000 [D]
17 | 2021_OTSKP | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM šířka 35 cm, červená s nápisem "veřejné osvětlení" | M | 108.675 |  | 0 | 21 | 0
chránička v mostu délka 65=65,000 [A] kabelová trasa (1-ZM-10 § ZM-19) 50,14+120,37-A=105,510 [B] 3% na zvlnění a prostřih B*1,03=108,675 [C]
18 | 2021_OTSKP | 702332 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM deska 1000x300x4 mm, červená s nápisem "veřejné osvětlení" | M | 82 |  | 0 | 21 | 0
chránička 110/94 pod vozovkou délka (chránička 5-6 § 7-8 § 12-13 § 16-17) 7,24+4,46+4,86+2,3=18,860 [A] chránička 110/94 pod chodníkem délka (chránička 2-3 § 9-10) 2.64+2,89=5,530 [C] chránička v mostu délka 65=65,000 [E] kabelová trasa (1-ZM-10 § ZM-19) 50,14+120,37-A-C-E=81,120 [F] zaokrouhlení na celé desky F+0,88=82,000 [G]
19 | 2021_OTSKP | 741911 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 10 mm | M | 106.539 |  | 0 | 21 | 0
kabelová trasa (1-14 § 15-19) 51,70+35,48=87,180 [B] 5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [C] zavedení do sloupu či skříně počet 5=5,000 [D] délka (m) 3=3,000 [E] B*C+D*E=106,539 [F]
20 | 2021_OTSKP | 741B11 |  | ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M FeZn 2000 mm | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
21 | 2021_OTSKP | 741C05 |  | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ pod zemí (zalití či nátěr izolační hmotou) | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
22 | 2021_OTSKP | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY 4x16 mm2 | M | 137.786 |  | 0 | 21 | 0
chránička v mostu délka 65=65,000 [A] kabelová trasa (1-ZM-10 § ZM-19) 50,14+120,37-A=105,510 [B] 5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [C] zavedení do sloupu či skříně počet 4*2+1=9,000 [D] délka (m) 3=3,000 [E] B*C+D*E=137,786 [F]
23 | 2021_OTSKP | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 CYKY 4x16 mm2 | KUS | 9 |  | 0 | 21 | 0
4*2+1=9,000 [A]
24 | 2021_OTSKP | 742L22 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 CYKY 4x6 mm2 | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
25 | 2021_OTSKP | 743123 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 12,5 DO 15 M závěsná výška svítidla 14 metrů, dálniční čili zesílený pro zvýšenou odolnost proti větru | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
26 | 2021_OTSKP | 743151 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
27 | 2021_OTSKP | 743322 |  | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M dálniční vyložení svítidla 1,5 metru | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
28 | 2021_OTSKP | 743554 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W 112LED, 3000K podrobnosti viz projektová dokumentace | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
29 | 2021_OTSKP | 743711 |  | ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ včetně pilíře | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
30 | 2021_OTSKP | 743Z11 |  | DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
31 | 2021_OTSKP | 743Z35 |  | DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M včetně ekologické likvidace vysokotlaké sodíkové výbojky (nebezpečný odpad) | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
32 | 2021_OTSKP | 743Z39 |  | DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ včetně pilíře | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
33 | 2021_OTSKP | 96715 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON rozbití základu stožáru, včetně zasypání výkopovým materiálem z výkopu rýh | M3 | 2.456 |  | 0 | 21 | 0
základy počet 2=2,000 [A] objem 0,85*0,85*1,7=1,228 [B] A*B=2,456 [C]
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## 501
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 19-260-2 |  | II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny PDPS
číslo a název SO |  | 501 |  | Přeložka STL plynovodu
číslo a název rozpočtu: |  | 501 |  | Přeložka STL plynovodu
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2021_OTSKP | 014101 | Z | POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina z výkopů a z protlaku | M3 | 6.112 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.132738: 6,112=6,112 [A]
2 | 2021_OTSKP | 015190 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ vč. by-pasu. | T | 0.054 |  | 0 | 21 | 0
0,00065*25+0,00042*89=0,054 [A]
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 |  | Zemní práce
3 | 2021_OTSKP | 12110 | K | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu a uložení na mezideponii pro zpětné použití | M3 | 10.494 |  | 0 | 21 | 0
5,4*4,7*0,3+3,2*0,9=10,494 [A]
4 | 2021_OTSKP | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu a uložení na mezideponii pro zpětné použití | M3 | 46.773 |  | 0 | 21 | 0
2,2*3,5*1,8+3,4*2,7*1,3+6,3*1,8*1,85=46,773 [A]
5 | 2021_OTSKP | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu a uložení na mezideponii pro zpětné použití | M3 | 24.637 |  | 0 | 21 | 0
1,09*1,3*9,2+1,09*1,3*25/2-6,112=24,637 [A]
6 | 2021_OTSKP | 132738 | S | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 6.112 |  | 0 | 21 | 0
0,8*0,36*16,18+0,08^2*3,14159*72,2=6,112 [A]
8 | 2021_OTSKP | 17120 | D | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na mezideponii (pro zpětné použití) | M3 | 81.904 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.13173 46,773=46,773 [A] dle pol.č.13273 24,637=24,637 [B] dle pol.č.12110.K 10,494=10,494 [C] Celkem: A+B+C=81,904 [D]
9 | 2021_OTSKP | 17120 | S | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na skládky (nevhodná zemina) | M3 | 6.112 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.132738.S 6,112=6,112 [A]
10 | 2021_OTSKP | 141733 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 72.2 |  | 0 | 21 | 0
viz výkres č.04 podélný profil: 72,2=72,200 [A]
11 | 2021_OTSKP | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 71.41 |  | 0 | 21 | 0
dle pol.č.13173 46,773=46,773 [A] dle pol.č.13273 24,637=24,637 [B] Celkem: A+B=71,410 [C]
12 | 2021_OTSKP | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4.66 |  | 0 | 21 | 0
0,8*0,36*16,18=4,660 [A]
13 | 2021_OTSKP | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ dovoz z deponie | M3 | 10.494 |  | 0 | 21 | 0
Dle pol.č. 12110: 10,494=10,494 [A]
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 8 |  | Potrubí
14 | 2021_OTSKP | 87314 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM by-pass, viz technická zpráva | M | 89 |  | 0 | 21 | 0
15 | 2021_OTSKP | 87326 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM viz technická zpráva | M | 90 |  | 0 | 21 | 0
16 | 2021_OTSKP | 87633 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM viz výkres č.04 podélný profil | M | 72.2 |  | 0 | 21 | 0
17 | 2021_OTSKP | 87826 |  | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY viz výkres č.04 podélný profil | M | 72.2 |  | 0 | 21 | 0
18 | 2021_OTSKP | 891826 |  | NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM viz technická zpráva | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
19 | 2021_OTSKP | 89914 |  | ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ o800 mm (1x OS + 1x čichačka) viz technická zpráva | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
20 | 2021_OTSKP | 899302 |  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY 1x vyvedená nad terén + 1x zemní s litinovým poklopem viz výkres DS-detail silnice I/27 | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
21 | 2021_OTSKP | 899305.R |  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY viz technická zpráva | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
22 | 2021_OTSKP | 899308 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ viz technická zpráva | M | 90 |  | 0 | 21 | 0
23 | 2021_OTSKP | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE žlutá, š=200 mm viz technická zpráva | M | 20 |  | 0 | 21 | 0
24 | 2021_OTSKP | 899311 |  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE vč. by-pasu viz technická zpráva | KUS | 4 |  | 0 | 21 | 0
25 | 2021_OTSKP | 899611.R |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM vč. čistění vnitřního povrchu potrubí viz technická zpráva | M | 179 |  | 0 | 21 | 0
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
26 | 2021_OTSKP | 96931 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH vč. odvozu viz technická zpráva | M | 177 |  | 0 | 21 | 0
27 | 2021_OTSKP | 96941 |  | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM viz technická zpráva | M | 177 |  | 0 | 21 | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0