A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Památník národního odboje a útlaku v Panenských Břežanech,

Panenské Břežany č.p. 11

Projekt pro provedení stavby

SO 06 – Brána, oplocení

SEZNAM DOKUMENTACE

A.1	PRŮVODNÍ ČÁST	3

A.1.1	Identifikační údaje stavby	3

A.1.2	Identifikační údaje stavebníka	3

A.1.3	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	3

A.1.4	Výpis z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou	3

A.1.4.1	Vlastníci pozemku	3

A.1.4.2	Vlastníci budovy	3

A.1.5	Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi	4

A.1.6	Předmět projektu stavebního povolení	4

A.1.7	Údaje o předpokládaném průběhu výstavby	4

A.1.8	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy	4

A.1.9	Způsob provedení stavby	4

A.1.10	Investiční náklady	4

A.1.11	Stupeň	4

A.2	ZÁKLADNí ÚDAJE O STAVBĚ	4

A.2.1	Popis staveniště	4

A.2.1.1	Územně technická charakteristika	4

A.2.1.2	Kácení porostu a likvidace zeleně	4

A.2.2	Výsledky provedených průzkumů	5

A.2.2.1	Geologický a hydrogeologický průzkum	5

A.2.2.1.1	Inženýrsko geologické poměry staveniště	5

A.2.2.1.2	Geologické poměry	5

A.2.2.1.3	Hydrologické poměry	5

A.2.2.1.4	Závěr	5

A.2.2.2	Dendrologický průzkum	5

A.2.2.3	Stavebně technický průzkum	5

A.2.3	Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby	5

A.2.3.1	Brána, oplocení	5

A.3	BEZPEČNOSt  PRÁCE	5

A.4	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	5

A.5	ZÁVěR	6

# PRŮVODNÍ ČÁST

## Identifikační údaje stavby

Název stavby	Památník národního odboje v Panenských Břežanech

Místo stavby	Panenské Břežany č.p. 11

Charakter stavby	Objekt občanské vybavenosti

## Identifikační údaje stavebníka

Jméno a Příjmení :	Středočeský kraj

Sídlo:	Zborovská 81/11, Smíchov,

15000 Praha

## Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

název	Suprela s.r.o.

sídlo		Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha

Vinohrady

IČ	282 42 661

DIČ	CZ 282 42 661

telefon	777259095

e-mail	info@suprela.cz

zodp. projektant	Ing. Vít Dolejší

architekti a inženýři	Ing. Michal Founě

## Výpis z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou

### Vlastníci pozemku

| Parcela | Výměra (m2) | Využití | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| St.11/2 | 285 | Zastavěná plocha a nádvoří | Středočeský kraj Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha |

### Vlastníci budovy

| Budova | List vlastn. | Využití | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| Č.p. 12 | 441 | Objekt občanské vybavenosti | Středočeský kraj Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha |

## Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi

- kopie katastrální mapy, stav k 24.6. 2013

-           dokumentace pro SP

## Předmět projektu stavebního povolení

Předmětem výstavby jsou tyto stavební objekty:

SO.01	Budova zámku

SO.03	Kancelář ředitele

SO.04	Bourací práce

SO.05	Provozní objekt

SO.06	Brána, oplocení

SO.07	Komunikace

SO.08	Sadové úpravy

SO.09	Venkovní osvětlení

## Údaje o předpokládaném průběhu výstavby

Zahájení stavby		05/2014

Dokončení stavby		12/2016

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy

Projekt pro stavební řízení byl zpracován s plným přihlédnutím a respektováním podmínek všech orgánů a organizací státní správy. 
Tato dokumentace byla zpracována jako další stupeň DSP.

## Způsob provedení stavby

Realizace stavby bude prostřednictvím realizační odborné firmy.

## Investiční náklady

Orientační náklady stavby jsou stanoveny ve zvláštní složce určené pouze pro investora stavby.

## Stupeň

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Datum	08.2013

# ZÁKLADNí ÚDAJE O STAVBĚ

## Popis staveniště

### Územně technická charakteristika

Jedná se o dvorní trak Horního zámku v Panenských Břežanech s přilehlými zahradami. Dvorní trakt je charakterizován jako ostatní plocha.

### Kácení porostu a likvidace zeleně

Na pozemku pro zastavení se nenachází žádná zeleň, která by podléhala povolení na kácení a bránila stavbě jako takové.

## Výsledky provedených průzkumů

### Geologický a hydrogeologický průzkum

#### Inženýrsko geologické poměry staveniště

Zájmové území se nachází v obci Panenské Břežany, parc.č. st.11/2, st. 11/3

#### Geologické poměry

Nebyl prováděn geologický průzkum. Kopanou sondou byly ověřeny zeminy třídy S4.

#### Hydrologické poměry

Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. Kopanou sondou bylo ověřeno, že základová spára se nenachází pod hladinou spodní vody.

#### Závěr

Hydrologické a geologické poměry jsou příznivé ke stavbě jako takové. Jedná se o jednoduché poměry pro zakládání.

### Dendrologický průzkum

Vzhledem k tomu, že se na části pozemku dotčeného stavebními úpravami nenachází žádná vzrostlá zeleň dendrologický průzkum nebyl proveden.

### Stavebně technický průzkum

Neprovádělo se. Proběhlo pouze ohledání na místě a bylo provedeno několik sond do stavebních konstrukcí stěn a stropů.

## Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby

Záměrem investora je zrekonstruovat stávající objekt pro provoz expozice Horního zámku. Stávající oplocení u SO 04 bude kompletně ubouráno a nově vystavěno. Původní a stávající opěrné dvorní zdi budou nově opraveny, stávající pomocné objekty )garáže, přístřešky, sklady) zdemolovány.

### Brána, oplocení

Fasáda na vstupní bráně bude nově provedená, vedená pod dohledem zkušeného restaurátora. Střešní krytina bude prohlédnuta a z cca 10% vyměněna.

Oplocení objektu bude z ocelového pozinkovaného, poplastovaného drátěného pletiva. Ocelové sloupky budou zabetonovány do betonových patek, beton C 16/20 – XC1. Dodávkou budou veškeré potřebné pomocné prvky ( upínaky, vzpěry, vazací drát apod.)

Stávající ohradní zděné zídky jsou převážně z CDm. Opadané, či jinak poničené části budou lokálně opraveny.

# BEZPEČNOSt  PRÁCE

Při realizaci stavby musí být dodrženy příslušné bezpečnostní  normy a předpisy, hlavně vyhláška č.374/1990 Zb. - O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni.

# VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Uvažovaná stavba nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Technologie a materiály použité při stavbě nepůsobí negativně na životní prostředí, nejsou použité výrobky na bázi azbestocementu ani jiné zdraví  škodlivé látky.

# ZÁVěR

Tato dokumentace slouží jako projekt pro provedení stavby.  Všechny konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodané v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR.

V případě rozporu mezi textovou a výkresovou částí  je technická zpráva nadřazená výkresové dokumentaci.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určené tímto projektem, budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace.

20.8.2013 v Praze

Ing. Vít Dolejší